## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）M7.5水泥砂浆 4.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 5.3808
2 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆（干混）M5.0水泥砂浆 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 1.152
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001004 | 混凝土垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.垫层厚度:100mm 3.混凝土种类:普通商品混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 5.5048
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010404001001 | 石屑垫层 | 1.名称:石屑垫层 2.垫层材料种类:石屑 3.垫层厚度:100mm 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 4.5248
5 | 010501006001 | 变压器基础 | 1.名称:变压器基础 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 1.155
6 | 010503004001 | 压顶 | 1.名称:压顶 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 4.368
7 | 010501001005 | 回填陶粒混凝土 | 1.名称:回填陶粒混凝土 2.混凝土种类:陶粒混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 145.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010501001006 | C20砼地面 | 1.名称:C20砼地面 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 6
9 | 010512008001 | 预制盖板（成品） | 1.名称:混凝土预制盖板（成品） 2.规格尺寸:820mm×420mm×100mm 3.已包含安装费用及场内运输费用 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m3 | 1.5842
10 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋10mm以内 2.其他:综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | t | 0.198
11 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢φ25内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋φ25mm以内 2.其他:综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | t | 0.3223
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010516002001 | 预埋槽钢 | 1.名称:预埋槽钢 2.钢材种类:槽钢 3.规格:#10 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | t | 0.7842
13 | 010605001001 | 花纹钢盖板 | 1.名称:花纹钢盖板 2.钢材品种、规格:花纹钢盖板 3.钢板厚度:5mm 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 8.5
金属结构工程合计
门窗工程
14 | 010802001001 | 双扇不锈钢网门 | 1.名称:双扇不锈钢网门 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:1800mm×2500mm、1200mm× 2500mm 4.门框、扇材质:不锈钢门框 5.五金材料:配套门锁等按设计图纸要求完成成套门的所有304不锈钢五金配件 6.其他要求:报价综合考虑预留门窗洞与门窗框四周的间填塞、修补费用，综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸，施工过程中注意保护已有构件，损坏须恢复原样 7.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010807003001 | 不锈钢百叶窗（内装6×6镀锌网） | 1.名称:不锈钢百叶窗（内装6×6镀锌网） 2.窗代号及洞口尺寸:1800mm×600mm、1200mm×60 0mm 3.框、扇材质:不锈钢窗框 4.五金材料:按设计图纸要求完成成套窗的所有304不锈钢五金配件 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m2 | 3.6
16 | 010807004001 | 不锈钢纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸:详见设计图纸 2.框材质:不锈钢窗框 3.窗纱材料品种、规格:不锈钢纱窗 4.五金材料:按设计图纸要求完成成套窗的所有304不锈钢五金配件 5.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m2 | 3.6
门窗工程合计
楼地面装饰工程
17 | 011101001001 | 地面灰色防静电涂料 | 1.名称:地面灰色防静电涂料 2.涂料品种:防静电环氧漆，带电网，平涂型 3.涂料厚度:2mm 4.遍数:1遍 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 86
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011202001001 | 砖柱面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:砖柱面 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚预拌砂浆（干混）1:2水泥砂浆 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 19.2
19 | 011201001003 | 砖基础一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚预拌砂浆（干混）1:2水泥防水砂浆 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 23.7
20 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚预拌砂浆（干混）1:2水泥砂浆 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 342
21 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:混凝土墙面 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚预拌砂浆（干混）1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240×700mm瓷片 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 1.344
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:钢筋混凝土天棚面 2.抹灰厚度、材料种类:15mm厚预拌砂浆（干混）1:2水泥砂浆 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 86
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
23 | 粤010609001001 | 花纹钢盖板除锈 | 1.名称:花纹钢盖板除锈 2.构件名称:花纹钢盖板 3.除锈方式:喷射除锈 喷河砂 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 8.5
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、喷刷遍数:防虫漆、3遍 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 342
25 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:防虫漆、底油1遍、调漆2遍 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目。 |  | m2 | 86
油漆、涂料、裱糊工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011702001001 | 混凝土垫层模板 |  |  | m2 | 5.3
27 | 011702001002 | 变压器基础模板 |  |  | m2 | 3.64
28 | 011702009001 | 压顶模板 |  |  | m2 | 36.4
29 | 粤011701011001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 86
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21