## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.材质:铸钢SCPH2或球墨铸铁 3.型号、规格:DN350,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.仅计算主材费用 6.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
2 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.材质:铸钢SCPH2或球墨铸铁 3.型号、规格:DN400,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.仅计算主材费用 6.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
3 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.材质:铸钢SCPH2或球墨铸铁 3.型号、规格:DN450,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.仅计算主材费用 6.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN350,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.仅计算主材费用 6.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
5 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN400,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.仅计算主材费用 6.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
6 | 030807004003 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN450,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.仅计算主材费用 6.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.压力表外壳为不锈钢材质,精度均为1.6(1.5)级,压力表直径为100毫米、厚玻璃面板耐震压力表 3.组件:不锈钢球阀、缓冲管及压力表 4.仅计算主材费用 5.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 8
8 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度表 2.型号:表盘式、膨胀式 3.仅计算主材费用 4.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
9 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电磁式热量表 2.型号、规格:DN350;电源:220AC/50Hz;精准度:0.5;温度分辨度:0.01℃;工作压力:1.6MPa;介质:水;温度测量范围:-20~50℃;保护等级:IP65;输出信号:4~20mA/RS485网络信号 3.详见技术规范书 4.仅计算主材费用 5.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电磁式热量表 2.型号、规格:DN400;电源:220AC/50Hz;精准度:0.5;温度分辨度:0.01℃;工作压力:1.6MPa;介质:水;温度测量范围:-20~50℃;保护等级:IP65;输出信号:4~20mA/RS485网络信号 3.详见技术规范书 4.仅计算主材费用 5.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
11 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电磁式热量表 2.型号、规格:DN450;电源:220AC/50Hz;精准度:0.5;温度分辨度:0.01℃;工作压力:1.6MPa;介质:水;温度测量范围:-20~50℃;保护等级:IP65;输出信号:4~20mA/RS485网络信号 3.详见技术规范书 4.仅计算主材费用 5.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
12 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称:温度传感器 2.详见技术规范书 3.仅计算主材费用 4.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030503006001 | 液体压力变送器 | 1.名称:液体压差变送器 2.规格:电源:24VDC;测量压差范围:0~1.6MPa;输出信号:4~20mA;工作压力:1.6MPa;介质:水 3.详见技术规范书 4.仅计算主材费用 5.其他费用:满足技术规范书及合同相关要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 8
分部分项合计
措施项目
14 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
15 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF015 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：用户入口处一次侧投入（供冷方投资，由用冷方负责建设实施） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13