湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程

预算评审说明

湛江经济技术开发区财政局：

我公司接受贵单位委托，对湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程预算进行审核。本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，按照国家有关工程造价咨询业务操作规程和工程造价管理规定要求，对委托的建设工程项目实施切实有效的审核。现工程预算审核工作已结束，其预算审核结果向贵单位报告如下：

报告如下：

一、工程概况

1、建设单位：湛江经济技术开发区城市综合管理局

2、工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程

3、工程概况：本项目龙潮东路路采用城市主干道标准，现状为双向四车道，拟改建拓宽为双向六车道；本工程设计内容包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程。

二、工程预算审核依据

1、《广东省建设工程计价依据》（2018）、《建设工程清单计价规范》（2013），并套用《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》及相应的计价办法；

2、主材价格依据2021年12月及2021年第三季度《湛江建设工程造价信息》中的建安工程主要材料参考价而确定，缺项主材价格参考市场价；

3、人工费：人工的动态工资调整按最新规定文件计取为0.99。

三、审核预算范围

按照委托单位与我公司签订的《委托合同》有关约定，本次审核预算范围仅限于委托单位委托的项目经建设单位确认提供的该工程施工图、送审的工程预算资料所示相关内容。

四、核减（增）原因

1、工程量依据建设单位提供的该工程施工图计算。

2、主要核减（增）原因：

（1）单位工程：

①、道路工程,送审金额为40672490.2元，审定金额为38711122.09元，核减金额1961368.11元（主要原因为：1.新建人行道中现浇混凝土项送审厚度有误，混凝土单价有误，该项约核减78.61万元；2.新建人行道中人行道块料铺设，送审定额含量未修改，15cm级配碎石重复送审，该项约核减113.69万元；本次审核主材材料价按最新信息价调整）；

②排水工程,送审金额为3666527.62元，审定金额为3459914.5元，核减金额206613.12元（主要原因为：1.送审含有淤泥处理费，审核不计取，该项约核减19.31万元；本次审核主材材料价按最新信息价调整）；

③、交通工程，送审金额为2725734.45元，审定金额为3207794.77元，核增金额482060.32元（主要原因为：措施项目中施工围挡项，送审与设计图纸不符，该项约核增60.33万元，本次审核主材材料价按最新信息价调整）；

④、照明工程，送审金额为3766459.55元，审定金额为3021822.52元，核减金额744637.03元（主要原因为：1.拆除电杆项，约核减18.72万元；2.一般路灯（双壁路灯、投光灯）项送审基础混凝土工程量计算错误，约核减8.11万元；3.电力电缆、基础模板两项，约核减14.27万元；4.接地连接线项定额调整，约核减10.44万；5.送审计取概算幅度差约9.3万元，漏记预算包干费约2.45万元；本次审核主材材料价按最新信息价调整）；

⑤、绿化工程，送审金额为2826728.86元，审定金额为2675256.04元，核减金额151472.826元（主要原因为：本次审核主材材料价按最新信息价调整）。

（2）措施项目：

①、道路工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为1227193.54元，审定金额为954920.3元；

②、排水工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为434689.08元，审定金额为423230.05元；

③、交通工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为370569.76元，审定金额为998395.46元；

④、照明工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为262471.11元，审定金额为145840.65元；

⑤、绿化工程中绿色施工安全防护措施费，送审金额为80435.79元，审定金额为70000.16元。

五、审核结论

送审造价：53657940.68元；

审核造价：51075909.92元；

核减金额：2582030.76元；

核减比例：4.81%。

审核单位：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

日  期：2022年02月28日