## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 |  | 2599115.87
2 | 措施合计 |  | 148735.3
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 145840.65
2.2 | 其他措施费 |  | 2894.65
3 | 其他项目 |  | 24463.07
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 |  | 25862.65
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 |  | 24463.07
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 |  | 2772314.24
5 | 增值税销项税额 |  | 249508.28
6 | 总造价 |  | 3021822.52
7 | 人工费 |  | 342625.77
工程造价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 3,021,822.52
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 2599115.87
1 | 030412007004 | 拆除路灯 | 1.名称:拆除路灯 2.拆除灯杆 3.机械拆除路灯混凝土基础 有筋 4.拆除废料外运10km |  | 套 | 91 |  | 443.37 | 40346.67
2 | 040801010001 | 控制箱 | 1.名称:落地式成套控制箱 |  | 台 | 1 |  | 26566.37 | 26566.37
3 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:15m/3.5m 双臂路灯 2.灯具：300W/60W LED灯 3.灯杆：金属路灯杆H=15m/3.5m、悬臂长2.5m、1m 4.路灯设施编号:路灯杆号 5.钢筋：HPB235、HRB335 6.现浇C25混凝土基础、100mm厚C15混凝土垫层 |  | 套 | 94 |  | 9413.88 | 884904.72
4 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:15m 投光灯 2.灯具：150W*3 LED灯 3.灯杆：金属路灯杆H=15m 4.路灯设施编号:路灯杆号 5.钢筋：HPB235、HRB335 6.现浇C25混凝土基础、100mm厚C15混凝土垫层 |  | 套 | 16 |  | 11696.63 | 187146.08
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:VV-4*25+1*4mm2 3.电压等级(kV):0.6/1 |  | m | 7300 |  | 86.24 | 629552
6 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-4*70 3.电压等级(kV):0.6/1 |  | m | 800 |  | 195.82 | 156656
7 | 030408006002 | 电缆热缩终端头（1KV四芯70mm2） | 1.名称:电缆热缩终端头 |  | 个 | 2 |  | 321.98 | 643.96
8 | 030408006005 | 电缆热缩中间头（1KV五芯25mm2） | 1.名称:电缆热缩中间头 |  | 个 | 4 |  | 572.95 | 2291.8
9 | 030408006004 | 电缆热缩终端头（1KV五芯25mm2） | 1.名称:电缆热缩终端头 |  | 个 | 16 |  | 250.74 | 4011.84
10 | 030408006003 | 电缆热缩中间头（1KV五芯25mm2） | 1.名称:电缆热缩中间头 |  | 个 | 32 |  | 441.99 | 14143.68
本页小计 | [8 empty] | 1946263.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:连接线 2.规格:RVV-3*2.5 |  | m | 2835 |  | 7.83 | 22198.05
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PE管 3.规格:φ75mm |  | m | 6380 |  | 21.66 | 138190.8
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PE管 3.规格:φ110mm |  | m | 800 |  | 40.48 | 32384
14 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:Φ80 |  | m | 1275 |  | 93.67 | 119429.25
15 | 040504001012 | 照明接线井 | 1.名称:接线井 2.规格:700×700×700mm（净空） 3.垫层材质及厚度:C10商品混凝土 100mm 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖240×115×53mm 5.砌筑砂浆强度等级:DM干混砌筑砂浆M7.5 6.抹面砂浆强度等级:DP干混抹灰砂浆M20 7.井壁压顶材质、规格：C15商品混凝土高120mm 8.盖板材质、规格:预制C25商品混凝土盖板 940*470*100制安 9.井壁压顶材质及规格:C20商品混凝土 10.预制盖板钢筋:圆钢 Φ10以内 11.排水要求:Φ50PVC塑料排水管 12.预埋铁件：10#槽钢 13.模板:预制盖板制安 14.活动井盖防盗锁 |  | 座 | 29 |  | 1067.92 | 30969.68
16 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*50*5 4.其他:（含-40×4热镀锌扁钢） |  | 根 | 275 |  | 66.66 | 18331.5
17 | 030409002001 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 3600 |  | 25.63 | 92268
18 | 030408006001 | 线夹 | 1.名称:线夹 2.型号:KZEP-708063 |  | 个 | 236 |  | 30.02 | 7084.72
本页小计 | [8 empty] | 460856
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
19 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 2016 |  | 6.56 | 13224.96
20 | 040103001019 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:现状土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 |  | m3 | 1344 |  | 18.61 | 25011.84
21 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 672 |  | 29.98 | 20146.56
22 | 040103001020 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填细砂 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 672 |  | 190.72 | 128163.84
23 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 |  | 1672.15 | 1672.15
24 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.送配电装置系统调试 直流供电(V以下) 500 |  | 系统 | 1 |  | 899.35 | 899.35
25 | 040807002002 | 五遥、防盗系统 | 1.名称:五遥、防盗系统 |  | 系统 | 1 |  | 2878.05 | 2878.05
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2894.65
26 | 041102002001 | 基础模板 | 1.部位：基础模板 2.材质：复合木模 |  | m2 | 47.5 |  | 60.94 | 2894.65
本页小计 | [8 empty] | 194891.4
合 计 | [8 empty] | 2602010.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 145840.65 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 145840.65
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价 |  |  | 25862.65
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 24463.07
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 24463.07 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 落地式成套配电箱 | 台 | 1 |  | 25862.65 | 25862.65
合 计 | [5 empty] | 25862.65
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2772314.24 | 9 |  | 249508.28
合 计 | [6 empty] | 249508.28
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 346084.5086 | 0.99 |  | 342623.66
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.91 | 1 |  | 0.91
3 | 01010030 | 圆钢φ10以内 | t | 0.1772 | 4780 |  | 847.02
4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.2245 | 5.55 |  | 1.25
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 30.259 | 5.55 |  | 167.94
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 17.3903 | 5.55 |  | 96.52
7 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 279.1 | 3.61 |  | 1007.55
8 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 107.406 | 26.42 |  | 2837.67
9 | 02090090@2 | 塑料薄膜 | m2 | 39.3017 | 0.26 |  | 10.22
10 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 11.656 | 10.3 |  | 120.06
11 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.94 | 2.06 |  | 1.94
12 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 13.52 | 221.51 |  | 2994.82
13 | 02270001 | 棉纱 | kg | 10.734 | 11.47 |  | 123.12
14 | 02270020 | 白布 | kg | 150.632 | 2.75 |  | 414.24
15 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 89.76 | 5.94 |  | 533.17
16 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 16.81 | 5.04 |  | 84.72
17 | 03012545 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 38.352 | 7.3 |  | 279.97
18 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 90.2 | 1.75 |  | 157.85
19 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 9.4176 | 5.36 |  | 50.48
20 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 22.5007 | 3.54 |  | 79.65
21 | 03019091 | 扒钉 | kg | 33.9451 | 7.03 |  | 238.63
22 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.94 |  | 0.94
23 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 163.4865 | 6.01 |  | 982.55
24 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 101.2698 | 5.96 |  | 603.57
25 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 8.99 | 7.69 |  | 69.13
26 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 3.3105 | 47.01 |  | 155.63
27 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 3.969 | 52.47 |  | 208.25
28 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 436.52 | 0.43 |  | 187.7
29 | 03139311 | 油漆刷25~40 | 把 | 6.6 | 2.56 |  | 16.9
30 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 16.384 | 4.57 |  | 74.87
31 | 03213001@1 | 10#槽钢10.0 | kg | 1651.956 | 4.89 |  | 8078.06
32 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 16.7818 | 5.47 |  | 91.8
33 | 04030085 | 回填砂 | m3 | 866.88 | 130 |  | 112694.4
34 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.6075 | 430 |  | 1551.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 4.5302 | 1707.86 |  | 7736.95
36 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.2589 | 1592.08 |  | 412.19
37 | 05030200 | 木板 | m3 | 1.3305 | 1630.62 |  | 2169.54
38 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.3168 | 1329.2 |  | 421.09
39 | 13010010 | 白酚醛漆 | kg | 0.935 | 6.85 |  | 6.4
40 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 66.02 | 7.75 |  | 511.66
41 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 18.05 | 7.17 |  | 129.42
42 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 178.5 | 6.45 |  | 1151.33
43 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 33 | 13.81 |  | 455.73
44 | 13050100 | 酚醛黑板漆 | kg | 1.76 | 9.97 |  | 17.55
45 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 189.33 | 6.2 |  | 1173.85
46 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 190.286 | 8.25 |  | 1569.86
47 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.1 | 3.94 |  | 4.33
48 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.746 | 14.45 |  | 39.68
49 | 14330030 | 丙酮 | kg | 11.24 | 9.74 |  | 109.48
50 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 5.305 | 6.33 |  | 33.58
51 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 6.0876 | 5.13 |  | 31.23
52 | 14390070 | 氧气 | m3 | 168.3 | 5.16 |  | 868.43
53 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 38.25 | 13.3 |  | 508.73
54 | 17250080@1 | PVC塑料排水管Φ50 | m | 2.958 | 5.6 |  | 16.56
55 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.4 |  | 0.12
56 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 37.08 | 3.03 |  | 112.35
57 | 25610080 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 16.16 | 17.05 |  | 275.53
58 | 27010060 | 飞保险(羊角熔断器)10A | 个 | 16.48 | 1.55 |  | 25.54
59 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 60.573 | 2.4 |  | 145.38
60 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 14.62 | 63.75 |  | 932.03
61 | 29060563 | 铜压接管35mm2 | 个 | 97.44 | 5.39 |  | 525.2
62 | 29060565 | 铜压接管70mm2 | 个 | 12.18 | 8.6 |  | 104.75
63 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.944 | 370 |  | 349.28
64 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 18.27 | 3.17 |  | 57.92
65 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 48.72 | 4.67 |  | 227.52
66 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 6.09 | 7.26 |  | 44.21
67 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 14.25 | 4.19 |  | 59.71
68 | 34110010 | 水 | m3 | 150.3337 | 4.05 |  | 608.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.931 | 29.91 |  | 27.85
70 | 35010010 | 钢模板 | kg | 326.6743 | 4.44 |  | 1450.43
71 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.2484 | 1651.95 |  | 410.34
72 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 32.96 | 5.24 |  | 172.71
73 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.568 | 45.5 |  | 71.34
74 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.408 | 116.35 |  | 47.47
75 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 |  | 1.31
76 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 88 | 4.23 |  | 372.24
77 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1941.6884 | 1 |  | 1941.69
78 | BCCLF1 | 防盗锁 | 把 | 29 | 20 |  | 580
79 | 8021901 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm)C10 | m3 | 3.291 | 484 |  | 1592.84
80 | 8021902 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm)C15 | m3 | 1.3834 | 494 |  | 683.4
81 | 8021904 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm)C25 | m3 | 2.5881 | 514 |  | 1330.28
82 | 80090365@1 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 2.2701 | 429 |  | 973.87
83 | 80090375 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 1.2546 | 439 |  | 550.77
84 | 80090455@2 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 1.8536 | 470 |  | 871.19
85 | 01010005@3 | 圆钢品种:圆钢;牌号:HPB235;直径(mm):Φ10 | t | 1.7105 | 4780 |  | 8176.19
86 | 01010005@4 | 二级螺纹钢品种:二级螺纹钢;牌号:HRB335;直径(mm):Φ16 | t | 4.3797 | 4530 |  | 19840.04
87 | 17010100@4 | 镀锌钢管DN80 壁厚4mm | m | 1313.25 | 50.6 |  | 66450.45
88 | 25610020@1 | LED路灯白色光源功率60W，综合光效 不低于110 LM / W | 套 | 94.94 | 840 |  | 79749.6
89 | 25610020@7 | LED路灯白色光源功率300W，综合光效 不低于110 LM / W | 套 | 94.94 | 3000 |  | 284820
90 | 25610020@9 | 150W*3 lED投光灯光源HM-SN300-D01 尺寸：L640*W344*H82；色温：4000K；光效（LM/W）:130LM/W；显色指数：70；功率因素：≥0.9；四块模块组、灰色\蓝色外壳 | 套 | 16.16 | 4500 |  | 72720
91 | 27060170@1 | Φ12热镀锌圆钢 | m | 3780 | 4.29 |  | 16216.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
92 | 28030410@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软导线RVV-3*2.5mm2 | m | 3061.8 | 5.78 |  | 17697.2
93 | 28110210@4 | 电力电缆VV-4*25+1*4mm2 | m | 7373 | 73.29 |  | 540367.17
94 | 28110210@7 | 电力电缆YJV-4*70 | m | 808 | 180.11 |  | 145528.88
95 | 29060137@2 | PE电线管De75 | m | 6762.8 | 10.25 |  | 69318.7
96 | 29060137@3 | PE电线管De110 | m | 848 | 28 |  | 23744
97 | 29070020@1 | 1KV电缆热缩终端头四芯70 | 套 | 2.04 | 45 |  | 91.8
98 | 29070020@2 | 1KV电缆热缩终端头五芯25mm2 | 套 | 16.32 | 40 |  | 652.8
99 | 29070060@1 | 1KV电缆热缩中间头四芯70 | 套 | 4.08 | 58 |  | 236.64
100 | 29070060@2 | 1KV电缆热缩中间头五芯25mm2 | 套 | 32.64 | 58 |  | 1893.12
101 | 29170620@1 | 电缆穿刺线夹¦KZEP-708063 | 个 | 239.54 | 25.23 |  | 6043.59
102 | 29190100@6 | 15m半高杆路灯（不含光源）挑臂长2.5 m，钢质灯杆整体热镀锌后喷塑 | 根 | 94 | 3610 |  | 339340
103 | 29190100@7 | 15m 投光灯灯杆（不含光源）钢制灯杆整体热镀锌后喷塑 | 根 | 16 | 5265.49 |  | 84247.84
104 | 37270101@1 | 热镀锌角钢L50*50*5（含-40×4热镀锌扁钢） | 根 | 275 | 43.49 |  | 11959.75
105 | 55090080@1 | 落地式成套配电箱 | 台 | 1 | 25862.65 |  | 25862.65
106 | 80210660@3 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm)C15 | m3 | 7.04 | 494 |  | 3477.76
107 | 80210660@4 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm)C25 | m3 | 79.2 | 514 |  | 40708.8
108 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 86.6632 | 227.7 |  | 19733.21
109 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 10227.3629 | 1 |  | 10227.36
110 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2754.0091 | 1 |  | 2754.01
111 | 99450650 | 维护费 | 元 | 7844.9992 | 1 |  | 7845
112 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2784.535 | 1 |  | 2784.54
113 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 113.6408 | 8.25 |  | 937.54
114 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 69.2168 | 6.89 |  | 476.9
115 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1684.2048 | 6.89 |  | 11604.17
116 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 11.0342 | 6.89 |  | 76.03
117 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 694.1824 | 6.89 |  | 4782.92
118 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2688.4338 | 0.77 |  | 2070.09
119 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 4178.2961 | 0.77 |  | 3217.29
120 | 99451300 | 校验费 | 元 | 145.255 | 1 |  | 145.26
121 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0371 | 1 |  | 0.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江经开区龙潮东路（人民大道至海滨大道段）改造工程-照明工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
122 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 36 | 14.12 |  | 508.32
123 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 360 | 7.5 |  | 2700
| 合计 | 合计 |  |  |  |  | 2438305.99