## 扉页
| 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人或 其授权人： |  |  | 法定代表人或 其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖章专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 室外给水
1.2 |  | 游客中心建筑给排水
1.3 |  | 设备
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 58936.58
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.2.1 |  | 材料暂估价
3.2.2 |  | 专业工程暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
室外给水
1 | 031001007001 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN65 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN65，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 1376.230
2 | 031001007002 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN80 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN80，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 239.450
3 | 031001007003 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN100 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN100，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 722.890
4 | 031001007004 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN150 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN150，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 1865.070
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 031003003001 |  | 自动调压阀组 DN150 | 1、名称:自动调压阀组 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:法兰闸阀2个，过滤阀、减压式倒流防止阀、过滤活塞式可调解压阀各1个 | 个
6 | 031003003002 |  | 自动调压阀组 DN80 | 1、名称:自动调压阀组 2、型号、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:法兰闸阀2个，过滤阀、减压式倒流防止阀、过滤活塞式可调解压阀各1个 | 个 | 1.000
7 | 031003003003 |  | 自动调压阀组 DN65 | 1、名称:自动调压阀组 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、附件配置:法兰闸阀2个，过滤阀、减压式倒流防止阀、过滤活塞式可调解压阀各1个 | 个 | 1.000
8 | 031003003004 |  | 闸阀 DN150 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 14.000
9 | 031003003005 |  | 闸阀 DN65 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 5.000
10 | 031003012001 |  | 倒流防止器 DN65 | 1、名称:减压式倒流防止器 2、安装部位(室内外):室外 3、型号、规格:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、附件配置:闸阀2个，过滤阀、减压式放流防止阀各、柔性接头1个 | 套 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031003012002 |  | 倒流防止器 DN150 | 1、名称:减压式倒流防止器 2、安装部位(室内外):室外 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接 5、附件配置:控制阀2个，过滤阀、减压式放流防止阀各、柔性接头1个 | 套 | 2.000
12 | 031003013001 |  | 水表组 DN150 | 1、名称:水表组 2、安装部位(室内外):室外 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接 5、附件配置:法兰闸阀2个，过滤阀、减压式倒流防止阀各1个 | 组 | 1.000
13 | 030901011001 |  | 室外消火栓 | 1、安装方式:地上式消火栓 2、型号、规格:SS100/65-1.0型 3、附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩 | 套 | 11.000
14 | 031003005001 |  | 快速取水阀 DN25 | 1、名称：快速取水阀 2、规格：DN25 3、其他：详见图纸及规范要求 | 个 | 41.000
15 | 010507006001 |  | 化粪池 | 1、名称：化粪池 2、型号：G7-20F 6000*3100 3、其他：详见图纸及规范要求 | 座 | 1.000
16 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 | m3 | 2123.780
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:中砂、粗砂 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 | m3 | 542.930
18 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 | m3 | 1528.910
19 | 040103002001 |  | 余方场内平衡 | 1、余方场内平衡运距：50m 2、机械推土 3、其他：详见设计图纸及规范要求 | m3 | 594.870
游客中心建筑给排水
20 | 031001006001 |  | 不锈钢管 DN25 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:不锈钢管，DN25 4、连接形式:螺纹对锁式连接或卡压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 71.610
21 | 031001006002 |  | 不锈钢管 DN32 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:不锈钢管，DN32 4、连接形式:螺纹对锁式连接或卡压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 37.160
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 031001006003 |  | 不锈钢管 DN40 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:不锈钢管，DN40 4、连接形式:螺纹对锁式连接或卡压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 12.570
23 | 031001006004 |  | 不锈钢管 DN50 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:不锈钢管，DN50 4、连接形式:螺纹对锁式连接或卡压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 3.590
24 | 031001006005 |  | 不锈钢管 DN65 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:不锈钢管，DN65 4、连接形式:螺纹对锁式连接或卡压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 11.220
25 | 031001006006 |  | 不锈钢管 DN80 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:不锈钢管，DN80 4、连接形式:螺纹对锁式连接或卡压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 69.440
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 031001006007 |  | 优质PVC-u塑料排水管 DN75 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:优质PVC-u塑料排水管，DN75 4、连接形式:胶水粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 1.330
27 | 031001006008 |  | 优质PVC-u塑料排水管 DN100 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:优质PVC-u塑料排水管，DN100 4、连接形式:胶水粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 108.890
28 | 031001006009 |  | 优质PVC-u塑料排水管 DN150 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:优质PVC-u塑料排水管，DN150 4、连接形式:胶水粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 34.010
29 | 031001006010 |  | 优质PVC-u塑料排水管 DN200 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:优质PVC-u塑料排水管，DN200 4、连接形式:胶水粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 8.370
30 | 031001001001 |  | 室内消防给水管内外热浸镀锌钢管 DN150 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:内外热浸镀锌钢管，DN150 4、连接形式:卡箍连接或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 150.250
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 031001001002 |  | 室内消防给水管内外热浸镀锌钢管 DN100 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:内外热浸镀锌钢管，DN100 4、连接形式:卡箍连接或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 23.940
32 | 031003003006 |  | 截止阀 DN32 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 3.000
33 | 031003003007 |  | 截止阀 DN50 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
34 | 031003003008 |  | 闸阀 DN65 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
35 | 031003003015 |  | 闸阀 DN100 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 7.000
36 | 031003003009 |  | 闸阀 DN150 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 20.000
37 | 031003013002 |  | 水表组 DN80 | 1、名称:水表组 2、安装部位(室内外):室内 3、型号、规格:DN80 4、连接形式:法兰连接 5、附件配置:法兰闸阀2个，压力调节阀、防回流污染止回阀各1个 | 组 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 031004006001 |  | 蹲式大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式（大便器自闭式冲洗阀） 3、附件名称、数量:按图纸及规范要求 | 组 | 23.000
39 | 031004007001 |  | 小便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:挂式(小便器冲洗阀） 3、附件名称、数量:按图纸及规范要求 | 组 | 6.000
40 | 031004006002 |  | 座式大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:座式（低位水箱大便器进水阀） 3、附件名称、数量:按图纸及规范要求 | 组 | 1.000
41 | 031004003001 |  | 陶瓷洗手盆 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:台上式 3、组装形式:冷水，感应式 4、附件名称、数量:按图纸及规范要求 | 组 | 10.000
42 | 030901013001 |  | 灭火器 | 1、形式:手提式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉手提式灭火器MF/ABC3(每个消防箱放置2具灭火器、2具防毒面具） 3、附件名称、数量:按图纸及规范要求 | 组 | 15.000
43 | 031006003001 |  | 一体化隔油设施 | 1、名称：一体化隔油设施 2、其他：详见图纸及规范要求 | 套 | 1.000
44 | 030901011002 |  | 组合式消防栓及消防软卷盘箱 | 1、名称：组合式消防栓及消防软卷盘箱 2、其他：详见图纸及规范要求 | 套 | 7.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第9页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 031004014001 |  | 圆地漏 DN75 | 1、类型:圆地漏 2、规格、压力等级:DN75 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 2.000
46 | 031004014002 |  | 存水地漏 DN100 | 1、类型:存水地漏 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 7.000
47 | 031004014003 |  | 普通不锈钢水龙头 DN25 | 1、类型:普通不锈钢水龙头 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 1.000
48 | 031004014004 |  | 混不锈钢水龙头 DN25 | 1、类型:混不锈钢水龙头 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 9.000
49 | 031004014005 |  | 清扫口 DN150 | 1、类型:清扫口 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 4.000
50 | 031004014006 |  | 清扫口 DN200 | 1、类型:清扫口 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 1.000
51 | 031004014007 |  | 87式雨水斗 DN100 | 1、类型:87式雨水斗 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 5.000
设备
无负压给水设备
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第10页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 031006003002 |  | 无负压给水设备 | 1、名称：无负压增压设备 2、规格：设计流量：30m3 扬程：85m 功率：5.5*2kW(成品购置）一备一用 3、含C30混凝土基础，双层双向12@150钢筋，200mm厚碎石垫层,密实度不小于90% 4、其他：详见图纸及规范要求 | 套 | 1.000
53 | 031006003003 |  | 无负压给水设备 | 1、名称：无负压增压设备 2、规格：设计流量：7m3 扬程：28m 功率：0.55*2kW(成品购置）一备一用 3、含C30混凝土基础，双层双向12@150钢筋，200mm厚碎石垫层,密实度不小于90% 4、其他：详见图纸及规范要求 | 套 | 1.000
水池
|  |  | 山顶消防水池 | 11.5*11.5*2.3（有效容积304m3）
54 | 031006001001 |  | 山顶消防水池 | 1、不锈钢水池 带自净功能11.5*11.5*2.3（有效容积304m3） 2、其他：详见图纸及规范要求 | 套 | 1.000
55 | 031001007005 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN100 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN80，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 40.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第11页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
56 | 031001007006 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN150 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN150，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 20.000
57 | 031003008001 |  | 过滤器 DN100 | 1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 组 | 1.000
58 | 031003010001 |  | 可曲挠橡胶接头单球 DN100 | 1、类型:可曲挠橡胶接头单球 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 1.000
59 | 030817008001 |  | 柔性防水套管 DN100 | 1、类型:柔性防水套管 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 4.000
60 | 030817008002 |  | 柔性防水套管 DN150 | 1、类型:柔性防水套管 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 1.000
61 | 031003003010 |  | 闸阀 DN150 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2.000
62 | 031003003011 |  | 闸阀 DN100 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第12页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 030503008001 |  | 缓闭电磁阀 DN100 | 1、类型:缓闭电磁阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
64 | 031003001001 |  | 复合式自动排气阀 DN100 | 1、类型:复合式自动排气阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
65 | 031003002001 |  | 止回阀 DN150 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
66 | 030601004001 |  | 超声波电磁计（超声波液位计） | 1、类型:超声波电磁计（超声波液位计） 2、其他：按图纸及规范要求 | 台 | 1.000
67 | 031003001002 |  | 泄压阀组 DN100 | 1、类型:泄压阀组（1个闸阀，1个过滤器，一个安全泄压阀） 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
68 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 | m3 | 484.128
69 | 040103001003 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 | m3 | 275.764
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第13页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
70 | 040103002002 |  | 余方场内平衡 | 1、余方场内平衡运距：50m 2、机械推土 3、其他：详见设计图纸及规范要求 | m3 | 208.364
|  |  | 山顶绿化水池 | 4.5*6.0*2.3（有效容积62.1m3）
71 | 031006001002 |  | 山顶绿化水池 | 1、不锈钢水池 带自净功能4.5*6.0*2.3（有效容积62.1m3） 2、其他：详见图纸及规范要求 | 套 | 1.000
72 | 031001007007 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN50 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN50，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 20.000
73 | 031001007008 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN65 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN65，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 20.000
74 | 031001007009 |  | 钢丝网骨架PE塑料给水管 DN100 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE复合管，DN80，包括管件，公称压力均≥1.6MPa 4、连接形式:电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 | m | 60.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第14页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
75 | 031003008002 |  | 过滤器 DN50 | 1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 组 | 1.000
76 | 031003010002 |  | 可曲挠橡胶接头单球 DN50 | 1、类型:可曲挠橡胶接头单球 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 1.000
77 | 030817008003 |  | 柔性防水套管 DN50 | 1、类型:柔性防水套管 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 1.000
78 | 030817008004 |  | 柔性防水套管 DN65 | 1、类型:柔性防水套管 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 1.000
79 | 030817008005 |  | 柔性防水套管 DN100 | 1、类型:柔性防水套管 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:按图纸及规范要求 | 个 | 3.000
80 | 031003003012 |  | 闸阀 DN50 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2.000
81 | 031003003013 |  | 闸阀 DN65 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2.000
82 | 031003003014 |  | 闸阀 DN100 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第15页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
83 | 030503008002 |  | 缓闭电磁阀 DN50 | 1、类型:缓闭电磁阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
84 | 031003001003 |  | 复合式自动排气阀 DN50 | 1、类型:复合式自动排气阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
85 | 031003002002 |  | 止回阀 DN65 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
86 | 030601004002 |  | 超声波电磁计（超声波液位计） | 1、类型:超声波电磁计（超声波液位计） 2、其他：按图纸及规范要求 | 台 | 1.000
87 | 031003001004 |  | 安全泄压阀 DN50 | 1、类型:泄压阀组（1个闸阀，1个过滤器，一个安全泄压阀） 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1.000
88 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 | m3 | 115.328
89 | 040103001004 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 | m3 | 63.984
90 | 040103002003 |  | 余方场内平衡 | 1、余方场内平衡运距：50m 2、机械推土 3、其他：详见设计图纸及规范要求 | m3 | 51.344
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第16页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
91 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
92 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
93 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
94 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
95 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
96 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加费 |  | 项 | 1.000
97 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1.000
98 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000
99 | 031302003001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项 | 1.000
100 | 031302007001 |  | 高层建筑增加费 |  | 项 | 1.000
101 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
102 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
本页小计
合计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 | [8 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  |  | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | [5 empty] | 合 价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费和 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机具费 | 管理费和 利润
人工单价 |  |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
| 主要材料名称、规格、型号 | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
材料费明细
| 其 他 材 料 费 | [10 empty] | - |  |  |  | -
| 材 料 费 小 计 | [10 empty] | - |  |  |  | -

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费) | 3.44
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [7 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
9 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10 | 其他费用
总计

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合计

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 |  | 合价
合计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) |  | 备注
1
合计

## 计日工表
计日工表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 |  | 合价
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
| 合 计 |  | - | - |  |  | -

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 汕尾万里碧道项目(汕尾市金霞光森林公园一期工程)——室外给水及室内给排水 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：