## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 雨水工程
1.2 |  | 污水工程
1.3 |  | 给水工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 44832.92
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 概算幅度差
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
雨水工程
1 | 040501001006 |  | 混凝土管 | 1、管座材质:混凝土（180度） 2、规格:II级钢筋混凝土管DN800 3、接口方式:橡胶圈密封接口 4、混凝土强度等级:管座C20 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 539.200
2 | 040501001007 |  | 混凝土管 | 1、管座材质:混凝土（180度） 2、规格:重型II级钢筋混凝土管DN300 3、接口方式:橡胶圈密封接口 4、混凝土强度等级:管座C20 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 286.300
3 | 040504002003 |  | 雨水检查井Φ1250mm | 1、类型:现浇钢筋混凝土检查井，Φ1250 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖（成套） 4、平均井深:2.58m | 座 | 14.000
4 | 040504002004 |  | 雨水检查井Φ1500mm | 1、类型:现浇钢筋混凝土检查井，Φ1500 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖（成套）（成套） 4、井深:2.62m | 座 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 040504002005 |  | 雨水检查井 | 1、类型:现浇钢筋混凝土检查井，D=800 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 4、井深:3.6m | 座
6 | 040504009003 |  | 雨水口 | 1、类型:双篦雨水进水口 2、垫层、基础材料品种、强度:C15商品混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240mm×115mm×53mm、Mu10，M10水泥砂浆砌 4、座浆、抹三角灰:均采用M10水泥砂浆 5、井篦、井座材质:防盗型球墨铸铁井篦、井座665*380mm 6、具体做法:图集05S518-9，井深:1m | 座 | 18.000
7 | 040501001009 |  | 混凝土基础 | 1.类型：雨水口混凝土基础 2.种类：C25混凝土 | m3 | 116.300
8 | 040501001008 |  | 混凝土基础 | 1.类型：混凝土管基础 2.种类：C20混凝土 | m3 | 290.400
9 | 040103001008 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:碎砂石 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 | m3 | 140.200
10 | 040103001010 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 | m3 | 1086.500
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 040103001009 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 | m3 | 606.400
12 | 040101002007 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按设计要求 | m3 | 2363.200
13 | 粤040101006001 |  | 打拔钢板桩(工程量暂定) | 1、地层情况:按地质勘察报告 2、桩长:6m | t
14 | 040205004001 |  | 管道地面标识牌 | 1.类别：管道地面标识牌 | 块 | 10.000
污水工程
15 | 040504002006 |  | 污水检查井Φ1000mm | 1、类型:现浇钢筋混凝土检查井，Φ1000 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 4、井深:2.5m | 座 | 14.000
16 | 040504002007 |  | 污水检查井3000*1700mm | 1、类型:现浇钢筋混凝土检查井，3000*1700mm 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 4、井深:2m | 座 | 4.000
17 | 040501004002 |  | 塑料管 | 1、类型：高密度聚乙烯双壁波纹管DN400 | m | 541.200
18 | 040103001004 |  | 回填方 | 1、填中砂//换：中粗砂 //换：中粗砂(回填砂) | m3 | 297.550
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 040103001005 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 | m3 | 560.765
20 | 040101002005 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、弃土运距:3KM | m3 | 1719.700
21 | 粤040101006002 |  | 打拔钢板桩(工程量暂定) | 1、地层情况:按地质勘察报告 2、桩长:6m | t
22 | 040205004003 |  | 管道地面标识牌 | 1.类别：管道地面标识牌 | 块 | 10.000
给水工程
23 | 040501003001 |  | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管DN250 3、管道检验及试验要求:管道试压,消毒冲洗 | m | 471.600
24 | 040501004003 |  | 塑料管 | 1、材质及规格:给水聚氯乙烯管20 2、铺设深度:按设计要求 3、管道检验及试验要求:按设计及规范要求 | m
25 | 040504001001 |  | 阀门井 Φ1400 | 1、类型:砖砌圆形阀门井 2、规格:Φ1400 3、其他:详见设计说明及相应图集 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） | 座 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 040504001006 |  | 消火栓阀门井 Φ1400 | 1、类型:砖砌圆形阀门井 2、规格:Φ1400 3、其他:详见设计说明及相应图集 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） | 座 | 4.000
27 | 040504001003 |  | 排气井 Φ1200 | 1、类型:砖砌圆形排气阀井 2、规格:Φ1200 3、其他:详见设计说明及相应图集 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） | 座 | 1.000
28 | 040504001004 |  | 排泥井 Φ1200 | 1、类型:砖砌圆形排泥井 2、规格:Φ1200 3、其他:详见设计说明及相应图集 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） | 座 | 1.000
29 | 040504001005 |  | 排泥湿井 Φ800 | 1、类型:砖砌圆形排泥湿井 2、规格:Φ800 3、其他:详见设计说明及相应图集 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） | 座 | 1.000
30 | 040502010001 |  | 消火栓 | 1、规格:消防栓SSF150/65-1.0 2、安装部位、方式:地下 | 个 | 4.000
31 | 040502001001 |  | 铸铁管管件 | 1、种类:双盘弯头90° 2、材质及规格:球墨铸铁,DN250 3、丝堵 | 个 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 040502002004 |  | 全盘四通 | 1、种类:钢制四通 2、材质及规格:钢管、DN250*DN50 | 个 | 2.000
33 | 040502002001 |  | 全盘三通 | 1、种类:钢制三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN250*DN50 | 个
34 | 040502002002 |  | 全盘排气三通 | 1、种类:钢制三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN250*DN50 | 个 | 1.000
35 | 040502002003 |  | 全盘排泥三通 | 1、种类:钢制三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN250*DN75 | 个 | 1.000
36 | 040502005001 |  | 蝶阀 | 1、种类:蝶阀 2、材质及规格:铸铁阀门,DN100 3、试验要求:按设计及规范要求 | 个 | 4.000
37 | 040502005002 |  | 软密封暗杆闸阀 | 1、种类:闸阀 2、材质及规格:铸铁阀门,DN250 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求 | 个 | 2.000
38 | 040502005003 |  | 排气阀 | 1、种类:闸阀 2、材质及规格:排气阀,DN50 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求 | 个 | 1.000
39 | 040502005004 |  | 排泥阀 | 1、种类:闸阀 2、材质及规格:排泥阀,DN75 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第7页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 040103001007 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 | m3 | 10.400
41 | 040103001011 |  | 回填方 | 1、填中砂//换：中粗砂 //换：中粗砂(回填砂) | m3 | 482.200
42 | 040101002006 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按设计要求 | m3 | 724.100
43 | 040205004002 |  | 管道地面标识牌 | 1.类别：管道地面标识牌 | 块 | 8.000
44 | 040501020001 |  | 警示(示踪)带铺设 | 1.类别：供水管道警示带 | m | 417.600
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
45 | 041102040001 |  | 桥梁支架 |  | m3 | 1.000
46 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
47 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
48 | DLAQFFDB001 |  | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.000
49 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
50 | 041102001001 |  | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 15.590
51 | 041102034001 |  | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 29.485
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第8页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 041102037002 |  | 池壁（墙）模板 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 341.946
53 | 041102036001 |  | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 无梁池盖 复合木模 | m2 | 15.930
54 | 041102033001 |  | 井筒模板 | 1、构筑物及池类 导流墙(筒)木模 | m2 | 44.280
55 | 041102037001 |  | 井圈模板 | 1、管、渠道及其他 小型构件 木模 | m2 | 10.395
56 | 041102031001 |  | 管(渠)道平基模板 | 1、管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 | m2 | 872.400
57 | 041101005001 |  | 井字架 | 1、木制井字架 井深2m以内 | 座 | 37.000
58 | 粤040101006002 |  | 污水管打拔钢板桩(工程量暂定) | 1、地层情况:按地质勘察报告 2、桩长:6m | t | 117.000
59 | 粤040101006001 |  | 雨水管打拔钢板桩(工程量暂定) | 1、地层情况:按地质勘察报告 2、桩长:6m | t
60 | QT001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
本页小计
合计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 44832.92 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTSJYZZF001 |  | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | [6 empty] | 按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.4 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.5 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费) | 30
小计
合计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于信息价调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称： |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 机上人工 |  | 工日 | 146.095
2 | 人工费 |  | 元 | 308769.466
3 | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 0.238
4 | 螺纹钢筋 φ10～25 |  | t | 9.303
5 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7～1.2 |  | kg | 1.583
6 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5 |  | kg | 22.039
7 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5～4.0 |  | kg | 161.793
8 | 角钢 综合 |  | kg | 1.2
9 | 钢板 综合 |  | kg | 22.914
10 | 石棉橡胶板 3～6 |  | kg | 3.76
11 | 石棉橡胶板 1～6 |  | kg | 4.244
12 | 橡胶圈800 |  | 个 | 277.688
13 | 橡胶圈300 |  | 个 | 147.445
14 | 橡胶圈400 |  | 个 | 111.487
15 | 橡胶圈DN250 |  | 个 | 89.355
16 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1716.846
17 | 白布 |  | kg | 0.66
18 | 油麻丝 |  | kg | 0.68
19 | 六角螺栓 综合 |  | kg | 1.792
20 | 六角螺栓 M16×80 |  | 十套 | 0.8
21 | 六角螺栓 M20×80 |  | 十套 | 0.32
22 | 六角螺栓 M27×120 |  | 十套 | 1.28
23 | 圆钉 综合 |  | kg | 269.981
24 | 水砂纸 |  | 张 | 80.098
25 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 102.055
26 | 铁件 综合 |  | kg | 11.389
27 | 零星卡具 |  | kg | 486.964
28 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 |  | kg | 2.72
29 | 中砂 |  | m3 | 60.174
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称： |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
30 | 中粗砂(回填砂) |  | m3 | 1013.675
31 | 碎石 40 |  | m3 | 143.144
32 | 石屑 |  | m3 | 1455.91
33 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 26.834
34 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.04
35 | 松杂原木 综合 |  | m3 | 0.62
36 | 板枋材 综合 |  | m3 | 5.698
37 | 厚漆 |  | kg | 1.6
38 | 嵌缝料 |  | kg | 42.611
39 | 清油 |  | kg | 0.34
40 | 机油 综合 |  | kg | 0.75
41 | 润滑脂 |  | kg | 16.504
42 | 漂白粉 综合 |  | kg | 5.612
43 | 润滑剂 |  | kg | 59.631
44 | 脱模剂 |  | kg | 133.003
45 | 氧气 |  | m3 | 26.584
46 | 乙炔气 |  | kg | 8.841
47 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 4.81
48 | 热轧无缝钢管 D22×2.5 |  | m | 0.8
49 | 球墨铸铁给水管DN250 |  | m | 471.6
50 | HDPE双壁波纹管DN400 SN8 |  | m | 546.612
51 | 胶管 D25 |  | m | 1.6
52 | II级钢筋混凝土管DN800 |  | m | 544.592
53 | II级钢筋混凝土管DN300 |  | m | 289.163
54 | 双盘弯头90° |  | 个 | 4
55 | 黑玛钢堵头 DN15 |  | 个 | 4.04
56 | 碳钢三通DN250*DN50 |  | 个 | 1
57 | 碳钢三通DN250*DN75 |  | 个 | 1
58 | 碳钢四通DN250*DN250 |  | 个 | 2
59 | 镀锌补芯 DN25×15～20 |  | 个 | 1.6
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称： |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
60 | 排气阀DN50 |  | 个 | 1.01
61 | 软密封暗杆闸阀250 |  | 个 | 2
62 | 排泥阀DN75 |  | 个 | 1
63 | 法兰截止阀 DN50 |  | 个 | 0.047
64 | 螺纹截止阀 DN15 |  | 个 | 1.6
65 | 蝶阀DN100 |  | 个 | 4
66 | 碳钢平焊法兰 1.0MPa DN50 |  | 副 | 0.024
67 | 钢板平焊法兰150 |  | 副 | 2
68 | 地上式消防栓SSF150/65-1.0 |  | 套 | 4
69 | 压力表 0～4.0MPa |  | 块 | 1.6
70 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 1.6
71 | 压力表汽门 DN15 |  | 个 | 1.6
72 | 塑钢踏步 |  | kg | 9.969
73 | 草板纸 80# |  | 张 | 266.499
74 | 水 |  | m3 | 840.947
75 | 复合木模板面板 |  | m2 | 18.29
76 | 钢模板 |  | kg | 7.93
77 | 木脚手杆 |  | m3 | 0.037
78 | 木脚手板 |  | m3 | 0.074
79 | 木支撑 |  | m3 | 7.672
80 | 拉森钢板桩 |  | t | 3.112
81 | 球墨铸铁井盖 DN700 重型 |  | 套 | 39
82 | 铸铁平篦665*380 |  | 套 | 18
83 | 球墨铸铁井盖 DN700 重型 |  | 套 | 6
84 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 1.207
85 | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 4.638
86 | 预拌水泥砂浆 M10 |  | m3 | 10.912
87 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  | m3 | 2.047
88 | 预拌混凝土 |  | m3 | 0.213
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称： |  | 杨梅产业集聚区空港物流园段机场大道新改建工程--给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
89 | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 13.938
90 | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 293.813
91 | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 119.397
92 | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 104.635
93 | 预拌混凝土 C10 |  | m3 | 2.34
94 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 2.82
95 | 折旧费 |  | 元 | 16718.043
96 | 检修费 |  | 元 | 6329.847
97 | 维护费 |  | 元 | 15103.475
98 | 安拆费 |  | 元 | 1082.798
99 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# |  | kg | 33.186
100 | 柴油 (机械用)0# |  | kg | 4324.53
101 | 电 (机械用) |  | kw·h | 2530.581
102 | 其他材料费 |  | 元 | 7545.817
103 | 安全防护网 |  | 套 | 45
104 | 丝堵DN250 |  | 个 | 6
105 | 管道地面标识牌 |  | 块 | 28
106 | 供水管道警示带 |  | m | 417.6