**中国大酒店1、2、5、6号电梯采购及相关服务项目（项目编号：JG2024-3896）补充公告**

中国大酒店1、2、5、6号电梯采购及相关服务项目（项目编号：JG2024-3896），于2024年08月08日在广州公共资源交易中心网站发布招标公告，现对原招标公告和招标文件的相关内容作如下修改:

**一、招标公告及招标文件修改如下:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **原文** | **现文** |
| 1 | 招标公告 3.1.1资质要求 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。 | 删除 |
| 2 | 招标公告 3.1.1资质要求 第二点 | 投标人必须是所投标设备的制造商（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司）或其授权的代理商或经销商；代理商或经销商需提供制造商的授权文件；同一个投标人所投设备均应为同一品牌。 | 投标人必须是拟投标设备的制造商（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司）或者其唯一授权代理商（代理商须提供由制造商针对本项目开具的唯一授权代理书（格式详见招标文件第六章投标文件格式））；同一个投标人所投设备均应为同一品牌；同一品牌的电梯只接受一名投标申请人参加投标（同一品牌电梯的制造商集团公司与制造商集团下属的子公司同时参加投标的，只接受制造商集团公司投标；同一品牌电梯的制造商集团下属的不同子公司同时参加投标的，以在广州公共资源交易中心数字交易平台上投标登记时间靠前的确定为正式投标人；制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请）。 |
| 3 | 招标公告 3.1.2投标人需满足以下要求之一 | ①所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）；并取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）；  ②所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）。 | ①所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引式客梯B级或以上）；并取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯B级或以上）；  ②所投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B或以上。 |
| 4 | 招标公告 第六点 发布公告的媒介 | 本次招标公告同时在广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网发布的文本为准。 | 本次招标公告同时在广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。 |
| 5 | 投标人须知前附表 1.1.2 | 详见招标公告。 | 招 标 人：中国大酒店  地 址：广东省广州市越秀区流花路122号  联 系 人：杨工  电 话：18126866631 |
| 6 | 投标人须知前附表1.1.3 | 详见招标公告。 | 招标代理机构：新誉时代工程咨询有限公司  地 址：广州市天河区体育西路123号新创举大厦14楼自编1401  联 系 人：龙工  电 话：18928904449 |
| 7 | 投标人须知前附表1.2.1 | 资金；100%。 | 企业自筹资金；100%。 |
| 8 | 评标办法前附表 2.1.2 资格评审标准 | 未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标 | 未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单 |
| 9 | 评标办法前附表 2.2.2 评标基准价计算方法 | 参与评标基准价计算范围为[最高投标限价×90%，最高投标限价]，超过此范围的报价不参与评标基准价的计算。  评审价格=各投标人经修正后的含税总价－各投标人经修正后的含税总价÷（1＋各投标人增值税税率）×各投标人增值税税率×（1＋12％）  1.当投标价格在参与评标基准价计算范围[最高投标限价×90%，最高投标限价]内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人大于等于5名时，所有入围的有效投标价中去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效评审价格的算术平均值作为评标基准价。  2.当投标价格在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人小于5名时，取所有入围的有效评审价格的算术平均值作为评标基准价。  3.若没有投标价格在参与评标基准价计算范围内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人时，最高投标限价之评审价格×90%为评标基准价。最高投标限价之评审价格，按上述计算各投标人之评审价格的方法计算。 | 1.当投标价格在参与评标基准价计算范围[最高投标限价×90%，最高投标限价]内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人大于等于5名时，所有入围的有效投标价中去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标价格的算术平均值作为评标基准价。  2.当投标价格在参与评标基准价计算范围[最高投标限价×90%，最高投标限价]内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人小于5名时，取所有入围的有效投标价的算术平均值作为评标基准价。  3.若没有投标价格在参与评标基准价计算范围[最高投标限价×90%，最高投标限价]内且通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人时，以最高投标限价×90%为评标基准价。 |
| 10 | 评标办法前附表 2.2.4（1） 商务评分标准 同类项目经验 | 投标人近3年的同类项目业绩(以合同签订时间为准)，每提供一项得0.5分，本项最高得2分。  备注：需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章）复印件，不提供不得分。 | 投标人近3年的同类项目业绩，每提供一项得0.5分，本项最高得3分。 |
| 11 | 评标办法前附表 2.2.4（1） 商务评分标准 进度计划方案 | 根据项目进度计划方案进行综合评分：  优：进度计划方案非常科学合理、切实可行，得4分；  良：进度计划方案较科学合理、较切实可行，得3分；  中：进度计划方案一般科学合理、一般切实可行，得2分；  差：进度计划方案不够科学合理、不够切实可行，得1分；  不提供不得分。 | 根据项目进度计划方案进行综合评分：  优：进度计划方案非常科学合理、切实可行，得5分；  良：进度计划方案较科学合理、较切实可行，得3分；  中：进度计划方案一般科学合理、一般切实可行，得2分；  差：进度计划方案不够科学合理、不够切实可行，得1分；  不提供不得分。 |
| 12 | 评标办法前附表 2.2.4（1） 商务评分标准 质量控制保障措施和方法 | 根据项目质量控制保障措施和方法进行综合评分：  优：方案具体详细、可行性和针对性强，得4分；  良：方案较具体详细、可行性和针对性较强，得3分；  中：方案一般具体详细、可行性和针对性一般，得2分；  差：方案不够具体详细、可行性和针对性差，得1分；  不提供不得分。 | 根据项目质量控制保障措施和方法进行综合评分：  优：方案具体详细、可行性和针对性强，得5分；  良：方案较具体详细、可行性和针对性较强，得3分；  中：方案一般具体详细、可行性和针对性一般，得2分；  差：方案不够具体详细、可行性和针对性差，得1分；  不提供不得分。 |
| 13 | 评标办法前附表 2.2.4（2） 技术评分标准 环保产品声明 | 1.投标产品获环境产品声明证书(EPD)的，得3分；  2.其他情况不得分。 | 删除 |
| 14 | 评标办法前附表 说明 | 1. 类似供货业绩：需同时提供采购合同和交货证明（或技术监督部门确认的检验合格报告或经建设单位确认的验收报告或验收证明）扫描件并加盖投标单位电子印章。业绩完成时间以交货证明或技术监督部门确认的检验合格报告或经建设单位确认的验收报告或验收证明为准。金额以采购合同为准。   4、上述资料不提供或提供不齐全或提供不符合要求的不得分。中标单位需准备投标文件涉及的所有原件待查，如原件不齐或与原件不符的，招标人有权取消其中标人资格，并上报建设行政主管部门。 | 1、类似供货业绩：需同时提供采购合同和交货证明（或技术监督部门确认的检验合格报告或经建设单位确认的验收报告或验收证明）扫描件并加盖投标单位电子印章。业绩完成时间以交货证明或技术监督部门确认的检验合格报告或经建设单位确认的验收报告或验收证明为准。  4、上述资料不提供或提供不齐全或提供不符合要求的不得分。中标单位需准备投标文件涉及的所有原件待查。 |
| 15 | 评标办法前附表 2.2.4（2） 技术评分标准 控制柜 | 1.控制柜结构合理，技术先进，材质优良。其中客梯满足指标：宽电压设计（380V±15%）；抗雷击电压≥10KV得2分；  2.控制柜结构较合理，技术较先进，材质较优良。客梯满足指标：宽电压设计（380V±10%）；抗雷击电压≥6KV，得1分；  3.控制柜结构不够合理，技术不够先进，材质不够优良。客梯满足指标：宽电压设计（380V±7%）；未考虑抗雷击电压，得0.5分。  4. 其他情况不得分。  注：须提供具备CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。未提供或其他不得分。 | 1.控制柜结构合理，技术先进，材质优良。其中客梯满足指标：宽电压设计（380V±15%）及抗雷击电压≥10KV得2分；  2.控制柜结构较合理，技术较先进，材质较优良。客梯满足指标：宽电压设计（380V±10%）及抗雷击电压≥6KV，得1分；  3.控制柜结构不够合理，技术不够先进，材质不够优良。客梯满足指标：宽电压设计（380V±7%）及未考虑抗雷击电压，得0.5分。  4.其他情况不得分。  注：须提供具备CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。未提供或其他不得分。 |
| 16 | 评标办法前附表 2.2.4（2） 技术评分标准 产品能效等级 | 1.投标电梯获得整机能效等级认证 A+++级（符合ISO 25745 或GB/T 30559标准）的得2分。  2.投标电梯获得整机能效等级认证 A级（符合ISO 25745 或GB/T 30559标准）的，得1分。  3. 投标电梯获得整机能效等级认证 A级以下的，得0.5分  注：须提供具备CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。未提供或其他不得分。 | 1.投标电梯获得整机能效等级认证A级（符合ISO 25745 或GB/T 30559标准）的得2分。  2.投标电梯获得整机能效等级认证B级（符合ISO 25745 或GB/T 30559标准）的，得1分。  3. 投标电梯获得整机能效等级认证C级以下的，得0.5分  注：须提供具备CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。未提供或其他不得分。 |
| 17 | 投标文件格式 （一）基本情况表 | 近三年营业额（2021年至2023年） | 删除 |
| 18 | 投标文件格式 （二）投标人声明 | （详见后附表） | |
| 19 | 投标文件格式 十四、其他资料关于响应电梯轿厢尺寸及交货期的承诺函 | （详见后附表） | |

原招标公告、招标文件的内容与本补充公告发布的内容不一致之处的，以本补充公告内容为准，本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标公告、招标文件不符，则以本补充公告为准，原招标公告、招标文件的其他内容与要求不变。详见后附的招标文件和招标公告。

1. **本项目日程安排调整如下**

投标登记及递交投标文件及开标时间:请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程一项目查询(日程安排、答疑纪要)”，输入项目编号即可查询(投标截止时间与开标时间是否有变化，请投标人密切关注本项目在广州公共资源交易中心网的日程安排，如有变动，以最新安排为准。

招标单位：中国大酒店

招标代理机构：新誉时代工程咨询有限公司

日期：2024年8月28日

**附表**

**现文：**

（附表一）

（二）投标人声明

投标人声明

广州市越秀区建设和水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

六、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在该项目中同时投标，否则全部取消资格。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业： (企业公章)

法定代表人（单位负责人）签字：

年 月 日

**附表**

**现文：**

（附表二）

**关于响应电梯轿厢尺寸及交货期的承诺函**

致招标人：

我公司已收到中国大酒店1、2、5、6号电梯采购及相关服务项目的招标电梯轿厢尺寸，现作出以下承诺：若我公司中标，我方提供的产品无条件满足本项目的招标电梯轿厢尺寸要求，我方承诺将按招标文件要求及投标承诺完成供货、安装及相关服务，我司承诺交货期为（按招标文件约定），交货地点为（按招标文件约定）。如我司违背上述承诺，我司同意招标人取消我司的中标资格或终止合同事宜。

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权代理人（签名或盖章）：

日 期：