## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装电气工程
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 备注
1 | 分部分项合计
1.1 | 安装工程
1.2 | 防雷工程
1.3 | 消防工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1630.37 | *非竞争性费用*
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 2765.68 | *非竞争性费用*
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 索赔费用
3.8 | 现场签证费用
3.9 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[6 empty] | 单价限价 | 综合单价 | 综合合价
安装工程
1 | 030404017001 | 应急照明箱 ALES1 | 1.名称：应急照明箱 2.型号：ALES1 | 台 | 1 | 4167.65
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.材质:塑料 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 22.32
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 16A | 个 | 1 | 25.97
4 | 030412005001 | 双管荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 | 套 | 1 | 141.14
5 | 030411004001 | 配线bv-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZCBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 20 | 3.39
6 | 030411004002 | 配线bv-4 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZCBV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 10 | 4.94
7 | 030411002001 | 塑料线槽PR20*10 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR20*10 | m | 15 | 20.39
8 | 030411001001 | 配管PC20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm | m | 30 | 17.48
9 | 030412004001 | 双头应急灯 | 1.名称:双头应急灯 | 套 | 1 | 166.49
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5x10 | m | 400 | 46.68
防雷工程
11 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式: 沿混凝土块敷设 | m | 16 | 20.62
12 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50*6 | m | 16 | 32.18
13 | 040806002002 | 支持件 | 1.名称:支持件 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:20x3 | m | 2.88 | 28.85
14 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.材质:圆钢 3.规格:φ20 | 根 | 4 | 51.21
15 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:DN12 | m | 9.6 | 16.25
16 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:12 | m | 18 | 3.84
17 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 | 1807.85
消防工程
18 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.附件:灭火器 | 具 | 2 | 174.8
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 单价限价 | 综合单价 | 综合总价
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | 1 | 1630.37 | 1630.37 | 1630.37 | *非竞争性费用*
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装电气工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
|  |  |  | 单价限价 | 综合单价 | 综合总价
1 | 暂列金额 | 项 | 1 | 2765.68 | 2765.68 | 2765.68 | *非竞争性费用*
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 项 | 1 | 455.79
6 | 工程优质费
7 | 现场签证费用
8 | 索赔费用
9 | 其他费用
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装电气工程
序号 | 项目名称 | 计算费率 (%) | 金额(元) | 备注
1 | 增值税销项税额 | 9
合 计