审核说明

一、工程项目概况

1.工程特征：赤坎区都市产业园项目（一期）工程，主要内容包括土建和安装。

2.工程实施有关单位情况：

建设单位：湛江海田物流产业园管理委员会

设计单位：湛江市建筑设计院有限公司

二、审核依据

1、依据建设单位送审的图纸、预算书；

2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单》（2012）、《广东省建设工程计价通则》(2010)；

3、套用《广东省通用安装工程综合定额》(2018)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)和《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）计算；

4、材料价格根据2022年2月份与2021年第四季度《湛江建设工程造价信息》和同期《广东工程造价信息》计算，信息缺项材料根据市场调查价计算；

5、措施费：安全防护、文明施工措施项目费按广东省综合定额2018年版的相关规定计算；

6、其他项目费：预算包干费按按广东省综合定额2018年版的相关规定计算；

7、增值税：依据粤建标函[2019]819号文按9%计算；

8、人工费：依据湛江市建设局湛建管[2020]7号文按0.99计算。

- 送审情况

送审的金额为59516932.51元，审核金额为56153720.05元，核减金额3363212.46元。

- 核减原因

- 场地平整土方部分

1、挖一般土方送审的综合单价为18.63元/m3，审核综合单价为14.56元/m3，核减金额1570381.83元。

交通、绿化部分

1、交通送审的金额为419030.26元，审核综合单价为407613.53元，核减金额11416.73元。

2、栽植香樟送审的综合单价为2357.77元/株，审核综合单价为1266.94元/株，核减金额367609.71元。

挡土墙、围墙部分

1、挡土墙送审的金额为9023437.91元，审核综合单价为892066.22元，核减金额31371.69元。

2、围墙送审的金额为1986066.29元，审核综合单价为1913475.98元，核减金额72590.31元。

垃圾房及消防水池

1、垃圾房及消防水池送审的金额为3060051.86元，审核综合单价为2960625.04元，核减金额99426.82元。

其他

- 材料单价差异。

- 运距为1km。

- 挖填土方量重复计算

- 安装部分

- 1、400米WDZN-YJY-4x240+1x120和400米WDZ-YJY-5X16引入电缆送审预算书没有计算，核增金额为39万元

- 2、施工图纸中室外消防管的管材为钢丝网骨架塑料复合管，送审按钢管计算。