## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
1 | 010401003001 | 240mm女儿墙 | 1.外墙 1砖 MU10烧结多孔砖240×115×90 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 25.55
2 | 010401003002 | 240mm外墙 | 1.外墙 1砖 MU10烧结多孔砖240×115×90 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 83.17
【砌筑工程】分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001001 | C15垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 2.21
4 | 010502001001 | C40矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 11.41
5 | 010502002002 | C20构造柱 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 8.21
6 | 010505001001 | C40有梁板 | 1.现浇建筑物混凝土 有梁板 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 641.46
7 | 010507007003 | C35其他构件(牛腿侧构件） | 1.现浇混凝土其他构件 小型构件 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)  | m3 | 0.86
8 | 010507005002 | C20压顶 | 1.现浇混凝土其他构件 压顶 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 4.09
9 | 010505006001 | C40栏板（翻起） | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 6.04
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010507007001 | C40窗台板 | 1.现浇建筑物混凝土 窗台板 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 5.26
11 | 010505007001 | C40天沟 | 1.现浇混凝土其他构件 天沟 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 9.91
12 | 010505007002 | C40挑檐板 | 1.现浇混凝土其他构件 挑檐 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 3.24
13 | 010506001001 | C40直形楼梯 | 1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)  | m3 | 7.04
14 | 010504001001 | S8 C40直形墙 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2.预拌S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 276.42
15 | 010508001002 | S10 C45后浇带-墙 | 1.现浇建筑物混凝土 后浇带 墙  2.预拌S10防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.62
16 | 010508001004 | S10 C45后浇带-板 | 1.现浇建筑物混凝土 后浇带 楼板、天面板  2.预拌S10防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 7.57
17 | 010508001003 | S10 C45后浇带-梁 | 1.现浇建筑物混凝土 后浇带 梁  2.预拌S10防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 2.67
18 | 010501001002 | 台阶垫层 | 1.垫层 1：3：6石灰砂碎石三合土 | m3 | 1.61
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010507003001 | 暗沟（图集：11zj901 2/8） | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m | 148.44
20 | 010103001001 | 暗沟垫层（图集：11zj901 2/8） | 1.垫层 3:7灰土 | m3 | 8.7
21 | 010515001011 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 52.792
22 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋 φ12以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12以内 | t | 12.011
23 | 010515001004 | 现浇构件带肋钢筋 φ16以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16以内 | t | 59.772
24 | 010515001005 | 现浇构件带肋钢筋 φ18-25以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18-25以内 | t | 40.022
25 | 010515001012 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 12.636
26 | 010515001009 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ12 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ12 | t | 1.591
27 | 010516003002 | 电渣压力焊接 φ18以内 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 688
28 | 010516003003 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 827
29 | 010516003005 | 套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内 | 1.套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内 | 个 | 295
30 | 010516003006 | 套筒冷挤压接头 φ32以内 | 1.套筒冷挤压接头 φ32以内 | 个 | 44
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
金属结构工程
31 | 010606008002 | 钢梯（图集：15j401 T3A08b） | 1.钢楼梯 踏步式 2.金属结构件场内运输 3.图集：15j401 T3A08b | t | 0.216
32 | 011405001001 | 防火涂料 | 1.金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h(1.5mm) | m2 | 8.62
33 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.高强度螺栓安装 U型螺栓M6 | 套 | 84
【金属结构工程】分部小计
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
门窗工程
34 | 010801001002 | 实木门 | 1.成品平开门扇 2.管理费 | m2 | 23.34
35 | 010807001002 | 铝合金双扇推拉窗 无亮 | 1.铝合金双扇推拉窗90系列 2.管理费 | m2 | 32.76
36 | 010807001001 | 铝合金双扇推拉窗 带亮 | 1.铝合金双扇推拉窗90系列 2.管理费 | m2 | 35.1
37 | 010807002001 | 消防救援窗(易破拆玻璃) | 1.防火窗 2.管理费 | m2 | 10.08
【门窗工程】分部小计
防水工程
其他
38 | 010904004001 | 变形缝 | 1.油浸木丝板 2.预埋式止水带 低发泡聚乙烯泡沫塑料板 30mm 3.屋面变形缝 不锈钢板2厚 缝宽100mm内 | m | 4.2
【其他】分部小计
屋面
无保温屋面（图集：15zj001 105/122）
39 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.屋面刚性防水层填分格缝 厚度(cm):2 | m2 | 948.28
40 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.3mm厚SBS聚酯胎改性沥青卷材 2.自粘、满铺 单层 | m2 | 1001.24
41 | 011003001001 | 隔离层 | 1.聚乙烯薄膜 0.4mm厚 | m2 | 1001.24
42 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 1001.24
43 | 011101003001 | LC5.0轻集料混凝土屋面找平 | 1.轻集料混凝土找平层 30mm 2.LC5.0轻集料混凝土 | m2 | 948.28
【无保温屋面（图集：15zj001 105/122）】分部小计
有保温屋面（图集：15zj001 105/122）
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.屋面刚性防水层填分格缝 厚度(cm):2 | m2 | 267.6
45 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.3mm厚SBS聚酯胎改性沥青卷材 2.自粘、满铺 单层 | m2 | 289.85
46 | 011003001002 | 隔离层 | 1.聚乙烯薄膜 0.4mm厚 | m2 | 289.85
47 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温60mm | m2 | 267.6
48 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 289.85
49 | 011101003002 | LC5.0轻集料混凝土屋面找平 | 1.轻集料混凝土找平层 30mm 2.LC5.0轻集料混凝土 | m2 | 267.6
【有保温屋面（图集：15zj001 105/122）】分部小计
楼地面装饰工程
50 | 011102003003 | 800*800瓷质抛光砖地面（图集：15zj001 201/27） | 1.楼地面陶瓷地砖 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 149.43
51 | 011102003004 | 800*800瓷质耐磨砖地面（图集：15zj001 201f/28） | 1.楼地面陶瓷地砖 结合层厚度(mm):25 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3.楼地面水泥砂浆找平层 厚度:20mm 4.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 951.31
52 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（图集：15zj001 201f/28） | 1.双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 | m2 | 951.31
53 | 011105003003 | 块料踢脚线（图集：15ZJ001 14/48） | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.底层抹灰 厚度(mm):17 4.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 11.08
54 | 011101005002 | 自流坪楼地面（图集：15ZJ001 108/26） | 1.环氧自流平地面 厚度3.5mm 2.细石混凝土找平层 厚度(mm):40 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m2 | 98.63
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011105001001 | 聚氨酯彩色涂料踢脚线（图集：15ZJ001 42/52） | 1.各种墙面抹灰、压光 内墙 厚度(mm):15+10 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4.双组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面 | m2 | 9.91
56 | 011107005001 | 现浇水磨石台阶面 | 1.水磨石整体面层 台阶 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 5.96
57 | 011108004001 | 暗沟水泥砂浆面（图集：11zj901 2/8） | 1.水泥砂浆整体面层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 258.29
【楼地面装饰工程】分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
58 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（图集：15zj001 11/80） | 1.各种墙面15+5mm 外墙 2.聚合物水泥防水砂浆 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4.热镀锌电焊网 | m2 | 522.54
59 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰（图集：15zj001 11/80） | 1.柱梁面15+5mm 2.聚合物水泥防水砂浆 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4.热镀锌电焊网 | m2 | 132.67
60 | 011406001008 | 真石漆（图集：15zj001 11/80） | 1.真石漆 墙面 | m2 | 685.22
61 | 011204003001 | 100*200瓷质釉面砖墙面（±0以上外池壁、图集：15zj001 17/82） | 1.底层抹灰15mm 外墙 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.热镀锌电焊网 4.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 5.聚合物水泥防水砂浆5mm | m2 | 1114.33
62 | 011204003002 | 100*200瓷质釉面砖墙面（压顶、窗台、图集：15zj001 17/82） | 1.底层抹灰15mm 零星项目 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.热镀锌电焊网 4.镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 5.聚合物水泥防水砂浆5mm | m2 | 163.47
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 011201004001 | 不同材料交接处砂浆找平层（图集：15ZJ001 12/61） | 1.底层抹灰 内墙 厚度(mm):10  2.墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | m2 | 58.3
64 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（图集：15ZJ001 12/61） | 1.底层抹灰 内墙 厚度(mm):10 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 621.71
65 | 011406001007 | 天然石粉涂料（图集：15ZJ001 12/61） | 1.墙面 2.底漆遍数(遍):1 面漆遍数(遍):3 | m2 | 680.01
【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
天棚工程
66 | 011406001009 | 天然石粉涂料（图集：15zj001 8/87） | 1.天棚面 2.底漆遍数(遍):1 面漆遍数(遍):3 | m2 | 2331.19
【天棚工程】分部小计
其他装饰工程
67 | 011503001001 | 楼梯不锈钢栏杆（图集：15j403-1、B7/B17） | 1.不锈钢扶手 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.图集：15j403-1、B7/B17 | m | 39.93
68 | 011503001002 | 其他不锈钢栏杆（图集：11j401、2W/13） | 1.不锈钢扶手 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.图集：11j401、2W/13 | m | 258.05
69 | 010401014001 | 暗沟盖板（图集：11zj901 2/8） | 1.盖板安装 32cm宽 2.C25细石混凝土预制盖板 320*490*50 | m | 148.44
【其他装饰工程】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2 | 措施其他项目
1.1 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.3 | m2 |  | 22.82
1.2 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.2内 实际支模高度(m):8.5 | m2 |  | 124.11
1.3 | 011702003004 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.35 | m2 |  | 107.16
1.4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 |  | 99.08
1.5 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | m2 |  | 37.72
1.6 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 | m2 |  | 112.57
1.7 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.35 | m2 |  | 1.63
1.8 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.15 | m2 |  | 42.43
1.9 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.45 | m2 |  | 104.12
1.10 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.2 | m2 |  | 9.4
1.11 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.45 | m2 |  | 46.17
1.12 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.15 | m2 |  | 151.62
1.13 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.15 | m2 |  | 7.32
1.14 | 011702006011 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.2 | m2 |  | 109.05
1.15 | 011702006013 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) | m2 |  | 16.89
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25以内 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内
1.16 | 011702006014 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 单价*2 | m2 |  | 6.4
1.17 | 011702006015 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 单价*3 | m2 |  | 334.07
1.18 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 单价*4 | m2 |  | 44.28
1.19 | 011702006017 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 单价*8 | m2 |  | 99.59
1.20 | 011702006018 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 单价*10 | m2 |  | 2.9
1.21 | 011702006019 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 | m2 |  | 109.72
1.22 | 011702006020 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 单价*4 | m2 |  | 124.15
1.23 | 011702006021 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2.支模高度超过8.4m~20m 每增加1m内 单价*10 | m2 |  | 76.83
1.24 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 36.65
1.25 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 |  | 588.82
1.26 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):6.15 | m2 |  | 1424.47
1.27 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 |  | 234.31
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-调节水池、中间提升泵站及后臭氧池-土建工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1.28 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 | m2 |  | 855.21
1.29 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6 | m2 |  | 862.77
1.30 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.15 | m2 |  | 818.89
1.31 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.25 | m2 |  | 147.55
1.32 | 011702014006 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.2 | m2 |  | 219.91
1.33 | 011702014007 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度8.4m 实际支模高度(m):9.25 | m2 |  | 123.62
1.34 | 011702014008 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度8.4m 实际支模高度(m):9.6 | m2 |  | 3.02
1.35 | 011702014009 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度8.4m 实际支模高度(m):11.75 | m2 |  | 22.74
1.36 | 011702014010 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度8.4m 实际支模高度(m):12.1 | m2 |  | 240.74
1.37 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 | m |  | 37.95
1.38 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.栏板、反檐模板 | m2 |  | 36.5
1.39 | 011702026002 | 暗沟 | 1.电缆沟、水沟模板 | m2 |  | 147.98
1.40 | 011702020001 | 其他板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 |  | 34.24
1.41 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 |  | 30.91
1.42 | 011702030001 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 |  | 41.03
1.43 | 011702030002 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 |  | 15.79
1.44 | 011702030003 | 墙后浇带 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 |  | 4.7
1.45 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 |  | 1838.2
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目