车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）

招标文件

招标人：广州市天河区水务设施建设中心

招标代理机构：广州工建工程咨询有限公司

2024年9月

目  录

第一章  投标须知及前附表	2

一、投标须知前附表	3

否决性条款汇总	6

二、投标须知	7

第二章  评标办法	20

第三章  合同格式	32

第四章  投标文件格式	33

第五章  技术资料	54

# 第一章  投标须知及前附表

## 一、投标须知前附表

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 项目名称 | 车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测） |
| 2 | 3.2.2 | 建设地点 | 广州市天河区 |
| 3 | 3.2.3 | 工程概况 | 本工程本工程新建DN200-DN800污水管10.37千米，新建DN300-DN1200雨水管渠2.64千米。其中：(一)公共污水管网完善工程：新建DN200污水管道0.07千米、新建DN300污水管道2.44千米、DN500污水管道4.98千米,DN600污水管道1.76千米，DN800污水管道1.12千米；(二)公共雨水管网完善工程：新建DN300雨水管道1.03千米、DN500雨水管道0.72千米、DN600雨水管道0.21千米、DN800雨水管道0.01千米、DN1000雨水管道0.26千米、DN1200雨水管道0.39千米、0.4米×0.4米截水沟0.02千米。本项目概算总投资 17375.794755万元，其中建安工程费13545.528016万元，概算列支检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）费270.91056 万元。 |
| 4 | 3.2.4 | 工作要求 | 符合国家有关质量验收标准。 |
| 5 | 3.2.5 | 工期 | 从合同签订之日起至所有检验项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以甲方通知时间为准。 |
| 6 | 14.5 | 最高投标限价 | 本项目的最高限价为人民币 270.91056 万元。 最高投标限价根据批复的概算编制，仅供投标使用，中标价仅为暂定合同价，中标价不作为竣工结算的依据。最终结算价以招标人委托的第三方审核机构或财政部门审核的结算价为准，且最终结算价不得超过概算批复对应的费用。 |
| 7 | 3.3.1 | 招标范围和内容 | 招标范围：车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测） 承担对本工程由甲方承担费用的所有检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）工作，检测数据信息连接广州市水务监管系统，并进行传输报送等工作，应承担的检验监测主要内容包括但不限于： （1）主要的检测内容：雨污水管、污水管道、排水管道、顶管工程等开展材料（抽样）检测、地基基础工程检测、实体结构检测、基础检测、基坑检测、三维雷达探测及CCTV管道检测等,为业主提供工程质量、安全方面的检测数据等服务工作。实际检测项目及数量以施工图纸和相关规范确定并经甲方确认的检测方案为准。 （2）主要的监测内容：管道基坑、周边建筑物等的变形监测、地下水位监测、锚杆应力监测、沉降监测、位移监测、裂缝监测、水位监测、基坑监测等。具体根据图纸、监测方案、工程量清单及项目现场实际情况确定。 注：以上2点工作具体以检验监测相关法律、法规、地方或行业规定应由甲方承担费用的本工程所有检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）、工程图纸要求以及后续的相关资料和现场条件为准。 （3）服务范围除以上内容外，还包括： ①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门（或水行政主管部门）和监督部门进行检验监测工作的协调，申报检验监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检验监测工作和建筑物主体沉降监测工作而影响本工程项目的建设进度和竣工验收。 ②做好与施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位等相关单位的协调工作，该项协调工作的费用已在投标报价中综合考虑，乙方不得要求甲方另行支付。 ③检验监测数据信息须连接广州市水务监管系统，并进行传输报送。 ④根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。 ⑤根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。 ⑥对于“危险性较大的分部分项工程安全管理规定”中的危大工程，乙方应当按规定编制监测方案。监测方案由乙方技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。乙方应当按照监测方案开展监测，及时向甲方报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，并配合甲方组织相关单位采取处置措施。 ⑦甲方根据上级主管部门有关要求，结合项目实施进展情况，有权按照相关规范要求对检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）内容进行调整，中标人须积极配合甲方的调整工作并快速响应开展检验监测任务。不得以工作量大小或预算金额大小为由拒绝提供服务，否则甲方有权提前终止检验监测服务合同并要求中标人赔偿甲方相关经济损失。 |
| 8 | 4.1 | 资金来源 | 详见本项目招标公告。 |
| 9 | 5 | 投标人资质要求 | 详见本项目招标公告。 |
| 10 | 6.1 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘现场。 |
| 11 | 9.1 | 招标答疑 | 1、方式：网上答疑； 2、投标人提出问题期限：在投标截止日期18日前； 3、招标文件的澄清、修改期限：在投标截止日期15 日前； 招标人答疑期限：在投标截止日期15日前； 4、网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“建设工程”专区→进入“网上答疑”专区→通过项目编号或项目名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→进入到提问区域→提出问题(提问一律不得署名)以及查看所有的问题。 5、招标答疑文件或澄清文件将在广州公共资源交易中心网站首页的“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。招标澄清或修改或答疑文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 13 | 16.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 17.1 | 投标保证金 | 投标人不需要提交投标保证金。 |
| 15 | 18.4 | 签字盖章要求 | 投标文件格式规定需个人签字的，应签字或签章后扫描上传。投标文件格式规定盖单位公章的页面必须盖单位公章（公章与电子公章具有相同法律效力）。 |
| 16 | 20.1 | 投标文件份数 | 投标文件为含电子签章的加密电子投标文件1套。 注：中标人在领取中标通知书前，须按招标人要求向招标人提供盖章的纸质版投标文件（内容与交易平台网上递交的电子投标文件一致）3套及电子文件光盘一份。 |
| 17 | 21.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 1、递交方式：网上递交投标文件。 2、投标文件递交的起始时间为2024年 9 月 10 日00时00分，截止时间为2024年 9 月 30 日11时00分。 3、地点：广州公共资源交易中心网站。 4、上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 18 | 24 | 投标文件的解密 | 在投标截止时间后 0.5 小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。 |
| 19 | 25 | 开标 | 1、开标时间：2024年 9 月 30 日11时00分 2、地点：广州公共资源交易中心 13 开标室。 3、上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 20 | 38.1.1 | 评委会人数 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人； 评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 38.1.2 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 22 | 31.2 | 履约担保 | 本项目无需提供履约保函。 |
|  |  | 需要补充的其他内容 | 1、中标人必须按照招标代理机构的通知及时地向广州公共资源交易中心缴纳交易服务费、向广州公共资源交易中心索取发票，并在取得发票后及时告知招标代理机构。（该交易服务费为中标金额的 0.09 %，具体收费标准投标人可以在广州公共资源交易中心网站查阅，如有变更以广州公共资源交易中心最新发布的标准为准）。 |
|  |  | 电子招标投标 | 本项目采用电子投标，具体操作详见广州公共资源交易中心网站最新发布的《建设工程全流程电子化项目操作指南（适用于投标人）》等相关文件。 |

### 否决性条款汇总

招标人应当在招标文件中将否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件澄清或修改的内容中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 一、拒绝受理投标文件的情形： |  |
| 1 | （1）未按要求加密的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。 （2）逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。 |
| 2 | 在投标截止时间后半小时内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。 |
| 二、 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标： |  |
| 3 | 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标： （1）未成功递交投标文件的； （2）因投标人原因造成投标文件未解密的； （3）两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的； |
| 三、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会否决其投标： |  |
| 4 | 投标文件有不符合招标文件评标办法附表一《资格审查表》中任何一项情形的。 |
| 5 | 投标文件有不符合招标文件评标办法附表二《投标文件有效性审查表》中任何一项情形的。 |

## 二、投标须知

### （一）总则

1、项目概况：

本工程本工程新建DN200-DN800污水管10.37千米，新建DN300-DN1200雨水管渠2.64千米。其中：(一)公共污水管网完善工程：新建DN200污水管道0.07千米、新建DN300污水管道2.44千米、DN500污水管道4.98千米,DN600污水管道1.76千米，DN800污水管道1.12千米；(二)公共雨水管网完善工程：新建DN300雨水管道1.03千米、DN500雨水管道0.72千米、DN600雨水管道0.21千米、DN800雨水管道0.01千米、DN1000雨水管道0.26千米、DN1200雨水管道0.39千米、0.4米×0.4米截水沟0.02千米。本项目概算总投资 17375.794755万元，其中建安工程费13545.528016万元，概算列支检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）费270.91056 万元。

招标内容：承担对本工程由甲方承担费用的所有检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）工作，检测数据信息连接广州市水务监管系统，并进行传输报送等工作，应承担的检验监测主要内容包括但不限于：

（1）主要的检测内容：雨污水管、污水管道、排水管道、顶管工程等开展材料（抽样）检测、地基基础工程检测、实体结构检测、基础检测、基坑检测、三维雷达探测及CCTV管道检测等,为业主提供工程质量、安全方面的检测数据等服务工作。实际检测项目及数量以施工图纸和相关规范确定并经甲方确认的检测方案为准。

（2）主要的监测内容：管道基坑、周边建筑物等的变形监测、地下水位监测、锚杆应力监测、沉降监测、位移监测、裂缝监测、水位监测、基坑监测等。具体根据图纸、监测方案、工程量清单及项目现场实际情况确定。

注：以上2点工作具体以检验监测相关法律、法规、地方或行业规定应由甲方承担费用的本工程所有检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）、工程图纸要求以及后续的相关资料和现场条件为准。

（3）服务范围除以上内容外，还包括：

①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门（或水行政主管部门）和监督部门进行检验监测工作的协调，申报检验监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检验监测工作和建筑物主体沉降监测工作而影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

②做好与施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位等相关单位的协调工作，该项协调工作的费用已在投标报价中综合考虑，乙方不得要求甲方另行支付。

③检验监测数据信息须连接广州市水务监管系统，并进行传输报送。

④根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

⑤根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。

⑥对于“危险性较大的分部分项工程安全管理规定”中的危大工程，乙方应当按规定编制监测方案。监测方案由乙方技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。乙方应当按照监测方案开展监测，及时向甲方报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，并配合甲方组织相关单位采取处置措施。

⑦甲方根据上级主管部门有关要求，结合项目实施进展情况，有权按照相关规范要求对检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）内容进行调整，中标人须积极配合甲方的调整工作并快速响应开展检验监测任务。不得以工作量大小或预算金额大小为由拒绝提供服务，否则甲方有权提前终止检验监测服务合同并要求中标人赔偿甲方相关经济损失。

- 定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

2.1“招标人”（即委托人）指广州市天河区水务设施建设中心。

2.2“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

2.3“承包商”指被招标人接受并与其签订工程承包合同的当事人。

2.4“招标代理机构”指广州工建工程咨询有限公司。

2.5“招标文件”指由招标代理机构发出的本文件（包括全部章节、附件）及澄清补充文件。

2.6“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

2.7“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

3、招标说明

3.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，采取公开招标的办法，以便能选择有经验、有实力、社会信誉好的检测单位承担工程检验监测服务，确保本工程能按期、优质、经济地建成。

3.2工程概况

3.2.1项目名称：见投标须知前附表第1项。

3.2.2建设地点：见投标须知前附表第2项。

3.2.3工程概况：见投标须知前附表第3项。

3.2.4工作要求：见投标须知前附表第4项。

3.2.5工期：见投标须知前附表第5项。

3.3招标范围和内容

3.3.1 本招标项目的范围和内容：见投标须知前附表第7项。

4、资金来源

4.1 本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第8项。

5、投标人的要求：见招标公告第3条“投标人资格条件”。

6、踏勘现场

6.1投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

7.2投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的其他一切费用，招标人对上述费用均不负任何责任。

### （二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1本招标文件包括下列文件，以及所有按投标须知第10条发出的补充通知：

第一章  投标须知及前附表

第二章  评标办法

第三章  合同格式

第四章  投标格式文件

第五章  技术资料

8.2除8.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标截止日期18日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将有权予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

9、招标答疑

9.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理机构，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“建设工程”专区→进入“网上答疑”专区→通过项目编号或项目名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→进入到提问区域→提出问题(提问一律不得署名)以及查看所有的问题。

9.2招标答疑文件或澄清文件将在广州公共资源交易中心网站首页的“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。招标澄清或修改或答疑文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

9.3招标答疑文件或澄清文件为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑文件或澄清文件。

9.4若招标答疑文件或澄清文件与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的招标答疑文件或澄清文件为准。

10、招标文件的澄清与修改

10.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

### （三）参与投标的文件编制

11、文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件组成：

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录（按招标文件第四章提供的格式二填写）；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书（按招标文件第四章提供的格式三填写）；

（3）联合体协议书（如有）（按招标文件第四章提供的格式四填写）

（4）资格审查文件（按招标公告第3条“投标人资格要求”的要求提供所需资料）；

（5）投标人资信、业绩及人员等情况；

①投标人基本情况表(按招标文件第四章提供的格式五填写)；

②投标人资信情况证明(由投标人根据自身情况提供所需资料，格式自拟）；

③投标人的类似业绩证明(按招标文件第四章提供的格式六填写)；

④拟投入本项目主要人员汇总表(按招标文件第四章提供的格式七填写)；

⑤拟投入本项目主要人员资历表(按招标文件第四章提供的格式八填写)；

⑥拟投入本项目的主要仪器设备一览表(按招标文件第四章提供的格式九填写)；

（6）项目服务方案（参照本招标文件格式要求及评分标准编写，格式自拟）；

（7）投标人认为有必要提交的其它投标资料。

投标文件所有资料必须实事求是、真实准确，不能存在虚假材料。在评标过程或中标公示期间，投标人在接到招标人或评标委员会通知后应在规定时间内提供以上评审材料的原件核查。若发现相关资料原件与投标文件不符或不能提供原件核对的，该材料无效，不作为评审依据。涉嫌造假的，报监督部门处理。

13、投标文件格式

13.1 投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标格式文件的格式（表格可以按同样格式扩展），如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

14、投标报价

14.1投标人根据招标文件的第14.5项所规定的方式进行报价，应是投标须知所述的全部工作内容的投标价。

14.2投标人应认真阅读本招标文件、技术文件及其他资料，根据招标文件要求的工作范围、工作内容、技术成果深度、服务期、人员和工作量等，确定检测工作的方法、设备以及费用等，考虑工作量变化的风险、各种不确定因素，以本企业的优势和承受能力，按照市场价格态势结合自身实力和现场踏勘情况合理报价。本项目已考虑因工程变化和项目单价调整而导致试验检测费用的调整。

14.3招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责，投标人应充分预见并承担风险。投标人应认真审阅招标文件的所有内容，对工程现场和周围环境进行现场踏勘，获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在投标文件中得到充分的考虑。

14.4 承包方式：按合同约定的承包范围，以包工、包料、包设备、包服务期、包质量、包安全、包文明施工、包检测、包监测方式完成承包工程及招标文件中规定的相关工作，最终结算金额以财政部门或招标人确定的第三方造价咨询机构审定的金额为准。

14.5投标报价

14.5.1报价下浮率计算如下：

报价下浮率=（最高限价总价-报价总价）/最高限价总价*100%，报价下浮率应精确至小数点后2位数，检验监测费投标报价以元为单位。该费用已包含所有实物工作收费、技术工作收费、取样、试验、利润、税金等全部费用。除上述检验监测费外，乙方不得以任何理由取消检验监测内容，乙方不得以任何理由再要求甲方支付任何费用。

14.5.2招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

14.5.3检验监测工程量根据经甲方或质量监督部门审批确认的检测鉴定方案并经监理单位、甲方确认的检验监测成果报告为依据计算的实际完成的检验监测工程量，项目结算单价根据根据国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）及《广东省建设工程计价依据（2018）》等现行国家、地方相关计费规定标准计价，并考虑报价下浮率。对于前述规定没有列明的项目类别工程检验监测费可参照现行行业规定标准并根据施工期市场情况下浮20%后并考虑报价下浮率后作为该项目的结算单价，上述单价均为全费用单价。最终合同结算价以甲方委托的第三方审核机构或财政部门审定的结算价为准，且最终结算价不得超过概算批复对应的费用。

14.5.4投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，并充分考虑国家或地方政府的法律、法规、政策、规范等的调整及物价变动的风险，但不包括合同规定的第三方检测费调整。

14.6本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“服务费报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第22款的有关要求。

15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人应予以书面答复，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

17、投标保证金

投标人不需要提交投标保证金。

18、投标文件的编制

18.1投标人应使用广州公共资源交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传至广州公共资源交易中心的信息系统。

18.2投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签章。该电子签章与盖单位章具有同等的法律效力。

18.3投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为纸质原件的清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

18.4投标文件应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。

18.5联合体投标时，除“联合体协议书”需由联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体牵头人（主办方）签字或盖章即可；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人或承诺企业”应填写联合体各方的单位全称【格式示例为：（主）单位全称（成）单位全称】，由联合体主办方按要求签字或盖章即可。电子签章由主办方进行签章即可。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

### （四）投标文件的提交

19、投标文件的加密

19.1递交的电子投标文件必须进行加密。按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

19.2未按要求加密的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

20、投标文件的递交和接收

20.1投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。

20.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

20.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

20.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

21、投标文件提交的截止时间

21.1投标人应按投标须知前附表所述的投标截止时间前递交投标文件。

21.2招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

21.4本投标须知前附表所述的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回或替换已递交的投标文件。

22.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

22.3在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

23、 投标信息录入

23.1投标人应在上传电子投标文件前将广州公共资源交易中心交易服务系统要求的相关信息在广州公共资源交易中心交易服务系统中录入完毕。

24、投标文件的解密

24.1投标人必须在投标须知前附表规定的时间内完成电子投标文件解密。超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。

24.2电子投标文件解密应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

### （五）开标

25、开标

25.1 招标人按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点公开开标，开标方式采用在线开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加在线开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台实时查看开标、唱标情况。广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

25.2 开标程序

25.2.1 招标人按投标须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，不参加视为认可开标结果。

25.2.2投标人按照投标人须知前附表的要求，对电子投标文件进行解密，超过时间未解密的投标文件将作为放弃投标处理。

25.2.3 招标人在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。

25.2.4招标人完成解密后按开标记录表规定的内容进行唱标。

25.2.5唱标结束，参与开标的招标人、招标代理、投标人及有关人员对开标记录表进行签字确认。若有关人员不签字的，不影响开标程序。

25.2.6投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标无效，不参与排序和资格审查。

25.3 开标异议

25.3.1开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台后通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

25.3.2对开标的异议，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。

25.3.3招标人应当按照同一异议提起人一份记录的方式，对异议事项的处理应逐条进行书面记录，并由异议提起人、招标人签名确认。书面记录含义应清晰而明确，包括但不限于纠正的措施、解释说明的内容、相关依据等。

25.3.4投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

25.4开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

25.4.1未成功递交投标文件的；

25.4.2因投标人原因造成投标文件未解密的；

25.4.3未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.4.4两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；

### （六）评标

26、评标过程的保密

6.4.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

6.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27、投标文件的澄清

27.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出异议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

27.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

27.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

27.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28、中标通知书

28.1评标结果得出后，在广州公共资源交易中心网站公示中标候选人，公示时间为三天（最后一天为工作日）。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

28.2中标通知书经广州公共资源交易中心确认后颁发。

28.3发出中标通知书前，中标人应未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，否则招标人将取消其中标资格。（注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。）

### （七）合同的授予

29、合同授予标准

29.1本招标工程的技术服务合同将授予按本须知第43款所确定的中标人。

30、招标人保留依据评标委员会的评标报告的权力：

30.1招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

30.2招标人保留依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力。

31、合同协议书的签订

31.1 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定合同和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2中标人放弃中标资格的，无正当理由不按投标须知第32.1款的规定不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交投标须知前附表第22项规定的履约担保的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

31.3中标人在投标过程使用的投标人名称、银行名称和账号至完成结算不得变更，否则，招标人有权停止工程款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

31.4联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

32、合同生效

32.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章，合同正式生效。

33、其它费用

33.1中标人应向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，交易服务费的金额为中标总金额的0.9‰。

34、腐败与欺诈行为

在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和中标人遵守最高的道德标准。

34.1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）“腐败行为”是指在招标采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；

2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害业主利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

34.2如果认定被推荐中标人在该项目招标中有腐败或欺诈行为，则拒绝该授标建议。

35、其它注意事项

35.1招标人提请投标人详细阅读和全面理解本招标文件和合同条款的内容，准确把握招标人对本建设项目的各项管理制度和要求，结合本企业的资源和实力，对本工程的投标作出最优的方案和最合适、最有竞争力的报价。

# 第二章 评标办法

36、前言

本工程采取公开招标的方式选择检验监测服务单位。为了保证招标工作体现“公开、公平、公正”的原则，根据国家有关工程建设招标投标的法律、法规和方针、政策，结合本工程特点，特制定本评标办法。

37、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由评标委员会采用投票方式，确定中标候选人的排序。

38、评标细则

38.1评标委员会的职责及守则：

38.1.1评标委员会由招标人依法组建。

38.1.2评标委员会按照法律法规规定及本招标文件规定的评标标准和方法，坚持“公开、公平、公正、诚信、科学、择优”的原则，对所有实质响应的投标文件进行评审。

38.1.3投标文件中须评标委员会全体评标人员共同确认的事项，若各评标人员意见不一致时，须经评标委员会的全体评标人员以少数服从多数的形式表决通过并形成书面决议，书面决议须经全体评标人员签名确认。

38.1.4开标之后至宣布授予合同之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件的有关资料及信息都不应向投标人或与该过程无关的人员泄露。

38.1.5投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招标人、招标代理机构或评标委员会施加影响的任何行为，都将可能导致取消其投标资格。

38.2评标程序

（1）招标人代表向评标委员会评委介绍工程情况；

（2）资格审查，并编写资格审查报告；

（3）投标文件有效性审查；

（4）投标报价校核；

（5）综合评分；

（6）编写评标报告，推荐中标候选人。

39、资格审查

39.1评标委员会依据本招标文件资格审查的标准对所有投标文件进行资格审查，具体要求详见附表一《资格审查表》，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标；

39.2当评标委员会成员的评审意见不一致时，可以公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以“少数服从多数”的原则确定投标人是否通过资格审查，进入下一阶段的评标；

39.3资格审查不合格的投标文件不参加投标文件的有效性审查和综合评审；

39.4资审结束后，由评标委员会编制《资格审查情况报告》。评委对各资格审查文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在《资格审查情况报告》中详细说明。

40、投标文件的有效性审查

由评标委员会按附表二《投标文件有效性审查表》的条款对所有投标文件进行有效性检查。

招标人将拒绝实质上未响应招标文件的投标文件，不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件要求的偏离和保留。

投标人只有完全通过有效性检查，才能进入下一阶段的综合评审，否则视为无效投标。

若通过资格审查的投标人不足3人或通过有效性审查的投标人不足3人的，应当依法重新招标。

41、投标报价校核

经校核，投标人的投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）总价金额与依据投标下浮率计算出的结果不一致的，以投标下浮率为准修正总价；

（4）如果分项报价累加不等于总价的，以分项报价累加为准，修正总价。

42、综合评分

42.1综合评审采用综合评分法，满分为100分（投标人总得分100分=资信业绩部分得分50分+技术方案部分得分40分+投标报价得分10分）。

42.2评标委员会成员针对附表三《综合评分表》的内容对投标人进行评分，投标人得分为评标委员会分数的算术平均值（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。

42.3投标人各单项得分汇总后得出投标人综合得分，投标人总得分=资信业绩部分得分+技术方案部分得分+投标报价得分，并按综合得分从高到低排列先后次序，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由评标委员会采用投票方式，确定中标候选人的排序。

42.4综合评分要求

42.4.1评委应严格按照本评标办法对投标文件进行评议，作出个人评价。

42.4.2评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分。

42.4.3评审过程中，评标委员会可在必要时安排投标人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它投标人处于不公平的地位。

43、编写评标报告，推荐中标候选人

43.1评分结束后，评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，并按上述原则推荐第一、第二和第三中标候选人。

43.2评标工作结束后，如发现参与本次投标的个别投标人有违法违规或其它不良行为，只要中标候选人无过错，中标结果不予更改。

43.3中标公示后，若第一中标候选人主动放弃，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因违法违规被取消中标候选人资格的，由第二中标候选人递补。第二中标候选人出现上述情况的，由第三中标候选人递补。

44、评标应急预案

44.1在评标过程中，当采用电子开评标系统发生评审故障时，若广州公共资源交易中心当天可解除评审故障，则继续采用电子评标系统评标；若广州公共资源交易中心当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障以广州公共资源交易中心的认定为准。当广州公共资源交易中心的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。

44.2在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。

## 附表一

资格审查表

| 序号 | 投标人名称 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人（若联合体投标，指联合体各方）持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书且在有效期内，或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照且在有效期内； |  |  |  |  |
| 3 | 投标人须同时具有以下两种资质： 3.3.1投标人（若为联合体投标，指承担检测任务的单位）具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围需覆盖本次招标的主要内容:地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、见证取样检测），且证书在有效期内；或具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书（专项资质证书包括：地基基础、主体结构及装饰装修、市政工程材料、道路工程），且证书在有效期内； 注：旧资质标准按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》（建办质函〔2023〕100号）执行；新资质标准按《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准〉的通知》（建质规〔2023〕1号）执行。 3.3.2投标人（若为联合体投标，指承担监测任务的单位）具有建设行政主管部门颁发的以下①、②、③项其中之一资质：①工程勘察综合甲级资质；②工程勘察专业（岩土工程）乙级或以上资质；③工程勘察专业（岩土工程（分项）物探测试检测监测）乙级或以上资质； 注：如投标人的企业资质是根据2020年11月30日发布的《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）办理的，则投标人须具备建设行政主管部门颁发有效期内的①、②、③项其中之一资质：①工程勘察综合资质；②工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质；③工程勘察专业类（勘探测试）乙级或以上资质。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标人（若为联合体投标，指承担检测任务的单位）具有质量技术监督部门（市场监督管理部门）颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且证书在有效期内（认证范围需覆盖本次招标的主要内容:地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、见证取样检测，如CMA计量认证合格证书中的认证项目与上述名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件）； |  |  |  |  |
| 5 | 投标人拟委派项目负责人要求具备建筑工程检测或建筑工程类相关专业工程师或以上职称； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人（若为联合体投标，指承担检测任务的单位）检测管理系统已经纳入《广州市水务工程质量检测监管系统》，并通过广州市水务工程质量安全监督站的备案（须提供查询结果网页截图并加盖公章）；若未通过广州市水务工程质量检测监管系统备案的，须提交加盖投标人公章的《承诺书》原件（承诺在项目中标后15个日历天内在广州市水务工程质量安全监督站审核通过备案，格式自定）； |  |  |  |  |
| 7 | 投标登记前，投标人（若为联合体投标，指联合体各方）须在广州公共资源交易中心企业库已办理企业信息登记。（提供网站截图并加盖公章）； |  |  |  |  |
| 8 | 投标人已按照招标公告附件一规定的格式和内容签署盖章《投标申请人声明》及《投标人廉洁承诺书》； |  |  |  |  |
| 9 | 近二年（从2022年1月1日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的（按投标人提供的《投标申请人声明》第三条内容进行评审）。 |  |  |  |  |
| 10 | 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单（投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审）。 注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。 |  |  |  |  |
| 11 | 关于联合体投标：本项目接受联合体投标，联合体投标的应满足的相关规定：详见本项目招标公告。 |  |  |  |  |
| 结论 | 通过/不通过 |  |  |  |  |

备注：

1、“结论”一栏应写“通过”“不通过”。

2、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”。出现一个“×”的结论为“不通过”。

3、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

4、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查，进入下一阶段评审。

专家签名：                                       日期：

## 附表二

投标文件有效性审查表

| 序号 | 投标人名称 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件的要求进行合法签署； |  |  |  |
| 2 | 投标文件所列投标人名称与投标登记时一致； |  |  |  |
| 3 | 投标报价符合招标文件第14.5项的要求； |  |  |  |
| 4 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。 |  |  |  |
| 结论 | 通过/不通过 |  |  |  |

备注：
1、“结论”一栏应写“通过”“不通过”。

2、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”。出现一个“×”的结论为“不通过”。

3、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过有效性审查，进入下一阶段评审。

5、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。

专家签名：                                       日期：

## 附表三

综合评分表

项目名称：

| 类别 | 分数 | 分项 内容 | 分项 分数 | 评分说明 | 投标单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | … |
| 资信业绩部分评审（50分） | 10 | 企业类似业绩 | 10 | 投标人（如为联合体，指联合体主办方）自2019年1月1日至今承接过单个合同额150万元或以上的类似检测或监测业绩，每项得2分，本项最多得10分。 注：类似检测或监测业绩指包含本次招标内容中的至少3项的建设工程质量检测或监测内容的业绩，需同时提供中标通知书（或免招标证明）、技术服务合同关键页和检测或监测报告（最少提供一份检测或监测报告）等证明材料扫描件并加盖投标人公章。业绩时间以合同签订时间为准、金额以中标通知书为准（免招标的项目以技术服务合同为准）。 |  |  |  |
|  | 20 | 企业资信能力 | 5 | 投标人管理体系认证证书： 投标人（如为联合体，指联合体主办方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书；同时具有以上6项证书且在有效期内，得5分；具有其中3-5项证书且在有效期内，得3分；具有其中2项或以下证书且在有效期内得1分，无不得分。 注：须同时提供认证证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果网页截图且在有效期内，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 投标人（如为联合体，指联合体主办方）具备有效期内的中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS）或实验室认可证书（CNAS），得5分，没有不得分。 注：需提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，没有提供的不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 投标人专利证书（如为联合体，指联合体主办方）： 投标人自2019年1月1日至今获得有效期内的工程检测类（或监测类）发明专利，专利名称带有“检测”或“监测”字样，每获得一个专利证书得2分，本项最多得10分。 注：工程检测类或监测类相关的发明专利包含技术、方法、产品、设备装备、运行系统等。须提供上述证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |  |  |
|  | 20 | 拟投入本项目人员的技术水平 | 6 | 投标人项目负责人（如为联合体，由联合体主办方委派）: 1.具有建筑工程检测或建筑工程类相关专业高级工程师或以上职称的得3分；具有建筑工程检测或建筑工程类相关专业工程师的得1.5分，其他不得分。按最高职称计算一次，不累计计分，最高得3分。 2.具有注册土木工程师（岩土）执业资格证书，得3分。 上述两项合计最高得6分。 注：①需提供职称证、注册证（并提供住房和城乡建设部执业资格注册中心查询网页截图，注册单位必须为投标人本单位）、近一个月社保等证明材料的清晰扫描件。 ②项目负责人、技术负责人及项目主要技术人员之间不得兼任。 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 投标人技术负责人（如为联合体，由联合体主办方委派）: 1、具有建筑工程检测专业高级工程师或以上职称，得3分；具有建筑工程检测专业工程师的，得1.5分。按最高职称计算一次，不累计计分，最高得3分。 2.具有注册土木工程师（岩土）执业资格证书或一级注册结构工程师执业资格证书的，得3分。 上述三项合计最高得6分。 注：①需提供职称证、注册证（并提供住房和城乡建设部执业资格注册中心查询网页截图，注册单位必须为投标人本单位）、近一个月社保等证明材料的清晰扫描件。 ②项目负责人、技术负责人及项目主要技术人员之间不得兼任。 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 投标人配备的主要技术人员（不含项目负责人及技术负责人）： 具有建筑工程检测或建筑工程类相关专业高级（或以上）职称的，每提供1人得1分；具有建筑工程检测或建筑工程类相关专业中级职称的，每提供1人得0.5分；没有提供的不得分，本项最高得8分。 注：需提供相关证书以及投标人为其缴纳的近一个月社保证明扫描件并加盖投标人公章，项目负责人、技术负责人及项目主要技术人员之间不得兼任。 |  |  |  |
| 技术方案部分评审（40分） | 10 | 项目服务方案 | 10 | 根据投标人对项目整体背景、目标、需求、服务范围等的理解提出的项目服务方案（包括1、服务的方式、范围、内容；2、技术支持方式、服务标准、服务流程、人员支持；3、方案科学性、合理性、规范性和可操作性等内容）进行综合评审： (1)优：方案内容全面且方案设计科学合理、具备可行性，得10分； (2)良：方案内容较为全面且方案设计较为科学合理、基本具备可行性，得8分； (3)中：方案内容不够全面且方案设计不够科学合理、可行性一般，得6分 (4)差：方案内容不全面且方案设计较差，得4分。 |  |  |  |
|  | 10 | 工作进度 | 10 | 根据投标人对项目整体工作提出的项目进度安排进行综合评审： (1)优：工作进度安排内容全面且科学合理、明确，得10分； (2)良：工作进度安排内容较为全面且较为科学合理、基本明确，得8分； (3)中：工作进度安排内容不够全面且不够科学合理、明确，得6分； (4)差：工作进度安排内容不全面且合理性较差，得4分。 |  |  |  |
|  | 10 | 服务承诺及质量保证措施 | 10 | 根据投标人对项目整体工作提出的服务承诺及质量保证措施建议进行综合 评审： - 优：能针对本项目制定具体的服务承诺，有具体可行的质量保证措施，得10分； (2)良：能针对本项目制定较为具体的服务承诺，有较为可行的质量保证措施，得8分； (3)中：能针对本项目制定服务承诺，有可行性一般的质量保证措施，得6分； (4)差：不能针对本项目制定具体的服务承诺，没有切实可行的质量保证措施，得4分。 |  |  |  |
|  | 5 | 项目重点难点分析 | 5 | 根据投标人对本项目具体情况分析并提出项目的重点和难点及针对性的合理化建议进行综合评审： - 项目重点难点分析及合理化建议全面、准确、针对性强，得5分； - 项目重点难点分析及合理化建议基本准确，有一定针对性，得3分； - 项目重点难点分析及合理化建议不够准确，没有针对性，得1分； 4、无提供相关内容得0分。 |  |  |  |
|  | 5 | 进度计划和质量保证 | 5 | 根据各投标人的进度计划和质量保证（包括但不限于：人员安排、进度安排、执行计划、质量保证、验收保障措施等内容）的合理性、科学性、可行性进行综合评审： 1、针对项目有具体的进度计划及保证措施，进度安排合理，质量保证措施详尽明确、切实可行，得5分； 2、针对项目有完整的进度计划及保证措施，进度安排较合理，质量保证措施合理可行，得3分； 3、针对项目的进度计划及质量保证措施较模糊、内容不齐全，得1分； 4、无提供相关内容得0分。 |  |  |  |
| 投标报价评审（10分） | 10 | 报价得分 | 10 | 1、评标参考价（PC）的计算： 若当通过资格审查及有效性审查在位于[最高投标限价×80%，最高投标限价]区间的投标报价中的有效投标人大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标总报价的算术平均值作为评标参考价。 若当通过资格审查及有效性审查在位于[最高投标限价×80%，最高投标限价]区间的投标报价中的有效投标人小于或等于5名时，取所有入围的有效投标总报价的算术平均值作为评标参考价。 2、投标报价得分：以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础。当有效投标价（PT）等于评标参考价（PC）时，有效投标价得分I=10分；有效投标价（PT）比评标参考价（PC）上偏差1%扣0.2分，下偏差1%扣0.1分。最多减至0分止。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人的综合得分为各评委的评分的算术平均值（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

2、拟投入本项目的人员岗位不能互相兼任。人员需提供相关证书及投标截止时间最近一个月（2024年8月）在本单位（不含子公司）交纳的社保证明文件，退休返聘人员需同时提供退休及返聘证明。社保证明文件以加盖社会保险基金管理中心印章的相关资料为准，退休返聘人员需提供退休及返聘证明。当地社会保险基金管理中心允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的投标人可提供当地社会保险基金管理中心允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。因当地政府政策规定未能反映本项目投标截止时间最近一个月（2024年8月）信息的，投标人须提供当地社会保险基金管理中心的相关文件及本单位最近一个月的社保证明文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

3评分表与本说明有歧义的，以本说明为准。

## 附表四

报价得分计算表

项目名称:                                  最高投标限价:

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价PC(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差((PT-PC)/PC)(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=10-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、评标参考价（PC）的计算：

若当通过资格审查及有效性审查在位于[最高投标限价×80%，最高投标限价]区间的投标报价中的有效投标人大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标总报价的算术平均值作为评标参考价。

若当通过资格审查及有效性审查在位于[最高投标限价×80%，最高投标限价]区间的投标报价中的有效投标人小于或等于5名时，取所有入围的有效投标总报价的算术平均值作为评标参考价。

2、投标报价得分：以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础。当有效投标价（PT）等于评标参考价（PC）时，有效投标价得分I=10分；有效投标价（PT）比评标参考价（PC）上偏差1%扣0.2分，下偏差1%扣0.1分，最多减至0分止。（四舍五入保留小数点后两位）。

第三章  合同格式

（另册）

# 第四章  投标文件格式

## 格式一：《投标申请人声明》和《投标人廉洁承诺书》

（格式见招标公告）

## 格式二：投标函及投标函附录

投  标  函

致：

- 在研究了                项目招标文件和考察了工程现场后，我方愿意按人民币       元（大写：          ），相应下浮率为     %的投标总报价，遵照招标文件的要求承担本项目的检验监测服务任务。

- 如果贵方接受我方的投标，我方将保证在接到业主的进驻通知后7天内进驻现场并开展工作，按照合同规定完成本项目的检验监测服务。

- 我方同意在从递交投标文件之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 在检验监测服务合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵方的中标通知书将构成贵我双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

- 如果贵方接受我方的投标，我方承诺严格执行招标文件中检验监测单位的责任与义务；检验监测合同的生效、终止、变更、暂停与中止；检验监测服务的费用与支付；检验监测单位的违约；争端的解决等合同条款。

投标人：（全称）（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

投标人地址：

邮政编码：

电   话：

传   真：

日期：      年     月    日

- 注：联合体投标的，“投标人”一栏需填写所有联合体各方的单位全称，由联合体主办方签署、盖章即可。

投标函附录

投标函附录一

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价下浮率 | % |  |
| 投标总报价 | 大写： |  |
|  | 小写： 元 |  |
| 服务期 | 按招标文件要求 |  |
| CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书号） |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 资格证书编号 |  |
| 投 标 单 位 （盖章） |  |  |
| 投标单位法定代表人 （签字或签章） |  |  |
| 授权委托人（签字） |  |  |
| 项目负责人（签字） |  |  |

投 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：        （签字）

年      月      日

- 注：联合体投标的，“投标人”一栏需填写所有联合体各方的单位全称，由联合体主办方签署、盖章即可。

投标函附录二

服务费报价清单

| 项目名称：车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测费（元）： |  |
| 2 | 监测费（元）： |  |
| 合计(元）： |  |  |

| 车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）-检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |  |
| 1 | 水泥 | 凝结时间、安定性、强度、标准稠度用水量、细度 | 组 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 砂 | 颗粒级配、堆积密度、含泥量、泥块含量、表观密度、紧密密度 | 组 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 石 | 颗粒级配、堆积密度、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量 | 组 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 外加剂 | PH值、含固量、密度、氯离子含量、硫酸钠含量、总碱量 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、三氧化硫、含水量、密度、安定性 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 矿渣粉 | 流动度比、密度、烧失量、三氧化硫、比表面积、活性指数 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土 | 配合比验证（设计） | 组 | 8 |  |  |  |  |
| 8 |  | 抗压强度 | 组 | 200 |  |  |  |  |
| 9 |  | 抗折强度 | 组 | 20 |  |  |  |  |
| 10 |  | 抗渗性能P6 | 组 | 20 |  |  |  |  |
| 11 |  | 硬化氯离子 | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 砂浆 | 配合比验证（设计） | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 13 |  | 抗压强度 | 组 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋原材 | 屈服强度、拉伸强度、断后伸长率、弯曲、反向弯曲、重量偏差 | 组 | 15 |  |  |  |  |
| 15 | 球墨铸铁管 | 拉伸性能、布氏硬度 | 组 | 15 |  |  |  |  |
| 16 | 球墨铸铁管 | 涂层厚度 | 构件 | 125 |  |  |  |  |
| 17 | 安全网 | 系绳断裂强力、耐冲击性能、网目密度、尺寸偏差 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷、整体滑落、阻燃性能、缓冲试验 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 安全帽 | 下颏带强度、侧向刚性、高温处理后冲击吸收性能、低温处理后冲击吸收性能、浸水处理后冲击吸收性能、高温处理后耐穿刺性能、低温处理后耐穿刺性能、浸水处理后耐穿刺性能 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 透水砖 | 抗压强度、抗折强度、透水系数、外观质量、尺寸偏差 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | PVC管胶水 | 粘度、粘结强度 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 橡胶圈 | 外观、拉伸、硬度、压缩永久变形 | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 23 | 井盖 | 外观质量、尺寸偏差、承载能力、残余变形 | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 混凝土实心砖 | 外观质量、尺寸偏差、密度、抗压强度、吸水率 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 土工布 | 拉伸强度、最大负荷下伸长率、CBR顶破强力、撕破强力、幅宽、单位面积质量、厚度、断裂强力 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 玻纤土工格栅 | 网眼数目、断裂强力、断裂伸长率、幅宽 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | PVC-U排水管 | 外观、尺寸、密度、纵向回缩率、落锤冲击 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 中粗砂 | 相对密度 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 回填材料 | 标准击实 | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 管道回填 | 压实度（灌砂法） | 点 | 2200 |  |  |  |  |
| 31 | 雨水管道、污水管道 | CCTV | 米 | 10625 |  |  |  |  |
| 32 | 闭水 | 闭水 | 米 | 13000 |  |  |  |  |
| 33 | 水稳层基层底基层 | 配合比验证（设计） | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 34 |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 43 |  |  |  |  |
| 35 |  | 压实度（灌砂法） | 点 | 100 |  |  |  |  |
| 36 |  | 厚度 | 点 | 100 |  |  |  |  |
| 37 | 混凝土（面层、基层） | 厚度（抽芯） | 点 | 60 |  |  |  |  |
| 38 | 沥青混合料配合比（AC、ATB、AM） | 配合比验证（设计） | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | 沥青混合料配合比（SMA） | 配合比验证（设计） | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 道路石油沥青 | 针入度、延度、软化点、蜡含量、闪点、溶解度、密度、沥青薄膜加热试验 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 改性沥青 | 针入度、延度、软化点沥青薄膜加热试验、运动粘度、针入度指数、闪点、溶解度、弹性恢复 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 矿粉 | 筛分、密度、亲水系数、含水量、塑性指数、加热安定性 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 沥青粗集料 | 筛分、表观密度、针片状颗粒含量、压碎指标值、吸水率、洛杉矶磨耗值 | 组 | 8 |  |  |  |  |
| 44 | 沥青细集料 | 筛分、表观密度、砂当量、含泥量 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 木质纤维 | 纤维长度、灰分含量、ph、吸油率、含水率 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 乳化沥青 | 筛上残留物、储存稳定性、破乳速度、粒子电荷、恩格拉粘度、蒸发残留物 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 沥青混凝土路面 | 压实度 | 点 | 120 |  |  |  |  |
| 48 |  | 厚度 | 点 | 120 |  |  |  |  |
| 49 |  | 弯沉 | 点 | 648 |  |  |  |  |
| 50 | 沥青混合料试验 | 马歇尔稳定度、流值、马歇尔密度、混合料沥青含量、矿料级配 | 组 | 9 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |  |
| 1 | 钢筋混凝土管 | 外压荷载试验、外观、尺寸 | 组 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 预制检查井 | 回弹检测 | 构件 | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 10 |  |  |  |  |
| 4 |  | 钢筋配置 | 构件 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地基基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |  |
| 1 | 地基基础 | 触探试验(轻型或重型) | 点或孔 | 820 |  |  |  |  |
| 2 |  | 平板载荷试验(Q≤500kN) | 点 | 6 |  |  |  |  |
| 3 |  | 钻芯法试验 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 4 |  | 单桩抗压静载试验(Q≤500kN) | 根 | 6 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、施工前后检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶管工程 | 雷达探测 | 公里 | 6.42 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 合计=一+二+三+四 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程检验监测（含三维雷达探测及CCTV管道检测）-监测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检测项目 | 单位 |  | 数量 | 次数 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |  |  |
| 1 |  | 明挖段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 高程基准点 | 点 |  | 15 | / |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 平面基准网点 | 点 |  | 15 | / |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 基坑顶水平、竖向位移 | 点 |  | 350 | / |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 顶管井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 高程基准点 | 点 |  | 36 | / |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 平面基准网点 | 点 |  | 36 | / |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 顶管井顶水平位移 | 点 |  | 48 | / |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 顶管井顶沉降 | 点 |  | 48 | / |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 土体深层水平位移 | 米 |  | 216 | / |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 地下水位 | 米 |  | 216 | / |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 清孔费 | 孔 |  | 12 | / |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 周边地表沉降 |  | 点 | 48 | / |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | 地下管线沉降 |  | 点 | 16 | / |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | 周边建筑物沉降 |  | 点 | 16 | / |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 顶管段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 顶管经过路面沉降 |  | 点 | 30 | / |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 埋设小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 明挖段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 基坑顶水平位移 |  | 点 | 350 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 基坑顶竖向位移 |  | 点 | 350 | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 顶管井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 顶管井顶沉降 |  | 点•次 | 48 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 顶管井顶水平位移 |  | 点•次 | 48 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 土体深层水平位移 |  | 孔•次 | 24 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 地下水位 |  | 孔•次 | 24 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 周边建筑物沉降 |  | 点•次 | 16 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | 地下管线沉降 |  | 点•次 | 16 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | 周边地表沉降 |  | 点•次 | 48 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 顶管段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 顶管经过路面沉降 |  | 点•次 | 30 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 监测费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 总计=一+二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式三：法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：

职务：             系                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人：           	（盖单位章）

年      月      日

注：联合体投标的，由联合体主办方出具，仅填写联合体主办方单位名称并由主办方盖章即可。

授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人 ：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：联合体投标的，由联合体主办方出具，仅填写联合体主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

- 格式四：联合体协议书

（格式见招标公告）

## 格式五：投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 |  | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） |  | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位法人证书号或营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人基本情况表

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

## 格式六：类似业绩证明

类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地点 | 日期 | 业主名称 | 地址 | 联系人 （联系电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式七：拟投入本项目主要人员汇总表

拟投入本项目主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 所学专业 | 合同中拟任 职务 | 现任职务及 技术职称 | 资格证书 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式八：拟投入本项目主要人员资历表

拟投入本项目主要人员资历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  | 在本项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月毕业于 学校 系 专业 学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 所从事的专业工作及工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本项目中承担的主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发表的论文 或专著情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的主要工作 |  |  |  |  | 担任何职 | 业绩情况 |  |

注:

1、项目负责人、项目技术负责人应附个人简历表及相关证明材料。

2、主要检测人员应附个人简历表及相关证明材料。

3、证书有年检页内容的必须附上年检页。

## 格式九：拟投入本项目的主要仪器设备一览表

拟投入本项目的主要仪器设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂 | 检定/校准机构 | 有效期 | 检定/校准周期 | 用于何检验监测项目 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明材料的扫描件并加盖单位公章。

# 第五章  技术资料

一、技术标准、规范汇总

依据本项目设计文件的要求，本次招标检测技术服务须达到现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的检测技术标准或规范及设计方提供的设计文件要求。

二、检测服务项目质量控制要求

1、投标单位应建立为完成本投标检测投标项目而实施质量管理所需要组织结构，明示组织结构框图，并用文字明示各级人员职责，并提供质量检测工作受外界或领导机构影响的规定。并必须形成质量体系文件协调整个工作机构运转列出有效的、文体化的技术和管理程序，以便以最好的、最实际的方式来指导整个组织的工作人员、设备及信息的协调活动。质量体系文件应包括以下内容：

（1）有效完成本项目的质量方针，包括目标和承诺；

（2）投入本项目的组织结构框图；

（3）各检测人员工作岗位及其职责；

（4）样品质量管理程序；

（5）检测工作申诉处理程序；

（6）保密和保护所有权程序。

2、投标单位必须对本投标项目投入足够的检测人员，这些检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

3、投标单位应配备足够的检测仪器设备。检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

4、检测投标单位有从事本工程类似检测工程的经验。

5、检测投标单位必须为配合施工和安全与质量监督编写各项实施的检测项目的《检测工作手册》。

6、检测报告必须严格进行内部三级审核制度。

（a）检测工作人员要熟悉并严格按照检测规程和方法，检测工作，同时做好数据记录；

（b）各检测工作校核者应掌握检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；

（c）报告审核者保证程序合法，报告有效。

7、检测单位应在完成现场检测作业后按时（甲方通知后10日内）提交检测鉴定报告，并向甲方提交一式十份成果报告（成果报告按所属施工标段分别装订）。

本工程项目检测方案要求

投标人应针对本工程项目的重要性及检测特点，结合以往的检测经验，对本工程项目作出详细检测实施方案，包括（但不限于）以下内容：

1、投标人对项目整体背景、目标、需求、服务范围等的理解提出的项目服务方案（包括1、服务的方式、范围、内容；2、技术支持方式、服务标准、服务流程、人员支持；3、方案科学性、合理性、规范性和可操作性等内容）；

2、投标人拟投入本项目的主要试验检测仪器设备情况；

3、投标人对项目整体工作提出的项目进度安排；

4、投标人对项目整体工作提出的服务承诺及质量保证措施建议；

5、其他。

注：本文的内容要求表述清晰、完整、严谨。