番禺六院医疗专项增加安装项目

1. 所有万级手术室保冷保温柜安装。
2. 医疗专项内电气配电箱RMGS系统的安装。
3. 全院医用气体传感器的安装。
4. 全院微压差计的安装。
5. 手术室机组深度除湿机的安装。
6. 医疗专项抗震支架的安装。
7. 医疗专项机组土建基础的安装。
8. 医疗专项内管道开洞及封堵项目
9. 地面混凝土基础找平层项目。
10. 所有放射设备的机座及悬吊工字钢的安装。