## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1281595.77
1.1 | 拆除工程 | 47916.51
1.2 | 屋面防水改造 | 167401.95
1.3 | 四层、五层加建楼梯 | 103719.05
1.4 | 屋顶加建多功能室 | 654541.43
1.5 | 外立面 | 308016.83
2 | 措施合计 | 150357.44
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 69010.53
2.2 | 其他措施费 | 81346.91
3 | 其他项目 | 149692.69 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 128159.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 21533.11
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1581645.90
5 | 增值税销项税额 | 142348.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 1723994.03
7 | 人工费 | 306180.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,723,994.03 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 47916.51
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.材质:原楼梯栏板拆除至结构板面，200厚，1050高 |  | m | 1.83 | 47.27 |  | 86.5
2 | 011607002001 | 屋面拆除 | 1.材质:原防水保温等面层铲除清理至结构层（含刚性层） |  | m2 | 848.36 | 44.62 |  | 37853.82
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.材质:拆除原有结构楼板 |  | m3 | 3.8 | 417.78 |  | 1587.56
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运15km |  | m3 | 62.7 | 133.79 |  | 8388.63
|  | 屋面防水改造 | [6 empty] | 167401.95
5 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水层:2mm聚氨酯防水涂料一遍 2.部位：多功能室地面 |  | m2 | 352.95 | 49.69 |  | 17538.09
6 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水层:刷基层处理剂一遍,聚合物水泥基防水涂膜≥2.0mm,遇墙处上翻至终饰面标高上300,遇女儿墙处上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面,垂直于排水方向的反坎应@3000预埋排水管套,做法详15ZJ201 |  | m2 | 489.95 | 51.6 |  | 25281.42
7 | 010103001001 | 回填陶粒混凝土 | 1.找坡层:陶粒混凝土(ρ=1200)找坡20%(最薄处50厚),坡向屋面天沟 |  | m3 | 9.92 | 505.81 |  | 5017.64
8 | 011101006001 | 平面砂浆找坡层 | 1.找坡层：20厚12.5水泥砂浆找平2%，城向排水口压光 |  | m2 | 489.95 | 25.15 |  | 12322.24
9 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.防水层:刷基层处理剂一遍,聚合物水泥基防水涂膜≥2.0mm,遇墙处上翻至终饰面标高上300,遇女儿墙处上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面,垂直于排水方向的反坎应@3000预埋排水管套,做法详15ZJ201 |  | m2 | 489.95 | 51.6 |  | 25281.42
10 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.防水层:1.5厚湿铺高分子防水卷材 |  | m2 | 489.95 | 44.41 |  | 21758.68
11 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层:干铺无纺布一层,200g/m2 |  | m2 | 489.95 | 5.18 |  | 2537.94
本页小计 | [8 empty] | 157653.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温层:挤塑聚苯板,不小于60厚 |  | m2 | 198.31 | 55.63 |  | 11031.99
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.保护层:70厚C25细石混凝土+A4@200双向钢筋网保护层,表面压光,6MX6M分缝,做法详15ZJ201 |  | m2 | 198.31 | 65.29 |  | 12947.66
14 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.保护层:40厚C25细石混凝土+A4@200双向钢筋网保护层,表面压光,6MX6M分缝,做法详15ZJ201 |  | m2 | 291.64 | 51.76 |  | 15095.29
15 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.防水层:4mmAPP改性沥青耐根穿刺防水卷材 |  | m2 | 198.31 | 73.61 |  | 14597.6
16 | 011003001002 | 塑料排水板 | 1.排水层:15厚凹凸形排(蓄)水板 |  | m2 | 198.31 | 14.49 |  | 2873.51
17 | 011003001003 | 隔离层 | 1.滤水层:土工布过滤层 |  | m2 | 198.31 | 5.64 |  | 1118.47
|  | 四层、五层加建楼梯 | [6 empty] | 103719.05
|  | 楼梯建筑结构部分 | [6 empty] | 39712.3
18 | 010401003001 | 砖砌栏板 | 1.部位：楼梯井处 2.砌块品种、规格、强度等级:B07蒸压加气混凝土砌块100mm厚 3.墙体类型:砖砌楼梯栏板 4.砂浆强度等级:M5.0专用砌筑砂浆 5.做法参中南标11Z1401 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.8 | 525.7 |  | 420.56
本页小计 | [8 empty] | 58085.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010401003002 | 砖砌栏板 | 1.部位：室外楼梯平台栏板及梯段外围处 2.砌块品种、规格、强度等级:B07蒸压加气混凝土砌块200mm厚 3.墙体类型:砖砌楼梯栏板 4.砂浆强度等级:M5.0专用砌筑砂浆 5.做法参中南标11Z1401，包含混凝土小柱、压顶 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.68 | 500.81 |  | 2343.79
20 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土浇捣、养护、混凝土泵送增加费等综合考虑。 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.2 | 687.42 |  | 4949.42
21 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土浇捣、养护、混凝土泵送增加费等综合考虑。 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.73 | 575.01 |  | 2144.79
22 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土浇捣、养护、混凝土泵送增加费等综合考虑。 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.45 | 574.6 |  | 3131.57
本页小计 | [8 empty] | 12569.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.混凝土浇捣、养护、混凝土泵送增加费等综合考虑。 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 12.23 | 637.43 |  | 7795.77
24 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.混凝土浇捣、养护、混凝土泵送增加费等综合考虑。 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.11 | 781.02 |  | 85.91
25 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土浇捣、养护、混凝土泵送增加费等综合考虑 4.止水螺杆制安：按设计要求 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.54 | 872.92 |  | 471.38
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢制安 现浇构件螺纹钢HRB400 三级 Ф10内 2.钢筋制作、运输、安装、劲性骨架接头焊接综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.713 | 4851.94 |  | 3459.43
本页小计 | [8 empty] | 11812.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢制安 现浇构件螺纹钢HRB400 三级 Ф25内 2.钢筋制作、运输、安装、劲性骨架接头焊接综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 1.871 | 4333.92 |  | 8108.76
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10内 2.钢筋制作、运输、安装、劲性骨架接头焊接综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.862 | 5763.31 |  | 4967.97
29 | 040901008001 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 25 |  | 根 | 3 | 52.27 |  | 156.81
30 | 040901008002 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 22 |  | 根 | 6 | 51 |  | 306
31 | 040901008003 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 20 |  | 根 | 18 | 31.87 |  | 573.66
32 | 040901008004 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 18 |  | 根 | 10 | 30.82 |  | 308.2
33 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:详设计图示 2.除锈、防锈:综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.056 | 8719.24 |  | 488.28
|  | 种植屋面铺装 | [6 empty] | 31832.62
34 | 010103001002 | 回填方 | 1.垫层:p=1300Kg/m3陶粒混凝土填充,混凝土等级C20 |  | m3 | 14.54 | 505.81 |  | 7354.48
35 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料：20厚芝麻灰花岗岩，深灰色和浅灰色拼接 2.结合层材料：30厚DSM15干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 72.69 | 120.51 |  | 8759.87
36 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.面层材料：120厚毛面青石板 |  | m2 | 4.69 | 292.83 |  | 1373.37
37 | 010404001001 | 垫层 | 1.面层材料：60厚景观碎石散铺，2cm~3cm砾石 |  | m3 | 2.17 | 106.01 |  | 230.04
本页小计 | [8 empty] | 32627.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.120X300花岗石沿边 |  | m | 85.03 | 143.07 |  | 12165.24
39 | 010507007001 | 其他构件 | 1.设置400高,200宽C20混凝土反坎挡水 |  | m3 | 2.63 | 741.3 |  | 1949.62
|  | 楼梯装饰部分 | [6 empty] | 32174.13
40 | 011102003001 | 块料楼地面（楼梯） | 1.部位:楼梯 2.面层材料品种、规格、颜色:地板砖颜色规格参现场 3.结合层厚度、砂浆配合比::20厚1:3千硬性水泥砂浆，刷素水泥浆结合层一遍 4.20厚1:2.5防水砂浆找平层，刷素水泥浆结合层一遍 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 20.94 | 279.16 |  | 5845.61
41 | 011102003002 | 块料楼地面（楼梯平台） | 1.部位:平台 2.面层材料品种、规格、颜色:地板砖颜色规格参现场 3.结合层厚度、砂浆配合比::20厚1:3千硬性水泥砂浆，刷素水泥浆结合层一遍 4.20厚1:2.5防水砂浆找平层，刷素水泥浆结合层一遍 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 23.52 | 102.53 |  | 2411.51
本页小计 | [8 empty] | 22371.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011105001001 | 墙面贴砖 | 1.面层材料:砖红三色外墙砖，颜色规格同现场周边 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚专用粘结剂贴饰面层 2.找平层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶，15厚1:3水泥砂浆找平 3.刷专用界面处理剂一遍;2厚聚合物水泥基防水涂膜至板低 4.计价综合考虑面层规格、颜色；砂浆配合比、厚度；底层做法；防护材料种类 5.计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 79.88 | 190.03 |  | 15179.6
43 | 011105001002 | 栏板贴砖 | 1.面层材料:砖红三色外墙砖，颜色规格同现场周边 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚专用粘结剂贴饰面层 2.找平层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶，15厚1:3水泥砂浆找平 3.刷专用界面处理剂一遍;2厚聚合物水泥基防水涂膜至板低 4.计价综合考虑面层规格、颜色；砂浆配合比、厚度；底层做法；防护材料种类 5.计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 15.84 | 202.26 |  | 3203.8
本页小计 | [8 empty] | 18383.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011406001001 | 白色无机涂料顶棚 | 1.材料:白色无机涂料(A级)两道 2.刮腻子:2厚面层刮平腻子 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶3%~5%) 4.计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 5.计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 76.31 | 24.96 |  | 1904.7
45 | 011503001001 | 楼梯扶手 | 1.扶手材料种类、规格:Φ60*2.5不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ40*3不锈钢立柱 @1000 3.成品法兰盘，环氧树脂粘牢 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 27.24 | 133.22 |  | 3628.91
|  | 屋顶加建多功能室 | [6 empty] | 654541.43
|  | 多功能室建筑结构部分 | [6 empty] | 20548.62
46 | 010505006001 | 加建栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.混凝土浇捣、养护、混凝土泵送增加费等综合考虑。 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.25 | 741.3 |  | 5374.43
本页小计 | [8 empty] | 10908.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢制安 现浇构件螺纹钢HRB400 三级 Ф10内 2.钢筋制作、运输、安装、劲性骨架接头焊接综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.564 | 4826.44 |  | 2722.11
48 | 040901008005 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 8 |  | 根 | 748 | 5.8 |  | 4338.4
49 | 040901008006 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 20 |  | 根 | 204 | 31.87 |  | 6501.48
50 | 010516001001 | 预埋螺栓 | 1.铁件尺寸:详设计图示 2.除锈、防锈:综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.153 | 10537.24 |  | 1612.2
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 466361.55
51 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.柱类型:钢柱，规格综合考虑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈达到Sa2.0，钢结构涂水性无机富锌底漆,厚度为50x2um;环氧云铁中间漆,厚度为30x2um,,本项目轻钢结构部分均粉刷两遍氟碳漆，耐火极限需达到2t以上。 4.综合考虑:钢柱制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | t | 0.83 | 11439.53 |  | 9494.81
本页小计 | [8 empty] | 24669
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:H型钢梁，规格综合考虑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈达到Sa2.0，钢结构涂水性无机富锌底漆,厚度为50x2um;环氧云铁中间漆,厚度为30x2um,,本项目轻钢结构部分均粉刷两遍氟碳漆，耐火极限需达到2t以上。 4.综合考虑:钢梁制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容容 |  | t | 14.31 | 8587 |  | 122879.97
53 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.梁类型:钢檩条，规格综合考虑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈达到Sa2.0，钢结构涂水性无机富锌底漆,厚度为50x2um;环氧云铁中间漆,厚度为30x2um,本项目轻钢结构部分均粉刷两遍氟碳漆，耐火极限需达到2t以上。 4.综合考虑:钢柱制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容容 |  | t | 6.67 | 10176.07 |  | 67874.39
本页小计 | [8 empty] | 190754.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 010901002001 | 型材屋顶 | 1.屋面类型:氟碳铝镁锰合金板屋面系统，配套1.0mm厚镀锌支架 2.钢材品种、规格:面板1.0mm厚760型暗扣氟碳铝镁锰合金板，底板0.6mm厚HV-900镀锌穿孔压型钢，穿孔率30%,孔径6mm 3.保温及隔离层：防水透气膜，80mm厚玻璃纤维保温棉下贴铝箔(15kg/m3)，20mm厚玻璃纤维吸音棉(12kg/m3)，无纺布 4.其他：泡沫堵头，密封胶封堵；防风扣，屋脊及檐口两道 5.综合考虑:制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 6.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 372.41 | 634.3 |  | 236219.66
55 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.类型:1.0mrn不锈钢板弯折而成 2.钢材品种、规格:不锈钢，3厚镀锌钢支架@1000，化学螺栓固定 3.综合考虑:天沟制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 4.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | m2 | 56.57 | 528.42 |  | 29892.72
|  | 多功能室装饰部分 | [6 empty] | 167631.26
本页小计 | [8 empty] | 266112.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011104002001 | 运动木地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:22mm厚一级实木(枫木)1800*65*22mm运动木地板,采用环保水性油漆,环保等级E1、含水量≤12%%%、摩擦系数04-0.6;原木色 2.基层厚度:18mm厚阻燃胶合板基层 3.防腐实木龙骨,杉木枋40*40*15mm@400*400上下层,详细按厂家设计图 4.龙骨减震地垫50*50*10mm厚@400*400 5.5厚橡胶隔声垫,2mmPE防潮膜 6.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 352.94 | 373.88 |  | 131957.21
本页小计 | [8 empty] | 131957.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 011302002001 | 铝合金方通吊顶 | 1.天棚类型:铝合金方通吊顶平面 2.材料:50*100*1@200铝合金方通吊顶(橙色) 3.龙骨材料种类、规格:镀锌钢吊杆支架 4.计价综合考虑基层板的材质、颜色、厚度、规格；龙骨的中距、规格、类型；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 5.计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 309 | 115.45 |  | 35674.05
|  | 外立面 | [6 empty] | 308016.83
58 | 010802001001 | 钢复合门 | 1.门种类:浅蓝色钢复合门 2.门框、扇材质：90系列壁厚1.8mm隔热金属型材 3.玻璃种类、规格:6mm中等透光热反射玻璃 4.综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5.计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 14 | 560.56 |  | 7847.84
本页小计 | [8 empty] | 43521.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗种类:铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：90系列壁厚1.8mm隔热金属型材 3.玻璃种类、规格:6mm中等透光热反射玻璃 4.综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5.计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 319.27 | 539.14 |  | 172131.23
60 | 010807001002 | 铝合金上悬窗 | 1.窗种类:铝合金上悬窗 2.门框、扇材质：90系列壁厚1.8mm隔热金属型材 3.玻璃种类、规格:6mm中等透光热反射玻璃 4.综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5.计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2.95 | 555.31 |  | 1638.16
本页小计 | [8 empty] | 173769.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010802001002 | 铝合金门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗种类：铝合金平开门带不锈钢门把手1.2m、铝合金固定窗 3.门框、扇材质：90系列壁厚1.8mm隔热金属型材 4.玻璃品种、厚度：6mm中等透光热反射玻璃 5.综合考虑亮子、玻璃安装、门锁)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 22.75 | 572.74 |  | 13029.84
62 | 011204003001 | 外墙砖 | 1.砖红三色外墙砖，5厚专用粘结剂贴饰面层 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 524.52 | 106.82 |  | 56029.23
63 | 011201001001 | 外墙抹灰 | 1.部位：外墙 2.5厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶 3.8厚聚合物防水抗裂砂浆(1级防水)+10厚聚合物防水砂浆找平层(1级防水) 4.满挂热镀锌钢丝网,钢丝直径1.0,网孔10X10,30长%%c3钢钉钉牢(双向间距400-500mm),相邻钢丝网间搭接100(含钢筋混凝土外墙) 5.刷专用界面剂一遍 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 524.52 | 109.32 |  | 57340.53
|  | 措施项目 | [6 empty] | 91910.44
本页小计 | [8 empty] | 126399.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度: 20.5m以内 2.有效使用工期:30天 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 302.68 | 34.9 |  | 10563.53
65 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:7.2m以内 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 642.25 | 22.69 |  | 14572.65
66 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 348.73 | 17.09 |  | 5959.8
67 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.柱周长:1.8m以外 2.支撑高度:3.6m 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 57.22 | 66.44 |  | 3801.7
68 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.梁宽度:25cm以内 2.支撑高度:3.6m以内 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 4.05 | 66.49 |  | 269.28
69 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.梁宽度:25cm以外 2.支撑高度:3.6m以内 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 27.43 | 79.43 |  | 2178.76
70 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.楼板厚度:综合考虑 2.支撑高度:3.6m以内 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 49.43 | 62.73 |  | 3100.74
71 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.柱周长:1.2m以内 2.支撑高度:3.6m以内 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2.28 | 75.13 |  | 171.3
72 | 011702024001 | 楼梯模板 直形 | 1.楼梯类型:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 34.57 | 187.85 |  | 6493.97
本页小计 | [8 empty] | 47111.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 011702021001 | 栏板、反檐模板 | 1.栏板类型:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 241.48 | 65.66 |  | 15855.58
74 | 011702025001 | 压顶模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 2.18 | 107.26 |  | 233.83
75 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1 | 28709.3 |  | 28709.3
本页小计 | [8 empty] | 44798.71
合 计 | [8 empty] | 1373506.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 58447 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 58447
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 128159.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 21533.11
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 149692.69 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 128159.58
合 计 |  |  |  | 128159.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1581645.9 | 9 |  | 142348.13
合 计 | [6 empty] | 142348.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13