## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 21793.77
1.1 | 电气火灾监控系统 | 5743.62
1.2 | 火灾自动报警系统 | 10225.60
1.3 | 消防广播系统 | 5824.55
2 | 措施合计 | 3058.02
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2745.22
2.2 | 其他措施费 | 312.80
3 | 其他项目 | 2946.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2179.38
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 767.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 27798.64
5 | 增值税销项税额 | 2501.88 |  |  | －
6 | 总造价 | 30300.52
7 | 人工费 | 7981.84
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 30,300.52 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 5743.62
1 | 030904002001 | 探测器 | 1.名称：电气火灾探测器 2.规格型号：300mA 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 2 | 346.23 |  | 692.46
2 | 030411004007 | 配线WDZB1N-RYJS-2*1.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-RYJS- 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯" 6.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 160 | 5.12 |  | 819.2
3 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.安装方式:暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 160 | 18.08 |  | 2892.8
4 | 030413002003 | 凿(压)槽及修复-砖墙 | 1.名称：凿(压)槽及修复-砖墙 2.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 50.63 | 26.45 |  | 1339.16
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 10225.6
5 | 030904006001 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1.名称:带手动报警按钮的火灾电话插孔 2.本体安装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 4 | 41.12 |  | 164.48
6 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.本体安装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 4 | 113.17 |  | 452.68
7 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.本体安装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 4 | 127.84 |  | 511.36
8 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 6 | 9.62 |  | 57.72
本页小计 | [8 empty] | 6929.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411004008 | 配线WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-BYJ- 4.规格:2.5 -5.材质:铜芯" 6.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 228.54 | 4.08 |  | 932.44
10 | 030411004009 | 配线WDZB1N-RYJS-2*1.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-RYJS- 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯" 6.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 210.76 | 5.12 |  | 1079.09
11 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.安装方式；暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 84.24 | 12.96 |  | 1091.75
12 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.安装方式:暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 229.75 | 18.08 |  | 4153.88
13 | 030413002004 | 凿(压)槽及修复-砖墙 | 1.名称：凿(压)槽及修复-砖墙 2.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 67.38 | 26.45 |  | 1782.2
|  | 消防广播系统 | [6 empty] | 5824.55
14 | 030904007001 | 扬声器（3w） | 1.名称:消防广播(吸顶） 2.安装方式:天花式 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 7 | 151.18 |  | 1058.26
15 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 4 | 9.62 |  | 38.48
本页小计 | [8 empty] | 10136.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411004010 | 配线WDZB1N-RYJS-2*2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-RYJS- 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯" 6.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 130.71 | 6.94 |  | 907.13
17 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.安装方式:暗敷 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 129.31 | 20.61 |  | 2665.08
18 | 030413002005 | 凿(压)槽及修复-砖墙 | 1.名称：凿(压)槽及修复-砖墙 2.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 43.69 | 26.45 |  | 1155.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 312.8
19 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
20 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 312.8 |  | 312.8
本页小计 | [8 empty] | 5040.61
合 计 | [8 empty] | 22106.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2745.22 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2745.22
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2179.38 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 767.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2946.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2179.38
合 计 |  |  |  | 2179.38 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 27798.64 | 9 |  | 2501.88
合 计 | [6 empty] | 2501.88
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13