## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 12484.94
1.1 | 消防给水 | 8108.96
1.2 | 排水 | 4375.98
2 | 措施合计 | 1281.74
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1131.07
2.2 | 其他措施费 | 150.67
3 | 其他项目 | 1564.70 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1248.49
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 316.21
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 15331.38
5 | 增值税销项税额 | 1379.82 |  |  | －
6 | 总造价 | 16711.20
7 | 人工费 | 3191.66
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 16,711.20 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防给水 | [6 empty] | 8108.96
1 | 030901001001 | 消火栓钢管 | 1.名称：热浸锌钢管 2.规格：DN65卡箍连接 3.管件安装 4.刷防锈漆、调和漆各二遍 5.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 3 | 71.58 |  | 214.74
2 | 030901001002 | 消火栓钢管 | 1.名称：热浸锌钢管 2.规格：DN100卡箍连接 3.管件安装 4.刷防锈漆、调和漆各二遍 5.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 33.86 | 100.56 |  | 3404.96
3 | 031003002001 | 明杆闸阀 | 1.规格：球墨铸铁闸阀-DN65 2.连接形式:法兰连接 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 4 | 475.76 |  | 1903.04
4 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格:手提式磷酸盐干粉灭火器ABC/4 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 具 | 6 | 82.38 |  | 494.28
5 | 030901013002 | 灭火器具放置箱 | 1.名称:灭火器具放置箱 2.规格:详见图纸 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 具 | 2 | 84.08 |  | 168.16
6 | 030901010001 | 组合式消防柜 | 1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.规格:室内消火栓口径DN65,直流水枪φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m;消防卷盘规格:胶带内径19mm,长度25m,喷嘴口径6~9mm，消火栓箱安装尺寸参见国标图集15S202 4.其他:按设计要求及相关规范 |  | 套 | 2 | 961.89 |  | 1923.78
|  | 排水 | [6 empty] | 4375.98
本页小计 | [8 empty] | 8108.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 100 4.连接形式:粘接 5.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 68.7 | 58.4 |  | 4012.08
8 | 010902004001 | 溢流口 | 1.名称：溢流口 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:200*100 5.连接形式:粘接 6.其他:按设计要求及相关规范 |  | m | 3 | 49.35 |  | 148.05
9 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:87式雨水斗DN100 2.材质：铸铁 3.其他:按设计要求及相关规范 |  | 个 | 3 | 71.95 |  | 215.85
|  | 措施项目 | [6 empty] | 150.67
10 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 150.67 |  | 150.67
本页小计 | [8 empty] | 4526.65
合 计 | [8 empty] | 12635.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1131.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1131.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1248.49 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 316.21
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1564.70 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1248.49
合 计 |  |  |  | 1248.49 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 15331.38 | 9 |  | 1379.82
合 计 | [6 empty] | 1379.82
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13