## 工程量清单总价表
工程量清单报价汇总表
编制单位盖章：
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF
2.2 | 其他措施费 | QTCSF
3 | 其他项目 | QTXMHJ
3.1 | 暂列金额 | ZLJE
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ
3.3 | 计日工 | JRG
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF
3.5 | 预算包干费 | YSBGF
3.6 | 工程优质费 | GCYZF
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC
3.8 | 索赔费用 | SPFY
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY
3.10 | 其他费用 | QTFY
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF
编制人： 证号： 编制日期：

## 工程量清单综合单价报价表-1
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
拆除及恢复
1 | 070205110001 | 空调器室内机 天花式 | 1.名称:拆除天花式空调室内机 | 台 | 1
2 | 070205109001 | 空调器室内机 挂墙式 | 1.名称:拆除挂墙式空调室内机 | 台 | 12
3 | 030701003001 | 安装天花式空调 | 1.名称:安装天花式空调 | 台 | 1
4 | 030701003002 | 安装挂墙式空调 | 1.名称:安装挂墙式空调 | 台 | 12
【拆除及恢复】分部小计
通风工程
5 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架手工除锈后，刷红丹防锈漆、调和漆各两道 | m2 | 36.94
6 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架手工除锈后，刷红丹防锈漆、调和漆各两道 | m2 | 1.25
7 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接头 | m2 | 1.34
8 | 031201001001 | 风管刷油 | 1.油漆品种:防锈漆内外各两遍 | m2 | 76.36
9 | 031201001002 | 风管刷油 | 1.油漆品种:调和漆外部两遍 | m2 | 38.18
10 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2.规格:500X200 | 个 | 12
11 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:侧壁排气扇带止回阀 2.规格:风量:150CMH；功率:28w；余压:100Pa | 台 | 12
12 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
【通风工程】分部小计
本页小计
合 计
编制人： 证号： 编制日期：

## 措施项目费报价表
措施项目清单与计价表
编制单位盖章：
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 项 | RGF+JXF
| 小计 |  | 元
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 项 | RGF
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | RGF
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项
粤031302008001 | 赶工措施费 |  | 项 | RGF+JXF
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项
粤031302009001 | 文明工地增加费 |  | 项 | RGF+JXF
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 |  | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
| 小计 |  | 元
合计
编制人： 证号： 编制日期：