## 工程量清单总价表
工程量清单报价汇总表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF
2.2 | 其他措施费 | QTCSF
3 | 其他项目 | QTXMHJ
3.1 | 暂列金额 | ZLJE
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ
3.3 | 计日工 | JRG
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF
3.5 | 预算包干费 | YSBGF
3.6 | 工程优质费 | GCYZF
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC
3.8 | 索赔费用 | SPFY
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY
3.10 | 其他费用 | QTFY
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF
编制人： 证号： 编制日期：

## 工程量清单综合单价报价表-1
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱0AL 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
2 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱1AL 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱1AL-CB1 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
6 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱1AL-BG 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱1AL-SW 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 2
8 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱1AL-KZ 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
9 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-HY 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
10 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-JD 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
11 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-WY 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
12 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-BG 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
13 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-AQ 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
14 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-FZ1 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
15 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-FZ2 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
16 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2AL-KZ 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
17 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL-DY 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
18 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL-DA1 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL-DA2 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
20 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL-HY 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
21 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL-CC 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
22 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL-CW 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
23 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱3AL-ZR 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
24 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AL-YJ 2.备注:含箱内元器件 | 台 | 1
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*150+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 6.备注:材料利旧 | m | 27
26 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 5.79
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 20.17
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 121.38
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合敷设 | m | 46.07
30 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 6
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 | 个 | 1
32 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:10 5.材质:铜芯 | m | 267.03
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:BV 4.规格:10 5.材质:铜芯 | m | 574.64
34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:6 5.材质:铜芯 | m | 226.75
35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 2112.06
36 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽敷设 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 161.73
37 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 2238.8
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽敷设 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 138.53
39 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 306.65
40 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 | m | 90.43
41 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 | m | 7.03
42 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 | m | 603.4
43 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 | m | 34.8
44 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 163
45 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配 | m | 58.65
46 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 672.11
47 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20mm | m | 42.74
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC100 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 16.36
49 | 030411002001 | 非消防桥架 | 1.名称:非消防桥架 2.规格:150*100 | m | 7.28
50 | 030411002006 | 非消防桥架 | 1.名称:非消防桥架(防雨型) 2.规格:150*100 | m | 11.14
51 | 030411002002 | 非消防桥架 | 1.名称:非消防桥架 2.规格:150*50 | m | 94.7
52 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.刷油:手工除锈后，刷红丹防锈漆、调和漆各两道 | kg | 126.51
53 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70x70 3.类型:砖结构 | m | 198.55
54 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600 3.规格:30W 6500K 正白光 | 套 | 96
55 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300 3.规格:5W 4000K 中性光 | 套 | 49
56 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:100*900 3.规格:20W 6500K 正白光 | 套 | 8
57 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 6500K 正白光 | 套 | 5
58 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED软灯带 2.型号:宽18 ,厚 8mm 3.规格:8W/米 4000K 中性光 每米珠数=60珠 | m | 56.92
59 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.型号:T5灯管 3.规格:14W 4000K 中性光 | m | 319
60 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:A型应急照明灯 2.规格:5.0W/DC36V | 套 | 16
61 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:更换防爆灯 2.规格:25W | 套 | 4
62 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层显示灯 2.规格:1.0W/DC36V | 套 | 3
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口指示灯(LED常亮型) 2.规格:1.0W/DC36V | 套 | 2
64 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:A型单向疏散指示灯(LED常亮型) 2.规格:1.0W/DC36V | 套 | 10
65 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通二、三插座 | 个 | 278
66 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防溅二、三插座 | 个 | 9
67 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:挂机空调插座 | 个 | 14
68 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:柜机空调插座 | 个 | 9
69 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:普通地插 | 个 | 3
70 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 5
71 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 42
72 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 8
73 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 | 个 | 2
74 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 | 个 | 5
75 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三联双控开关 | 个 | 4
76 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 379
77 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 209
78 | 030506001002 | 整理现有线路 | 1.名称:整理现有线路 | 项 | 1
79 | 010401011001 | 电缆井 | 1.名称:电缆井 | 座 | 1
80 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.备注:人工挖土 | m3 | 8.02
81 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:达到使用要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 8.02
82 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1
【强电工程】分部小计
弱电工程
83 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:铠装6芯G.652D主干光纤 | m | 67.12
84 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:20对外线电话进线 | m | 7.97
85 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-CAT6 | m | 5305.15
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC40 4.配置形式:暗配 | m | 60.87
87 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 4.配置形式:暗配 | m | 35.31
88 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配 | m | 94.71
89 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 210.89
90 | 030411002003 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:150*100 | m | 31.8
91 | 030411002004 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:150*50 | m | 122.85
92 | 030411002005 | 不锈钢桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:200*100 | m | 6
93 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.刷油:手工除锈后，刷红丹防锈漆、调和漆各两道 | kg | 191.28
94 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70x70 3.类型:砖结构 | m | 9.5
95 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 110
96 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 | 个 | 32
97 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络地插 | 个 | 6
98 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话地插 | 个 | 3
99 | 粤030506010001 | 会议其他设备 | 1.名称:投影仪 | 台 | 1
100 | 粤030506010002 | 会议其他设备 | 1.名称:150寸升降投影幕布 | 台 | 1
101 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像机（含支架） | 台 | 3
102 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:天花无线WIFI | 台 | 22
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:18U网络机柜(壁挂式) | 台 | 3
104 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:2光24口POE交换机 | 台 | 2
105 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:3光24口POE交换机 | 台 | 6
106 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口光纤交换机 | 台 | 8
107 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:48口程控电话交换机 | 台 | 1
108 | 080603011001 | 分线盒 | 1.名称:30对电话分线盒 | 个 | 1
109 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:72口配线架 | 个 | 2
110 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口配线架 | 个 | 1
111 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 | 根 | 6
112 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 | 条 | 8
113 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:网络跳线 | 条 | 148
114 | 030506001001 | 音响拆除及安装 | 1.名称:音响拆除及安装 | 台 | 2
115 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 193
116 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 193
【弱电工程】分部小计
本页小计
合 计
编制人： 证号： 编制日期：

## 措施项目费报价表
措施项目清单与计价表
编制单位盖章：
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 项 | RGF+JXF
| 小计 |  | 元
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 项 | RGF
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | RGF
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项
粤031302008001 | 赶工措施费 |  | 项 | RGF+JXF
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项
粤031302009001 | 文明工地增加费 |  | 项 | RGF+JXF
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 |  | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
| 小计 |  | 元
合计
编制人： 证号： 编制日期：