## Sheet1
“保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目” 设备及相关材料要求及参考品牌
序号 | 材料/设备 | 参考品牌或厂家 | 特殊要求 | 上浮、下浮率 | 备注
1 | 低压配电柜（柜体） | 广州白云电器股份有限公司、番禺开关厂或同档次品牌
2 | 配电箱 | 广州白云电器股份有限公司、东莞基业电气设备有限公司、番禺开关厂
3 | 配电柜内的电气元件、开关 | 施耐德、常熟开关厂、广州白云电器厂
4 | 配电箱内的电气元件、开关 | 施耐德、ABB、西门子
5 | 控制仪表、元件 | 霍尼韦尔、西门子、施耐德
6 | 空气处理机组 | 申菱、捷达莱堡、清华同方 | 电机采用“西门子”品牌，设备须自带配电及控制柜 |  | 洁净空调机组及消毒排风柜（甲供）
7 | 电缆、电线 | 广州电缆厂、番禺电缆厂、广东电缆厂
8 | 面板、插座、开关 | 松本、朗能、施耐德
9 | 照明灯具 | 菲利浦、三雄极光照明、佛山照明 | 配LED节能灯管
10 | 洁净灯具 | 苏净、洁千里、富士康 | 配LED节能灯管
11 | 金属线槽 | 中兴、宏际、文兴
12 | 金属线管 | 广州钢管厂、珠江镀锌钢厂、宏际、中山一通
13 | 水泵 | 广州广一泵业、上海连成、双轮
14 | 管道水阀门 | 上海冠龙、开维喜、永兴
15 | 末端水阀门 | 广东华艺、福建九牧、永兴
16 | 自动报警系统设备 | 泛海三江、清华同方、海湾
17 | 空调高效过滤器 | 苏净、深圳亿天、苏信净化
18 | 风机 | 东莞飞达、肇庆德通、南方风机
19 | 风管配件（阀门、风口百叶等） | 广州耀安、东莞飞达、泰昌
20 | 排烟风机 | 东莞飞达、肇庆德通、南方风机 | 必须具有符合消防要求的产品合格证及相关证书
21 | 排烟风阀 | 广州耀安、东莞飞达、泰昌 | 必须具有符合消防要求的产品合格证及相关证书
22 | 室内消火栓、灭火器、防毒面具 | 广州消防器材厂、广州高标、番禺振兴 | 必须具有符合消防要求的产品合格证及相关证书
23 | 玻镁彩钢板 | 汇隽、源锋、深圳中达 | 必须有“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的型式试验报告，钢板厚度不小于0.476mm
24 | 蒸汽阀门、疏水阀 | 斯派莎克、阿姆斯壮、丹弗斯
25 | 防火门 | 番禺宇宙金门、泰昌、白云南粤 | 具有符合消防部门要求的合格证书及相关证书
26 | 铝合金门、窗 | 前进、亚洲、兴发
27 | 洁净铝材 | 华翔、环宇、广铝
28 | 瓷片 | 钻石、冠珠或同档次品牌 | 要求该产品为“优等品”
29 | 地砖 | 东鹏、鹰牌或同档次品牌 | 要求该产品为“优等品”
30 | 玻璃 | 南玻、洛阳、江门 | 钢化
31 | 乳胶漆 | ICI、立邦、佐敦
32 | PVC地板胶 | 阿姆斯壮或同档次品牌
33 | 聚氨酯地板 | 巴斯夫、西卡或同档次品牌
34 | 天花、墙面漆 | 立邦、多乐士或同档次品牌
35 | 保温材料 | 杜肯、阿乐斯、凯门富乐斯
36 | 无缝钢管 | 韶钢、衡钢、攀钢
37 | 工业不锈钢管 | 广州新力、佛山中成、鸿多
38 | 卫生管道（不锈钢316L） | 肇庆东洋新岛不锈钢工程有限公司，上海嘉雄实业有限公司，南京金口
39 | 卫生管管件 | 肇庆东洋新岛不锈钢工程有限公司，上海嘉雄实业有限公司，南京金口
40 | 隔膜阀 | 肇庆东洋新岛不锈钢工程有限公司，上海嘉雄实业有限公司或同档次品牌
41 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂、珠江钢管厂、广东华捷
42 | PPR、PVC、UPVC管 | 联塑、顾地、雄塑