## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.11楼地面装饰工程
1.8 | 墙面装饰工程
1.9 | 天棚装饰工程
1.10 | 踢脚
1.11 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地挖填土±30cm以内找平 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 9107.496
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见场地地质基本情况 2.挖土深度:按图纸设计要求 3.运距：自行考虑 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 26620.235
3 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见场地地质基本情况 2.部位:桩间土 3.运距：自行考虑 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 5310.025
4 | 010103001001 | 基础回填土 | 1.密实度要求:夯实系数不小于0.95,符合规范要求 2.填方材料品种:素土等非腐殖质土,符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:现场土 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 14256.38
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距：自行考虑 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 31930.27
土石方工程合计
砌筑工程
6 | 010401003001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚MU20烧结非粘土普通砖 2.墙体类型:±0以下墙体 3.砂浆强度等级、配合比:MU20烧结非黏+普通砖,DM M0水泥砂浆砌筑 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 5.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010401003002 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:±0以上墙体 3.砂浆强度等级、配合比:A5 0(B06)加气深凝土砌块.Ma5 0专用砂浆砌筑 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 1002.65
8 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙体内侧：钢筋混凝土和砌体材料的交接处加铺400mn宽,网筋直径为0.8mrmn的15 X15 孔镀锌钢丝网,各边压入200 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1123.784
9 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 255.865
砌筑工程合计
钢筋混凝土工程
混凝土工程
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.筏板厚度：1200mm 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 13069.17
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 3.垫层厚度：100mm 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 1105.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010501001002 | 翻边 | 1.部位：仓顶孔翻边 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 95.25
13 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 33.74
14 | 010501006002 | 设备基础 | 钢梯基础 设备支墩 钢梯基础 1.混凝土强度等级：C35 2.混凝土拌和料要求：商品砼 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 120.59
15 | 粤R1-2-3 | 仓壁 | 1.仓类型:立筒仓 2.壁厚:壁厚300mm 3.混凝土种类、强度等级:C35防水混凝土，抗渗等级P6内掺10%微膨胀剂 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 14535.01
16 | 010504001002 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土（仓顶查粮房墙） 2.混凝土强度等级:C35 P6内掺10%微膨胀剂 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 43.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6内掺10%微膨胀剂 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 4.35
18 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 内掺10%微膨胀剂 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 397.49
19 | 粤R1-2-4 | 仓顶板 | 1.仓类型:立筒仓 仓顶锥板（含环梁） 2.仓顶板厚度:220mm 3.混凝土种类、强度等级:C35防水混凝土，抗渗等级P6 内掺10%微膨胀剂 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 3049.87
20 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 p6 内掺10%微膨胀剂 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 1931.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010505001001 | 有梁板 | 1.部位：仓顶平台、廊道、发放平台等 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 P6 内掺10%微膨胀剂 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 1456.56
22 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位：雨篷及外挑板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 59.37
23 | 010505006001 | 栏板 | 1.部位：屋顶栏板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 410.47
24 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.部位：混凝土楼梯 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 150.0915
25 | 010507003001 | 通风地道 | 1.部位：风道 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 P6 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 4264.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010502002001 | 构造柱 | 1.部位：构造柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 57.39
27 | 010503004001 | 圈梁 | 1.部位：圈梁、反坎及栏杆底座等构件 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 18.26
28 | 010503005001 | 过梁 | 1.部位：过梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 6.7
29 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.部位：压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 9.54
混凝土工程合计
钢筋工程
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10以内 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 230.246
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10以上Φ25以内 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 6619.23
32 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25以上 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 26.25
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋筋种类、规格:HRB400EΦ10以内 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 387.358
34 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋筋种类、规格:一HPB300Φ10以外 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 128.594
35 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 63241
36 | 010516003002 | 机械连接 | 1.套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25内 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 138481
钢筋工程合计
钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
钢构件
37 | 010605001002 | 钢平台 | 1.钢格栅平台 2.成品钢格栅板采用50*5扁钢,扁钢间距30mm,横杆6*6,横杆间距100mm 承载力不小于2.5KN/m 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 483.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010606006001 | 钢平台及预埋件 | 1.钢材品种、规格:Q235B、H型钢、槽钢，详见结施图 2.钢结构结构构件防腐：1．钢结构涂装:钢构件均采用热镀锌处理，镀锌采用工厂酸洗除锈，热镀锌量为500g/m2.为保证涂装质量，所有镀锌钢构件外部刷漆应采用与热浸镀锌配套材料环氧类漆及工艺。(1)底漆一道：为H53-42环氧封闭漆，漆膜厚度30（μm），首先以溶剂或洗涤剂除去油污，然后以轻扫喷砂处理，除去锌盐（又称白锈）并使表面略具粗糙度。(2)中间漆一道：为842环氧云铁防锈漆，漆膜厚度70（μm），要待上一道漆实干后，除去表面的油污和灰尘后，进行下一道油漆的涂装。涂装环氧型漆时须按说明书涂装间隔进行涂。(3)面漆一道：为环氧面漆，漆膜厚度70（μm），面漆颜色经业主确定后方能施工。涂装过程应严格按照国家及材料生产企业要求施工。2、室内钢结构(含所有室内外预埋件、套筒)：1．钢结构涂装:均采用热镀锌处理，镀锌采用工厂酸洗除锈，热镀锌量为500g/m2 3.综合考虑各种连接件、构件运输、拼装及安装 4.综合考虑超高降效的费用 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 67.803
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:踏步式详见15J401 A6页 T2B10 2.钢梯梯段净宽均为1000mn梯梁采用槽钢:,每个踏步板设置[16a,踏步板采用c2型 成品热镀锌钢格栅 3.钢结构结构构件防腐：1．钢结构涂装:钢构件均采用热镀锌处理，镀锌采用工厂酸洗除锈，热镀锌量为500g/m2.为保证涂装质量，所有镀锌钢构件外部刷漆应采用与热浸镀锌配套材料环氧类漆及工艺。(1)底漆一道：为H53-42环氧封闭漆，漆膜厚度30（μm），首先以溶剂或洗涤剂除去油污，然后以轻扫喷砂处理，除去锌盐（又称白锈）并使表面略具粗糙度。(2)中间漆一道：为842环氧云铁防锈漆，漆膜厚度70（μm），要待上一道漆实干后，除去表面的油污和灰尘后，进行下一道油漆的涂装。涂装环氧型漆时须按说明书涂装间隔进行涂。(3)面漆一道：为环氧面漆，漆膜厚度70（μm），面漆颜色经业主确定后方能施工。涂装过程应严格按照国家及材料生产企业要求施工。2、室内钢结构(含所有室内外预埋件、套筒)：1．钢结构涂装:均采用热镀锌处理，镀锌采用工厂酸洗除锈，热镀锌量为500g/m2 4.综合考虑各种连接件、构件运输、拼装及安装 5.综合考虑超高降效的费用 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 10.2715
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010516002001 | M18螺栓（仓壁） | 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 130
钢构件合计
仓顶及仓内各种盖板
41 | 010512008001 | 测温孔 | 1.测温孔 2.盖板尺寸：详图纸，含预埋件及其他五金综合考虑 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 392
42 | 010512008002 | 进粮孔 | 1.仓顶进粮孔 2.盖板尺寸：工艺设备由中标商提供 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 56
43 | 010512008003 | 仓顶通风孔 | 1.仓顶通风孔 2.盖板尺寸：工艺设备由中标商提供 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 84
44 | 010605001001 | 风道盖板 | 1.成品仓底风道盖板 2.由甲方工艺专业要求订购 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1905.746
仓顶及仓内各种盖板合计
栏杆
45 | 011503001001 | 楼梯栏杆 H=0.9m | 1.部位：室内楼梯栏杆 2.扶手材料种类、Φ60*3不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢钢管、竖管Φ60*3不锈钢管立柱@900、Φ20*2不锈钢钢管立柱间距@110、横管Φ40*30*2不锈钢钢管上下两根 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 270.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 011503001005 | 室外钢梯栏杆 | 室外钢梯栏杆 1.详图集15J401B12页TL22型 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 327.43
47 | 011503001003 | 钢平台及廊道栏杆H=1.2m | 1.部位：钢平台、混凝土平台、廊道栏杆，百叶窗处防护栏杆 2.扶手材料种类、Φ63.5*3不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢钢管、竖管Φ63.5*3不锈钢管立柱@900、Φ20*2不锈钢钢管立柱间距@110、横管Φ40*30*2不锈钢钢管上下两根 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1642.25
48 | 011503001004 | 女儿墙顶栏杆H=0.9m | 1.部位：女儿墙顶栏杆 2.扶手材料种类、Φ60*3不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢钢管、竖管Φ60*3不锈钢管立柱@900、Φ20*2不锈钢钢管立柱间距@110、横管Φ40*30*2不锈钢钢管上下两根 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2267.74
栏杆合计
金属结构工程合计
门窗工程
49 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.不锈钢甲级防火门 2.门规格型号：FM甲1022、FM甲1222、 3.不锈钢甲级防火门,参见12J609 BFM-1024(A15级甲） 4.含所有门五金及安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 838.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.不锈钢甲级防火门 2.门规格型号：FM甲1022、FM甲1222、、FM甲1522 3.不锈钢甲级防火门,参见12J609 BFM-1024(A15甲级） 4.含所有门五金及安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 3.3
51 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.不锈钢乙级防火门 2.门规格型号：FM乙1022 3.不锈钢甲级防火门,参见12J609 BFM-1024(A1.2乙级） 4.含所有门五金及安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 19.8
52 | 010805007001 | 不锈钢保温密闭门 | 1.粮仓专用成品不锈钢保温密闭门 2.名称：BM3339 BM0913 BM0821 3.面板采用 15厚耐指纹 30L不锈钢板,专业定制 4.含所有预埋及安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 252.84
53 | 010805007002 | 弧形挡粮门 | 1.弧形挡粮门 2.名称：3339 3.粮仓专用成品挡粮门，专业定制 4.含所有预埋及安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 180.18
54 | 010802001003 | 不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1 1022 2.成品不锈钢平开门 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 35.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.70型灰色铝合金平开窗，5厚安全玻璃 2.纱扇及其它五金配全 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 249.84
56 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.70型灰色铝合金平开窗，5厚安全玻璃（1.3米安装手动开启装置） 2.纱扇及其它五金配件 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 8.64
57 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.固定不锈钢防雨百叶，内侧配置不锈钢防雀网 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 921.96
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 有保温上人屋面 1、60厚C25细石混凝土面层随打随压光(内配6@150双向镀锌钢筋网,钢筋网绑扎或焊接),设3mx3m分缝(钢筋不断开),缝宽 20,嵌缝膏填缝。与女儿墙设缝25宽,用PVC热油膏封嵌。(屋面上铺设光伏板,光伏板支墩位置详见结构图,光伏板位置详见屋顶平面图) 2、粘贴40厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(燃烧性能达到B1级); 3、界面剂一道,涂刷在挤塑聚苯板粘贴面上; 4、3厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY); 5、3厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY); 6、1.5厚聚合物水泥防水防水涂料; 7、刷基层处理剂一遍; 8、20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 9、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡; 10、钢筋混凝土屋面板表面清理干净; 11.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 10575.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 无保温不上人屋面 1、40厚C25细石混凝土面层随打随压光(内配4@200双向钢筋网,钢筋网绑扎或焊接),设3mx3m分缝(钢筋不断开),缝宽 20,嵌缝膏填缝。与女儿墙设缝25宽,用PVC热油膏封嵌。(屋面上铺设光伏板,光伏板支墩位置详见结构图,光伏板位置详见屋顶平面图) 2、20厚M15砂浆(1:2.5水泥砂浆)隔离层; 3、3厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY); 4、3厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY); 5、1.5厚聚合物水泥防水防水涂料; 6、刷基层处理剂一遍; 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 8、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡; 9、钢筋混凝土屋面板表面清理干净; 10.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 93.41
60 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 查粮房屋面 1.20厚抗裂聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.现喷70厚硬泡聚氨酯（ii型）保温层 3.钢筋混凝土底板清理干净 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 100.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 雨篷顶面 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),防水涂料下沿至滴水线处 3.1：2.5水泥砂浆1%找坡,最薄处20厚; 4.钢筋混凝土板清理干净; 5.板底3厚耐水腻子分遍找平喷涂料同外墙做法; 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 152.4
62 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝 2.详参图纸J13-8大样图 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 209.9
63 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.内墙、顶棚变形缝 2.详参图纸J12-14大样图 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 259.82
64 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.地面变形缝 2.详参图纸J12-3大样图 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 102.4
65 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝 2.详参图纸J12-15大样图 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 161.92
66 | 010903004003 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:钢板止水带 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 11.9
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | 不发火混凝土地面 1、200厚C30混凝土面层(8@250双向布筋),初凝阶段表面撒布3mm厚防静电、不发火骨料,随打随抹光。6mx6m分缝,缝宽20,1:1水泥砂浆灌缝。 2、通风槽间采用LC7.5轻骨料混凝土填充; 3、50厚C20细石砼保护层(仅用于风道下方); 4、0.4厚聚乙烯塑料膜隔离层; 5、刷基层处理剂一道,满粘一层3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)(PY)聚酯胎,沿墙上翻300高; 6、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层; 7、结构筏板(顶标高-0.87m); 8.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 8620.5
68 | 011101003002 | 水泥砂浆地面 | 楼梯间水泥砂浆地面 1.20厚1:25聚合物水泥防水砂浆压实抹光: 2.界面剂一道: 3.100厚C15混凝土垫层(设置纵向缩缝和横向缩缝 缝间距6nx 6m) 4.300厚级配碎石垫层: 5.素土夯实,压实系数0 94: 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 50.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼电梯间地面 1、8厚450x450防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝; 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层; 4、界面剂一道; 5、100厚C15混凝土垫层(设置纵向缩缝和横向缩缝,缝间距6m×6m); 6、300厚级配碎石垫层; 7、素土夯实,压实系数0.94 8、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 119.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 仓锥顶地面 1、40厚C25石混凝土面层,内配中@4@200双向钢筋网 (与锥顶上下端预埋的钢筋头连接牢园)6mX6(设分格缝 (钢能不断开 )缝宽 20,缝内填密封膏 2、现场喷涂 70厚(“型)硬泡聚氨脂保温层: 3、2厚聚氨酯防水涂料(仓顶擔口处 2r花围内增加一层15厚聚氨酯防水涂料加促层内庄无纺布胎体增强材料(防水层施工后应做屋面淋水试验:连续2上板底面无豫漏点:檐沟应进行蓄水试验,蓄木时间不少干24h 4、在科锥顶上下两端屋面板内及两道环梁上预留Ф10锚筋(锚筋径向间距详见仓顶楼梯剖面图,环向间距为1500mmn神出保温层30mn与面层混凝土内钢能网连接牢固: 5、20厚1:2.5 水泥砂浆找平层: 6、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混颇土找2 %,按向泄水口(此道做法仅用于檐口平板圳 7、屋面板清理千净: 8、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 8780.66
71 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 仓顶通廊楼面 1.封闭剂或混凝土固化剂2道 2.5厚水泥基自流平面层 3.自流平界面剂 2道 4.50厚 C25细石混凝土,强度达标后表面打磨或喷砂处理。(每4米长设20宽分隔缝水泥砂浆填缝); 5.界面剂一道 6.钢筋混凝土楼板清理干净: 7.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 3030.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1-3#楼梯间 1.20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆压实抹光; 2.界面剂一道; 3.钢筋混凝土楼板清理干净; 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 652.08
73 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 4#楼梯面层 1.8厚450x450滑地砖铺实拍平DT浆擦缝 2.5厚 DT砂浆结合层 3.20厚DSM20秒浆(1:25水泥砂浆)找平层 4.界面剂一道 5.钢筋混凝土楼板清理工净 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 208
74 | 011101001002 | 水泥砂浆抹面 | 地槽通风道砂浆抹面 1.自防水钢筋混凝土底板及侧墙 2.20厚1:3水泥砂浆抹面 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 3590.299
楼地面装饰工程合计
墙面装饰工程
外墙
75 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 砼外墙1 1、涂刷水性渗透型无机防水剂(0.25kg/cm2,密度不低于1.10g/cm3) 2、聚合物砂浆局部修补基层 3、钢筋混凝土墙体打磨平整、清理干净 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 42352.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 砼外墙2 1、涂刷水性渗透型无机防水剂(0.25kg/cm2,密度不低于1.10g/cm3); 2、聚合物砂浆局部修补基层; 3、钢筋混凝土墙体打磨平整、清理干净 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 8248.185
77 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 空气间层的窗间墙、仓壁上环梁及翻边 1.局部位置挂外墙耐水腻子 2.刷灰色丙烯酸外墙涂料一底二面 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1647.32
78 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 丙烯酸外墙1 1.刷丙烯酸外墙涂料两遍 2.刷抗碱封闭底漆一道 3.满刷 2厚耐水腻子,分遍找平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型） 5.5厚聚合物水泥防水砂浆分两次抹实压光,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.15厚DPM15秒浆( 1:3 水泥砂浆)找平层: 7.专用界面剂一道: 8.加气混凝土砌块墙体表面清理干净，喷湿墙面(墙面满挂热镀锌钢丝网,丝径09mm孔径12.7mmx12.7mm） 9.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 5657.32
79 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2.5聚合物水泥砂浆 2.内压@2.8网孔15*15镀锌钢丝网片 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1806.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 查粮房外墙 1.20厚抗裂聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.外挂&4钢丝网,网孔20mmx20n与固定在混凝土墙体的直径8膨胀锚栓绑扎牢固(膨胀锚栓与混凝土墙体双向@100皓固,锚入墙体50m 3.现喷70厚硬泡聚氨酯（I型） 4..钢筋混凝土底板清理干净 5..其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 241.36
外墙合计
内墙
81 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 仓顶设备廊道、仓顶空气间层内墙 电梯机房间、楼梯间、仓顶查粮房内墙 1.白色环保无机内墙涂料两道（五毒、无味）(防霉，燃烧性能为A级); 2.满刮2厚耐水腻子分遍刮平; 3.8厚DPM5水泥砂浆磨平 4.专用界面剂一道 5.用修补砂浆局部修补墙面，DP浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布一道 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 20044.89
82 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.仓身层内壁 2.钢筋混凝土仓壁随滑随抹光表面达到平整、光滑、防止粮食挂壁 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 40304.32
内墙合计
窗台
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 010809004001 | 石材窗台板 | 窗台板 1.5厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴,8-10厚60*240面砖,面砖采用离缝铺贴,宽6-10,1:1水泥砂浆勾缝 2.刷素水泥浆一遍 3.15厚1:2水泥砂浆找平层 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 24.3
窗台合计
墙面装饰工程合计
天棚装饰工程
84 | 011406003001 | 涂料顶棚 | 仓顶设备廊道、仓顶空气间层顶棚、楼梯间、电梯间、仓顶查粮房顶棚 1.刷白色无机涂料二道 2.2厚耐水腻子分遍刮平 3.钢筋混凝土板底清理干净 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 14237.642
天棚装饰工程合计
踢脚
85 | 011105001001 | 踢脚线 | 仓顶设备廊道、仓顶空气间层踢脚、楼梯间踢脚 1.2厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法) 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平 4.15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛或划出纹道 5.2厚配套专用界面砂浆批刮 6.内墙面清理干净 7.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 910.645
踢脚合计
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 楼梯间外台阶 1.台阶面向外坡1%，台阶前缘设置20宽水泥金刚砂防滑条，中距40，凸出5mm. 2.素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆抹面压实;表面扫毛 3.80厚C20混凝土(台阶厚度不包括台阶三角部分) 4.150厚水泥稳定碎石垫层,宽出面层100 5.素土夯实,压实系数0.94 6.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 10.47
87 | 010507001002 | 散水、坡道 | 散水 1.80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光,6m设缝,外边缘与周边硬化地面高度平齐。(散水宽度1000,散水与墙体交接处及沿墙每10米设20宽伸缩缝,沥青玛蹄脂嵌缝) 2.150厚水泥稳定碎石垫层,宽出面层100 3.素土夯实,压实系数0.94,向外找5%坡 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 4550.7596
88 | 010507004001 | 台阶 | 钢梯下台阶 1.300厚砂石垫层 2.C20混凝土支墩 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 17.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 010507001001 | 坡道 | 桩承台板以内部分坡道:采用C25混凝土按坡度浇实 桩承台板以外部分坡道: 1、150厚C25混凝土面层(15宽水泥金刚砂防滑条,中距150,凸出5mm) 2、150厚C20混凝土垫层,内配4@150双向钢筋网; 3、300厚水泥稳定碎石垫层,宽出面层300 4、素土夯实,压实系数0.94 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 144.48
90 | 040205006001 | 标线 | 标线 1.在31m计算装粮高度位置,沿仓内壁周圈刷50宽环保型红色装粮警示线,并在查粮平台附近涂刷28.00m-31.00m范围的竖向标尺 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 672
91 | B-007 | 沉降观测点 | 1.每仓设置四个（含三个水准基点） 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 56
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
92 | 011702001002 | 基础 | 1.垫层模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 153.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 041102021001 | 翻边模板 | 1.翻边模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1483.02
94 | 011702001003 | 基础 | 1.设备支墩 钢梯基础 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1385.32
95 | 011702005001 | 基础梁 | 1.承台梁及基础梁模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 92.64
96 | 粤R3-2-14 | 滑升模板 | 1.仓壁滑模 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 14535.01
97 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.查粮房墙模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 432.47
98 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直行墙墙模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 31.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 3076.47
100 | 011702014002 | 仓顶板 | 1.名称：仓顶板模板，支模高度36.2m 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 18040.48
101 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 8213.44
102 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)30以内支模高度3.6m 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 6523.2
103 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 2.支模高度：3.6m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 12089.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.悬挑板模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 403.64
105 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 5781.05
106 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 581.75
107 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.仓底通风道模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 7828.05
108 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 765.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁、反坎及栏杆底座等构件 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 197.98
110 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 102.15
111 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 103.17
112 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.楼电梯间及仓顶盖以上部位 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 16369.34
113 | 粤011701016001 | 大直径筒仓支撑架 | 1.筒仓脚手架 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 座 | 14
114 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.基础脚手架 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 10906.89
115 | 粤011701008001 | 电动吊篮 | 1.电动吊篮 2.外墙装饰吊篮 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 51532.236
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.筒仓 2.建筑物建筑类型及结构形式:滑模结构 3.建筑物檐口高度、层数:39.4m 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 座 | 14
117 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机 2.施工电梯 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 项 | 1
118 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐高:42.7米 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大直径筒仓-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13