## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：提升塔-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电梯
1.2 | 配电间
1.3 | 配电箱
1.4 | 电缆
1.5 | 配管、配线
1.6 | 灯具、开关、插座
1.7 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电梯
1 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称:客货兼消防电梯 2.型号:额定载重量1600Kg 额定速度1.0(m/s) 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 部 | 1
电梯合计
配电间
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜AH1 2.型号:800*1500*2300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜AH2 2.型号:800*1500*2300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜AH3 2.型号:800*1500*2300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜AH4 2.型号:800*1500*2300 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
6 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器5B1,IP30 2.型号:SCB14-1000KVA(二级能效) 10/0.4/0.23KV D,yn11,Uk=6%;AF 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
7 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流操作电源屏ZLP 2.型号:800*600*2200 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200*100 3.类型:含支架 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 25.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:电缆沟支架 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | kg | 228
10 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称:带形母线 2.型号:10KV TMY-80*10 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 9.6
11 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3x95 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 41.9
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3x95 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 4
配电间合计
配电箱
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALZ 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:备用电源配电箱BYAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:消防常用电源配电箱CYAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL3 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL4 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
20 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电箱DTAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:备用照明配电箱ALB 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源ALE4箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源ALE1箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
24 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源ALE2箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
25 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源ALE3箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
26 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:电梯控制箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
27 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:潜污泵控制箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
28 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:火灾自动报警系统电源箱 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
30 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 |  | 台 | 6
配电箱合计
电缆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NW-BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 142.73
32 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NW-BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 10
33 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NW-BTTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 20
34 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 88.98
35 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 429.55
36 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 63.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV22-5*6 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5.64
38 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 143.66
39 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 56.38
40 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZRKVV-5*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 185.94
电缆合计
配管、配线
41 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 129.1
42 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 71.59
43 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 112.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 803.2
45 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 4681.96
46 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:NHBV2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1510.91
47 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:NHBV4 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 214.05
48 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZRBV2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 4740.6
49 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZRBV4 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 622.79
50 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZRBV6 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 34.76
51 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:NHRVSP-2*2.5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2208.299
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:ZNRVSP-2*6 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 409.09
53 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1096.98
配管、配线合计
灯具、开关、插座
54 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:LED光源,DC36V,非持续型灯具,大型灯具 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 5
55 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED直管荧光灯 2.型号:20W LED灯 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 12
56 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防护型工厂灯 2.型号:50W LED灯 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 12
57 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:防护型疏散出口指示灯 2.型号:LED光源,DC36V,非持续型灯具,大型灯具,IP65 3.安装形式:门洞上方0.2米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 20
58 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防护型吸顶灯 2.型号:18W LED灯 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:防护型应急单管LED灯 2.型号:20W LED灯,自带蓄电池,应急照明时间不小于15min,IP55 3.安装形式:距地3.0m壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 7
60 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:防护型应急照明灯 2.型号:LED光源,DC36V,IP67,2*3W,持续型灯具 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 22
61 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆壁装工厂灯 2.型号:50W LED灯,Ex tD ⅢB T145%%dC Db,IP65 3.安装形式:距地3.0米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 26
62 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆工厂灯 2.型号:50W LED灯,Ex tD ⅢB T145%%dC Db,IP65 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 32
63 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:粉尘防爆疏散指示灯 2.型号:LED光源,DC36V,Ex tD ⅢB T145%%dC Db,IP65,非持续型灯具,大型灯具 3.安装形式:距地0.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 1
64 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:粉尘防爆双面疏散指示灯 2.型号:LED光源,DC36V,Ex tD ⅢB T145%%dC Db,IP65,非持续型灯具,大型灯具 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆弯灯 2.型号:100W LED灯,Ex tD ⅢB T145%%dC Db,IP65 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 3
66 | 030412002005 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆应急照明灯 2.型号:LED光源,DC36V,2*3W,Ex tD ⅢB T145%%dC Db,IP65,持续型灯具 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 10
67 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.型号:LED光源,DC36V,非持续型灯具,大型灯具 3.安装形式:距地2.2米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 22
68 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:LED光源,DC36V,非持续型灯具,大型灯具 3.安装形式:门洞上方0.2米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 28
69 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:LED光源,DC36V,非持续型灯具,大型灯具 3.安装形式:距地0.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 27
70 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:18W LED灯 带人体红外感应开关 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管LED直管灯 2.型号:20W LED灯,自带蓄电池,应急照明时间不小于15min,IP55 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 51
72 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管LED直管灯 2.型号:2*20W LED灯,自带蓄电池,应急照明时间不小于15min,IP55 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 9
73 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:LED光源,DC36V,2*3W,持续型灯具 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 85
74 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:电梯井道灯 2.型号:40W LED灯,防尘防潮型 IP55 3.安装形式:壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 8
75 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 12
76 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
78 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
79 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:智能控制面板 2.规格:3*四联控制面板 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
80 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相柜机空调插座 2.规格:250V 20A 安全型 3.安装方式:底边距地0.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
81 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相插座五孔 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:底边距地0.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 28
82 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电梯检修插座 2.规格:250V 16A,防尘防潮 3.安装方式:距电梯井底1.5米明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
83 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:三相柜机空调插座 2.规格:380V 25A,安全型 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 241
85 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 232
86 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 79
灯具、开关、插座合计
防雷接地
87 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位连接端子箱MEB 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
88 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接端子箱LEB 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 21
89 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.安装形式:屋顶明敷Φ10热镀锌圆钢做接闪器,形成10*10或12*8网格;突出屋面的金属物体应与屋面防雷装置相连,不同层高接闪器相互连通 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 384.8456
90 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内结构主钢筋(2根,≥%%c16)作引下线,间距不大于18m.防雷引下线的上端与屋顶避雷带焊接,下端与接地极焊接,构成良好电气通路 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 362.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.安装形式:利用建筑物基础内钢筋交错绑扎做接地极(接地极埋深不得小于0.5m)。利用地圈梁内钢筋做接地连线将接地体钢筋焊接连通,未连通的部分利用40*4不锈钢焊接连通,接地线过变形缝预留沉降余量 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 252.7887
92 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:建筑物屋结构圈梁钢筋应连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 456.4327
93 | 080808006001 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接线 2.安装部位:平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 处 | 10
94 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-50*5 3.安装部位:户内 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 882.3
95 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:户内 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 56.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:户外 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 6
97 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
98 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
99 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：提升塔-电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：提升塔-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13