## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰
1.9 | 天棚工程
1.10 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地挖填土±30cm以内找平 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 437.68
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见场地地质基本情况 2.挖土深度:按图纸设计要求 3.运距：自行考虑 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 946.315
3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见场地地质基本情况 2.部位:桩间土 3.运距：自行考虑 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 164.325
4 | 010103001001 | 基础回填土 | 1.密实度要求:夯实系数不小于0.95,符合规范要求 2.填方材料品种:素土等非腐殖质土,符合规范要求 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:现场土 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 762.25
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距：自行考虑 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 1110.64
土石方工程合计
砌筑工程
6 | 010402001001 | 砌块墙-外墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:≤200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:直形 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砂浆砌; 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 147.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010402001002 | 砌块墙-内墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:≤200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:直形 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砂浆砌; 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 273.46
8 | 010402001004 | 砌块墙-内墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:≤200厚不燃性实体墙 2.墙体类型:直形 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砂浆砌; 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 4.29
9 | 010402001003 | 砌块墙-内墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:≤100厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:直形 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5专用砂浆砌; 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 22.73
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
基础
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 26.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 补偿收缩自防水混凝土 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 268.65
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 60.36
13 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 3.6265
基础合计
柱、墙
14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P8 自防水混凝土 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 8.14
15 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 104.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010504001001 | 直形墙 | 1.部位：地下室 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 P8 自防水混凝土 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 13.44
17 | 010504001002 | 直形墙 | 1.部位：1层至顶层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 191.36
柱、墙合计
梁板
18 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 237.05
19 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 密实性防水混凝土 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 7.66
20 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 34.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 157.95
22 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 2.36
23 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 16.99
24 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 13.36
25 | 010505003003 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 16.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位：雨篷及外挑板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 52.36
27 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 36.5586
梁板合计
二次构件混凝土
28 | 010502002001 | 构造柱 | 1.部位：构造柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 9.3
29 | 010503004001 | 圈梁 | 1.部位：水平系梁、圈梁等 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 6.07
30 | 010503004002 | 圈梁 | 1.部位：混凝土反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 26.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.部位：压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 4.64
32 | 010503005001 | 过梁 | 1.部位：过梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土其他要求：制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m3 | 12.21
二次构件混凝土合计
钢筋
33 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 34.273
34 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 90.107
35 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ10以上 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 20.311
36 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 4.126
37 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 36.755
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋筋种类、规格:HRB400 Φ10以外 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | t | 0.297
39 | 010516003001 | 机械连接 | 1.名称：电渣压力焊接 综合各种规格 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1036
40 | 010516003003 | 机械连接 | 1.名称：套筒锥型螺栓钢筋接头 综合各种规格 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1452
钢筋合计
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
钢梯
41 | 010606008001 | 钢梯（室外） 踏步式 | 1、楼梯类型:成品移动钢台阶 2、具体详见图纸 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
42 | 010606013001 | 钢爬梯 | 1、楼梯类型:成品移动钢爬梯 2、具体详见图纸 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
钢梯合计
栏杆
43 | 011503001001 | 楼梯间栏杆 H=1.1 | 1.部位：楼梯间栏杆 2.扶手材料种类：详见图集20ZJ401 5/68 3.栏杆材料种类、规格:详见图集20ZJ401 C3/30 4.楼梯栏杆下设100宽20厚黑金沙石板为梯裙,黑金沙石板面与踏步水平面及竖面平行并凸出15mm 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 67.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011503001006 | 阳台栏杆 H=0.2 | 1.部位：阳台栏杆 2.扶手材料种类：60*40*2厚镀锌钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:60*40*2厚镀锌钢管立柱@1200 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 45
45 | 011503001002 | 空调栏杆 H=0.8 | 1.部位：空调栏杆 2.详见图集15J403-1 18页 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 395.43
46 | 011503001009 | 防护栏杆 H=1.1 | 1.部位：首层梯间防护栏杆 2.具体做法详见图纸 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3.3
47 | 011503001003 | 玻璃栏板 H=1.1 | 1.部位：玻璃栏板 2.扶手材料种类：做法参图集20ZJ411 14/54 3.栏杆材料种类、规格:做法参图集20ZJ411 2/34 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 42.2
48 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆 | 1.名称：无障碍卫生间坐便器安全抓杆 2.做法参21BJ12-1 9/E26 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 5
49 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆 | 1.名称：无障碍卫生间洗手盆安全抓杆 2.做法参21BJ12-1 11C/E26 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 5
栏杆合计
钢丝网片
50 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：不同材料相交处 2.规格型号：400mm宽，0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 3.其它要求：详见施工图纸并满足相应的规范要求 |  | m2 | 128.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：楼梯间和人流通道处 2.规格型号：镀锌电焊钢丝网(DHW1.0x15x15)砂浆面层 3.其它要求：详见施工图纸并满足相应的规范要求 |  | m2 | 1106.1
钢丝网片合计
金属结构工程合计
门窗工程
52 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:成品钢质防火门甲级 2.五金配件：防火合页、防火锁、闭门器、顺序器等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 5.28
53 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:成品钢质防火门乙级 2.五金配件：防火合页、防火锁、闭门器、顺序器等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 28.82
54 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:成品钢质防火门丙级 2.五金配件：防火合页、防火锁、闭门器、顺序器等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 16
55 | 010802001003 | 金属门 | 1.名称：平开铝合金门(卫生间门) 2.五金配件：包含通风百叶、门下护板、门锁、拉手、门吸及各类五金； 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 76.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010802001002 | 金属门 | 1.名称：平开铝合金门(无障碍卫生间门) 2.具体做法：参考图集21BJ12-1第D16页的①平开门做法 3.五金配件：含其它五金配件 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 9.24
57 | 010801001002 | 木质门 | 1.名称：平开木制夹板门 2.五金配件：包含通风百叶、门下护板、门锁、拉手、门吸及各类五金； 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 102.74
58 | 010802004001 | 防盗门 | 1.名称：不锈钢夹芯保温门 2.五金配件：包含门锁、拉手、门吸及各类五金； 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 43.87
59 | 010802001001 | 金属门 | 1.名称：断桥铝合金门联窗 2.门材质:断桥铝合金框+6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3.系列：120型系列 4.五金配件：纱扇及其它五金配件 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 120.36
60 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称：50系列断桥铝合金框玻璃窗 平开 2.材质、规格：铝合金框+6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3.五金配件：纱扇、手动开启装置及其它五金配件 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 72.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称：50系列断桥铝合金框玻璃窗 固定窗（内设百叶） 2.材质、规格：铝合金框+6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3.五金配件：纱扇、不锈钢防虫网及其它五金配件 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 2.16
62 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称：50系列铝合金框玻璃窗 平开（内设百叶） 2.材质、规格：铝合金框+6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3.五金配件：纱扇、不锈钢防虫网、手动开启装置及其它五金配件 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 30
63 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称：50系列消防救援铝合金框玻璃窗 平开（内设百叶） 2.材质、规格：铝合金框+6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3.五金配件：纱扇、不锈钢防虫网、手动开启装置及其它五金配件 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 16.2
64 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称：50系列铝合金框玻璃窗 推拉窗 2.材质、规格：铝合金框+6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3.五金配件：纱扇、不锈钢防虫网及其它五金配件 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 6.48
门窗工程合计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
屋面
65 | 010902001001 | 细石混凝土屋面 | 屋面01 倒置式上人屋面(保温) 1、10厚灰色300X300防滑地砖,防水砂浆勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒水泥粉 3、40厚C20细石砼,内配Φ4双向@150,设分隔缝,缝宽20,内填1:3水泥砂浆,纵横间距≤10m 4、100厚阻燃性挤塑聚苯板保温板(抗压强度≥250Kpa,导热系数≤0.0289W/mk,90天,25℃;阻燃性能B1级,提供BG/T8624-2006检测的型式检验报告)) 5、20厚DS M15 1:2.5水泥砂浆 6、LC5.0轻集料混凝土找坡,找2%坡度,最薄处30 7、2层3.0厚APP聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 8、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 9、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 306.28
66 | 010902001002 | 防水材料保护层屋面 | 屋面02 倒置式不上人屋面(保温) 1、2层3.0厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材(自带页岩保护层) 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、100厚挤塑聚苯板保温板(B1级)(注:屋面02A无此层做法) 5、LC5.0轻集料混凝土找坡,找2%坡度,最薄处30 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 42.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010902001003 | 防水材料保护层屋面 | 屋面02A 倒置式不上人屋面(保温) 1、2层3.0厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材(自带页岩保护层) 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、100厚挤塑聚苯板保温板(B1级)(注:屋面02A无此层做法) 5、LC5.0轻集料混凝土找坡,找2%坡度,最薄处30 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 45.03
68 | 010902001004 | 屋面 | 屋面03 上人屋面(无保温) 1、10厚灰色300X300防滑地砖,防水砂浆勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒水泥粉 3、40厚C20细石砼,内配Φ4双向@150,设分隔缝,缝宽20,内填1:3水泥砂浆,纵横间距≤10m 4、20厚M15 1:2.5水泥砂浆 5、2层3.0厚APP聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、LC5.0轻集料混凝土找坡,找2%坡度,最薄处30 9、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面04 假坡屋面(无保温) 1、蓝灰色上釉陶瓷波形瓦(规格为400mm×300mm,每平米自重小于0.4KN)采用M6自攻螺钉与挂瓦条固定) 2、热镀锌钢挂瓦条L30x4, 中距按瓦材规格 3、热镀锌钢顺水条-25x5,中距600 4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向C4@150与屋面板预埋C10钢筋头绑牢) 5、4.0mm 厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材(PY 类) 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 7、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 8、钢筋混凝土屋面板（清单已单列）,预埋C10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 9、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 198.79
70 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面 05 水泥砂浆面层雨棚 雨棚、空调板 1、20厚1:2水泥砂浆保护层 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)下涂至滴水处。 3、20厚(最薄处)1:3水泥防水砂浆找1%坡; 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 107.7
屋面合计
变形缝
71 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝 2.详参图集21ZJ111,3/A2 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 010904004001 | 地面变形缝 | 1.地面变形缝 2.详参图集21ZJ111,1/A5 3/A5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 8.4
73 | 010904004002 | 楼面变形缝 | 1.楼面变形缝,下方设不锈钢排水槽 2.详参图集21ZJ111,4/A6 1/B19 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 6.5
变形缝合计
屋面及防水工程合计
楼地面装饰工程
74 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面 01 一层走道、楼梯间、食堂、餐厅、备餐区、垃圾房 1、10厚800*800防滑地砖铺平拍实,稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平表面拉毛 3、界面剂一道 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 230.63
75 | 011102003002 | 面砖防水地面 | 地面 02 一层卫生间、厨房、盥洗室 1、10厚300*300防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,四周高出地面300mm 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏或排水沟找1%坡,地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆)抹小八字角下涂界面剂一道。 5、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 64.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011102003003 | 地砖楼面 | 楼面 01 走道、楼梯间、设备控制室 1、10厚800*800防滑地砖铺平拍实,稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平表面拉毛 3、素水泥浆一道 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 339.67
77 | 011102003006 | 地砖楼梯面 | 楼面 01 楼梯间 1、10厚800*800防滑地砖铺平拍实,稀水泥浆擦缝（综合提示盲道） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平表面拉毛 3、素水泥浆一道 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 141.7
78 | 011102003005 | 地砖楼面 | 楼面 02 其他房间 1、10厚800*800防滑地砖铺平拍实,DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、界面剂1道 4、40厚C20细石混凝土填充层,中配双向66中距150,随打随抹平 5、5厚减振垫板 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 691.16
79 | 011102003004 | 面砖防水楼面 | 楼面 03 卫生间 1、10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料,四周高出地面300mm 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏或排水沟找1%坡 5、界面剂一道 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 142.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚 01 1、10厚通体砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆黏贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4、界面剂一道 5、墙面清理干净 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 26.568
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰
外墙
81 | 011204003001 | 外墙面 | 外墙01 所有外墙 1、DTG砂浆勾缝(抗渗性) 2、贴8厚白色外墙纸皮砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、满刮2厚耐水腻子,分遍找平 5、6厚DP M20砂浆(1 :2.5水泥 砂浆)压实抹平 6、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7、10厚普通防水砂浆找平 8、专用界面剂一道 9、喷湿墙体 10、包含局部造型及滴水线装饰 11、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1977.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 外墙01 柱（梁）面 1、DTG砂浆勾缝(抗渗性) 2、贴8厚白色外墙纸皮砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、满刮2厚耐水腻子,分遍找平 5、6厚DP M20砂浆(1 :2.5水泥 砂浆)压实抹平 6、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7、10厚普通防水砂浆找平 8、专用界面剂一道 9、喷湿墙体 10、包含局部造型及滴水线装饰 11、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 69.61
83 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1977.15
84 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、名称：外墙保温层 2、材质、规格：30厚无机轻集料保温砂浆,导热系数0.070 W/m·K 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1853.05
外墙合计
内墙
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 内墙 01 倒班休息、库房、会议室等 1、白色乳胶漆内墙涂料(B1级) 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 4、界面剂一道 5、内墙清理干净,不平处采用修补砂浆修补。 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1676.66
86 | 011204003002 | 块料墙面 | 内墙 02 卫生间、厨房、盥洗室、包间、食堂 1、8厚600*300白色面砖通铺,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝(用于卫生间、厨房、盥洗室等有水房间,有吊顶时,高出吊顶200mm) 2、5厚瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平面 5、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 6、界面剂一道 7、内墙清理干净,不平处采用修补砂浆修补 8、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1083.47
87 | 011204003004 | 墙面抹灰 | 内墙 02 卫生间、厨房、盥洗室、包间、食堂 3A、10厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布(用于外墙内表面) 3B、8厚玻化微珠保温砂浆(用于外墙内表面) 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 165.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011204003003 | 块料墙面 | 内墙 02 垃圾房、餐厅 1、8厚600*300白色面砖通铺,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝(用于垃圾房、餐厅房间,距地面高度2.0m) 2、5厚瓷砖胶粘剂粘结层 3、界面剂一道 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥 砂浆)压实抹平 5、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 6、界面剂一道 7、内墙清理干净,不平处采用修补砂浆修补 8、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 92.46
89 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 内墙 03 走道、楼梯间、设备控制室、气瓶间 1、白色内墙无机涂料两道(燃烧性能A级); 2、满刮3厚耐水腻子分遍找平; 3、8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)抹平; 4、专用界面剂一道; 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布一道; 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1159.08
90 | 011406001003 | 墙面抹灰 | 内墙 03 走道、楼梯间、设备控制室、气瓶间 2A、10厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布(用于外墙内表面); 2B、8厚玻化微珠保温砂浆(用于外墙内表面); 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 412.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙04 冷媒管井、排烟井、电井内壁 1、15厚WP M15水泥砂浆底层 2、5厚WP M20水泥砂浆面层压光 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 220.35
内墙合计
墙、柱面装饰合计
天棚工程
92 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚 01 纸面石膏板吊顶 1、现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾); 2、6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接 5、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6、刷1.5厚聚合物水泥防水涂料2道,横纵向各刷1道 7、2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8、无机涂料 9、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1118.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 顶棚 02 卫生间、厨房 1、现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾); 2、不平处采用1:2.5水泥砂浆找平; 3、1.5厚聚氨酯防水涂料;（清单已单列） 4、6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 5、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 6、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600; 7、铝合金方板300X300与专用龙骨固定 8、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 205.53
94 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 顶棚03-无机涂料顶棚 倒班室、设备控制室、气瓶间、垃圾房、库房、备餐区、楼梯间等无吊顶房间适用 1、2~3厚面层耐水腻子刮平; 2、滚刷白色无机涂料一底两面(燃烧性能A级) 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 661.543
95 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 顶棚04-外墙漆顶棚 倒班室阳台、一二层无吊顶的外廊顶棚 1、2~3厚面层耐水腻子刮平; 2、滚刷白色无机涂料一底两面(燃烧性能A级) 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 311.64
96 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、部位：雨棚、空调板 2、板底15厚1:2.5水泥砂浆抹面 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 158.85
天棚工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程
其他装饰工程
97 | 010903003001 | 电梯基坑侧壁 | 电梯基坑侧壁 1、20厚WS M15水泥防水砂浆(掺5%防水剂),分两 次抹灰 2、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 19.4
98 | 010507001001 | 防滑地砖坡道 | 坡道01 无障碍坡道 1、8厚400*400地砖面层,DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥面 3、界面剂一道 4、100厚C20混凝土 5、150厚级配碎石垫层(碾压密实,密实系数0.94) 6、素土夯实(压实系数不小于0.95) 7、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 8.1
99 | 011702029001 | 散水 | 散水01 1、60厚C20混凝土面层+5厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2、150厚级配碎石垫层(宽出面层100) 3、素土夯实,夯实系数不小于0.95,向外坡3%~5% 4、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 33.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011107002001 | 块料台阶面 | 台阶01 1、8厚400*400地砖面层,DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥面 3、界面剂一道 4、100厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5、150厚级配碎石垫层(碾压密实,密实系数0.94) 6、素土夯实(压实系数不小于0.95) 7、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 44.09
101 | 011107002002 | 块料台阶平台 | 台阶平台01 1、8厚400*400地砖面层,DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥面 3、界面剂一道 4、100厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5、150厚级配碎石垫层(碾压密实,密实系数0.94) 6、素土夯实(压实系数不小于0.95) 7、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 37.45
102 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 砖砌台阶 1、20厚1:2水泥砂浆找平抹光 2、C20混凝土台阶 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 2.22
103 | 011702026001 | 暗沟 | 300宽混凝土暗沟 1、20厚1:2水泥砂浆 2、C15混凝土捣制 3、3:7灰土 4、素土夯实 5、C25细石混凝土预制板 6、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 14.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 011508001001 | 成品GRC装饰构件 | 成品GRC装饰构件 1、具体做法详见立面图 2、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
其他装饰工程合计
厕浴配件
105 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.名称：洗漱台前装饰镜 2.规格、尺寸：镜高1000,距地面900高,长度同洗脸台长 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 4.55
106 | 011505011001 | 固定梳妆镜 | 1.名称：固定梳妆镜 2.规格：600*800mm 3.详见图集16J914-1 4/XT25 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 41
107 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.名称：卫生间盥洗台 2.详见图集16J914-1 F/XT12 ,台面采用白麻石板; 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 3
108 | 011505009001 | 挂钩 | 1.名称：坚固、耐腐蚀挂物钩 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 48
109 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.名称:抽纸盒 2.部位:紧邻洗手台墙面安装 3.材料品种、规格、颜色:后期选样 4.其他:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
110 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 1.名称:带平台纸盒 2.部位:紧邻坐、蹲便墙面安装 3.材料品种、规格、颜色:后期选样 4.其他:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011505008003 | 多功能台 | 1.名称:多功能台 2.部位:紧邻坐便墙面安装 3.材料品种、规格、颜色:后期选样 4.其他:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 47
112 | 011101001001 | 卫生间蹲位 | 1.名称：卫生间蹲位 2.详见图集16J914-1 2/XT18 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 8.68
厕浴配件合计
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
113 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20m以内 2.搭设部位:生产服务用房 3.综合考虑脚手架有效使用天数 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1950.71
114 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:装饰高度＞3.6m 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 275.08
115 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:层高＞3.6m 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 812.49
116 | 010501001002 | 垫层 | 1.垫层模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 26.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:设备基础模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 6.19
118 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 205.51
119 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 49.41
120 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱模板 2.支模高度：3.6m以内 周长1.8m以外 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 413.46
121 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.柱模板 2.支模高度：3.6m以内 周长1.8m以外 实际支模高度(m):4.2m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 150.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱模板 2.支模高度：3.6m以内 周长1.8m以外 实际支模高度(m):4m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 186.91
123 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m以内 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1338.7
124 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m实际支模高度(m):4.2m 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 335.56
125 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m实际支模高度(m):4m 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 393.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直行墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 610.11
127 | 011702011002 | 直形墙-止水螺杆 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂、使用止水螺杆 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 74.38
128 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2m 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 237.77
129 | 011702011004 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4m 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 269.7
130 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 2.支模高度：3.6m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1065.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 2.支模高度：4.2m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 263.52
132 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 2.支模高度：4m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂，对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 239.28
133 | 011702016001 | 平板 | 1.平板模板 2.支模高度：3.6m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 150.14
134 | 011702016002 | 平板 | 1.平板模板 2.支模高度：4.2m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 7.46
135 | 011702016003 | 平板 | 1.平板模板 2.支模高度：4.0m 3.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 84.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 011702024001 | 楼梯 | 1.直行楼梯 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 141.7
137 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.悬挑板模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 483.42
138 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 108.83
139 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 354.59
140 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 177.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶模板 2.模板及支架（撑）要求：制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 46.59
142 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 2.建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土框架-剪力墙 3.建筑物檐口高度、层数:19m 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m2 | 1950.71
143 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、名称：大型机械进出场及安拆费 2、内容：安拆及进出场费 3、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13