## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 废水
1.2 | 给水
1.3 | 冷凝水
1.4 | 排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
废水
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计及规范要求 |  | m | 7.412
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:满足设计及规范要求 |  | 个 | 1
3 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 18.53
废水合计
给水
4 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 24.761
5 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 4.944
6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De20 4.连接形式:热熔 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 0.635
7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1.198
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De32 4.连接形式:热熔 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3.277
9 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De50 4.连接形式:热熔 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2.109
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 4
12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:液压水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
13 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 1
14 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力表 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
15 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:QL24-30型紫外线消毒器(侧向式) 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:变频供水设备 2.型号、规格:65KQGV-20-43-2.2*3 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 3
17 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN65 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 6
18 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
19 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:生活水箱 2.型号、规格:有效容积4.8t 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
20 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.管架形式:管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 7.42
给水合计
冷凝水
21 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U De50 4.连接形式:热熔连接 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 19.943
冷凝水合计
排水
22 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U De50 4.连接形式:热熔 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5.473
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U De75 4.连接形式:热熔 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 1.071
24 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:热熔 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 5.792
25 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:圆形普通地漏 2.型号、规格:De75 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
26 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 5
27 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:污水池 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 2
28 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 3
29 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 组 | 2
排水合计
分部分项合计
措施项目
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合楼（改造）-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13