## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：纵三路 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土方工程
1.2 | 支护工程
1.3 | 管道工程
1.4 | 三通
1.5 | 弯头
1.6 | 插盘短管
1.7 | 承盘短管
1.8 | 阀门
1.9 | 法兰盘
1.10 | 盲堵
1.11 | 伸缩接头
1.12 | 混凝土支墩
1.13 | 井
1.14 | 路面破除与修复
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 137943.82
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：纵三路 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深4m以内 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 951.74
2 | 040305001003 | 垫层 | 1.管底铺中粗砂垫层 2.厚度：200mm 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 138.342
3 | 040103001015 | 回填方（地基换填） | 1.填方材料品种:中粗砂 2.密实度:按规范要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 109.158
4 | 040103001020 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.密实度:按规范要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 70.46
5 | 040103001017 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度:按规范要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 38.51
6 | 040103001018 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度:按规范要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 487.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:由投标人自行考虑 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 391.96
8 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深4m以内 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 434.25
9 | 040103001019 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度:按规范要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 321.31
10 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:由投标人自行考虑 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 434.25
土方工程合计
支护工程
11 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.挡土板 2.结构型号：60mm 3.结构尺寸：300*60mm 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 2011.32
12 | 粤040101006004 | 打拔钢板桩 | 1.打拔槽钢 2.桩长:4-6m 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | t | 288.03
支护工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管道工程
13 | 040501003004 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN400 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道压力试验及消毒冲洗 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 80
14 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN300 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道压力试验及消毒冲洗 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 611
15 | 040501003003 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:管道压力试验及消毒冲洗 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 161
16 | 040501002005 | 钢管（桥面铺设） | 1.碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 426*8 2.管道除锈 3.管道防腐 4.管道试压 公称直径(mm以内)400 5.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400 6.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支座 2.防腐：环氧富锌底漆2道(70μm),环氧云铁中间漆2道(110μm),环氧面漆3道(100μm 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | kg | 486.1677
18 | 040501002004 | 钢管（桥面铺设） | 1.碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 325*8 2.管道除锈 3.管道防腐 4.管道试压 公称直径(mm以内)400 5.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400 6.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 39
19 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支座 2.防腐：环氧富锌底漆2道(70μm),环氧云铁中间漆2道(110μm),环氧面漆3道(100μm 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | kg | 434.0482
管道工程合计
三通
20 | 040502001035 | 铸铁管管件 | 1.类型:承插三通 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN400*300mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040502001036 | 铸铁管管件 | 1.类型:承插三通 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300*300mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 4
22 | 040502001049 | 铸铁管管件 | 1.类型:承插三通 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300*150mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 8
23 | 040502001047 | 铸铁管管件 | 1.类型:排泥三通 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300*100mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
24 | 040502001048 | 铸铁管管件 | 1.类型:排气阀专用三通 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300*80mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
三通合计
弯头
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040502001028 | 铸铁管管件 | 1.类型:45度弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 2
26 | 040502001043 | 铸铁管管件 | 1.类型:11.25度弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 2
27 | 040502001044 | 铸铁管管件 | 1.类型:22.5度弯头 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 2
28 | 040502002009 | 钢管管件安装 | 1.类型:22.5度弯头 2.材质:Q235B 3.规格:DN300mm 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
弯头合计
插盘短管
29 | 040502001041 | 铸铁管管件 | 1.类型:插盘短管 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN400mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040502001017 | 铸铁管管件 | 1.类型:插盘短管 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN300mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 7
31 | 040502001045 | 铸铁管管件 | 1.类型:插盘短管 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 12
插盘短管合计
承盘短管
32 | 040502001042 | 铸铁管管件 | 1.类型:承盘短管 2.材质:承墨铸铁 3.规格:DN400mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
33 | 040502001021 | 铸铁管管件 | 1.类型:承盘短管 2.材质:承墨铸铁 3.规格:DN300mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040502001046 | 铸铁管管件 | 1.类型:承盘短管 2.材质:承墨铸铁 3.规格:DN150mm 4.接口形式:胶圈接口 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 8
承盘短管合计
阀门
35 | 040502005018 | 阀门 | 1.公称直径：DN400 2.材质:承墨铸铁 3.阀门类型：蝶阀 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
36 | 040502005009 | 阀门 | 1.公称直径：DN300 2.材质:承墨铸铁 3.阀门类型：闸阀 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 7
37 | 040502005020 | 阀门 | 1.公称直径：DN150 2.材质:承墨铸铁 3.阀门类型：闸阀 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 8
38 | 040502005017 | 阀门 | 1.公称直径：DN100 2.材质:承墨铸铁 3.阀门类型：排泥专用闸阀 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040502005016 | 阀门 | 1.公称直径：DN80 2.材质:承墨铸铁 3.阀门类型：排气阀专用闸阀 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
40 | 040502005019 | 阀门 | 1.公称直径：DN80 2.材质:承墨铸铁 3.阀门类型：排气阀 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
阀门合计
法兰盘
41 | 040502006002 | 法兰 | 1.类型:法兰盘 2.材质:Q235B 3.规格:DN80 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
法兰盘合计
盲堵
42 | 040502002008 | 盲堵安装 | 1.类型:盲堵 2.材质:Q235B 3.规格:DN600 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 12
盲堵合计
伸缩接头
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 040502011007 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.公称直径:DN400 3.材质:球墨铸铁 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
44 | 040502011004 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.公称直径:DN300 3.材质:球墨铸铁 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 7
45 | 040502011008 | 伸缩接头 | 1.名称:伸缩接头 2.公称直径:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 8
伸缩接头合计
混凝土支墩
46 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.图集:10S505，12-13 2.混凝土强度等级:C20 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 138.6
混凝土支墩合计
井
混凝土井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.名称：方形阀门井1300*1300mm 2.详细见图纸及标准图集07MS101-2-66页 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 4.包含防坠网 |  | 座 | 16
48 | 040504002010 | 混凝土井 | 1.名称：方形阀门井1500*2000mm 2.详细见图纸及标准图集07MS101-2-87页 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 4.包含防坠网 |  | 座 | 1
混凝土井合计
砌筑井
49 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：排泥湿井 2.形状、尺寸:圆形内径Φ1000mm 3.详细见图纸及标准图集07MS101-2 59页 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 5.包含防坠网 |  | 座 | 1
砌筑井合计
井合计
路面破除与修复
沥青路面破除与修复
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质:改性沥青混凝土（AC-13C）+中粒式改性沥青砼（AC-20C)+粗粒式沥青混凝土（AC-25C) 2、厚度:（4+6+8）cm 3、其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
51 | 041001003003 | 拆除基层 | 1、拆除材质:水泥石屑稳定层及水泥混凝土 2、厚度:55cm 3、其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
52 | 040202003001 | 5%水泥稳定级配碎石 35cm | 1、水泥含量:5% 2、厚度:35cm 3、水稳运距：5km 4、其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
53 | 040202003002 | 4%水泥稳定级配碎石 20cm | 1、水泥含量:4% 2、厚度:20cm 3、水稳运距：5km 4、其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
54 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 3.厚度:4cm 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-20C 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.厚度:6cm 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
56 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-25C 2.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 3.厚度:8cm 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
57 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:沥青粘层 2.喷油量:0.6L/m2 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
58 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.材料品种:沥青粘层 2.喷油量:1.2L/m2 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
59 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1.材料品种:改性沥青粘层 2.喷油量:0.6L/m2 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
60 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1.下封层ES-3 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 494
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 040103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:人行道砖 2.运距:由投标人自行考虑 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 360.62
沥青路面破除与修复合计
人行道破除与修复
62 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除材质:彩色透水砖及大理石人行道砖 2.厚度:5cm 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 1192
63 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.拆除材质:水泥石屑稳定层 2.厚度:15cm 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 1192
64 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.材质及厚度：彩色透水砖5cm 2.M10干硬性水泥砂浆调平层2cm 3.利旧率：95% 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 1192
65 | 040202003003 | 5%水泥稳定级配碎石 15cm | 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.水稳运距：5km 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 1192
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 040103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:人行道砖 2.运距:由投标人自行考虑 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 13.11
人行道破除与修复合计
路面破除与修复合计
分部分项合计
措施项目
67 | 041101005005 | 井字架 |  |  | 座 | 18
68 | 040501020003 | 警示(示踪)带铺设 |  |  | m | 852
69 | 050307009003 | 标志牌 | 1.立杆规格：φ86*4*3500mm 2.标志板规格:φ80cm 3.标志板采用LF2-M，3mm铝合金板牌 |  | 个 | 22
70 | 040205018002 | 标志桩 |  |  | 根 | 3
71 | 粤050401008002 | C2高水马(高1.8m ，详见图纸) |  |  | m | 1145
72 | 粤050401008003 | 铁马（高1.3m ，详见图纸） |  |  | m | 20
| 2 | 措施其他项目
73 | 041102001011 | 垫层模板 |  |  | m2 | 12.84
74 | 041102034009 | 池底模板 |  |  | m2 | 23.26
75 | 041102035020 | 池壁(隔墙)模板 |  |  | m2 | 370.56
76 | 041102036002 | 池盖模板 |  |  | m2 | 16.48
77 | 041102001012 | 支墩模板 |  |  | m2 | 109.62
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005014 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001014 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000024 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8 |  | 模板工程
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：纵三路 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：纵三路 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13