海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包

招标需求书

一、工程概况

1.工程名称：海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包

2.工程地址：广州市海珠区凤阳街道新滘西路北侧、海珠区人民法院南侧。

3.工程建设规模：拟建高层建筑采用框架-剪力墙结构，项目经济技术指标如下（具体以正式设计图纸为准）：总用地面积16659㎡，可建设用地面积13831㎡。绿地率≥ 35%，建筑密度≥28%，容积率≤6.42，计容建筑面积≤88800㎡，总建筑面积约123995.1㎡。建筑高度暂定为150米，层数暂定为50层,该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复及发包人选定方案为准，发包人有权根据批复意见进行调整，承包人应无条件予以支持。

二、招标范围

根据发包人提供的基础资料、招标文件、工程量清单、发包人盖章确认的施工图纸以及合同约定，承担海珠区新滘西路保障性住房工程范围内所涉及的承接本项目范围内的工程，包括但不限于施工用水、施工用电、施工测量、建筑主体工程（含地基与基础、主体结构工程）、人防工程、防水工程、建筑装饰装修工程、消防工程、智能化工程（含通讯网络、光纤入户、有线电视、门禁对讲系统、视频监控系统、车库管理系统等工程）、电气工程、燃气工程、永电工程、室内外给排水工程（含永久用水工程）、道路工程、暖通工程、机电设备安装工程（含柴油发电机及环保工程）、园林绿化工程（含园建工程）、电梯设备采购及安装服务、市政工程、交通设施及标识和划线、围墙、河涌范围内绿化处理（如有）、室外化粪池（如有）、零星工程（包括但不限于安装或吊装构件的预埋件和连接件、楼宇门牌标识的制作安装、信报箱的申报和制作安装工作等附属配套工程）等施工任务及本项目的白蚁防治服务（具体以本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及施工合同约定为准）。

具体详见《发包人技术要求》。

承包方式: 包工、包料、包工期、包验收、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费合价包干，（其中精装修工程、电梯设备采购及安装服务、园建绿化及室外排水工程由发包人与承包人联合招标确定专业工程中标人，发包人、承包人及专业工程中标人签订三方合同，承包人对专业工程实施总承包管理及配合服务）。

具体详见《发包人技术要求》。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：947天，实际开工时间以监理开工令为准，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体工期节点要求详见招标人技术要求。

四、质量标准及目标

1.工程质量标准：

☑《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等。

☑《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及相应配套的各专业验收规范等。

☑《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等。

2.工程质量目标：质量目标：一次验收合格，项目移交零渗漏，且

☑必须取得广州市建设工程优质奖。

☒必须取得广州市建设工程优质奖，争创广东省建设工程优质奖。

☑必须取得广东省建设工程优质奖。

☑争创国家级施工质量类奖项。

☒其他：广州市建设工程结构优质奖。

五、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1.职业健康安全管理目标：事故隐患排查治理覆盖率100%，一般事故隐患整改率100%，重大事故隐患挂牌督办率100%、整改率100%；安全生产非法违法行为举报投诉查办率达到100%。

（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

（2）零负面舆情影响事件、零群体性事件。

（3）项目不发生疫情，杜绝疫情扩散感染，杜绝群体性卫生事件发生。

（4）确保

☑ 达到广州市安全文明样板工地标准。

☑ 广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。

☒ 广东省安全文明样板工地。

☒ 其他：广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。

2.环境管理目标：

严格执行《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第158号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）》（穗建质〔2021) 316 号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2020〕34号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》、《关于进一步加强规范建设施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2018〕1008号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）和《广东省建筑垃圾管理条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第126号） 等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，确保噪声污染、扬尘污染等环境污染问题零投诉。严格按照国家、省市最新颁布的法律法规、规章制度及建设行政主管部门最新发布的相关文件等执行，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等。以上文件要求不一致的，以后发布文件为准，若相关部门发布有关新的文件规定，则按新规定执行，费用不予增加。