## 园林景观观感质量评估表
园林景观观感质量检查表
项目名称 | [11 empty] | 参评标段名称 |  | 园林单位
检查部位 | [11 empty] | 参评园林面积 |  | 开放/交付时间
关于普遍、局部、个别判定标准，个别为1-2处、局部3-5处、普遍5处及以上
检查项目 |  |  | 缺陷描述 |  | 检查方法/工具 | 子项得分 | 子项权重 | 分项得分率 | 分项权重 | 问题性质 | 观感评价
[11 empty] | 0-20分 | 21-40分 | 41-60分 | 61-80分 | 81-100分
园林景观 | 软景 | 灌木 | 观感质量 | 1.植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害 2.绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求 3.室外园林景观标识不清晰、不明确 4.苗木有枯萎、枯死 5.灌木丛内有垃圾、石块等杂物 6.灌木种类层次区分不分明、曲线不光滑 7.苗木稀疏、明显露土 | 目测 | 100% | 35% | 100% | 55% | 严重 | 1、施工未完成 | 1.普遍存在植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害，苗木有枯萎、枯死；绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求；2.普遍灌木种类层次区分不分明、曲线不光滑 | 1.局部存在植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害，苗木有枯萎、枯死；绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求；2.局部灌木种类层次区分不分明、曲线不光滑 | 1.个别存在植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害，苗木有枯萎、枯死；绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求；2.个别灌木种类层次区分不分明、曲线不光滑
[10 empty] | 一般 |  | 1.室外园林景观标识普遍不清晰、不明确；2.苗木普遍存在踩踏、稀疏、明显露土； | 1.室外园林景观标识局部不清晰、不明确；2.苗木局部存在踩踏、稀疏、明显露土； | 1.室外园林景观标识个别不清晰、不明确；2.苗木个别存在踩踏、稀疏、明显露土； | 1、苗木个别存在踩踏、稀疏、明显露土
[10 empty] | 轻微 |  |  | 1.灌木丛内普遍有垃圾、石块等杂物 | 1.灌木丛内局部有垃圾、石块等杂物 | 1.灌木丛内个别有垃圾、石块等杂物
|  | 乔木 | 观感质量 | 1.新植大树无防大风吹倒措施；大型乔木支撑不牢固 2.支撑方式不合理，直接与树干连接、不牢固、松动 3.晃动树干土球与土壤连接不密实、松动 4.植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害（冠幅不饱满，少于三级分支，偏冠） 5.绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求 6.室外园林景观标识不清晰、明确 7.苗木枯萎、树叶枝干枯死 8.树干破损情况严重（乔木树干破损严重，明确为大于10cm×10cm的损伤超过2处；或树皮机械损伤接近“环剥） 9.种植歪斜 10.树干不挺直、有明显弯曲，小弯曲 11.树坑不整洁，内有垃圾石块等杂物 | 目测 | 100% | 25% |  |  | 严重 | 1、施工未完成 | 1.新植大树普遍无防大风吹倒措施；大型乔木普遍支撑不牢固；支撑方式不合理，直接与树干连接、不牢固、松动；2.普遍植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害（冠幅不饱满，少于三级分支，偏冠）；绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求；3.普遍苗木枯萎、树叶枝干枯死；树干破损情况严重（乔木树干破损严重，明确为大于10cm×10cm的损伤超过2处；或树皮机械损伤接近“环剥）；种植歪斜 | 1.新植大树局部无防大风吹倒措施；大型乔木支撑局部不牢固；支撑方式不合理，直接与树干连接、不牢固、松动；2.局部植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害（冠幅不饱满，少于三级分支，偏冠）；绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求；3.局部苗木枯萎、树叶枝干枯死；树干破损情况严重（乔木树干破损严重，明确为大于10cm×10cm的损伤超过2处；或树皮机械损伤接近“环剥）；种植歪斜 | 1.新植大树个别无防大风吹倒措施；大型乔木个别支撑不牢固；支撑方式不合理，直接与树干连接、不牢固、松动；2.个别植株不健康，规格及形态不符合要求，有病虫害（冠幅不饱满，少于三级分支，偏冠）；绿地地形塑造不符合设计要求，植株种植位置、间距、搭配不符合设计要求；3.个别苗木枯萎、树叶枝干枯死；树干破损情况严重（乔木树干破损严重，明确为大于10cm×10cm的损伤超过2处；或树皮机械损伤接近“环剥）；种植歪斜
[10 empty] | 一般 |  | 1.晃动树干土球与土壤连接普遍不密实、松动；2.普遍室外园林景观标识不清晰、明确；3.树干普遍不挺直、有明显弯曲，小弯曲； | 1.晃动树干土球与土壤连接局部不密实、松动；2.局部室外园林景观标识不清晰、明确；3.树干局部不挺直、有明显弯曲，小弯曲； | 1.晃动树干土球与土壤连接个别不密实、松动；2.个别室外园林景观标识不清晰、明确；3.树干个别不挺直、有明显弯曲，小弯曲；
[10 empty] | 轻微 |  |  | 1.树坑普遍不整洁，内有垃圾石块等杂物 | 1.树坑局部不整洁，内有垃圾石块等杂物 | 1.树坑个别不整洁，内有垃圾石块等杂物
|  | 草坪 | 观感质量 | 1.绿地排水坡度及排水管的设置不符合要求，有积水 2.绿地地形塑造不符合设计要求 3.草面大面积踩踏、枯死、枯萎、露土 4.草面或基面不平整明显凹凸不平 5.有杂草 6.草坪拼缝过大、露土 7.草皮表面有垃圾、石块等杂物 8.种植土内含有垃圾、石块等杂物 | 目测 | 100% | 40% |  |  | 严重 | 1.普遍绿地排水坡度及排水管的设置不符合要求，有积水；2.普遍草面存在大面积踩踏、枯死、枯萎、露土；草面或基面不平整明显凹凸不平；3.普遍种植土内含有垃圾、石块等杂物 | 1.局部绿地排水坡度及排水管的设置不符合要求，有积水；2.局部草面存在大面积踩踏、枯死、枯萎、露土；草面或基面不平整明显凹凸不平；3.局部种植土内含有垃圾、石块等杂物 | 1.个别绿地排水坡度及排水管的设置不符合要求，有积水；2.个别草面存在大面积踩踏、枯死、枯萎、露土；草面或基面不平整明显凹凸不平；3.个别种植土内含有垃圾、石块等杂物
[10 empty] | 一般 |  | 1.普遍长势较差、草坪拼缝过大； | 1.局部长势较差、草坪拼缝过大； | 1.个别长势较差、草坪拼缝过大，
[10 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍有杂草；草皮表面有垃圾、石块等杂物 | .局部有杂草；草皮表面有垃圾、石块等杂物 | 1.个别有杂草；草皮表面有垃圾、石块等杂物
| 硬景 | 车行路面 | 观感质量 | 1.路面破损、裂纹 2.有其它明显使用安全隐患 3.无障碍设施考虑不恰当； 4.地面积水 5.行车路面不平整 6.车行部位未选用合适的铺装材料 7.小区出入口未实现人车分流，地下车库出口和人行道设置未保持合理距离 8.铺装及小区道路：基层不坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙 9.沥青路面粗骨粒外露 10.行道线不顺直、不规整 11.路面与路牙石收口不整齐、粗糙 12.路面/路牙石污染 13.行道线污染严重 14.硬质铺装有松脱现象 15.井盖在路面中心，且收口不到位 | 目测 | 100% | 25% | 100% | 30% | 严重 | 施工未完成 | 1.普遍路面破损、裂纹；有其它明显使用安全隐患；2.普遍无障碍设施考虑不恰当；3.普遍铺装及小区道路：基层不坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙；沥青路面粗骨粒外露；行道线不顺直、不规整；4.普遍硬质铺装有松脱现象 | 1.局部路面破损、裂纹；有其它明显使用安全隐患；2.局部无障碍设施考虑不恰当；3.局部铺装及小区道路：基层不坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙；沥青路面粗骨粒外露；行道线不顺直、不规整；4.局部硬质铺装有松脱现象 | 1.个别路面破损、裂纹；有其它明显使用安全隐患；2.个别无障碍设施考虑不恰当；3.个别铺装及小区道路：基层不坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙；沥青路面粗骨粒外露；行道线不顺直、不规整；4.个别硬质铺装有松脱现象
[10 empty] | 一般 |  | 1.普遍车行部位未选用合适的铺装材料；小区出入口未实现人车分流，地下车库出口和人行道设置未保持合理距离；2.普遍路面与路牙石收口不整齐、粗糙 | 1.局部车行部位未选用合适的铺装材料；小区出入口未实现人车分流，地下车库出口和人行道设置未保持合理距离；2.局部路面与路牙石收口不整齐、粗糙 | 1.个别车行部位未选用合适的铺装材料；小区出入口未实现人车分流，地下车库出口和人行道设置未保持合理距离；2.个别路面与路牙石收口不整齐、粗糙；行道线污染严重
[10 empty] | 轻微 |  |  | 1.井盖普遍在路面中心，且收口不到位；地面积水；行车路面不平整；2.普遍路面/路牙石污染；行道线污染严重 | 1.井盖局部在路面中心，且收口不到位；地面积水；行车路面不平整；2.局部路面/路牙石污染；行道线污染严重 | 1.井盖个别在路面中心，且收口不到位；地面积水；行车路面不平整；2.个别路面/路牙石污染；行道线污染严重
|  | 硬质铺装 | 观感质量 | 1.园区铺装不防滑 2.明显破损、断裂、泛碱 3.路面下沉 4.园区铺装排水坡度不符合设计要求，倒泛水、有积水 5.车行部位未选用合适的铺装材料 6.硬质路面表面明显不平整 7.洗石米路面开裂、露浆、掉石子 8.拼缝宽窄不一致、直线不顺直、曲线不平滑、勾缝粗糙 9.卵石路面石子大小不一、摆放不均匀、脱落 10.铺装材料色差明显 11.面层污染 铺装及小区道路：基层卜坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙 12.硬质铺装有松脱现象 | 目测 | 100% | 30% |  |  | 严重 | 1、施工未完成 | 1.普遍园区铺装不防滑；明显破损、断裂、泛碱；路面下沉 ；2.普遍园区铺装排水坡度不符合设计要求，倒泛水、有积水；3.普遍洗石米路面开裂、露浆、掉石子；拼缝宽窄不一致、直线不顺直、曲线不平滑、勾缝粗糙；铺装及小区道路：基层卜坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙；4.普遍硬质铺装有松脱现象 | 1.局部园区铺装不防滑；明显破损、断裂、泛碱；路面下沉；2.局部园区铺装排水坡度不符合设计要求，倒泛水、有积水；3.局部洗石米路面开裂、露浆、掉石子；拼缝宽窄不一致、直线不顺直、曲线不平滑、勾缝粗糙；铺装及小区道路：基层卜坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙；4.局部硬质铺装有松脱现象 | 1.个别园区铺装不防滑；明显破损、断裂、泛碱；路面下沉；2.个别园区铺装排水坡度不符合设计要求，倒泛水、有积水；3.个别洗石米路面开裂、露浆、掉石子；拼缝宽窄不一致、直线不顺直、曲线不平滑、勾缝粗糙；铺装及小区道路：基层卜坚实、面层不平整、线条不顺直、排版不合理，各类管井盖排布设计粗糙；4.个别硬质铺装有松脱现象
[10 empty] | 一般 |  |  | 1.硬质路面普遍表面明显不平整 ；普遍卵石路面石子大小不一、摆放不均匀、脱落；铺装材料色差明显 | 1.硬质路面局部表面明显不平整；2.局部卵石路面石子大小不一、摆放不均匀、脱落；铺装材料色差明显 | 1.硬质路面个别表面明显不平整；个别卵石路面石子大小不一、摆放不均匀、脱落；铺装材料色差明显
[10 empty] | 轻微 |  |  | 1.面层普遍污染 | 1.面层局部污染 | 1.面层个别污染
|  | 井盖及篦子 （雨水口、给水点） | 观感质量 | 1.有明显使用安全隐患 2.井盖位置设置不合理（未有效避免行车噪音，与相关硬装不协调） 3.下水管道堵塞、使用不正常 4.明显松动或异响，破损 5.井盖放置不平、周边收口不到位 6.水井篦子翘边、不平稳、异响 7.井盖破裂 8.井盖污染严重 9.电井内有积水，无法排出 10.室外管井有垃圾杂物 11.铺装井盖大小及重量不合适，不方便维护及检修 12.园区维护水源、电源接驳点设置不合理 | 目测 | 100% | 15% |  |  | 严重 | 1、施工未完成 | 1.普遍有明显使用安全隐患；2.普遍井盖位置设置不合理（未有效避免行车噪音，与相关硬装不协调）；下水管道堵塞、使用不正常；3.普遍明显松动或异响，破损；水井篦子翘边、不平稳、异响；井盖破裂；4.普遍电井内有积水，无法排出；铺装井盖大小及重量不合适，不方便维护及检修；园区维护水源、电源接驳点设置不合理 | 1.局部有明显使用安全隐患；2.局部井盖位置设置不合理（未有效避免行车噪音，与相关硬装不协调）；下水管道堵塞、使用不正常；3.局部明显松动或异响，破损；水井篦子翘边、不平稳、异响；井盖破裂；4.局部电井内有积水，无法排出；铺装井盖大小及重量不合适，不方便维护及检修；园区维护水源、电源接驳点设置不合理 | 1.个别有明显使用安全隐患；2.个别井盖位置设置不合理（未有效避免行车噪音，与相关硬装不协调）；下水管道堵塞、使用不正常；3.个人明显松动或异响，破损；水井篦子翘边、不平稳、异响；井盖破裂；4.个别电井内有积水，无法排出；铺装井盖大小及重量不合适，不方便维护及检修；园区维护水源、电源接驳点设置不合理
[10 empty] | 一般 |  |  | 1.井盖普遍放置不平、周边收口不到位；2.普遍室外管井有垃圾杂物 | 1.井盖局部放置不平、周边收口不到位；2.局部室外管井有垃圾杂物 | 1.井盖个别放置不平、周边收口不到位；2.个别室外管井有垃圾杂物
[10 empty] | 轻微 |  |  | 1.普遍井盖污染严重 | 1.局部井盖污染严重 | 1.个别井盖污染严重
|  | 灯具 | 观感质量 | 1.底座固定螺栓未做任何防锈处理 2.立杆明显歪斜或固定不牢 3.底座未高出周边硬质铺装或软景 4.园林景观照明防触电设置不到位 草坪灯坏、不亮 5.高杆灯坏、不亮 6.灯罩及立杆破损、掉漆 立杆污染 7.灯罩污染 8.景观工程中各种外露或埋地的金属部件的防锈防腐处理不到位 | 目测 | 100% | 15% |  |  | 严重 | 施工未完成 | 1.普遍底座固定螺栓未做任何防锈处理；立杆明显歪斜或固定不牢；2.普遍底座未高出周边硬质铺装或软景；园林景观照明防触电设置不到位；高杆、草坪灯坏、不亮；3.普遍灯罩及立杆破损、掉漆、污染；4.普遍景观工程中各种外露或埋地的金属部件的防锈防腐处理不到位 | 1.局部底座固定螺栓未做任何防锈处理；立杆明显歪斜或固定不牢；2.局部底座未高出周边硬质铺装或软景；园林景观照明防触电设置不到位；高杆、草坪灯坏、不亮；3.局部灯罩及立杆破损、掉漆、污染；4.局部景观工程中各种外露或埋地的金属部件的防锈防腐处理不到位 | 1.个别底座固定螺栓未做任何防锈处理；立杆明显歪斜或固定不牢；2.个别底座未高出周边硬质铺装或软景；园林景观照明防触电设置不到位；高杆、草坪灯坏、不亮；3.个别灯罩及立杆破损、掉漆、污染；4.个别景观工程中各种外露或埋地的金属部件的防锈防腐处理不到位
[10 empty] | 一般 |  |  |  |  | 1.个别灯罩及立杆破损、掉漆、污染；2.个别景观工程中各种外露或埋地的金属部件的防锈防腐处理不到位
|  | 景墙 | 观感质量 | 1.基础沉降、结构开裂，有倾斜坠落风险；压顶等重型组件松动有脱落风险，存在安全隐患， 2.立面装饰与地面竖向搭接未收口，导致基础层外露 3.压顶及饰面等存在崩边掉角、厚度不均、上下口不顺直、破损、开裂、泛碱、污染、面层脱落起皮、色差 4.面层污染 | 目测 | 100% | 15% |  |  | 严重 | 1.普遍存在基础沉降、结构开裂，有倾斜坠落风险；压顶等重型组件松动有脱落风险，存在安全隐患， 2.普遍存在立面装饰与地面竖向搭接未收口，导致基础层外露 | 1.局部基础沉降、结构开裂，有倾斜坠落风险；压顶等重型组件松动有脱落风险，存在安全隐患， 2.局部立面装饰与地面竖向搭接未收口，导致基础层外露 | 1.个别基础沉降、结构开裂，有倾斜坠落风险；压顶等重型组件松动有脱落风险，存在安全隐患， 2.个别立面装饰与地面竖向搭接未收口，导致基础层外露
[10 empty] | 一般 |  | 普遍存在压顶及饰面等存在崩边掉角、厚度不均、上下口不顺直、破损、开裂、泛碱、污染、面层脱落起皮、色差 | 局部压顶及饰面等存在崩边掉角、厚度不均、上下口不顺直、破损、开裂、泛碱、污染、面层脱落起皮、色差 | 个别压顶及饰面等存在崩边掉角、厚度不均、上下口不顺直、破损、开裂、泛碱、污染、面层脱落起皮、色差
[10 empty] | 轻微 |  |  | 1.面层普遍污染 | 1.面层局部污染 | 1.面层个别污染
| 软景与硬景交接部位收口 | 软景与硬景交接部位收口 | 观感质量 | 1.硬景切割面外露，无遮挡措施 2.井盖跨软硬景及高低差部位 3.软硬景交接部位收口粗糙 4.软景与硬景交接部位无挡土措施，雨天造成泥浆流入路面 5.排水措施不足，易积水 | 目测 | 100% | 100% | 100% | 10% | 严重 | 施工未完成 | 1.普遍硬景切割面外露，无遮挡措施；井盖跨软硬景及高低差部位；2.普遍软景与硬景交接部位无挡土措施，雨天造成泥浆流入路面；排水措施不足，易积水 | 1.局部硬景切割面外露，无遮挡措施；井盖跨软硬景及高低差部位；2.局部软景与硬景交接部位无挡土措施，雨天造成泥浆流入路面；排水措施不足，易积水 | 1.个别硬景切割面外露，无遮挡措施；井盖跨软硬景及高低差部位；个别软景与硬景交接部位无挡土措施，雨天造成泥浆流入路面；排水措施不足，易积水
[10 empty] | 一般 |  |  | 1.普遍软硬景交接部位收口粗糙 | 1.局部软硬景交接部位收口粗糙 | 1.个别软硬景交接部位收口粗糙
| 构筑物、设施小品 | 构筑物、设施小品 | 观感质量 | 1.线条横平竖直、曲线圆滑、美观 2.表面整洁、无污染、色差、破损 3.设施齐全、使用正常、安装牢固 | 目测 | 100% | 100% | 100% | 5% | 严重 | 施工未完成 | 1.普遍线条不横平竖直、曲线圆滑、美观 表面不整洁、污染、色差、破损；2.普遍设施不齐全、使用不正常、安装不牢固 | 1.局部线条不横平竖直、曲线不圆滑、不美观 表面不整洁、污染、色差、破损；2.局部设施不齐全、使用不正常、安装不牢固 | 1.个别线条不横平竖直、曲线不圆滑、不美观 表面不整洁、污染、色差、破损；2.个别设施不齐全、使用不正常、安装不牢固
[10 empty] | 一般 |  |  | 1.普遍表面不整洁、污染、色差、破损 | 1.局部表面不整洁、污染、色差、破损 | 1.个别表面不整洁、污染、色差、破损
园林景观得分 | [7 empty] | 100%