## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 探视系统
1.2 | 门禁系统
1.3 | 建筑设备监控系统
1.4 | 综合布线系统
1.5 | 背景音乐
1.6 | 呼叫系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
探视系统
1 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6-UTP |  | m | 87.46
2 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 48.93
3 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:交换机 |  | 台 | 1
4 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1.名称:探视主机 |  | 台 | 1
5 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:探视分机 |  | 台 | 6
探视系统合计
门禁系统
6 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6-UTP |  | m | 229.85
7 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:RVVP-2*1.0 |  | m | 175.42
8 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 213.83
9 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:出门按钮 |  | 个 | 25
10 | 030404026001 | 电磁铁(电磁制动器) | 1.名称:电磁锁 |  | 台 | 25
11 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:门禁控制器 |  | 台 | 7
门禁系统合计
建筑设备监控系统
12 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6-UTP |  | m | 4716.37
13 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 641.11
14 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:12口POE交换机 |  | 台 | 1
15 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:12路网络录像机 |  | 台 | 1
16 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:16口POE交换机 |  | 台 | 2
17 | 030507013002 | 录像设备 | 1.名称:16路网络录像机 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:24U标准机柜 |  | 台 | 6
19 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 |  | 台 | 2
20 | 030507013003 | 录像设备 | 1.名称:24路网络录像机 |  | 台 | 2
21 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:32寸监视器 |  | 台 | 6
22 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:48口POE交换机 |  | 台 | 1
23 | 030507013004 | 录像设备 | 1.名称:48路网络录像机 |  | 台 | 1
24 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色半球摄像头-200万像素 POE摄像头 |  | 台 | 114
建筑设备监控系统合计
综合布线系统
25 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6-UTP |  | m | 23021.41
26 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1308.73
27 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 273.43
28 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 |  | m | 114.4
29 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 |  | m | 129.47
30 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100 |  | m | 125.64
31 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 |  | m | 176.29
32 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.刷油:防锈漆2遍、调和漆2遍 |  | kg | 839.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口内网网络插座-86通用型 |  | 个 | 38
34 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口内网插座-86通用型 |  | 个 | 41
35 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:设备带上双口内网插座-86通用型 |  | 个 | 124
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 |  | 个 | 203
37 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线AP-千兆传输 |  | 台 | 26
38 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:信息点，预留网线 |  | 个 | 5
39 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:语音+内网插座-86通用型 |  | 个 | 56
综合布线系统合计
背景音乐
40 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVVP-2*1.5 |  | m | 419.31
41 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*1.5 |  | m | 290.64
42 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 663.37
43 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音控器 2.规格:30W |  | 台 | 4
44 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音控器 2.规格:60W |  | 台 | 5
45 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音控器 2.规格:6W |  | 台 | 24
46 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:背景音乐主机 |  | 台 | 6
47 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:带前置合并式广播功率放大器 2.规格:250W |  | 台 | 1
48 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:带前置合并式广播功率放大器 2.规格:500W |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:嵌入式喇叭 2.规格:3W |  | 台 | 116
50 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:强插电源控制器 |  | 个 | 4
51 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:调音开关(暗装) 2.规格:250V 10A 6W 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 61
52 | 030506004007 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:远程控制寻呼话筒 |  | 台 | 5
53 | 030506004008 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:智能编码数码主机 |  | 台 | 5
背景音乐合计
呼叫系统
54 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTPCAT5 |  | m | 1655.62
55 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6-UTP |  | m | 1065.79
56 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 655.28
57 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV2*1.0 |  | m | 2316.77
58 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-3*1.5 |  | m | 205.16
59 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:高清数据线 2.型号:HDMI |  | m | 56.08
60 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 1.名称:呼叫对讲分机 |  | 台 | 138
61 | 030506001010 | 扩声系统设备 | 1.名称:呼叫对讲主机 |  | 台 | 5
62 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:双面时钟/床号电子显示屏 |  | 台 | 10
63 | 030506001011 | 扩声系统设备 | 1.名称:卫生间分机 |  | 台 | 77
64 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.类别:无线AP |  | 台 | 5
65 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:信息化医护管理通讯系统主控机 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:液晶电视 2.规格型号：57寸 |  | 台 | 5
67 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:液晶门口机 |  | 台 | 82
68 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话电视接口 |  | 个 | 7
69 | 030506001012 | 扩声系统设备 | 1.名称:呼叫分机-手握式 |  | 台 | 28
70 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:交换机 |  | 台 | 2
71 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:可视对讲门口机 |  | 台 | 25
72 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:可视对讲室内机 |  | 台 | 7
73 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门口机 |  | 台 | 9
74 | 030507014005 | 显示设备 | 1.名称:走廊显示屏 |  | 台 | 6
呼叫系统合计
分部分项合计
措施项目
75 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
76 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 159180.16 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 67500.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 159180.16
合 计 |  |  |  | 159180.16 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 信息化医护管理通讯系统主控机 | 台(套) |  |  | 13500
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 角钢 L40*40*4 | kg | 881.9265
2 | 醇酸调和漆 | kg | 12.599
3 | 醇酸防锈漆 | kg | 17.7225
4 | 出门按钮 | 个 | 25
5 | 电话电视接口 10A 250V | 个 | 7.07
6 | 双绞线缆 CAT6 | m | 29703.2976
7 | 高清数据线 HDMI | m | 57.2016
8 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 NH-RVVP-2*1.5 | m | 452.8548
9 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV-2*1.0 | m | 2502.1116
10 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVVP-2*1.0 | m | 189.4536
11 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVVP-2*1.5 | m | 313.8912
12 | 金属线槽 MR200*100 | m | 181.5787
13 | 金属线槽 MR150*100 | m | 129.4092
14 | 金属线槽 MR100*50 | m | 133.3541
15 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 3637.1875
16 | 镀锌电线管 JDG25 | m | 281.19
17 | 镀锌电线管 JDG32 | m | 117.42
18 | 接线盒 86型 | 个 | 207.06
19 | 彩色半球摄像头-200万像素 POE摄像头 | 台 | 114
20 | 液晶电视 57寸 | 台 | 5
21 | 32寸监视器 | 台 | 6
22 | 双面时钟/床号电子显示屏 | 台 | 10
23 | 走廊显示屏 | 台 | 6
24 | 液晶门口机 | 套 | 82
25 | 可视对讲门口机 | 套 | 25
26 | 可视对讲室内机 | 套 | 7
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 呼叫对讲分机 | 台 | 138
28 | 呼叫对讲主机 | 台 | 5
29 | 卫生间分机 | 台 | 77
30 | 呼叫分机-手握式 | 台 | 28
31 | 探视分机 | 台 | 6
32 | 探视主机 | 台 | 1
33 | 光纤信息插座 | 个 | 5.05
34 | 单口内网网络插座-86通用型 单口 | 个 | 38.38
35 | 设备带上双口内网插座（暗装）-86通用型 双口 | 个 | 125.24
36 | 双口内网插座-86通用型 双口 | 个 | 41.41
37 | 语音+内网插座 双口 | 个 | 56.56
38 | 无线AP-千兆传输 | 台 | 26
39 | 无线AP | 台 | 5
40 | 30W音控器 | 台 | 4
41 | 60W音控器 | 台 | 5
42 | 6W音控器 | 台 | 24
43 | 背景音乐主机 | 台 | 6
44 | 带前置合并式广播功率放大器 250W | 台 | 1
45 | 带前置合并式广播功率放大器 500W | 台 | 4
46 | 远程控制寻呼话筒 | 台 | 5
47 | 智能编码数码主机 | 台 | 5
48 | 音箱、扬声器 | 台 | 116
49 | 12口POE交换机 | 台 | 1
50 | 16口POE交换机 | 台 | 2
51 | 24口POE交换机 | 台 | 2
52 | 48口POE交换机 | 台 | 1
53 | 交换机 | 台 | 2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
54 | 交换机 AC220V | 台 | 1
55 | 16路网络录像机 | 台 | 2
56 | 12路网络录像机 | 台 | 1
57 | 24路网络录像机 | 台 | 3
58 | 强插电源控制器 | 个 | 4.04
59 | 门禁控制器 | 个 | 7
60 | 电磁锁 | 块 | 25
61 | 信息化医护管理通讯系统主控机 | 台(套) | 5
62 | 24U标准机柜 | 个 | 6
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21