## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 设备带配电系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1ALYFJZ一层预防接种配电箱一层预防接种配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:2ATYX二层影像中心配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:2JHAL-1二层计划生育部公共区域配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:2JHAL-2~3二层计划生育部人流室配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 2
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:2JYAL-1二层检验中心大厅1配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:2JYAL-2二层检验中心大厅2配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:2JYAL-3二层检验中心细菌室、HIV室配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:2JYAL-4二层检验中心PCR配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:2JYAL-5二层检验中心抽血、标本接受室配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:2JYAL-6二层检验中心污物区配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:2ALYH二层检验中心办公区配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:2ATSY二层计划生育部配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:2ATJY二层检验中心配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:2JY-UPS 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:4GYAL-1四层消毒供应中心照明插座配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:4APXDGY四层消毒供应中心配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:4GY-AP四层消毒供应中心消毒灭菌打包区设备配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:4GYAT2四层消毒供应中心脉动真空灭菌器\等离子灭菌器设备配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:5CFAL-1五层产房照明插座配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:5CFAL-OR五层产房手术室配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:5CFAP-1~7五层产房1~7配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 7
22 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:5CFAP-8五层产房产前管控中心配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
23 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:5ATSS五层产房产房及手术室配电总箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:5APZM五层产房照明插座配电总箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
25 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:OR1 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
26 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:OR2~5 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 4
27 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:6SSAL-1六层手术室照明插座配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
28 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:6ATSS六层手术室配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
29 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:7NICUAL-1七层NICU照明插座配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
30 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:7AP-1七层NICU隔离婴儿区配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
31 | 030404017063 | 配电箱 | 1.名称:7AP-2、9七层NICU大厅吊塔配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404017064 | 配电箱 | 1.名称:7AP-3~8七层NICU大厅吊塔配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 6
33 | 030404017065 | 配电箱 | 1.名称:7AP-10七层NICU足月区配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
34 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:7ATNICU七层NICU配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
35 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:7F-UPS 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
36 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:7ATICU七层ICU配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
37 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:7ICUAL-1七层ICU照明插座配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
38 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:7AP-icu七层ICU吊塔配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
39 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:AC-PAU-101/201/202 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-201/AC-AHU-202 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 2
41 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-401 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
42 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:AC-PAU-401 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
43 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-501 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
44 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:AC-PAU-501 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
45 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:AC-PAU-502 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
46 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-601 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
47 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-602 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
48 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-603 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
49 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-604 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-605 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
51 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-606 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
52 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:AC-PAU-601 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
53 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:AC-PAU-602 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
54 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-701 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
55 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:AC-AHU-702 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
56 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称:AC-PAU-701 2.规格:半径周长1.0m内 3.安装方式:落地安装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
57 | 030404017054 | 配电箱 | 1.名称:AC-SB1(防水)水泵配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
58 | 030404017055 | 配电箱 | 1.名称:AC-SB2(防水)水泵配电箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030404017056 | 配电箱 | 1.名称:7ATJH净化机房 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
60 | 030404017057 | 配电箱 | 1.名称:AT-RB1热泵水泵配电总箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
61 | 030404017058 | 配电箱 | 1.名称:AT-RB2 热泵水泵配电总箱 2.规格:半周长1.0m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 1
62 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称：备用电源系统 2.规格：380/380v 10KVA 30min (含电池) |  | 套 | 1
63 | 031101007003 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源设备 2.型号、规格:380/380v 60KVA 30min (含电池) |  | 套 | 2
64 | 031101007005 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源设备 2.型号、规格:100KVA,30min(含蓄电池) |  | 套 | 1
65 | 031101007004 | 不间断电源设备 | 1.名称：备用电源系统 2.规格：380/380v 160KVA 30min (含电池) |  | 套 | 1
66 | 030404017062 | 配电箱 | 1.名称:电源插座箱220V 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 18
67 | 030404017061 | 配电箱 | 1.名称:电源插座箱380V 2.规格:半周长0.5m内 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.所含元件:详见配电系统图 |  | 台 | 8
68 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下 |  | 系统 | 1
69 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:隔离变压器-8KVA |  | 台 | 6
70 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:隔离变压器-10KVA |  | 台 | 9
71 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 |  | m | 216.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100 |  | m | 69.81
73 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 |  | m | 263
74 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 |  | m | 26.26
75 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*150 |  | m | 31.08
76 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.刷油:防锈漆2遍、调和漆2遍 |  | kg | 1212.69
77 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:洁净灯 2.型号、规格:36W 600*600 3.安装形式:安装在吊顶内 |  | 套 | 262
78 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:洁净灯（带应急） 2.型号、规格:36W 600*600 3.安装形式:安装在吊顶内 |  | 套 | 29
79 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:洁净灯 2.型号、规格:300*1200,68w 3.安装形式:安装在吊顶内 |  | 套 | 35
80 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:洁净灯 2.型号、规格:300*1200,68w（带应急） 3.安装形式:安装在吊顶内 |  | 套 | 24
81 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:洁净灯 2.型号、规格:300*1200,36w 3.安装形式:安装在吊顶内 |  | 套 | 95
82 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:洁净灯（带应急） 2.型号、规格:300*1200,36w 3.安装形式:安装在吊顶内 |  | 套 | 5
83 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:洁净灯 2.型号、规格:600*300,36w 3.安装形式:安装在吊顶内 |  | 套 | 96
84 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号、规格:1x18W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管紫外线灯 2.型号、规格:30W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 21
86 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号、规格:5寸 18W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 84
87 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防爆吸顶灯 2.规格:220V 20W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 6
88 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:双头手术无影灯 2.规格:220V 1000W以内 |  | 套 | 8
89 | 030412006004 | 医疗专用灯 | 1.名称:单头手术无影灯 2.规格:220V 500W以内 |  | 套 | 7
90 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:观片灯四联 2.规格:867W*865H |  | 套 | 5
91 | 030412006003 | 医疗专用灯 | 1.名称:观片灯六联 2.规格:9303W*1016H |  | 套 | 1
92 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,距地1.4m |  | 个 | 136
93 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,距地1.4m |  | 个 | 22
94 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,距地1.4m |  | 个 | 77
95 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,距地1.4m |  | 个 | 8
96 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,距地1.4m |  | 个 | 8
97 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,距地1.4m |  | 个 | 1
98 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:延时开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:吸顶安装,距离灯具200mm |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:风机盘管调速开关（带液晶显示 三速开关） 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,距地1.4m |  | 个 | 126
100 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.安装方式:10A 250V 暗装,距地0.3m |  | 个 | 485
101 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.安装方式:10A 250V 暗装,距地0.3m |  | 个 | 97
102 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:实验室台面插座 2.安装方式:10A 250V 暗装,实验台面安装 |  | 个 | 27
103 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:吊塔插座 2.安装方式:10A 250V 暗装,吊塔安装 |  | 个 | 105
104 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:三孔安全型（冰箱） 2.安装方式:10A 250V |  | 个 | 11
105 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:三孔安全型（生物安全柜） 2.安装方式:10A 250V |  | 个 | 3
106 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:传递窗插座 2.安装方式:10A 250V |  | 个 | 7
107 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:电源接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 16
108 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 687
109 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关插座盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 1118
110 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 9124.21
111 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 39.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 29.75
113 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 7.53
114 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 |  | m | 32.34
115 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 167.65
116 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 |  | m | 3.87
117 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95 |  | m | 10.15
118 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*120+1*70 |  | m | 37.92
119 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*70+1*35 |  | m | 60.89
120 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJV-3*35+2*16 |  | m | 293.19
121 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*25+2*16 |  | m | 43.57
122 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*16 |  | m | 184.72
123 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*25 |  | m | 288.2
124 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*16 |  | m | 99.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*10 |  | m | 136.13
126 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*6 |  | m | 73.47
127 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*4 |  | m | 449.84
128 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*10 |  | m | 51.15
129 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*2.5 |  | m | 5.46
130 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 13473.15
131 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 14433.63
132 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 4422.81
133 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 33.62
134 | 030409008001 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 24
135 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位预埋件 |  | 台 | 2
136 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40X4镀锌扁钢 |  | m | 221.56
137 | 030414011001 | 接地装置 | 1.类别:接地网试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1
电气工程合计
设备带配电系统
138 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:220V10A |  | 个 | 324
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V10A |  | 个 | 154
140 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:床头灯 2.规格:暗藏式LED灯，8W |  | 套 | 154
141 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:设备带内 |  | m | 379.78
142 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 |  | m | 1558.74
143 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 |  | 个 | 478
设备带配电系统合计
分部分项合计
措施项目
144 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
145 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 588179.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 3098550.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 588179.57
合 计 |  |  |  | 588179.57 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 不间断电源柜(UPS) 380/380v 60KVA 30min (含电池) | 台 |  |  | 185200
2 | 不间断电源柜(UPS) 380/380v 10KVA 30min (含电池) | 台 |  |  | 41500
3 | 不间断电源柜(UPS) 380/380v 160KVA 30min (含电池) | 台 |  |  | 315000
4 | 不间断电源柜(UPS) 100KVA,30min(含蓄电池) | 台 |  |  | 205200
5 | 双头手术无影灯 1000W以内 | 套 |  |  | 185000
6 | 单头手术无影灯 500W以内 | 套 |  |  | 95000
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 角钢 L40*40*4 | kg | 1273.3245
2 | 醇酸调和漆 | kg | 18.1904
3 | 醇酸防锈漆 | kg | 25.5878
4 | 镀锌钢管 SC25 | m | 30.9
5 | 镀锌钢管 SC32 | m | 8.24
6 | 镀锌钢管 SC40 | m | 32.96
7 | 镀锌钢管 SC50 | m | 173.04
8 | 镀锌钢管 SC80 | m | 4.12
9 | 单头手术无影灯 500W以内 | 套 | 7.07
10 | 观片灯四联 867W*865H | 套 | 5.05
11 | 观片灯六联 9303W*1016H | 套 | 1.01
12 | 床头灯 暗藏式LED灯，8W | 套 | 155.54
13 | 洁净灯600*600（带应急） 600*600,36W | 套 | 29.29
14 | 洁净灯 300*1200,36w（带应急） | 套 | 102.01
15 | 洁净灯 300*1200,68w （带应急） | 套 | 24.24
16 | 单管荧光灯 1x18W | 套 | 16.16
17 | 单管紫外线灯 30W | 套 | 21.21
18 | 双头手术无影灯 1000W以内 | 套 | 8.08
19 | 洁净灯 600*600,36W | 套 | 264.62
20 | 洁净灯 300*1200,36w | 套 | 95.95
21 | 洁净灯 300*1200,68w | 套 | 35.35
22 | LED筒灯 5寸，18W | 套 | 84.84
23 | 防爆吸顶灯 20W | 套
24 | 双联单控开关 10A 250V | 个 | 78.54
25 | 三联单控开关 10A 250V | 个 | 8.16
26 | 四联单控开关 10A 250V | 个 | 1.02
27 | 单联单控开关 10A 250V | 个 | 138.72
28 | 单联单控开关 10A 250V | 个 | 157.08
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 双联双控开关 10A 250V | 个 | 8.16
30 | 单联双控开关 10A 250V | 个 | 22.44
31 | 声控延时开关(红外线感应) 10A 250V | 个 | 5.1
32 | 风机盘管调速开关 10A 250V （带液晶显示 三速开关） | 个 | 128.52
33 | 三孔安全型（冰箱） 16A 250V | 个 | 11.22
34 | 三孔安全型（生物安全柜） 250V | 个 | 3.06
35 | 传递窗插座 10A 250V | 个 | 7.14
36 | 单相二、三极插座 10A 250V | 个 | 494.7
37 | 防水插座 10A 250V | 个 | 98.94
38 | 实验室台面插座 10A 250V | 个 | 27.54
39 | 二三极插座 10A 250V | 个 | 330.48
40 | 吊塔插座 10A 250V | 个 | 107.1
41 | 接地母线 -40X4镀锌扁钢 | m | 232.638
42 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 | m | 1683.4392
43 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 15155.7
44 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 14820.3
45 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 | m | 4812.54
46 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-3*25 | m | 290.88
47 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-3*16 | m | 99.99
48 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-5*16 | m | 186.85
49 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-5*10 | m | 137.36
50 | 铜芯电缆 WDZB-YJV-3*35+2*16 | m | 295.93
51 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-5*6 | m | 73.73
52 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-5*4 | m | 454.5
53 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-3*10 | m | 51.51
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
54 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-4*2.5 | m | 5.05
55 | 铜芯电缆 WDZB-YJV-4*120+1*70 | m | 38.38
56 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95 | m | 10.1
57 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35 | m | 61.61
58 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-3*25+2*16 | m | 44.44
59 | 金属线槽 MR150x100 | m | 71.894
60 | 金属线槽 MR300*100 | m | 27.0478
61 | 金属线槽 MR300*150 | m | 32.0124
62 | 金属线槽 MR200*100 | m | 270.89
63 | 金属线槽 MR100*50 | m | 223.1186
64 | 镀锌电线管 JDG25 | m | 40.17
65 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 9397.72
66 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 391.1734
67 | 镀锌接线盒 | 个 | 700.74
68 | 镀锌接线盒 | 个 | 1140.36
69 | 接线盒 86型 | 个 | 487.56
70 | 电源接线盒 | 个 | 16.32
71 | 不间断电源柜(UPS) 100KVA,30min(含蓄电池) | 台 | 1
72 | 不间断电源柜(UPS) 380/380v 160KVA 30min | 台 | 1
73 | 不间断电源柜(UPS) 380/380v 10KVA 30min (含电池) | 台 | 1
74 | 2JYAL-3二层检验中心细菌室、HIV室配电箱 | 台 | 1
75 | 2JYAL-4二层检验中心PCR配电箱 | 台 | 1
76 | 2JYAL-5二层检验中心抽血、标本接受室配电箱 | 台 | 1
77 | 2JYAL-6二层检验中心污物 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
区配电箱
78 | 2ALYH二层检验中心办公区配电箱 | 台 | 1
79 | 2ATSY二层计划生育部配电箱 | 台 | 1
80 | 2JY-UPS | 台 | 1
81 | 4APXDGY四层消毒供应中心配电箱 | 台 | 1
82 | 4GYAL-1四层消毒供应中心照明插座配电箱 | 台 | 1
83 | 4GY-AP四层消毒供应中心消毒灭菌打包区设备配电箱 | 台 | 1
84 | 4GYAT2四层消毒供应中心脉动真空灭菌器\等离子灭菌器设备配电箱 | 台 | 1
85 | 5CFAL-1五层产房照明插座配电箱 | 台 | 1
86 | 5CFAL-OR五层产房手术室配电箱 | 台 | 1
87 | :5CFAP-1~7五层产房1~7配电箱 | 台 | 7
88 | 5CFAP-8五层产房产前管控中心配电箱 | 台 | 1
89 | 5ATSS五层产房产房及手术室配电总箱 | 台 | 1
90 | 5APZM五层产房照明插座配电总箱 | 台 | 1
91 | OR1 | 台 | 1
92 | OR2~5 | 台 | 4
93 | 6SSAL-1六层手术室照明插座配电箱 | 台 | 1
94 | 6ATSS六层手术室配电箱 | 台 | 1
95 | 7NICUAL-1七层NICU照明插座配电箱 | 台 | 1
96 | 7AP-1七层NICU隔离婴儿区配电箱 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
97 | 7ATNICU七层NICU配电箱 | 台 | 1
98 | 7F-UPS | 台 | 1
99 | 7ATICU七层ICU配电箱 | 台 | 1
100 | 7ICUAL-1七层ICU照明插座配电箱 | 台 | 1
101 | 7AP-icu七层ICU吊塔配电箱 | 台 | 1
102 | AC-PAU-101/201/202 | 台 | 3
103 | AC-AHU-201/AC-AHU-202 | 台 | 2
104 | 1ALYFJZ一层预防接种配电箱 | 台 | 1
105 | AC-AHU-401 | 台 | 1
106 | AC-PAU-401 | 台 | 1
107 | AC-AHU-501 | 台 | 1
108 | AC-PAU-501 | 台 | 1
109 | AC-PAU-502 | 台 | 1
110 | AC-AHU-601 | 台 | 1
111 | AC-AHU-602 | 台 | 1
112 | AC-AHU-604 | 台 | 1
113 | AC-AHU-605 | 台 | 1
114 | AC-AHU-606 | 台 | 1
115 | 2ATYX二层影像中心配电箱 | 台 | 1
116 | AC-PAU-601 | 台 | 1
117 | AC-PAU-602 | 台 | 1
118 | AC-AHU-701 | 台 | 1
119 | AC-AHU-702 | 台 | 1
120 | AC-PAU-701 | 台 | 1
121 | AC-SB1(防水)水泵配电箱 | 台 | 2
122 | 7ATJH净化机房 | 台 | 1
123 | AT-RB2热泵水泵配电总箱 | 台 | 1
124 | AT-RB1热泵水泵配电总箱 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
125 | 2JHAL-1二层计划生育部公共区域配电箱 | 台 | 1
126 | 2JHAL-2~3二层计划生育部人流室配电箱 | 台 | 2
127 | 2JYAL-1二层检验中心大厅1配电箱 | 台 | 1
128 | 2JYAL-2二层检验中心大厅2配电箱 | 台 | 1
129 | 2ATJY二层检验中心办公区配电箱 | 台 | 1
130 | AC-AHU-603 | 台 | 1
131 | 电源插座箱380V | 台 | 8
132 | 电源插座箱220V | 台 | 18
133 | 7AP-2、9七层NICU大厅吊塔配电箱 | 台 | 2
134 | 7AP-3~8七层NICU大厅吊塔配电箱 | 台 | 6
135 | 7AP-10七层NICU足月区配电箱 | 台 | 1
136 | 隔离变压器-8KVA 8KVA | 台 | 6
137 | 隔离变压器-10KVA 10KVA | 台 | 9
138 | LEB局部等电位端子箱 | 台 | 24
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21