## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 综合布线
1.2 | 停车场管理系统
1.3 | 有线电视系统/标准网络时钟系统图
1.4 | 内外网信息
1.5 | 公共广播
1.6 | 轿厢五方通话系统
1.7 | 综合安防及智能卡管理
1.8 | 候诊呼叫系统
1.9 | 信息机房安装工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
综合布线
1 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名称:光纤配线架 |  | 个 | 18
2 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 |  | 个 | 15
3 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:语音配线架 |  | 个 | 13
4 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:50/100对三类大对数非屏蔽铜缆 |  | m | 148.92
5 | 030502008001 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:室内24芯单模光纤 |  | m | 260.82
6 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*150 |  | m | 77.29
7 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:100*100 |  | m | 45.63
8 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 |  | m | 988.39
9 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:400*150 |  | m | 98.95
综合布线合计
停车场管理系统
10 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:难燃电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 |  | m | 487.45
11 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 |  | m | 779.32
12 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.名称:自动道闸 |  | 台 | 4
13 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 1.名称:感应线圈 |  | 台 | 4
14 | 030507016003 | 停车场管理设备 | 1.名称:入口控制机 |  | 台 | 4
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV2*1.0 |  | m | 80
16 | 080902001002 | 计算机 | 1.名称:电脑计算机 |  | 台 | 1
17 | 030507014005 | 显示设备 | 1.名称:停车诱导屏 |  | 台 | 2
停车场管理系统合计
有线电视系统/标准网络时钟系统图
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座（强电范围） |  | 个 | 91
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:难燃电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ25 |  | m | 410.89
20 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:难燃电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 |  | m | 202.64
21 | 030505012001 | 干线设备 | 1.名称:双向全频道放大器 |  | 个 | 3
22 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称:双向二分配器 |  | 个 | 3
23 | 030505013002 | 分配网络 | 1.名称:双向四分配器 |  | 个 | 1
24 | 030505013003 | 分配网络 | 1.名称:四分支器 |  | 个 | 25
25 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:电视线 2.规格:SYWV-75-7 |  | m | 86.16
26 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:电视线 2.规格:SYWV-75-5 |  | m | 7739.13
27 | 030505001001 | 共用天线 | 1.名称:天线 |  | 副 | 1
28 | 030504004001 | 系统软件 | 1.测试类别:网络时钟主机 |  | 套 | 1
有线电视系统/标准网络时钟系统图合计
内外网信息
29 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:外网点 |  | 个 | 72
30 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线接入点(外网) |  | 台 | 41
31 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 |  | m | 21674.29
32 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:难燃电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 |  | m | 5376.93
33 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:内网点 |  | 个 | 371
34 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 |  | 个 | 142
内外网信息合计
公共广播
35 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:广播 |  | 台 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1.名称:草坪喇叭 |  | 台 | 3
37 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:对讲终端 |  | 台 | 11
38 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:主干线2*200支音箱线 |  | m | 436.83
39 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:分支线2*100支音箱线 |  | m | 436.83
40 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:DVD播放器 |  | 台 | 1
41 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:广播话筒 |  | 台 | 1
42 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:调谐器 |  | 台 | 1
43 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:前置放大器 |  | 台 | 1
44 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:智能控制主机 |  | 台 | 1
45 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:IP网络控制主机 |  | 台 | 1
46 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:IP网络终端功放 |  | 台 | 3
47 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 |  | 台 | 2
公共广播合计
轿厢五方通话系统
48 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:五方通话设备 |  | 台 | 8
49 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 |  | m | 312.9
50 | 030504003001 | 通信接口输入输出设备 | 1.名称:通讯电源 |  | 个 | 1
51 | 030504003002 | 通信接口输入输出设备 | 1.名称:主机监控室通话器 |  | 个 | 1
52 | 030504003003 | 通信接口输入输出设备 | 1.名称:天线分机 |  | 个 | 1
53 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:难燃电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 |  | m | 100.3
轿厢五方通话系统合计
综合安防及智能卡管理
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更点 |  | 台 | 50
55 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:指纹读卡器 |  | 台 | 52
56 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称:管理电脑/通讯座 2.型号：I5，8G内存，512G固态，HDMI*2，23寸展示仪 |  | 台 | 1
57 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:按钮开关 |  | 台 | 52
58 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电磁锁 |  | 台 | 70
59 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 |  | m | 2797.9
60 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:设备配线 2.型号:RVV2*1.0 |  | m | 566.78
61 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:难燃电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 |  | m | 1597.57
62 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 5
63 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性套管 2.规格:DN20 |  | 个 | 6
64 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 |  | 台 | 17
65 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:交换机(外设备箱) |  | 台 | 1
66 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:智能网交换机 |  | 台 | 1
67 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:200W红外半球网络摄像球 |  | 台 | 39
68 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:200w高清网络球机 |  | 台 | 7
69 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:400w高清网络球机 |  | 台 | 1
70 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:200W红外数字高清摄像机 |  | 台 | 93
71 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:监控墙（3*3） |  | 套 | 1
72 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称:解码器 |  | 台 | 3
73 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:测温型热成像双目中枪 |  | 台 | 3
74 | 080609002001 | 计算机终端 | 1.名称:智能终端(接入网路) |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称:55寸监视器（各大厅入口） |  | 台 | 3
76 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:考勤机 |  | 台 | 3
77 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 |  |  | 系统 | 1
综合安防及智能卡管理合计
候诊呼叫系统
78 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:一体机信息显示屏 2.规格:32寸 |  | 台 | 10
79 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:一体机信息显示屏 2.规格:21.5寸 |  | 台 | 48
80 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:功放 2.规格:1、输出功率：≥50W 2、输出方式：4-16Ω 70v100v 3、频率响应：60HZ-16KHz≤±2db 4、总谐波失真：0.1%（1KHz0dB） 5、信噪比话筒：66dB/路线102dB 6、供电电源：220V/50Hz |  | 台 | 10
81 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 |  | m | 447.53
82 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:cat6 |  | m | 3024.19
83 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:身份证读卡器 |  | 台 | 57
84 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:手写板常规 |  | 台 | 57
85 | 080902001001 | 计算机 | 1.名称:电脑计算机 |  | 台 | 57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:喇叭 2.规格:1、额定功率：3-6W 2、最大功率：6W 3、输入电压：70V/100V, 4、灵敏度：91dB 5、频率响应：110HZ-15KHz， 6、最大声压级：93dB 7、材料：金属一体机化 |  | 台 | 10
87 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.层数:3 |  | 台 | 1
88 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:音响线 2.规格:3.5mm转双莲花 |  | m | 100
89 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:音响线 2.规格:RVV2*2.0 |  | m | 200
90 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:计算机应用、网络系统系统联调 |  | 系统 | 1
候诊呼叫系统合计
信息机房安装工程
91 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地铜牌 2.材质:铜 3.规格:25平方 |  | m | 31.03
92 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地铜带 2.材质:紫铜 3.规格:30*3mm |  | m | 31
93 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:铜导线 2.规格:6mm² |  | m | 20.01
94 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地绝缘端子 2.规格:8*40单杆 |  | 块 | 12
95 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:防雷接地绝缘子 |  | 个 | 12
96 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:防雷器 2.规格:二级 |  | 个 | 1
97 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:防雷器 2.规格:三级 |  | 个 | 1
98 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED格栅灯 2.型号:600*600 |  | 套 | 14
100 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:难燃电线管 2.规格:PCV25φ |  | m | 23.54
101 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明/精密空调配线 2.型号:BVR3*2.5mm² |  | m | 23.54
102 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:双联 |  | 个 | 2
103 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:柜式专用制冷设备 2.型号:5P，制冷量≥12000W，上下扫风 |  | 台 | 1
104 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:P1制冷功率≥550W，上下扫风 2.安装形式:壁挂式 |  | 台 | 1
105 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:精密空调 2.型号:制冷量≥41kw，风量≥11500m3/h，上送风，单系统，加热量9kw，加湿量8kg/h 3.规格:930*996*2387 4.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 1
106 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:室外机底座 2.型号规格:镀锌槽钢 |  | m3 | 1
107 | 030903003001 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管 2.规格:紫铜管34.9/19 |  | m | 20
108 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:220v 16A |  | 个 | 3
109 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池组 2.型号:32节每组 3.容量(A·h):12V100AH |  | 组件 | 4
110 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源柜 2.规格:40KA |  | 台 | 2
111 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:备用电源输入出电缆 2.型号:VV-4*50+1*25mm² |  | m | 30
112 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:备用电源设备散力架 2.材质:镀锌钢 |  | t | 1
113 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:UPS间壁挂空调、柜式空调电缆 2.型号:ZR-YJY 5*6mm |  | m | 19.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:机房精密空调 2.型号:VV-5*10mm² |  | m | 17.09
115 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:配电柜 2.规格:600mm(W)*1200mm(D)*2200mm(H)；满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz 匹配大部分区域供电制式 |  | 台 | 1
116 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:布线机柜 |  | 台 | 1
117 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:IT机柜 |  | 台 | 1
118 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:机柜连接线 2.型号:ZR-RVV3*6mm |  | m | 216.06
信息机房安装工程合计
分部分项合计
措施项目
119 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
120 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 263470.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 393398.30
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 263470.8
合 计 |  |  |  | 263470.80 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 柜式专用制冷设备 5P，制冷量≥12000W，上下扫风 | 台 |  |  | 16236
2 | 低压配电柜(屏) | 台 |  |  | 42000
3 | 不间断电源柜(UPS) | 台 |  |  | 62281.15
4 | 网络时钟主机 | 台 |  |  | 50000
5 | 核心交换机 | 台 |  |  | 151000
6 | 固定密闭式铅酸蓄电池 | 个 |  |  | 9600
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 65.5154
2 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.2978
3 | 镀锌钢绞线 综合 | kg | 4.08
4 | 圆钢 φ10以内 | kg | 4.11
5 | 镀锌圆钢 φ10~25 | kg | 1.738
6 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 10.9548
7 | 钢板 综合 | kg | 1
8 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 0.675
9 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 0.02
10 | 棉纱 | kg | 3.1494
11 | 白布 | kg | 0.2824
12 | 破布 一级 | kg | 0.042
13 | 油麻丝 | kg | 25.035
14 | 自攻螺钉 M5×25 | 十套 | 28.56
15 | 自攻螺钉 M8×35 | 十套 | 28.56
16 | 自攻螺钉 M10×30~50 | 十套 | 14.28
17 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 1.664
18 | 六角螺栓 M5 | 十套 | 20.298
19 | 六角螺栓 M12×20~100 | 十套 | 0.824
20 | 地脚螺栓 M14×120~230 | 十套 | 0.408
21 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 127.0775
22 | 半圆头镀锌螺栓 M5×40 | 十套 | 0.816
23 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 726.572
24 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.714
25 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.61
26 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 0.102
27 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以 | 十套 | 0.8204
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
内
28 | 膨胀螺栓 M6 | 十套 | 31.416
29 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 21.216
30 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 2.5824
31 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 3.264
32 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 1.1
33 | 金属膨胀螺栓 M12 | 十套 | 1.6
34 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 1.18
35 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.337
36 | 铁砂布 0~2# | 张 | 0.36
37 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 23.6208
38 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.221
39 | 铜焊条 铜 107 φ3.2 | kg | 3
40 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.2
41 | 银铜焊丝 | kg | 0.1
42 | 铜焊粉 | kg | 0.36
43 | 焊锡膏 | kg | 0.1108
44 | 锡基钎料 | kg | 0.7161
45 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 0.3266
46 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 0.02
47 | 钢锯条 | 条 | 99.6725
48 | 钢丝刷子 | 把 | 0.042
49 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.1049
50 | 垫铁 | kg | 0.6
51 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 67.84
52 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | kg | 2.679
53 | 砂子 | kg | 8.026
54 | 木枋 综合 | m3 | 0.01
55 | 酚醛调和漆 | kg | 0.7333
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0662
57 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | kg | 0.259
58 | 密封膏 | kg | 1.912
59 | 汽油 综合 | kg | 4.222
60 | 汽油 70~90# | kg | 0.063
61 | 电力复合脂 | kg | 0.09
62 | 硫酸 98% | kg | 1.62
63 | 硬脂酸 | kg | 0.035
64 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 6.7
65 | 酒精 | kg | 1.41
66 | 氮气 | m3 | 1.132
67 | 氧气 | m3 | 10.438
68 | 乙炔气 | kg | 3.986
69 | 胶粘剂 | kg | 7.0043
70 | 塑料异型管 D2.5~5 | m | 6
71 | 塑料软管 D5 | m | 0.5
72 | 镀锌钢管塑料护口 DN65 | 个 | 6.0164
73 | 钢线卡子 φ6 | 个 | 12.12
74 | 光盘 5″ | 片 | 1
75 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.3432
76 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 308.0112
77 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 1.7108
78 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 1.831
79 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 | m | 12.24
80 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 | m | 0.96
81 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 RVS-0.5mm2 | m | 204
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
82 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 1518.5371
83 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 8.204
84 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 2114.6983
85 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 111.8658
86 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 0.046
87 | 铜端子 6mm2 | 个 | 12.24
88 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 14.21
89 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 4.06
90 | 胶木线夹 | 个 | 6
91 | 托盘 3U | 个 | 1
92 | 复印纸 A4 500张/包 | 包 | 10
93 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.1
94 | 脱脂棉 | kg | 6.9444
95 | 蒸馏水 | kg | 3.76
96 | 铅标志牌 | 个 | 1
97 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 0.0764
98 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 0.0199
99 | 钢垫板 1~2 | kg | 0.2
100 | 其他材料费 | 元 | 3418.7036
101 | 镀锌钢 | t | 1.06
102 | 镀锌槽钢 10# | m | 10.5
103 | 配电板 | 块 | 3.15
104 | 焊接钢管 | kg | 25.02
105 | LED格栅灯 600*600 | 套 | 14.14
106 | 室内24芯单模光纤 | m | 266.0364
107 | 照明开关 | 个 | 2.04
108 | 插座 | 个 | 91.91
109 | 电话插座 | 个 | 143.42
110 | 成套插座 | 个 | 3.06
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
111 | 防雷器 | 个 | 1
112 | 防雷器 三级 | 个 | 1
113 | 接地铜排 | m | 32.5815
114 | 接地铜带 | m | 32.55
115 | 接地铜线 6mm2 | m | 21.0105
116 | 接地绝缘端子 8*40单杆 | 块 | 12
117 | 绝缘子 | 个 | 1.02
118 | BVR3*2.5mm² | m | 25.894
119 | 绝缘电线 VV-5*10mm² | m | 17.9445
120 | 双绞线缆 CAT6 | m | 4198.7382
121 | SYWV-75-5 | m | 7893.9126
122 | 音响线 (3.5mm转双莲花) | m | 102
123 | 音响线 (RVV2*2.0) | m | 204
124 | 网线 CAT6 | m | 2853.858
125 | RVS2*1.5 | m | 445.5666
126 | RVVS2*2.5 | m | 445.5666
127 | CAT6 | m | 22107.7758
128 | SYWV-75-7 | m | 87.8832
129 | 50/100对三类大对数非屏蔽铜缆 | m | 151.8984
130 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVV3*6mm | m | 1.08
131 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV2*1.0 | m | 612.1224
132 | 电源线 RVV2*1.0 | m | 86.4
133 | 铜芯电缆 ZR-YJY 5*6mm | m | 20.0485
134 | 铜芯电缆 VV-4*50+1*25mm² | m | 30.3
135 | 金属线槽 300*150 | m | 79.6087
136 | 金属线槽 100*100 | m | 46.9989
137 | 金属线槽 200*100 | m | 1018.0417
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
138 | 金属线槽 400*150 | m | 101.9185
139 | PVC难燃电线管 φ25 | m | 25.894
140 | PVC难燃电线管 Φ20 | m | 8497.467
141 | PVC难燃电线管 Φ20 | m | 536.195
142 | PVC难燃电线管 Φ25 | m | 451.979
143 | 天线分机 | 套 | 1
144 | 红外半球网络摄像球 200W | 台 | 39
145 | 红外数字高清摄像机 200W | 台 | 93
146 | 高清网络球机 200w | 台 | 7
147 | 高清网络球机 400w | 台 | 1
148 | 各类显示设备 | 台 | 57
149 | 55寸监视器（各大厅入口） | m2 | 2.503
150 | 监控墙 | 台 | 1
151 | 一体机信息显示屏 32寸 | m2 | 3.124
152 | 一体机信息显示屏 21.5寸 | m2 | 6.0876
153 | 停车诱导屏 | 台 | 2
154 | 解码器 | 台 | 3
155 | 自动道闸 | 套 | 4
156 | 感应线圈 | 套 | 4
157 | 入口控制机 | 套 | 4
158 | 主机监控室通话器 | 台 | 1
159 | 通讯电源 | 台 | 1
160 | 对讲终端 | 台 | 11
161 | DVD播放器 | 台 | 1
162 | 广播话筒 | 台 | 1
163 | 双向全频道放大器 | 10个 | 3
164 | 双向二分配器 | 10个 | 3
165 | 双向四分配器 | 10个 | 1
166 | 四分支器 | 10个 | 25
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
167 | 外网点 | 个 | 72.72
168 | 内网点 | 个 | 374.71
169 | 路由器 | 台 | 41
170 | 功放 | 台 | 10
171 | 五方通话 | 台 | 8
172 | 调谐器 | 台 | 1
173 | 前置放大器 | 台 | 1
174 | 智能控制主机 | 台 | 1
175 | 音箱、扬声器 | 台 | 36
176 | 喇叭 1、额定功率：3-6W 2、最大功率：6W 3、输入电压：70V/100V, 4、灵敏度：91dB 5、频率响应：110HZ-15KHz， 6、最大声压级：93dB 7、材料：金属一体机化 | 台 | 10
177 | 草坪喇叭 | 台 | 3
178 | 网络时钟主机 | 台 | 1
179 | 局域网交换机 | 台 | 2
180 | 核心交换机 | 台 | 1
181 | 24口交换机 | 台 | 17
182 | 交换机(室外设备箱) | 台 | 1
183 | 智能网交换机 | 台 | 1
184 | 语音配线架 50对语音配线架，RJ45口 | 个 | 13
185 | 网络配线架 六类24口配线架、含模块 | 个 | 15
186 | 精密空调 制冷量≥41kw，风量≥11500m3/h，上送风，单系统，加热量9kw，加湿量8kg/h | 台 | 1
187 | 分体式室内空调器 | 台 | 1
188 | 柜式专用制冷设备 5P，制 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程_弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
冷量≥12000W，上下扫风
189 | 低压配电柜(屏) | 台 | 1
190 | 不间断电源柜(UPS) | 台 | 2
191 | 固定密闭式铅酸蓄电池 | 个 | 1
192 | 按钮开关 | 套 | 52
193 | 身份证读卡器 | 套 | 57
194 | 指纹读卡器 | 套 | 52
195 | 测温型热成像双目中枪 | 套 | 3
196 | 考勤机 | 套 | 3
197 | 巡更点 | 套 | 50
198 | 电磁吸力锁 | 套 | 70
199 | 计算机 | 台 | 58
200 | 光纤跳线架 | 个 | 18
201 | IP网络控制主机 | 台(套) | 1
202 | IP网络终端功放 | 台(套) | 3
203 | 布线机柜 | 个 | 1
204 | IT机柜 | 个 | 1
205 | 智能终端(接入网路) | 台 | 3
206 | 管理电脑 | 台 | 1
207 | 镀锌槽钢 10# | kg | 100.07
208 | 天线 | 套 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21