## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1744983.83
1.1 | H4栋低压房 | 163059.54
1.2 | H6栋低压房 | 609090.85
1.3 | H9栋低压房 | 722307.72
1.4 | 通信及配套系统 | 250525.72
2 | 措施合计 | 61187.84
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 56056.41
2.2 | 其他措施费 | 5131.43
3 | 其他项目 | 190169.73 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 174498.38
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15671.35
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1996341.40
5 | 增值税销项税额 | 179670.73 |  |  | －
6 | 总造价 | 2176012.13
7 | 人工费 | 133003.63
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,176,012.13 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | H4栋低压房 | [6 empty] | 163059.54
1 | 030404004065 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H4）-1P06 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 30091.33 |  | 30091.33
2 | 030404004066 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H4）-2P07 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 30783.44 |  | 30783.44
本页小计 | [8 empty] | 60874.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030404004067 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H4）-2P08 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 35267.99 |  | 35267.99
4 | 030404004068 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H4）-2P09 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17738.24 |  | 17738.24
本页小计 | [8 empty] | 53006.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404004069 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H4）-2P10 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17488.68 |  | 17488.68
6 | 030403006014 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.规格、型号:CCX-1600A/4P、IP68 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等配件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护、接地跨接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5 | 3960.43 |  | 19802.15
7 | 030403007015 | 母线槽始终端箱 | 1.名称:母线槽始终端箱 2.规格、型号:1600A/4P、IP68 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1957.88 |  | 3915.76
本页小计 | [8 empty] | 41206.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030414008012 | 母线调试 | 1.名称:母线调试（小㘵首第一批H4低压房） 2.电压等级:1KV以下交流电 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 622.67 |  | 622.67
9 | 030414002018 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试（小㘵首第一批H4低压房） 2.电压等级:1KV以下交流电 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 7349.28 |  | 7349.28
|  | H6栋低压房 | [6 empty] | 609090.85
10 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-800kVA D/yn 10.5±2×2.5%/0.4kV Uk=6%(带外壳) 3.钢板垫板、防震绝缘胶垫、绝缘子、绝缘护套、中性接地线、干式变压器阻尼弹簧减震器制作安装等 4.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 5.本体及附件安装、单体调试、孔洞修复、防火封堵 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 117134.3 |  | 117134.3
本页小计 | [8 empty] | 125106.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404004070 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-P01 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 47743.37 |  | 47743.37
12 | 030404004071 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-1P01 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 43320.38 |  | 43320.38
本页小计 | [8 empty] | 91063.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404004072 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-1P02 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17239.12 |  | 17239.12
14 | 030404004073 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-1P03 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17987.79 |  | 17987.79
本页小计 | [8 empty] | 35226.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030404004074 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-1P04 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 35267.99 |  | 35267.99
16 | 030404004075 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-1P05 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 30783.44 |  | 30783.44
本页小计 | [8 empty] | 66051.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404004076 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-1P06 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 30091.33 |  | 30091.33
18 | 030404004077 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-2P07 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 30783.44 |  | 30783.44
本页小计 | [8 empty] | 60874.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030404004078 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-2P08 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 35267.99 |  | 35267.99
20 | 030404004079 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-2P09 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17488.68 |  | 17488.68
本页小计 | [8 empty] | 52756.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404004080 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H6）-2P10 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17738.24 |  | 17738.24
22 | 030403006015 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.规格、型号:CCX-1600A/4P、IP68 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等配件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护、接地跨接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24 | 3960.43 |  | 95050.32
23 | 030403007016 | 母线槽始终端箱 | 1.名称:母线槽始终端箱 2.规格、型号:1600A/4P、IP68 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 1957.88 |  | 11747.28
本页小计 | [8 empty] | 124535.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030408001103 | 高压电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格、型号:ZRYJV22-8.7/15kV-3X70mm² 3.电压等级:10KV以下 4.揭（盖）盖板 5.电缆敷设、电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 179.36 |  | 2152.32
25 | 030408001104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZRYJV-1x240mm² 3.电压等级:1KV以下 4.揭（盖）盖板 5.电缆敷设、电缆防护、防火堵洞 6.电缆防火隔板、防火涂料 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 70 | 184.32 |  | 12902.4
26 | 030408006084 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电力电缆头 2.规格、型号:3x70mm2 3.电压等级:10KV以下 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 471.99 |  | 943.98
27 | 030404017344 | 发电车快速接入箱 | 1.名称:发电车快速接入箱 2.规格、型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含箱内所需元器件、仪表、配件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 16241.29 |  | 16241.29
本页小计 | [8 empty] | 32239.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试（小㘵首第一批H6低压房） 2.容量:630kVA 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 2800.17 |  | 2800.17
29 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验（小㘵首第一批H6低压房） 2.交流耐压试验 3.电压等级:10KV以下 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 6165.81 |  | 6165.81
30 | 030414008013 | 母线调试 | 1.名称:母线调试（小㘵首第一批H6低压房） 2.电压等级:1KV以下交流电 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1868.01 |  | 1868.01
31 | 030414002019 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试（小㘵首第一批H6低压房） 2.电压等级:1KV以下交流电 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 18373.2 |  | 18373.2
|  | H9栋低压房 | [6 empty] | 722307.72
本页小计 | [8 empty] | 29207.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404004081 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H9）-1P05 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 30091.33 |  | 30091.33
33 | 030404004082 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H9）-2P06 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 30783.44 |  | 30783.44
本页小计 | [8 empty] | 60874.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030404004083 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H9）-2P07 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 35267.99 |  | 35267.99
35 | 030404004084 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H9）-2P08 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17987.79 |  | 17987.79
本页小计 | [8 empty] | 53255.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404004085 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜（小㘵首H9）-2P09 2.型号、规格:详见图纸 3.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆、孔洞修复、防火封堵 4.含柜体及所需元器件、仪表等安装 5.母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管安装,穿通板制作安装,母线桥安装等 6.本体及附件安装、接地、单体调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17488.68 |  | 17488.68
37 | 030403006016 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.规格、型号:CCX-1600A/4P、IP68 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等配件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护、接地跨接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 145 | 3960.43 |  | 574262.35
38 | 030403007017 | 母线槽始终端箱 | 1.名称:母线槽始终端箱 2.规格、型号:1600A/4P、IP68 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 1957.88 |  | 7831.52
本页小计 | [8 empty] | 599582.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030414008014 | 母线调试 | 1.名称:母线调试（小㘵首第一批H9低压房） 2.电压等级:1KV以下交流电 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1245.34 |  | 1245.34
40 | 030414002020 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试（小㘵首第一批H9低压房） 2.电压等级:1KV以下交流电 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 7349.28 |  | 7349.28
|  | 通信及配套系统 | [6 empty] | 250525.72
41 | 030404017345 | 综合测控通信单元 | 1.名称:综合测控通信单元 2.规格、型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含箱内所需元器件、仪表、配件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 10679.89 |  | 74759.23
42 | 030501012014 | 交换机 | 1.名称:工业以太网交换机（仅安装） 2.规格、型号:二层,8光8电(户内) 3.含模块、光口、标识牌等成套安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7 | 254.63 |  | 1782.41
43 | 030502010019 | 配线架 | 1.名称:ODF配线架 2.规格、型号:48系统,含单头尾纤 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 846.92 |  | 6775.36
44 | 030502010020 | 光缆盘线架 | 1.名称:光缆盘线架 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 980.03 |  | 7840.24
本页小计 | [8 empty] | 99751.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031103008013 | 光缆 | 1.名称:通信光缆 2.规格、型号:GYFTZY-48芯 3.敷设方式:综合考虑 4.含光缆接续、光缆标识牌等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1255 | 10 |  | 12550
46 | 031103003013 | 光纤保护管 | 1.名称:光纤保护管 2.规格、型号:蓝色阻燃管 PEφ32 3.土方开挖、回填、余方弃置、渣土排放费等综合考虑 4.路面破除及修复 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 935 | 5.65 |  | 5282.75
47 | 030502016013 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格、型号:G.652双头尾纤(交换机与ODF连接线) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 8 | 58.01 |  | 464.08
48 | 031103011013 | 光缆成端熔接头 | 1.名称:光缆成端熔接头 2.规格、型号:48芯、含光缆接线盒 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16 | 3182.52 |  | 50920.32
49 | 031103012013 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试（小㘵首第一批地块八） 2.规格、型号:48芯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 13680.64 |  | 13680.64
50 | 030414004013 | 配网自动化系统调试 | 1.名称:配网自动化系统调试（小㘵首第一批地块八） 2.遥测、遥信、遥控、遥调四遥配网自动化 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 16710.08 |  | 16710.08
本页小计 | [8 empty] | 99607.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030404017346 | 低压电源箱 | 1.名称:低压电源箱 2.规格、型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 4.含箱内所需元器件、仪表、配件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 1420.46 |  | 9943.22
52 | 030411002002 | 塑料线槽 | 1.名称:阻燃绝缘PVC电线槽 2.规格、型号:25x14mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 210 | 20.36 |  | 4275.6
53 | 030411003002 | 电缆桥架 | 1.名称:镀锌电缆桥架（梯级式带盖） 2.规格、型号:300x100 3.包括不仅限于盖板、弯头、跨接等 4.桥架支架制作、安装，除微锈、刷漆满足设计要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 70 | 157.18 |  | 11002.6
54 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:ZRBVV-6 3.配线形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1400 | 6.26 |  | 8764
55 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:ZRBVV-4 3.配线形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140 | 4.87 |  | 681.8
56 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:ZRBVV-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 840 | 3.51 |  | 2948.4
本页小计 | [8 empty] | 37615.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030409002003 | 配线 | 1.名称:黄绿多股软铜线 2.规格、型号:BVR-4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140 | 25.33 |  | 3546.2
58 | 030409002004 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格、型号:ZBA-6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140 | 27.06 |  | 3788.4
59 | 030502005016 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:以太网线 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1050 | 3.94 |  | 4137
60 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:航插接口线缆 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1050 | 3.63 |  | 3811.5
61 | 031102003002 | 无线通信设备（含增益天线） | 1.名称:无线通信设备（含增益天线） 2.规格型号:带3G、4G网络功能 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7 | 960.79 |  | 6725.53
62 | 030502019013 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试（小㘵首第一批地块八） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 136.36 |  | 136.36
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5131.43
63 | 031302007029 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
64 | 031301017035 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5131.43 |  | 5131.43
本页小计 | [8 empty] | 27276.42
合 计 | [8 empty] | 1750115.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00035 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 56056.41 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010035 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011035 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF035 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008035 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002035 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF035 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009035 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF035 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000035 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 56056.41
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 174498.38 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15671.35
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 190169.73 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 174498.38
合 计 |  |  |  | 174498.38 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：小㘵-平山首期（第一批）-地块八-外电部分新增招标 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1996341.4 | 9 |  | 179670.73
合 计 | [6 empty] | 179670.73
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13