## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 894497.65
1.1 | 综合布线系统 | 619429.42
1.2 | 信息网络系统 | 212505.31
1.3 | 视频监控系统 | 10249.35
1.4 | 电梯五方通话及电子巡更系统 | 2551.99
1.5 | 公共广播系统 | 49761.58
2 | 措施合计 | 91355.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 76693.76
2.2 | 其他措施费 | 14661.57
3 | 其他项目 | 21440.81 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 21440.81
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1007293.79
5 | 增值税销项税额 | 90656.44 |  |  | －
6 | 总造价 | 1097950.23
工程造价合计 |  | 1,097,950.23 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 619429.42
1 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:标准机柜 42U 2.材质:优质冷轨钢板,厚1.3mm 3.规格:2000mm×600mm×600mm 4.安装方式:壁装 |  | 台 | 9 | 3283.49 |  | 29551.41
2 | 030502010001 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 1.名称:24口六类非屏蔽网络配线架 |  | 个 | 6 | 582.41 |  | 3494.46
3 | 030502010004 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.产品材质:加厚冷轧钢板 3.包含配件:光纤适配器、尾纤扎带、机柜螺丝 4.类型:标准1U19英寸机架式 |  | 个 | 17 | 690.37 |  | 11736.29
4 | 030502009004 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 333 | 50.3 |  | 16749.9
5 | 030502009005 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 |  | 条 | 88 | 62.68 |  | 5515.84
6 | 030502012001 | 数据插座 | 1.名称:数据插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 821 | 62.73 |  | 51501.33
7 | 030502012002 | 语音数据双口插座 | 1.名称:语音数据双口插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 18 | 82.26 |  | 1480.68
8 | 030502018001 | 2:8分光器 | 1.名称:2:8分光器 2.规格:光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC 3.安装方式:机箱内安装 |  | 个 | 32 | 115.67 |  | 3701.44
9 | 030502010005 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 |  | 个 | 12 | 958.59 |  | 11503.08
10 | 030502001004 | 综合数据箱 | 1.名称:综合数据箱 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 213 | 479.18 |  | 102065.34
11 | 030411002001 | 弱电桥架 200mm×100mm×1.5mm | 1.名称:弱电桥架 2.材质:热镀锌喷塑桥架 3.规格:200mm×100mm×1.5mm |  | m | 546.84 | 117.55 |  | 64281.04
12 | 030502007004 | 3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 | 1.名称:3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 1923.75 | 3.26 |  | 6271.43
13 | 030502007006 | 3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 | 1.名称:3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 2.敷设方式:线槽桥架布放 |  | m | 14363.1 | 3.51 |  | 50414.48
14 | 030502007002 | 12芯室内万兆单模光纤 | 1.名称:12芯万兆单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 5.06 | 7.6 |  | 38.46
本页小计 | [8 empty] | 358305.18
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 030502007007 | 12芯室内万兆单模光纤 | 1.名称:12芯室内万兆单模光纤 2.敷设方式:线槽桥架布放 |  | m | 108.68 | 3.51 |  | 381.47
16 | 030502007003 | 24芯室内万兆单模光纤 | 1.名称:24芯室内万兆单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 67.79 | 14.79 |  | 1002.61
17 | 030502007008 | 24芯室内万兆单模光纤 | 1.名称:12芯室内万兆单模光纤 2.敷设方式:线槽桥架布放 |  | m | 108.68 | 15.04 |  | 1634.55
18 | 030502007005 | 144芯室外单模光缆 | 1.名称:144芯室外单模光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 1188 | 43.56 |  | 51749.28
19 | 030502005001 | 数据信号线 UTP CAT6 | 1.名称:数据信号线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 7251.25 | 3.33 |  | 24146.66
20 | 030502005002 | 数据信号线 UTP CAT6 | 1.名称:数据信号线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:线槽桥架布放 |  | m | 419.69 | 3.62 |  | 1519.28
21 | 030408003001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC110 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 63.17 | 37.74 |  | 2384.04
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 8661.07 | 18.87 |  | 163434.39
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 213 | 9.15 |  | 1948.95
24 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:金属线槽支架 2.材质:型钢 3.规格:综合 |  | kg | 273.4 | 27.14 |  | 7420.08
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除微锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍 |  | kg | 273.4 | 1.14 |  | 311.68
26 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 3 | 445.31 |  | 1335.93
本页小计 | [8 empty] | 257268.92
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 343 | 11.24 |  | 3855.32
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 212505.31
28 | 030501012003 | 校园网-4口ONU | 校园网-4口ONU 1、网络侧接口：GPON 2、用户侧接口：4GE 3、接口类型：SC/UPC 4、工作环境温度：-10℃～+55℃ 5、支持Type B（单归属&双归属） 6、支持以太端口隔离/以太端口本地交换/MAC地址学习/MAC地址限制 7、支持IGMP v2/v3 snooping/IGMP/MLD协议报文限速/MLDv1/MLDv2 snooping 8、支持变长OMCI和OLT发起的流氓ONT检测和隔离，PPPOE/DHCP仿真测试 |  | 台 | 213 | 975.39 |  | 207758.07
本页小计 | [8 empty] | 211613.39
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
29 | 030501012004 | 设备网-8口POE-ONU | 设备网-8口POE-ONU（含跳线模块） 1、网络侧接口：10G GPON 2、用户侧接口：8GE（PoE/PoE+） 3、接口类型：SC/UPC 4、工作环境温度：-40℃～+55℃ 5、支持TYPE B单归属&双归属（二层转发模式下支持）,Type C保护 6、支持环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真； 7、支持IGMP v2/v3 snooping，IGMP/MLD协议报文限速，MLDv1/MLDv2 snooping 8、支持支持802.1X、DoS/ARP 防攻击、静态MAC地址绑定 9、支持默认/静态/策略/业务路由，DDNS/DMZ/DNS/NAPT 10、PoE输出最大功率：不低于120W 11、防雷能力：网口：共摸6kv,差摸1.5kv;电源：共摸6kv,差摸6kv； |  | 台 | 2 | 2373.62 |  | 4747.24
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 10249.35
本页小计 | [8 empty] | 4747.24
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 030507008001 | 网络彩色摄像机 | 网络摄像机 200万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V |  | 台 | 5 | 457.95 |  | 2289.75
本页小计 | [8 empty] | 2289.75
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
本页小计 | [8 empty] | 2289.75
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
31 | 030507008002 | 半球彩色摄像机 | 1.半球彩色摄像机 400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（三极管：超过30 mA建议加继电器） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆 |  | 台 | 2 | 620.8 |  | 1241.6
本页小计 | [8 empty] | 1241.6
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
口 产品尺寸: Ø121 × 92 mm 设备重量: 440 g 带包装重量: 640 g 防护: IP66，IK10
32 | 030507008003 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 3 | 234.71 |  | 704.13
33 | 030507016001 | 残卫报警终端 | 1.名称:残卫报警终端 2.型号:含无线残卫声光报警器 WG-1020-1、无线求助按钮 |  | 台 | 1 | 1348.97 |  | 1348.97
34 | 030501009002 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.型号:TL-S2-1KM 3.适用频段:2.4GHz 4.工作温度:-30°C～70°C |  | 台 | 4 | 1079.4 |  | 4317.6
35 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 2.类别:摄像机 |  | 台 | 5 | 69.46 |  | 347.3
|  | 电梯五方通话及电子巡更系统 | [6 empty] | 2551.99
36 | 030411004002 | 五方通话线 | 1.名称:五方通话线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVVP-6×1.0 |  | m | 17.12 | 9.32 |  | 159.56
37 | 030411004006 | 五方通话线 | 1.名称:五方通话线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZR-RVVP-6×1.0 |  | m | 177.75 | 9.27 |  | 1647.74
38 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 11.97 | 18.87 |  | 225.87
39 | 030507007001 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 2.规格:CXD-11 感应式 读卡频率:125HZ |  | 台 | 1 | 73.51 |  | 73.51
40 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 1 | 445.31 |  | 445.31
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 49761.58
本页小计 | [8 empty] | 9269.99
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
41 | 030506001003 | 扬声器（模拟音箱） | 扬声器（模拟音箱） 10W 1.音质清晰，明亮，结构坚固，轻便安装，壁挂室内墙上； 2.喇叭单元：6.5寸低音纸盆； 3.功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.阻抗黑-COM红-1.1kΩ；白-3.3kΩ； 6.频率响应：80-16KHz； 7.尺寸：185×120×275mm； 8.重量：1.2kg |  | 台 | 73 | 348.56 |  | 25444.88
42 | 030506001002 | 150w功放 | 1.品种:150W功放 型号:YJG4311(150W) 系列:八、外购配套产品 产品说明:2U，纯功放不带音源（可作为扩展功放或备用功放使用）；具有自检、静音、输出电平指示、过载指示和过载保护等功能 |  | 台 | 1 | 4661.55 |  | 4661.55
43 | 030506005002 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试 |  | 台 | 1 | 2788.52 |  | 2788.52
44 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 749.26 | 18.87 |  | 14138.54
45 | 030411004004 | 广播线 | 1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5mm2 |  | m | 779.59 | 2.83 |  | 2206.24
46 | 030411004005 | 广播线 | 1.名称:广播线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5mm2 |  | m | 179.33 | 2.91 |  | 521.85
|  | 措施项目 | [6 empty] | 14661.57
本页小计 | [8 empty] | 49761.58
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
47 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度40m以下(建筑智能化工程) 2.高层建筑增加费_高度40m以下(通信设备及线路工程) 3.高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 4.高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 6280.64 |  | 6280.64
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 2.脚手架搭拆费(通信设备及线路工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 4.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 8380.93 |  | 8380.93
本页小计 | [8 empty] | 14661.57
合 计 | [8 empty] | 909159.22
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 76693.76
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 76693.76
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 21440.81
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 21440.81 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1007293.79 | 9 |  | 90656.44
合 计 | [6 empty] | 90656.44
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5 | m | 1045.8455 | 1.37 |  | 1432.81
2 | 人工费 | 元 | 206688.7834 | 0.99 |  | 204621.9
3 | 人工费 | 元 | 1068.05 | 0.99 |  | 1057.37
4 | 人工费 | 元 | 3715.506 | 0.99 |  | 3678.35
5 | 人工费调整 | 元 | 14661.6906 | 1 |  | 14661.69
6 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 93.5469 | 5.6 |  | 523.86
7 | 扁钢30×4 | kg | 3.564 | 5.17 |  | 18.43
8 | 扁形塑料绑带 | m | 23.8809 | 0.72 |  | 17.19
9 | 棉纱 | kg | 5.8871 | 11.47 |  | 67.53
10 | 棉纱 | kg | 1.05 | 11.47 |  | 12.04
11 | 白布 | kg | 0.8202 | 2.75 |  | 2.26
12 | 六角螺栓M5 | 十套 | 14.28 | 0.57 |  | 8.14
13 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 57.4182 | 10.38 |  | 596
14 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 1.632 | 0.58 |  | 0.95
15 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 328.104 | 0.43 |  | 141.08
16 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 18.8099 | 5.04 |  | 94.8
17 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 86.904 | 2.8 |  | 243.33
18 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 74.46 | 2.8 |  | 208.49
19 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 1.224 | 3.15 |  | 3.86
20 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.224 | 5.82 |  | 7.12
21 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 3.672 | 8.41 |  | 30.88
22 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 192.967 | 3.81 |  | 735.2
23 | 铁砂布0~2# | 张 | 7.551 | 0.94 |  | 7.1
24 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.7488 | 6.01 |  | 52.58
25 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 47.01 |  | 3.99
26 | 锡基钎料 | kg | 1.2747 | 52.47 |  | 66.88
27 | 钢锯条 | 条 | 297.188 | 0.43 |  | 127.79
28 | 钢丝刷子 | 把 | 0.082 | 12.82 |  | 1.05
29 | 醇酸清漆 | kg | 31.0936 | 13.99 |  | 435
30 | 酚醛调和漆 | kg | 0.5468 | 7.17 |  | 3.92
31 | 厚漆 | kg | 66.8983 | 10.26 |  | 686.38
32 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.8202 | 13.81 |  | 11.33
33 | 汽油综合 | kg | 4.023 | 10.07 |  | 40.51
34 | 溶剂汽油 | kg | 1.0663 | 7.17 |  | 7.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 溶剂油 | kg | 22.8869 | 3.94 |  | 90.17
36 | 电力复合脂 | kg | 0.04 | 14.45 |  | 0.58
37 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 21.9 | 8.2 |  | 179.58
38 | 酒精 | kg | 0.26 | 7.34 |  | 1.91
39 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1552.795 | 1.97 |  | 3059.01
40 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.3989 | 2.4 |  | 17.76
41 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1638.9149 | 1.88 |  | 3081.16
42 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 139.1708 | 2.8 |  | 389.68
43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 26.52 | 3.32 |  | 88.05
44 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 2222.6209 | 0.06 |  | 133.36
45 | 铜端子6mm2 | 个 | 26.52 | 1.74 |  | 46.14
46 | 镀锌地线夹20 | 套 | 6017.0807 | 0.36 |  | 2166.15
47 | 脱脂棉 | kg | 4.35 | 25.13 |  | 109.32
48 | 脱脂棉 | kg | 0.1 | 25.13 |  | 2.51
49 | 脱脂棉 | kg | 0.04 | 25.13 |  | 1.01
50 | 脱脂棉 | kg | 0.1 | 25.13 |  | 2.51
51 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 26.7573 | 0.68 |  | 18.19
52 | 其他材料费 | 元 | 4150.9583 | 1 |  | 4150.96
53 | 圆钢 | kg | 21.872 | 4.75 |  | 103.89
54 | 扁钢 | kg | 60.148 | 5.12 |  | 307.96
55 | 角钢 | kg | 205.05 | 5.01 |  | 1027.3
56 | 醇酸调和漆 | kg | 2.1872 | 14.68 |  | 32.11
57 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.1714 | 13.81 |  | 43.8
58 | 焊接钢管 SC20 | m | 9704.969 | 8.49 |  | 82395.19
59 | 浪涌保护器 极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 | 个 | 4 | 350 |  | 1400
60 | 五方通话线 ZR-RVVP-6×1.0 | m | 186.6375 | 6.73 |  | 1256.07
61 | 数据信号线 UTP CAT6 | m | 7824.3588 | 1.75 |  | 13692.63
62 | 12芯万兆单模光纤 | m | 5.1612 | 4.69 |  | 24.21
63 | 3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 | m | 16723.4406 | 0.43 |  | 7191.08
64 | 144芯室外单模光缆 | m | 3635.28 | 10.38 |  | 37734.21
65 | 热镀锌喷塑桥架 200mm×100mm×1.5mm | m | 563.2452 | 80.37 |  | 45268.02
66 | 接线盒 86型 | 个 | 217.26 | 2 |  | 434.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 2:8分光器 光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC | 个 | 32 | 65 |  | 2080
68 | 半球彩色摄像机 400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 | 台 | 2 | 463.1 |  | 926.2
69 | 网络彩色摄像机 200万 1/3"CMOS红外筒型网络摄像机 | 台 | 5 | 264 |  | 1320
70 | 摄像机支架 | 个 | 3 | 66.73 |  | 200.19
71 | 残卫报警终端（含无线残卫声光报警器 WG-1020-1、无线求助按钮） | 套 | 1 | 1250 |  | 1250
72 | 数据插座单口 | 个 | 829.21 | 51.9 |  | 43036
73 | 语音数据双口插座 | 个 | 18.18 | 65 |  | 1181.7
74 | 光纤跳线 | 条 | 333 | 13.94 |  | 4642.02
75 | 网络跳线 | 条 | 88 | 53.1 |  | 4672.8
76 | 无线网桥 TL-S2-1KM | 台 | 4 | 425 |  | 1700
77 | 扬声器（模拟音箱） 10W | 台 | 73 | 315 |  | 22995
78 | 150w功放 YJG4311(150W) | 台 | 1 | 4550 |  | 4550
79 | 校园网-4口ONU | 台 | 213 | 725.66 |  | 154565.58
80 | 设备网-8口POE-ONU | 台 | 2 | 2123.89 |  | 4247.78
81 | 光纤配线架 类型:标准1U19英寸机架式 | 个 | 17 | 329.2 |  | 5596.4
82 | 48口光纤配线架 | 个 | 12 | 272.57 |  | 3270.84
83 | 巡更点 CXD-11 感应式 读卡频率:125HZ | 套 | 1 | 55 |  | 55
84 | 标准机柜 42U | 个 | 9 | 2750 |  | 24750
85 | 机上人工 | 工日 | 0.9 | 227.7 |  | 204.93
86 | 机上人工 | 工日 | 0.1202 | 227.7 |  | 27.37
87 | 折旧费 | 元 | 2535.208 | 1 |  | 2535.21
88 | 折旧费 | 元 | 53.9001 | 1 |  | 53.9
89 | 检修费 | 元 | 12.4829 | 1 |  | 12.48
90 | 检修费 | 元 | 15.948 | 1 |  | 15.95
91 | 维护费 | 元 | 698.1131 | 1 |  | 698.11
92 | 维护费 | 元 | 55.5579 | 1 |  | 55.56
93 | 安拆费 | 元 | 49.1513 | 1 |  | 49.15
94 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 23.814 | 10.07 |  | 239.81
95 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.1546 | 8.54 |  | 18.4
96 | 电(机械用) | kw·h | 92.8755 | 0.5 |  | 46.44
97 | 电(机械用) | kw·h | 15.894 | 0.5 |  | 7.95
98 | 电(机械用) | kw·h | 2.1312 | 0.5 |  | 1.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼-智能化 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 电(机械用) | kw·h | 0.724 | 0.5 |  | 0.36
100 | 电(机械用) | kw·h | 239.2415 | 0.5 |  | 119.62
101 | 校验费 | 元 | 968.8056 | 1 |  | 968.81
102 | 校验费 | 元 | 0.3636 | 1 |  | 0.36
103 | 冲击钻头φ8 | 个 | 6.0492 | 3.42 |  | 20.69
104 | 综合数据箱 | 个 | 213 | 350 |  | 74550
105 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 个 | 6 | 221.24 |  | 1327.44
106 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 24.5511 | 5.6 |  | 137.49
107 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 1.8951 | 1.74 |  | 3.3
108 | 塑料管 PVC110 | m | 66.3285 | 22.12 |  | 1467.19
109 | 电缆卡子综合 | 个 | 8984.1192 | 0.18 |  | 1617.14
110 | 24芯室内万兆单模光纤 | m | 179.9994 | 10.44 |  | 1879.19
111 | 五方通话线 ZR-RVVP-6×1.0 | m | 18.4896 | 6.73 |  | 124.44
112 | 玻璃钢管D33~40 | m | 6.1776 | 8 |  | 49.42
113 | 电缆托板 | 块 | 57.618 | 19.27 |  | 1110.3
114 | 光盘5″ | 片 | 4 | 4.44 |  | 17.76
| 合计 |  |  |  |  | 802455.85