## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：B1后勤楼-电梯工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 512742.36
1.1 | 电梯工程 | 512742.36
2 | 措施合计 | 25488.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 25488.97
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 7125.79 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7125.79
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 545357.12
5 | 增值税销项税额 | 49082.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 594439.26
工程造价合计 |  | 594,439.26 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-电梯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 电梯工程 | [6 empty] | 512742.36
1 | 030107002002 | 客梯DT1 | 1.名称:客梯DT1 2.额定载重量：1350kg 3.层数:9 4.站数:9 6.提升高度、速度:34.8m、1.75m/s 7.有无机房：无机房 8.运转调试要求:按照行业规范要求 |  | 部 | 1 | 256371.18 |  | 256371.18
2 | 030107002003 | 消防XDT1 | 1.名称:消防XDT1 2.额定载重量：1350kg 3.层数:9 4.站数:9 6.提升高度、速度:34.8m、1.75m/s 7.有无机房：无机房 8.运转调试要求:按照行业规范要求 |  | 部 | 1 | 256371.18 |  | 256371.18
措施项目
3 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 512742.36
合 计 | [8 empty] | 512742.36
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-电梯工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 25488.97
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 25488.97
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B1后勤楼-电梯工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 7125.79
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 7125.79 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼-电梯工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 545357.12 | 9 |  | 49082.14
合 计 | [6 empty] | 49082.14
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼-电梯工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 64268.82 | 0.99 |  | 63626.13
2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 14 | 5.6 |  | 78.4
3 | 圆钢φ10以内 | kg | 3.78 | 4.75 |  | 17.96
4 | 扁钢综合 | kg | 26.52 | 5.12 |  | 135.78
5 | 角钢综合 | kg | 26.22 | 5.01 |  | 131.36
6 | 钢板综合 | kg | 77 | 4.65 |  | 358.05
7 | 青铜板0.08~0.3 | kg | 2.2 | 29.05 |  | 63.91
8 | 尼龙绳综合 | kg | 0.48 | 40.2 |  | 19.3
9 | 棉纱 | kg | 11 | 11.47 |  | 126.17
10 | 白布 | kg | 8.19 | 2.75 |  | 22.52
11 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 10 | 1.25 |  | 12.5
12 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 5 | 1.17 |  | 5.85
13 | 六角螺栓M10×75 | 十套 | 6 | 2.51 |  | 15.06
14 | 锚固螺栓M32 | 十套 | 18 | 19.2 |  | 345.6
15 | 镀锌垫圈M2~12 | 十个 | 16 | 0.26 |  | 4.16
16 | 弹簧垫圈M2~10 | 十个 | 11 | 0.26 |  | 2.86
17 | 圆钉50~75 | kg | 7 | 3.54 |  | 24.78
18 | 低碳钢焊条综合 | kg | 77.68 | 6.01 |  | 466.86
19 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 435 | 0.46 |  | 200.1
20 | 中砂 | m3 | 0.756 | 188 |  | 142.13
21 | 碎石20 | m3 | 0.838 | 151 |  | 126.54
22 | 木板 | m3 | 1.25 | 1630.62 |  | 2038.28
23 | 枕木 | m3 | 0.056 | 1329.2 |  | 74.44
24 | 酚醛调和漆 | kg | 32 | 7.17 |  | 229.44
25 | 漆片胶 | kg | 1 | 7.89 |  | 7.89
26 | 防锈漆C53-1 | kg | 13.6 | 13.81 |  | 187.82
27 | 煤油 | kg | 29.4 | 4.29 |  | 126.13
28 | 汽油综合 | kg | 42.84 | 10.07 |  | 431.4
29 | 齿轮油20# | kg | 40 | 7.78 |  | 311.2
30 | 锭子油 | kg | 40 | 6.67 |  | 266.8
31 | 机油综合 | kg | 7.474 | 6.96 |  | 52.02
32 | 黄甘油 | kg | 7.272 | 6.46 |  | 46.98
33 | 氧气 | m3 | 51 | 5.16 |  | 263.16
34 | 乙炔气 | kg | 17 | 13.3 |  | 226.1
35 | 电梯用绳头卡板 | 套 | 4 | 13.81 |  | 55.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼-电梯工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 钢垫板1~2 | kg | 38 | 4.65 |  | 176.7
37 | 其他材料费 | 元 | 177.56 | 1 |  | 177.56
38 | 客梯DT1 | 部 | 1 | 195929.2 |  | 195929.2
39 | 消防XDT1 | 部 | 1 | 195929.2 |  | 195929.2
40 | 机上人工 | 工日 | 5 | 227.7 |  | 1138.5
41 | 折旧费 | 元 | 424.37 | 1 |  | 424.37
42 | 检修费 | 元 | 91.92 | 1 |  | 91.92
43 | 维护费 | 元 | 294.68 | 1 |  | 294.68
44 | 安拆费 | 元 | 1205.75 | 1 |  | 1205.75
45 | 电(机械用) | kw·h | 168 | 0.5 |  | 84
46 | 电(机械用) | kw·h | 8784.23 | 0.5 |  | 4392.12
| 合计 |  |  |  |  | 470086.92