## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5651774.19
1.1 | 土方工程 | 50571.8
1.2 | 砌筑工程 | 356137.48
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2139699.76
1.4 | 金属结构工程 | 109102.61
1.5 | 门窗工程 | 817361.15
1.6 | 屋面及防水工程 | 415119.64
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 195433.69
1.8 | 楼地面装饰工程 | 536633.05
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 733617.63
1.10 | 天棚工程 | 9419.78
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 227864.27
1.12 | 其他装饰工程 | 6508.51
1.13 | 变电所土建工程 | 54304.82
2 | 措施合计 | 1060010.81
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 415361.65
2.2 | 其他措施费 | 644649.16
3 | 其他项目 | 91517.53 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 91517.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6803302.53
5 | 增值税销项税额 | 612297.23 |  |  | －
6 | 总造价 | 7415599.76
7 | 人工费 | 1585593.87
工程造价合计 |  | 7,415,599.76 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 50571.8
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 2338.26 | 2.62 |  | 6126.24
2 | 010101004005 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 1035.68 | 8.41 |  | 8710.07
3 | 010101003003 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 13.95 | 8.31 |  | 115.92
4 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填、符合图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 1434.61 | 18.93 |  | 27157.17
5 | 010103002001 | 场内运输土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机装土方 3.运距:1km |  | m3 | 600.17 | 14.1 |  | 8462.4
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 356137.48
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 55.89 | 540.55 |  | 30211.34
7 | 010402001002 | 砌块墙（内墙衬墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 1.35 | 523.24 |  | 706.37
8 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 159.49 | 536.11 |  | 85504.18
9 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 192.97 | 523.26 |  | 100973.48
本页小计 | [8 empty] | 267967.17
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.部位:消火栓箱侧墙 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 4.58 | 650.31 |  | 2978.42
11 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M5 |  | m2 | 4.32 | 176.07 |  | 760.62
12 | 010401012004 | 砖砌入口平台 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌入口平台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M5 |  | m3 | 4.08 | 583.95 |  | 2382.52
13 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 2.砂浆强度等级:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M10 |  | m3 | 3.06 | 590.68 |  | 1807.48
14 | 010401001002 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.砂浆强度等级:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级 M10 |  | m3 | 173.42 | 590.67 |  | 102433.99
15 | 010401001003 | 砖胎膜 | 1.砖基础 砖砌胎模高度超过1.2m 人工*1.1 2.干混砌筑砂浆(配合比) M10 |  | m3 | 4.12 | 611.47 |  | 2519.26
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M5 |  | 个 | 12 | 599.34 |  | 7192.08
本页小计 | [8 empty] | 120074.37
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
17 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:屋3排水沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 4.侧面抹灰:20mm厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 5.找坡层:最薄处20mm厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 1％纵坡（平均厚度41mm) |  | m | 222.05 | 84.07 |  | 18667.74
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2139699.76
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 105.48 | 571.45 |  | 60276.55
19 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品防水混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 249.82 | 594.97 |  | 148635.41
20 | 010501005001 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 24.78 | 597.42 |  | 14804.07
21 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 76.42 | 695.69 |  | 53164.63
本页小计 | [8 empty] | 295548.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
22 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 134.57 | 576.41 |  | 77567.49
23 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 30.18 | 584.82 |  | 17649.87
24 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 423.34 | 593.28 |  | 251159.16
25 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 80.37 | 593.28 |  | 47681.91
26 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 64.72 | 771.39 |  | 49924.36
27 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 18.81 | 772.66 |  | 14533.73
本页小计 | [8 empty] | 458516.52
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
28 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 18.4 | 746.02 |  | 13726.77
29 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.51 | 646.07 |  | 2267.71
30 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.21 | 646.07 |  | 135.67
31 | 010503004002 | 门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.19 | 885.41 |  | 168.23
32 | 010503004003 | 反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.65 | 635.97 |  | 1685.32
33 | 010514002002 | 其他构件 | 1.构件的类型:小型构件 2.混凝土强度等级:C20 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M10 |  | m3 | 0.15 | 2682.11 |  | 402.32
34 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 |  | m2 | 1969.73 | 87.54 |  | 172430.16
35 | 010404001001 | 垫层（室内地坪） | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土300厚 |  | m3 | 590.92 | 285.92 |  | 168955.85
36 | 010507001002 | 室外坡道 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:60mm |  | m2 | 1494.46 | 34.48 |  | 51528.98
37 | 010507007001 | 散水垫层 | 1.材料种类:150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 |  | m3 | 224.17 | 292.01 |  | 65459.88
38 | 010515001015 | 现浇构件钢筋（楼1、屋2） | 1.现浇构件圆钢 φ4内 |  | t | 4.038 | 6952.59 |  | 28074.56
39 | 010515001016 | 预制构件钢筋（预制构件） | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.016 | 5991.69 |  | 95.87
本页小计 | [8 empty] | 504931.32
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
40 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 53.549 | 5679.67 |  | 304140.65
41 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 14.812 | 5522.5 |  | 81799.27
42 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl6~25mm |  | t | 13.617 | 5481.5 |  | 74641.59
43 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф12~14mm |  | t | 2 | 5584 |  | 11168
44 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 39.684 | 5543 |  | 219968.41
45 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Φ25mm以外 |  | t | 0.615 | 5534.05 |  | 3403.44
46 | 010515001005 | 现浇、预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 0.858 | 6819.17 |  | 5850.85
47 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 26.425 | 6908.48 |  | 182556.58
48 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 0.218 | 5847.73 |  | 1274.81
49 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:Ф18内 |  | 个 | 448 | 7.56 |  | 3386.88
50 | 010516003002 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:Ф18-Ф25 |  | 个 | 440 | 9.53 |  | 4193.2
51 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹连接 2.规格:Ф25内 |  | 个 | 398 | 15.89 |  | 6324.22
52 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹连接 2.规格:Ф32内 |  | 个 | 32 | 20.73 |  | 663.36
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 109102.61
53 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.部位:内墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ1×20×20 |  | m2 | 251.55 | 15.92 |  | 4004.68
54 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.部位:外墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ3.07×25×25 |  | m2 | 3393.54 | 17.89 |  | 60710.43
55 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.部位:外墙 2.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 3393.54 | 13.08 |  | 44387.5
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 817361.15
本页小计 | [8 empty] | 1008473.87
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
56 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 6.3 | 540.21 |  | 3403.32
57 | 010802003002 | 丙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0921 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(丙级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 3.78 | 497.22 |  | 1879.49
58 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.名称:闭门器 |  | 套 | 4 | 99.74 |  | 398.96
59 | 010801006002 | 顺位器安装（双扇防火门） | 1.名称:顺位器 |  | 套 | 8 | 120.14 |  | 961.12
60 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0723、M1023 2.门框、扇材质:铝合金全玻平开门 70系列单扇 无上亮2.0厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 12.42 | 901.51 |  | 11196.75
61 | 010802001002 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1527 2.门框、扇材质:铝合金全玻平开门 70系列双扇 带上亮2.2厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 8.1 | 944.07 |  | 7646.97
62 | 010802001003 | 铝合金平开门（无障碍门） | 1.门代号及洞口尺寸:M1023A 2.门框、扇材质:铝合金无障碍门（详见02J915-1/92页） |  | m2 | 4.6 | 1108.25 |  | 5097.95
63 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.部位:室外空调机位铝合金百叶围闭 2.框、扇材质:铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 267.84 | 501.54 |  | 134332.47
64 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 5.76 | 841.98 |  | 4849.8
本页小计 | [8 empty] | 169766.83
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
65 | 010807001002 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 4.32 | 658.2 |  | 2843.42
66 | 010807001003 | 铝合金上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 2.88 | 820.93 |  | 2364.28
67 | 010807001004 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 带上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 6.48 | 855.18 |  | 5541.57
68 | 010802001004 | 铝合金门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC3227 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门70系列 无上亮2.2厚(氟碳漆） 3.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆）、铝合金平开窗50系列 无上亮 1.8厚(氟碳漆）、铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 4.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 34.02 | 866.64 |  | 29483.09
69 | 010802001005 | 铝合金门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC3827 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门70系列 无上亮2.2厚(氟碳漆） 3.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 4.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 266.76 | 769.28 |  | 205213.13
本页小计 | [8 empty] | 245445.49
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
70 | 010802001006 | 铝合金门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC3827A 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门70系列 无上亮2.2厚(氟碳漆） 3.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆）、铝合金平开窗50系列 无上亮 1.8厚(氟碳漆） 4.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 348.84 | 819.07 |  | 285724.38
71 | 010802001007 | 铝合金门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC3827B 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门70系列 无上亮2.2厚(氟碳漆） 3.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆）、铝合金平开窗50系列 无上亮 1.8厚(氟碳漆）、铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 4.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 20.52 | 858.13 |  | 17608.83
72 | 010802001008 | 铝合金门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC3827J 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门70系列 无上亮2.2厚(氟碳漆） 3.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 4.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 123.12 | 769.28 |  | 94713.75
73 | 010807001006 | 救援窗标识 | 1.部位:消防救援窗 2.材质:透明PVC防水材质（自带面胶），倒三角形边长20cm |  | m2 | 0.24 | 4.67 |  | 1.12
74 | 010801006004 | 手动开启装置(窗） | 1.品种:手摇开窗器 |  | 套 | 26 | 137.05 |  | 3563.3
75 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:卷帘式窗帘 涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 |  | m2 | 12.96 | 41.47 |  | 537.45
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 415119.64
本页小计 | [8 empty] | 402148.83
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
76 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋4） | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 |  | m2 | 2611.96 | 37.42 |  | 97739.54
77 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋4） | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 2611.96 | 32.11 |  | 83870.04
78 | 010902003001 | 屋面刚性层（屋2） | 1.刚性层厚度:40厚C25细石混凝土随打随抹平，保护层厚度≥15）平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽20,缝内嵌硅酮密封膏 |  | m2 | 2488.65 | 44.79 |  | 111466.63
79 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（屋4） | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):46 2.干混地面砂浆 DS M20 |  | m2 | 37.18 | 57.39 |  | 2133.76
80 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(外墙1、2) | 1.砂浆厚度、配合比:6厚聚合物防水砂浆 |  | m2 | 3393.54 | 31.2 |  | 105878.45
81 | 010904003002 | 墙身防潮层(防潮) | 1.部位:-0.06处 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚DW-HR干混普通防水砂浆 P10 一类 M20 |  | m2 | 5.64 | 29.51 |  | 166.44
82 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(内墙2) | 1.砂浆厚度、配合比:3厚涂刮型聚合物防水砂浆，高度1.8m高 |  | m2 | 169.92 | 21.49 |  | 3651.58
83 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(楼4) | 1.普通防水砂浆 平面 20mm厚 实际厚度(mm):34 2.普通干混防水砂浆 DW M20 |  | m2 | 58.87 | 51.19 |  | 3013.56
84 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼4、楼5） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:遇墙上反300 |  | m2 | 108.45 | 35.23 |  | 3820.69
85 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼5沉箱部位） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度:2mm |  | m2 | 17.02 | 52.5 |  | 893.55
86 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.盖缝材料:铝板变形缝盖板（成品，含铝合金基座、滑杆件等） 2.做法:详见14J936 1/BW2及2/BW2 |  | m | 20 | 124.27 |  | 2485.4
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 195433.69
本页小计 | [8 empty] | 415119.64
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
87 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.保温层:60厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 2488.65 | 31.24 |  | 77745.43
88 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.隔气层材料品种、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层 |  | m2 | 2488.65 | 4.35 |  | 10825.63
89 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.找坡层:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找2％坡（平均厚度136mm） |  | m2 | 2488.65 | 42.94 |  | 106862.63
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 536633.05
90 | 011101006006 | 平面砂浆找平层（楼4、楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 75.89 | 24.83 |  | 1884.35
91 | 011101006007 | 平面砂浆保护层（楼5） | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚 DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 17.02 | 24.82 |  | 422.44
92 | 011102003001 | 块料楼地面（地1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 2009.65 | 131.48 |  | 264228.78
93 | 011104001001 | 5厚专业隔音垫（楼1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） |  | m2 | 67.91 | 29.24 |  | 1985.69
94 | 011102003002 | 块料楼地面（楼1） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15mm DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800 |  | m2 | 67.91 | 104.73 |  | 7112.21
95 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（楼1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土随打随抹平 |  | m2 | 67.91 | 26.72 |  | 1814.56
96 | 011102003004 | 块料楼地面（楼4、楼5） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 75.89 | 77.31 |  | 5867.06
97 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土找平 |  | m2 | 17.02 | 44.66 |  | 760.11
本页小计 | [8 empty] | 479508.89
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
98 | 010501001002 | 楼地面垫层（楼5） | 1.混凝土种类:240厚LC5.0轻集料混凝土填充层,向二次排水口找坡1%(暗管敷设应用细石混凝土满包卧牢) |  | m3 | 3.62 | 315.74 |  | 1142.98
99 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面（楼6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 11.12 | 36.1 |  | 401.43
100 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100 |  | m2 | 67.98 | 173.02 |  | 11761.9
101 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 2 | 59.59 |  | 119.18
102 | 011102001001 | 石材楼地面（室外坡道） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 |  | m2 | 1494.46 | 158.07 |  | 236229.29
103 | 011107001001 | 石材台阶面（出入口台阶） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 |  | m2 | 4.32 | 262.07 |  | 1132.14
104 | 011102001003 | 石材楼地面（入口平台） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 |  | m2 | 8.16 | 158.07 |  | 1289.85
本页小计 | [8 empty] | 252076.77
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
105 | 011108001002 | 石材零星项目（台阶侧面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 |  | m2 | 2.29 | 210.08 |  | 481.08
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 733617.63
106 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（外墙1、2） | 1.墙体类型:外墙（挂网） 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 3393.54 | 55.71 |  | 189054.11
107 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（独立柱外墙1、2） | 1.墙体类型:独立柱 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 49.58 | 54.75 |  | 2714.51
108 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙3） | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 336.80 | 49.22 |  | 16577.3
109 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 2940.07 | 33.9 |  | 99668.37
本页小计 | [8 empty] | 308495.37
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
110 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 228.40 | 37.51 |  | 8567.28
111 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（独立柱内墙1） | 1.墙体类型:独立柱 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 8.37 | 53.85 |  | 450.72
112 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 298.03 | 25.47 |  | 7590.82
113 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 23.15 | 28.06 |  | 649.59
114 | 011204003002 | 块料墙面（外墙2） | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 3.结合层:4厚1:1水泥砂浆 加水重20%108胶镶贴 4.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 3351.06 | 102.91 |  | 344857.58
115 | 011204003003 | 块料墙面（独立柱外墙2） | 1.墙体类型:独立柱 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 3.结合层:4厚1:1水泥砂浆 加水重20%108胶镶贴 4.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 32.66 | 109.15 |  | 3564.84
本页小计 | [8 empty] | 365680.83
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
116 | 011204003001 | 块料墙面（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 600×300 3.结合层:4厚1:1水泥砂浆加水重20%108胶镶贴 |  | m2 | 321.18 | 130.1 |  | 41785.52
117 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:浴厕隔断（抗倍耐特板） 成品 |  | m2 | 66.83 | 271.39 |  | 18136.99
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 9419.78
118 | 011302001001 | 铝扣板吊顶（顶6） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:浅灰色铝扣板 600×600×0.8 |  | m2 | 51.57 | 182.66 |  | 9419.78
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 227864.27
119 | 011406001006 | 真石漆墙面（外墙1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:打磨后喷防水保护漆和防污漆各一道,（约1厚）、真石漆面漆二道（约2厚）、底漆一道（约1厚） |  | m2 | 59.4 | 56.76 |  | 3371.54
120 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（外墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 336.8 | 10.73 |  | 3613.86
121 | 011406001001 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 一底两面 |  | m2 | 2795.67 | 21.47 |  | 60023.03
122 | 011406001002 | 抹灰面油漆（内墙4） | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂料 一底两面 |  | m2 | 272.14 | 21.62 |  | 5883.67
123 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙1、4） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:二道（3厚腻子，2mm+1mm）,砂平 |  | m2 | 3067.81 | 10.5 |  | 32212.01
124 | 011406003002 | 满刮腻子（内墙3） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 109.03 | 14.24 |  | 1552.59
125 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（内墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 109.03 | 18.55 |  | 2022.51
本页小计 | [8 empty] | 178021.5
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
126 | 011406001003 | 无机涂料简易顶棚（顶1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一遍（燃烧性能等级为A级） |  | m2 | 152.06 | 7.11 |  | 1081.15
127 | 011406001004 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 一底两面 |  | m2 | 2528.98 | 25.56 |  | 64640.73
128 | 011406001005 | 抹灰面油漆（顶3） | 1.部位:顶3底层 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 一底两面 |  | m2 | 193.19 | 29.87 |  | 5770.59
129 | 011406003003 | 满刮腻子（顶2、3） | 1.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 |  | m2 | 2722.18 | 17.52 |  | 47692.59
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 6508.51
130 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚芝麻黑花岗岩 2.支架、配件品种、规格:槽钢骨架，预埋件固定 |  | m2 | 4.56 | 433.22 |  | 1975.48
131 | 011204001001 | 花岗岩立板收口（洗脸台处） | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 2.砂浆强度等级:DP-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 0.96 | 145.4 |  | 139.58
132 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.部位:置物台 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 |  | m2 | 0.94 | 195.31 |  | 183.59
133 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厚防雾银镜 |  | m2 | 7.68 | 284.89 |  | 2187.96
134 | 011505005001 | 不锈钢坐便器安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢坐便器安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/66页 |  | 套 | 2 | 72.85 |  | 145.7
135 | 011505005002 | 洗手盘安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢洗手盘安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/62页 |  | 套 | 2 | 176.88 |  | 353.76
136 | 011505008001 | 304不锈钢成品置物板 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品置物板 |  | 个 | 12 | 55.93 |  | 671.16
137 | 011505008002 | 304不锈钢成品手纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品手纸盒 2.详见02J915 5/61 |  | 个 | 12 | 58.27 |  | 699.24
138 | 011505008003 | 304不锈钢成品挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品挂钩 2.详见02J915 3/62 |  | 个 | 12 | 12.67 |  | 152.04
本页小计 | [8 empty] | 125693.57
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 变电所土建工程 | [6 empty] | 54304.82
139 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 67.91 | 24.83 |  | 1686.21
140 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.18 | 807.32 |  | 2567.28
141 | 010501006001 | 变压器设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 4.93 | 587.23 |  | 2895.04
142 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 0.114 | 5679.67 |  | 647.48
143 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 0.164 | 5522.5 |  | 905.69
144 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 0.135 | 6908.48 |  | 932.64
145 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋钢板 2.规格、尺寸:250*250*5mm |  | t | 0.002 | 9357.34 |  | 18.71
146 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋扁钢 2.规格、尺寸:100*100*5mm |  | t | 0.118 | 9599.74 |  | 1132.77
147 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌扁钢（接地干线） 2.规格、尺寸:40*4mm |  | t | 0.074 | 10862.24 |  | 803.81
148 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌角钢电缆支架 2.规格、尺寸:L45*5mm |  | t | 0.113 | 10761.24 |  | 1216.02
149 | 010606007001 | 电缆沟钢盖板 | 1.盖板种类:钢盖板 2.钢材品种、规格:花纹钢板 δ6、角钢L50×5 |  | t | 1.645 | 8961.08 |  | 14740.98
150 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:电缆沟钢盖板 2.防护材料种类:红丹一遍打底，面油调和漆一遍 |  | m2 | 26.65 | 10 |  | 266.5
本页小计 | [8 empty] | 27813.13
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
151 | 010401014001 | 砖砌电缆沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:DM干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 22.27 | 630.89 |  | 14049.92
152 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸设计要求 2.填方材料品种:轻质陶粒 |  | m3 | 32.04 | 388.32 |  | 12441.77
|  | 措施项目 | [6 empty] | 811606.08
153 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 3008.35 | 22.63 |  | 68078.96
154 | 粤011701008002 | 综合脚手架使用费 | 1.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2·天 | 231642.95 | 0.34 |  | 78758.6
155 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | t | 5.185 | 3880.3 |  | 20119.36
156 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 147.04 | 31.06 |  | 4567.06
157 | 011702001004 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 274.88 | 31.06 |  | 8537.77
158 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 193.35 | 60.78 |  | 11751.81
159 | 011702001005 | 设备基础模板 | 1.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 |  | m2 | 11.52 | 60.5 |  | 696.96
160 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 132.5 | 54.98 |  | 7284.85
161 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 12.78 | 60.49 |  | 773.06
162 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 583.2 | 59.17 |  | 34507.94
163 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 21.6 | 64.69 |  | 1397.3
164 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 213.03 | 71.66 |  | 15265.73
165 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 1646.97 | 70.31 |  | 115798.46
166 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 2317.69 | 68.42 |  | 158576.35
167 | 011702015001 | 无梁板 | 1.无梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 665.41 | 51.39 |  | 34195.42
本页小计 | [8 empty] | 586801.32
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
168 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 993.34 | 64.59 |  | 64159.83
169 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 52.09 | 52.49 |  | 2734.2
170 | 011702008002 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 3.1 | 52.49 |  | 162.72
171 | 011702008003 | 门槛 | 1.小型构件模板 |  | m2 | 2.24 | 85.05 |  | 190.51
172 | 011702008004 | 反坎 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 27.23 | 52.49 |  | 1429.3
173 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 224.71 | 71.22 |  | 16003.85
174 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 2359.78 | 38.86 |  | 91701.05
175 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 2209.63 | 12.36 |  | 27311.03
176 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5 |  | m2 | 1104.82 | 20.87 |  | 23057.59
177 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 1870.2 | 8.67 |  | 16214.63
178 | 粤011701009002 | 单排脚手架使用费 | 1.建筑用单排脚手架使用费 |  | m2·天 | 30858.30 | 0.27 |  | 8331.74
本页小计 | [8 empty] | 251296.45
合 计 | [8 empty] | 6463380.27
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 248404.73
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 248404.73
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7 | 91517.53
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 91517.53 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6803302.53 | 9 |  | 612297.23
合 计 | [6 empty] | 612297.23
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 手摇开窗器 | 副 | 26.26 | 101.94 |  | 2676.94
2 | 人工费 | 元 | 1601606.8933 | 0.99 |  | 1585590.82
3 | 人工费调整 | 元 | 2.529 | 1 |  | 2.53
4 | 圆钢φ10以内 | t | 0.0307 | 4750 |  | 145.83
5 | 螺纹钢HRB 400 Φl2~14mm | t | 15.5739 | 4560 |  | 71016.98
6 | 螺纹钢HRB 400E Ф12~14mm | t | 2.05 | 4620 |  | 9471
7 | 螺纹钢HRB 400E Ф16~25mm | t | 40.6761 | 4580 |  | 186296.54
8 | 螺纹钢HRB 400 Φl6~25mm | t | 13.9574 | 4520 |  | 63087.45
9 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 4.1188 | 4750 |  | 19564.3
10 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 81.8275 | 4540 |  | 371496.85
11 | 螺纹钢HRB 400E Φ25mm以外 | t | 0.6304 | 4640 |  | 2925.06
12 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 947.7011 | 5.6 |  | 5307.13
13 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 790.8766 | 5.6 |  | 4428.91
14 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 25.571 | 5.6 |  | 143.2
15 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 5.3956 | 3.66 |  | 19.75
16 | 圆钢φ10以内 | t | 0.8752 | 4750 |  | 4157.2
17 | 圆钢φ10以内 | kg | 66.52 | 4.75 |  | 315.97
18 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 74.74 | 6.37 |  | 476.09
19 | 槽钢综合 | kg | 96.0879 | 5.01 |  | 481.4
20 | 吊装夹具 | 套 | 0.0329 | 180 |  | 5.92
21 | 门窗密封橡胶条 | m | 2822.5836 | 2.55 |  | 7197.59
22 | 密封胶圈 | 个 | 32.7624 | 13.33 |  | 436.72
23 | 土工布 | m2 | 945.4677 | 2.08 |  | 1966.57
24 | 土工布 | m2 | 1426.6207 | 2.08 |  | 2967.37
25 | 麻袋 | 个 | 332.4868 | 1.89 |  | 628.4
26 | 麻袋 | 个 | 0.2068 | 1.89 |  | 0.39
27 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 2774.8448 | 1.95 |  | 5410.95
28 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 1712.1772 | 2.23 |  | 3818.16
29 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 3362.7764 | 0.32 |  | 1076.09
30 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 17.952 | 0.21 |  | 3.77
31 | 螺母综合 | 十个 | 18.1526 | 2.82 |  | 51.19
32 | 六角螺栓综合 | kg | 8.8929 | 5.58 |  | 49.62
33 | 高强螺栓 | kg | 0.6292 | 12 |  | 7.55
34 | 对拉螺栓 | kg | 12.7458 | 5.38 |  | 68.57
35 | 对拉螺栓 | kg | 12.5233 | 5.38 |  | 67.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 155.3589 | 1.3 |  | 201.97
37 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 523.235 | 2.65 |  | 1386.57
38 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 3.5772 | 4.54 |  | 16.24
39 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 9.0763 | 0.99 |  | 8.99
40 | 圆钉综合 | kg | 16.9677 | 5.36 |  | 90.95
41 | 圆钉50~75 | kg | 626.9807 | 3.54 |  | 2219.51
42 | 圆钉50~75 | kg | 76.2572 | 3.54 |  | 269.95
43 | 射钉 | 十个 | 7.8902 | 0.06 |  | 0.47
44 | 马钉综合 | kg | 145.8036 | 5.21 |  | 759.64
45 | 钢质防火门锁 | 把 | 4.04 | 50 |  | 202
46 | 闭门器(国产) | 套 | 4.04 | 65 |  | 262.6
47 | 顺位器 | 套 | 8.08 | 85.19 |  | 688.34
48 | 水砂纸 | 张 | 240.8316 | 0.77 |  | 185.44
49 | 低碳钢焊条综合 | kg | 699.8548 | 6.01 |  | 4206.13
50 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 11.3867 | 12.75 |  | 145.18
51 | 焊剂 | kg | 20.9856 | 2.57 |  | 53.93
52 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.4608 | 5.29 |  | 2.44
53 | 镀锌钢丝网Φ1×20×20 | m2 | 276.705 | 2.88 |  | 796.91
54 | 镀锌钢丝网Φ3.07×25×25 | m2 | 3732.894 | 4.67 |  | 17432.61
55 | 钢板网0.8 | m2 | 4.897 | 8.21 |  | 40.2
56 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 589.8234 | 3.3 |  | 1946.42
57 | 铁件综合 | kg | 44.9134 | 4.84 |  | 217.38
58 | 钢板250*250*5mm | kg | 2.02 | 4.88 |  | 9.86
59 | 镀锌角钢L45*5 | kg | 114.13 | 6.27 |  | 715.6
60 | 扁钢100*100*5 | kg | 119.18 | 5.12 |  | 610.2
61 | 镀锌铁码 | 支 | 18569.1589 | 0.47 |  | 8727.5
62 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 401.98 | 5.3 |  | 2130.49
63 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 32.32 | 8.5 |  | 274.72
64 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 84.0501 | 464 |  | 38999.25
65 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.5885 | 660 |  | 1048.41
66 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0001 | 660 |  | 0.07
67 | 中砂 | m3 | 0.3362 | 188 |  | 63.21
68 | 中砂 | m3 | 0.4211 | 188 |  | 79.17
69 | 碎石10 | m3 | 0.5535 | 147 |  | 81.36
70 | 轻质陶粒 | m3 | 42.9336 | 248.16 |  | 10654.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 石粉 | m3 | 293.2144 | 111 |  | 32546.8
72 | 生石灰 | t | 164.8224 | 637.41 |  | 105059.45
73 | 粘土 | m3 | 655.9212 | 38.33 |  | 25141.46
74 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 2.1363 | 419 |  | 895.11
75 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 111.383 | 419 |  | 46669.48
76 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 4.4936 | 3306 |  | 14855.84
77 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 14.0109 | 6600 |  | 92471.94
78 | 松杂板枋材 | m3 | 39.0802 | 1489 |  | 58190.42
79 | 松木板 | m3 | 0.0103 | 1474.42 |  | 15.19
80 | 垫木 | m3 | 0.038 | 1549.95 |  | 58.9
81 | 松杂直边板 | m3 | 3.2349 | 1211.42 |  | 3918.82
82 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 879.6439 | 41.97 |  | 36918.65
83 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 442.8832 | 422 |  | 186896.71
84 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 221.3627 | 422 |  | 93415.06
85 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 4.487 | 422 |  | 1893.51
86 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 5.0509 | 426.1 |  | 2152.19
87 | 防雾银镜5厚 | m2 | 9.0624 | 87 |  | 788.43
88 | 仿石外墙砖250×40×8 | m2 | 3519.722 | 36.21 |  | 127449.13
89 | 耐磨砖600×100 | m2 | 69.3396 | 72.1 |  | 4999.39
90 | 墙面抛光砖600×300 | m2 | 334.0272 | 60.4 |  | 20175.24
91 | 防滑砖300×300 | m2 | 77.7873 | 38 |  | 2955.92
92 | 防滑耐磨砖800×800 | m2 | 2160.6624 | 52.35 |  | 113110.68
93 | 5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） | m2 | 69.2682 | 15 |  | 1039.02
94 | 20厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 4.788 | 88.9 |  | 425.65
95 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 0.9792 | 91.3 |  | 89.4
96 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 1534.3639 | 101.5 |  | 155737.94
97 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 0.9964 | 91.3 |  | 90.97
98 | 浅灰色铝扣板600×600×0.8 | m2 | 53.1171 | 120.3 |  | 6389.99
99 | 浴厕隔断（抗倍耐特板）成品 | m2 | 66.83 | 243.36 |  | 16263.75
100 | 轻钢中龙骨 | m | 128.5846 | 3.58 |  | 460.33
101 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 70.5735 | 3.75 |  | 264.65
102 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 107.1831 | 3.58 |  | 383.72
103 | 卷帘式窗帘涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 | m2 | 13.608 | 36 |  | 489.89
104 | 铝合金收口条150×3 | m | 52.2931 | 21.46 |  | 1122.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
105 | 醇酸清漆 | kg | 16.5191 | 13.99 |  | 231.1
106 | 酚醛调和漆 | kg | 2.7316 | 7.17 |  | 19.59
107 | 环氧富锌底漆 | kg | 3.4874 | 70.1 |  | 244.47
108 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 293.5454 | 16.8 |  | 4931.56
109 | 内墙无机涂料底漆 | kg | 28.5747 | 17.7 |  | 505.77
110 | 白色无机涂料底漆 | kg | 276.1646 | 17.7 |  | 4888.11
111 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 665.3695 | 22.4 |  | 14904.28
112 | 内墙无机涂料面漆 | kg | 64.7693 | 22.65 |  | 1467.02
113 | 白色无机涂料面漆 | kg | 614.0363 | 22.65 |  | 13907.92
114 | 真石漆 | kg | 244.728 | 3.2 |  | 783.13
115 | 真石面漆 | kg | 18.3546 | 7.43 |  | 136.37
116 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 2456.6131 | 4.2 |  | 10317.78
117 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 3945.2872 | 1.16 |  | 4576.53
118 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 72.7488 | 28.76 |  | 2092.26
119 | 白色无机涂料 | kg | 21.1515 | 17.7 |  | 374.38
120 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 32.6763 | 28.76 |  | 939.77
121 | 白色无机防霉涂料 | kg | 91.1567 | 24 |  | 2187.76
122 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 254.055 | 11.06 |  | 2809.85
123 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 62.123 | 11.2 |  | 695.78
124 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 341.3749 | 13.81 |  | 4714.39
125 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 2.9848 | 13.81 |  | 41.22
126 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 52.2392 | 13.5 |  | 705.23
127 | 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 6791.096 | 7.52 |  | 51069.04
128 | 3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 | m2 | 3298.9055 | 19.75 |  | 65153.38
129 | 硅酮密封膏 | kg | 741.6177 | 3.2 |  | 2373.18
130 | 嵌缝料 | kg | 120.861 | 0.58 |  | 70.1
131 | 软填料 | kg | 392.3363 | 3.9 |  | 1530.11
132 | 松节油 | kg | 97.0161 | 8.84 |  | 857.62
133 | 石蜡 | kg | 40.0748 | 3 |  | 120.22
134 | 草酸 | kg | 14.9622 | 5.59 |  | 83.64
135 | 草酸 | kg | 0.0093 | 5.59 |  | 0.05
136 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 1.8533 | 14.88 |  | 27.58
137 | 隔离剂 | kg | 752.268 | 7.05 |  | 5303.49
138 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.3487 | 31.25 |  | 10.9
139 | 聚合物乳液 | kg | 2406.7195 | 10.18 |  | 24500.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
140 | 石材养护液 | kg | 71.6885 | 5.3 |  | 379.95
141 | 稀释剂 | kg | 3.7722 | 16.7 |  | 63
142 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 914.186 | 6 |  | 5485.12
143 | 氧气 | m3 | 9.11 | 5.16 |  | 47.01
144 | 乙炔气 | kg | 5.0107 | 13.3 |  | 66.64
145 | 108胶 | kg | 1210.494 | 6.86 |  | 8303.99
146 | 903胶 | kg | 152.7093 | 5.5 |  | 839.9
147 | 玻璃胶 | L | 1.6604 | 33.47 |  | 55.57
148 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 560.6838 | 13.73 |  | 7698.19
149 | 墙边胶 | L | 257.9806 | 46.77 |  | 12065.75
150 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 4.2437 | 1.89 |  | 8.02
151 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 38.807 | 0.26 |  | 10.09
152 | 石棉垫 | kg | 29.28 | 6.42 |  | 187.98
153 | 挤塑聚苯板δ60 | m2 | 2538.423 | 17.48 |  | 44371.63
154 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 3732.894 | 3.07 |  | 11459.98
155 | 高压橡胶管综合 | m | 10.9208 | 59.37 |  | 648.37
156 | 管箍 | 个 | 7.2805 | 9.29 |  | 67.64
157 | 304不锈钢成品置物板 300×120×3mm | 个 | 12.12 | 51.33 |  | 622.12
158 | 304不锈钢成品手纸盒 | 个 | 12.12 | 53.65 |  | 650.24
159 | 304不锈钢成品挂钩 | 个 | 12.12 | 8.5 |  | 103.02
160 | 不锈钢坐便器安全抓杆φ40×4 | 套 | 2.02 | 67 |  | 135.34
161 | 洗手盘安全抓杆φ40×4 | 套 | 2.02 | 170 |  | 343.4
162 | 白棉纱 | kg | 92.7245 | 11.47 |  | 1063.55
163 | 锯木屑 | m3 | 350.7595 | 23.54 |  | 8256.88
164 | 水 | m3 | 1211.2616 | 4.05 |  | 4905.61
165 | 脚手架钢管 | kg | 10120.4905 | 3.42 |  | 34612.08
166 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 26.7765 | 5.74 |  | 153.7
167 | 脚手架钢管底座 | 个 | 78.2102 | 7.05 |  | 551.38
168 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 235.7171 | 13.08 |  | 3083.18
169 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 14.3646 | 5.62 |  | 80.73
170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 83.9793 | 5.24 |  | 440.05
171 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 266.5828 | 1.5 |  | 399.87
172 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 72.7128 | 1.5 |  | 109.07
173 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 503.8986 | 8.5 |  | 4283.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
174 | 钢支撑 | kg | 5185.3995 | 3.88 |  | 20119.35
175 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 350.7595 | 65.95 |  | 23132.59
176 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 114.6827 | 487 |  | 55850.47
177 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 2.946 | 477 |  | 1405.24
178 | 其他材料费 | 元 | 27751.4423 | 1 |  | 27751.44
179 | 材料费调整 | 元 | 2.4464 | 1 |  | 2.45
180 | 铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） | m2 | 419.8821 | 293.3 |  | 123151.42
181 | 铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 267.84 | 432 |  | 115706.88
182 | 铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 14.3793 | 464.7 |  | 6682.06
183 | 铝合金平开窗50系列带上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 6.1596 | 474.7 |  | 2923.96
184 | 铝合金平开窗50系列无上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 111.312 | 464.7 |  | 51726.69
185 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 6.1299 | 497 |  | 3046.56
186 | 钢质防火门双扇(丙级) | m2 | 3.6279 | 443 |  | 1607.16
187 | 铝合金全玻平开门 70系列单扇 无上亮2.0厚(氟碳漆） | m2 | 11.9277 | 508.7 |  | 6067.62
188 | 铝合金无障碍门详见02J915-1/92页 | m2 | 4.4329 | 720 |  | 3191.69
189 | 铝合金全玻双扇平开门70系列 无上亮2.2厚(氟碳漆） | m2 | 245.7 | 528.7 |  | 129901.59
190 | 铝合金全玻平开门 70系列双扇 带上亮2.2厚(氟碳漆） | m2 | 7.8939 | 538.7 |  | 4252.44
191 | 制作基价 | 元 | 3026.8 | 1 |  | 3026.8
192 | 透明PVC防水材质（自带面胶） | m2 | 0.24 | 4.67 |  | 1.12
193 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C15 | m3 | 107.5896 | 451 |  | 48522.91
194 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 398.1647 | 451 |  | 179572.28
195 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 22.3412 | 461 |  | 10299.29
196 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 845.865 | 481 |  | 406861.07
197 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 25.2756 | 491 |  | 12410.32
198 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 253.5673 | 491 |  | 124501.54
199 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | m3 | 21.8381 | 843.2 |  | 18413.89
200 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 2.3948 | 386 |  | 924.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
201 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 57.6293 | 396 |  | 22821.2
202 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 62.8492 | 405 |  | 25453.93
203 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 82.4416 | 393 |  | 32399.55
204 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 1.0833 | 405 |  | 438.74
205 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 105.6205 | 422 |  | 44571.85
206 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 97.4944 | 432 |  | 42117.58
207 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 169.6492 | 427 |  | 72440.21
208 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 7.7345 | 437 |  | 3379.98
209 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | t | 3.2987 | 544 |  | 1794.49
210 | 花纹钢板 δ6 | t | 1.4152 | 4686.21 |  | 6631.92
211 | 角钢L50×5 | t | 0.3283 | 5010 |  | 1644.78
212 | 铝板变形缝盖板（成品，含铝合金基座、滑杆件等）含安装 详见14J936 1/BW2及2/BW2 | m | 20 | 124.27 |  | 2485.4
213 | 机上人工 | 工日 | 350.1931 | 227.7 |  | 79738.97
214 | 折旧费 | 元 | 24535.4467 | 1 |  | 24535.45
215 | 检修费 | 元 | 5134.2779 | 1 |  | 5134.28
216 | 维护费 | 元 | 13516.4641 | 1 |  | 13516.46
217 | 安拆费 | 元 | 5163.768 | 1 |  | 5163.77
218 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0153 | 10.07 |  | 0.15
219 | 柴油(机械用)0# | kg | 1497.7021 | 8.54 |  | 12790.38
220 | 柴油(机械用)0# | kg | 903.5132 | 8.54 |  | 7716
221 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.2403 | 8.54 |  | 19.13
222 | 柴油(机械用)0# | kg | 10.0518 | 8.54 |  | 85.84
223 | 柴油(机械用)0# | kg | 85.2459 | 8.54 |  | 728
224 | 柴油(机械用)0# | kg | 15.7253 | 8.54 |  | 134.29
225 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.3562 | 8.54 |  | 11.58
226 | 柴油(机械用)0# | kg | 16.7097 | 8.54 |  | 142.7
227 | 柴油(机械用)0# | kg | 237.4713 | 8.54 |  | 2028
228 | 电(机械用) | kw·h | 20897.5701 | 0.5 |  | 10448.79
229 | 机械费调整 | 元 | -1.0833 | 1 |  | -1.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
230 | 防裂腻子 | kg | 1768.7365 | 2 |  | 3537.47
| 合计 |  |  |  |  | 5776313.34