## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 256380.23
1.1 | 综合布线系统 | 256380.23
2 | 措施合计 | 23247.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 20960.86
2.2 | 其他措施费 | 2286.77
3 | 其他项目 | 5859.9 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5859.9
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 285487.76
5 | 增值税销项税额 | 25693.9 |  |  | －
6 | 总造价 | 311181.66
工程造价合计 |  | 311,181.66 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 256380.23
1 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:标准机柜 42U 2.材质:优质冷轨钢板,厚1.3mm 3.规格:2000mm×600mm×600mm 4.安装方式:壁装 |  | 台 | 2 | 3283.49 |  | 6566.98
2 | 030502010001 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 |  | 个 | 22 | 582.41 |  | 12813.02
3 | 030502010004 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 |  | 个 | 6 | 582.41 |  | 3494.46
4 | 030502010005 | 12口光纤配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 |  | 个 | 20 | 377 |  | 7540
5 | 030502001008 | 12U挂壁机柜 | 1.名称:12U挂壁机柜 2.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 20 | 811.75 |  | 16235
6 | 030501012005 | 8口ONU | 8口ONU（含跳线模块） 1、网络侧接口：10G GPON 2、用户侧接口：8GE 3、接口类型：SC/UPC 4、工作环境温度：-40℃～+55℃ 5、支持TYPE B单归属&双归属（二层转发模式下支持） 6、基于以太口的VLAN Tag/Tag剥离，1:1 VLAN/N:1 VLAN/VLAN透传 7、支持IGMP v2/v3 snooping，IGMP/MLD协议报文限速，MLDv1/MLDv2 snooping 8、支持支持802.1X、DoS/ARP 防攻击、静态MAC地址绑定 9、支持默认/静态/策略/业务路由，DDNS/DMZ/DNS/NAPT 10、支持流氓ONU/ONT检测和自律 |  | 台 | 20 | 2373.62 |  | 47472.4
7 | 030502009004 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 55 | 50.3 |  | 2766.5
8 | 030502009005 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 |  | 条 | 170 | 62.68 |  | 10655.6
本页小计 | [8 empty] | 107543.96
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 030501012004 | 8口POE-ONU | 8口POE-ONU 1、网络侧接口：GPON 2、用户侧接口：8GE 3、供电方式：56V DC，1.42A 4、工作环境温度：-40℃～+55℃ 5、支持TYPE B单归属&双归属（二层转发模式下支持） 6、基于以太口的VLAN Tag/Tag剥离，1:1 VLAN/N:1 VLAN/VLAN透传 7、支持IGMP v2/v3 snooping，IGMP/MLD协议报文限速，MLDv1/MLDv2 snooping 8、支持支持802.1X、DoS/ARP 防攻击、静态MAC地址绑定 9、支持默认/静态/策略/业务路由，DDNS/DMZ/DNS/NAPT |  | 台 | 2 | 2373.62 |  | 4747.24
10 | 030507016002 | 残卫报警终端 | 1.名称:残卫报警终端 2.型号:含无线残卫声光报警器 WG-1020-1、无线求助按钮 |  | 台 | 2 | 1348.97 |  | 2697.94
11 | 030502012001 | 数据插座 | 1.名称:数据插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 160 | 62.73 |  | 10036.8
本页小计 | [8 empty] | 17481.98
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 030507008003 | 网络彩色摄像机 | 网络摄像机 200万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V |  | 台 | 8 | 457.95 |  | 3663.6
本页小计 | [8 empty] | 3663.6
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
13 | 粤030507021001 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 |  | 个 | 8 | 234.71 |  | 1877.68
14 | 030502018001 | 2:8分光器 | 1.名称:2:8分光器 2.规格:光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC 3.安装方式:机箱内安装 |  | 个 | 4 | 115.67 |  | 462.68
15 | 030502001007 | 综合数据箱 | 1.名称:综合数据箱 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 20 | 479.18 |  | 9583.6
16 | 030411002001 | 弱电桥架 100mm×50mm×1.5mm | 1.名称:弱电桥架 2.材质:热镀锌喷塑桥架 3.规格:100mm×50mm×1.5mm |  | m | 220.98 | 79.59 |  | 17587.8
17 | 030502007003 | 24芯室内万兆单模光纤 | 1.名称:24芯室内万兆单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 2075.64 | 14.79 |  | 30698.72
18 | 030502007004 | 3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 | 1.名称:3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 2276.15 | 3.26 |  | 7420.25
19 | 030502005001 | 六类UTP | 1.名称:六类UTP 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 2164.87 | 3.33 |  | 7209.02
20 | 030502007005 | 4芯单模光纤 | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 1440.36 | 3.72 |  | 5358.14
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 2244.3 | 18.87 |  | 42349.94
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 180 | 9.15 |  | 1647
23 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:金属线槽支架 2.材质:型钢 3.规格:综合 |  | kg | 110.5 | 27.14 |  | 2998.97
本页小计 | [8 empty] | 127193.8
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
24 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除微锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍 |  | kg | 110.5 | 1.14 |  | 125.97
25 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 33 | 11.24 |  | 370.92
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2286.77
26 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 2.脚手架搭拆费(通信设备及线路工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 4.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 2286.77 |  | 2286.77
本页小计 | [8 empty] | 2783.66
合 计 | [8 empty] | 258667
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 20960.86
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 20960.86
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 5859.9
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 5859.9 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 285487.76 | 9 |  | 25693.9
合 计 | [6 empty] | 25693.9
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 21.4331 | 5.6 |  | 120.03
2 | 焊接钢管 SC20 | m | 2311.629 | 8.49 |  | 19625.73
3 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 369.8606 | 1.97 |  | 728.63
4 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.568 | 3.42 |  | 1.94
5 | 综合数据箱 | 个 | 20 | 350 |  | 7000
6 | 4芯单模光纤 | m | 1469.1672 | 0.88 |  | 1292.87
7 | 8口ONU | 台 | 20 | 2123.89 |  | 42477.8
8 | 人工费 | 元 | 1501.695 | 0.99 |  | 1486.68
9 | 白布 | kg | 0.3315 | 2.75 |  | 0.91
10 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.536 | 6.01 |  | 21.25
11 | 酚醛调和漆 | kg | 0.221 | 7.17 |  | 1.58
12 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.3315 | 13.81 |  | 4.58
13 | 电(机械用) | kw·h | 96.6957 | 0.5 |  | 48.35
14 | 机上人工 | 工日 | 0.0488 | 227.7 |  | 11.11
15 | 圆钢 | kg | 8.84 | 4.75 |  | 41.99
16 | 扁钢 | kg | 24.31 | 5.12 |  | 124.47
17 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0332 | 12.82 |  | 0.43
18 | 醇酸调和漆 | kg | 0.884 | 14.68 |  | 12.98
19 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2818 | 13.81 |  | 17.7
20 | 溶剂汽油 | kg | 0.431 | 7.17 |  | 3.09
21 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.8747 | 8.54 |  | 7.47
22 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 3.264 | 3.15 |  | 10.28
23 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.264 | 5.82 |  | 19
24 | 摄像机支架 | 个 | 8 | 66.73 |  | 533.84
25 | 3钢丝加强单模单芯室外蝶型皮缆 | m | 2321.673 | 0.43 |  | 998.32
26 | 数据插座单口 | 个 | 161.6 | 51.9 |  | 8387.04
27 | 人工费 | 元 | 55157.6153 | 0.99 |  | 54606.04
28 | 人工费 | 元 | 1018.8 | 0.99 |  | 1008.61
29 | 人工费调整 | 元 | 2286.7553 | 1 |  | 2286.76
30 | 棉纱 | kg | 0.02 | 11.47 |  | 0.23
31 | 棉纱 | kg | 0.6 | 11.47 |  | 6.88
32 | 六角螺栓M5 | 十套 | 19.584 | 0.57 |  | 11.16
33 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 23.2029 | 10.38 |  | 240.85
34 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 132.588 | 0.43 |  | 57.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 7.6024 | 5.04 |  | 38.32
36 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 8.16 | 2.8 |  | 22.85
37 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.816 | 8.41 |  | 6.86
38 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 34.6744 | 3.81 |  | 132.11
39 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 40.05 | 3.81 |  | 152.59
40 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.0034 | 0.94 |  | 2.82
41 | 钢锯条 | 条 | 70.644 | 0.43 |  | 30.38
42 | 醇酸清漆 | kg | 7.4062 | 13.99 |  | 103.61
43 | 厚漆 | kg | 15.9345 | 10.26 |  | 163.49
44 | 溶剂油 | kg | 5.4968 | 3.94 |  | 21.66
45 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 2.2 | 8.2 |  | 18.04
46 | 酒精 | kg | 0.32 | 7.34 |  | 2.35
47 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 390.3735 | 1.88 |  | 733.9
48 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 56.2394 | 2.8 |  | 157.47
49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 44.88 | 3.32 |  | 149
50 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 834.7051 | 0.06 |  | 50.08
51 | 铜端子6mm2 | 个 | 44.88 | 1.74 |  | 78.09
52 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1433.21 | 0.36 |  | 515.96
53 | 脱脂棉 | kg | 0.44 | 25.13 |  | 11.06
54 | 脱脂棉 | kg | 0.16 | 25.13 |  | 4.02
55 | 其他材料费 | 元 | 1124.6782 | 1 |  | 1124.68
56 | 角钢 | kg | 82.875 | 5.01 |  | 415.2
57 | 数据信号线 UTP CAT6 | m | 2208.1674 | 1.75 |  | 3864.29
58 | 24芯室内万兆单模光纤 | m | 2117.1528 | 10.44 |  | 22103.08
59 | 热镀锌喷塑桥架 100mm×50mm×1.5mm | m | 227.6094 | 43.51 |  | 9903.28
60 | 接线盒 86型 | 个 | 183.6 | 2 |  | 367.2
61 | 2:8分光器 光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC | 个 | 4 | 65 |  | 260
62 | 网络彩色摄像机 200万 1/3"CMOS红外筒型网络摄像机 | 台 | 8 | 264 |  | 2112
63 | 残卫报警终端（含无线残卫声光报警器 WG-1020-1、无线求助按钮） | 套 | 2 | 1250 |  | 2500
64 | 光纤跳线 | 条 | 55 | 13.94 |  | 766.7
65 | 网络跳线 | 条 | 170 | 53.1 |  | 9027
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼-智能化 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 8口POE-ONU | 台 | 2 | 2123.89 |  | 4247.78
67 | 24口光纤配线架 | 个 | 6 | 221.24 |  | 1327.44
68 | 24口网络配线架 | 个 | 22 | 221.24 |  | 4867.28
69 | 标准机柜 42U | 个 | 2 | 2750 |  | 5500
70 | 机上人工 | 工日 | 1.2 | 227.7 |  | 273.24
71 | 折旧费 | 元 | 425.7187 | 1 |  | 425.72
72 | 折旧费 | 元 | 11.9778 | 1 |  | 11.98
73 | 检修费 | 元 | 22.7754 | 1 |  | 22.78
74 | 检修费 | 元 | 3.544 | 1 |  | 3.54
75 | 维护费 | 元 | 173.6549 | 1 |  | 173.65
76 | 维护费 | 元 | 12.3462 | 1 |  | 12.35
77 | 安拆费 | 元 | 19.8658 | 1 |  | 19.87
78 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 26.46 | 10.07 |  | 266.45
79 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.292 | 10.07 |  | 53.29
80 | 电(机械用) | kw·h | 14.2674 | 0.5 |  | 7.13
81 | 电(机械用) | kw·h | 11.3214 | 0.5 |  | 5.66
82 | 电(机械用) | kw·h | 1.664 | 0.5 |  | 0.83
83 | 校验费 | 元 | 154.7705 | 1 |  | 154.77
84 | 校验费 | 元 | 0.0808 | 1 |  | 0.08
85 | 12口光纤配线架 | 个 | 20 | 194.69 |  | 3893.8
86 | 12U挂壁机柜 | 个 | 20 | 606.1 |  | 12122
| 合计 |  |  |  |  | 229423.34