## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：B2后勤楼通风空调 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3789.86
2 | 措施合计 | 366
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 331.65
2.2 | 其他措施费 | 34.35
3 | 其他项目 | 92.72 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 92.72
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4248.58
5 | 增值税销项税额 | 382.37 |  |  | －
6 | 总造价 | 4630.95
工程造价合计 |  | 4,630.95 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 3789.86
1 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:BP-10 3.规格:电源：1Φ/220V/50Hz 带止回功能 风量：1000m3/h，功率：50W 噪音≤42dB(A) |  | 台 | 10 | 194.72 |  | 1947.2
2 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:BP-1 3.规格:电源：1Φ/220V/50Hz 带止回功能 风量：100m3/h，功率：30W 噪音≤39dB(A) |  | 台 | 2 | 156.72 |  | 313.44
3 | 030703001002 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:1000×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 755.96 |  | 1511.92
4 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 17.3 |  | 17.3
|  | 措施项目 | [6 empty] | 34.35
5 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(通风空调工程) |  | 项 | 1 | 34.35 |  | 34.35
本页小计 | [8 empty] | 3824.21
合 计 | [8 empty] | 3824.21
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 331.65
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 331.65
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B2后勤楼通风空调 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项机具费+分部分项人工费 |  | 10 | 92.72
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 92.72 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B2后勤楼通风空调 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4248.58 | 9 |  | 382.37
合 计 | [6 empty] | 382.37
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：B2后勤楼通风空调 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 4.2 | 1.7 |  | 7.14
2 | 70°C防火阀 1000×400 | 个 | 2 | 583.54 |  | 1167.08
3 | 电(机械用) | kw·h | 6.966 | 0.5 |  | 3.48
4 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.084 | 0.18 |  | 0.02
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 4.92 | 1.43 |  | 7.04
6 | 壁式排气扇 电源：1Φ/220V/50Hz 带止回功能 风量：100m3/h，功率：30W 噪音≤39dB(A) | 台 | 2 | 69 |  | 138
7 | 人工费 | 元 | 917.04 | 0.99 |  | 907.87
8 | 橡胶板综合 | kg | 0.86 | 3.56 |  | 3.06
9 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.42 | 0.18 |  | 0.08
10 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 5.28 | 0.6 |  | 3.17
11 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.336 | 2.76 |  | 0.93
12 | 壁式排气扇 电源：1Φ/220V/50Hz 带止回功能 风量：1000m3/h，功率：50W 噪音≤42dB(A) | 台 | 10 | 107 |  | 1070
13 | 维护费 | 元 | 1.1988 | 1 |  | 1.2
14 | 检修费 | 元 | 1.3176 | 1 |  | 1.32
15 | 折旧费 | 元 | 8.154 | 1 |  | 8.15
16 | 其他材料费 | 元 | 7 | 1 |  | 7
17 | 人工费调整 | 元 | 39.5381 | 1 |  | 39.54
18 | 材料费调整 | 元 | 9.6324 | 1 |  | 9.63
| 合计 |  |  |  |  | 3374.71