## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：C3大门-电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 39379.95
1.1 | 照明工程 | 17976.39
1.2 | 防雷接地工程 | 21403.56
2 | 措施合计 | 6381.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5788.42
2.2 | 其他措施费 | 593.52
3 | 其他项目 | 1618.23 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1618.23
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 47380.12
5 | 增值税销项税额 | 4264.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 51644.33
工程造价合计 |  | 51,644.33 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 照明工程 | [6 empty] | 17976.39
1 | 030404017003 | C3东大门配电箱 | 1.名称:C3东大门配电箱 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1 | 2188.66 |  | 2188.66
2 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 70.69 | 76.19 |  | 5385.87
3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2 | 99.36 |  | 198.72
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 476.51 | 3.44 |  | 1639.19
5 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 264.52 | 4.48 |  | 1185.05
6 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6 5.材质:铜芯 |  | m | 88.40 | 6.07 |  | 536.59
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 149.58 | 13.46 |  | 2013.35
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 108.84 | 18.6 |  | 2024.42
本页小计 | [8 empty] | 15171.85
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 030412001003 | LED悬挂灯 | 1.名称:LED悬挂灯 2.型号:PAK-H06-130K 3.规格:30W,带14寸反光罩 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 14.00 | 109.97 |  | 1539.58
10 | 030412001002 | 防水防尘LED灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.型号:PAK-LED-D35-24B-8400 3.规格:24W,IP54,光通量1920lm、显色指数≥80、色温6500K 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 1.00 | 113 |  | 113
11 | 030412005002 | 单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 4.00 | 85.64 |  | 342.56
12 | 030404034001 | 单极开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:E2031/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3 | 21.76 |  | 65.28
13 | 030404034004 | 双极开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:E2032/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2.00 | 28.73 |  | 57.46
14 | 030404034003 | 三极开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:E2033/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 35.17 |  | 70.34
15 | 030404035001 | 安全型二三极组合插座 | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 8 | 28.72 |  | 229.76
16 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:E3426/16US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 30.45 |  | 60.9
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 19 | 9.15 |  | 173.85
18 | 030411006002 | 开关（插座）盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 17.00 | 8.93 |  | 151.81
|  | 防雷接地工程 | [6 empty] | 21403.56
本页小计 | [8 empty] | 2804.54
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 |  | m | 109.51 | 17.31 |  | 1895.62
20 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:女儿墙明装 |  | m | 307.41 | 47.29 |  | 14537.42
21 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:利用地梁主筋（两条） |  | m | 364.56 | 7.82 |  | 2850.86
22 | 030409008004 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 LEB |  | 块 | 2.00 | 80.45 |  | 160.9
23 | 030409008005 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 |  | 处 | 2.00 | 114.35 |  | 228.7
24 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1 | 1730.06 |  | 1730.06
|  | 措施项目 | [6 empty] | 593.52
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 项 | 1 | 593.52 |  | 593.52
本页小计 | [8 empty] | 21997.08
合 计 | [8 empty] | 39973.47
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 5788.42
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 5788.42
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C3大门-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 1618.23
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 1618.23 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C3大门-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 47380.12 | 9 |  | 4264.21
合 计 | [6 empty] | 4264.21
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3大门-电气 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 6.16 | 0.6 |  | 3.7
2 | 明装接闪带 热镀锌圆钢 φ10 | m | 322.7805 | 4.09 |  | 1320.17
3 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 86.0748 | 5.36 |  | 461.36
4 | 空调插座 E3426/16US | 个 | 2.04 | 12.1 |  | 24.68
5 | 双极开关 E2032/2A | 个 | 2.04 | 17.9 |  | 36.52
6 | 防水防尘LED灯 PAK-LED-D35-24B-8400 24W,IP54,光通量1920lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 1.01 | 83 |  | 83.83
7 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 2.04 | 1.04 |  | 2.12
8 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 52.2742 | 6.63 |  | 346.58
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 11.8882 | 6.01 |  | 71.45
10 | 酚醛调和漆 | kg | 0.042 | 7.17 |  | 0.3
11 | 扁钢卡子25×4 | kg | 15.3705 | 5.37 |  | 82.54
12 | 局部等电位端子箱 LEB | 台 | 2 | 24.78 |  | 49.56
13 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 1.751 | 2.94 |  | 5.15
14 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 59.785 | 0.06 |  | 3.59
15 | 开关（插座）盒 86型 | 个 | 17.34 | 2 |  | 34.68
16 | 人工费 | 元 | 14083.6494 | 0.99 |  | 13942.81
17 | 人工费 | 元 | 864.4719 | 0.99 |  | 855.83
18 | 人工费 | 元 | 39.643 | 0.99 |  | 39.25
19 | 人工费调整 | 元 | 593.4974 | 1 |  | 593.5
20 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.3986 | 5.6 |  | 7.83
21 | 钢板综合 | kg | 0.98 | 4.65 |  | 4.56
22 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.9373 | 26.42 |  | 24.76
23 | 三色塑料带综合 | kg | 0.18 | 10.3 |  | 1.85
24 | 棉纱 | kg | 2.0118 | 11.47 |  | 23.08
25 | 白布 | kg | 0.9276 | 2.75 |  | 2.55
26 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 8.736 | 0.18 |  | 1.57
27 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.832 | 0.18 |  | 0.15
28 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 3.536 | 0.43 |  | 1.52
29 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.01 | 5.04 |  | 5.09
30 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.2 | 0.6 |  | 1.32
31 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 1.6816 | 2.4 |  | 4.04
32 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 2.311 | 1.58 |  | 3.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3大门-电气 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 4.2275 | 3.81 |  | 16.11
34 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.6 | 0.94 |  | 1.5
35 | 低碳钢焊条综合 | kg | 38.4067 | 6.01 |  | 230.82
36 | 焊锡丝综合 | kg | 0.16 | 7.69 |  | 1.23
37 | 焊锡膏 | kg | 0.099 | 47.01 |  | 4.65
38 | 锡基钎料 | kg | 1.1859 | 52.47 |  | 62.22
39 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.4828 | 2.76 |  | 1.33
40 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.568 | 2.76 |  | 1.57
41 | 钢锯条 | 条 | 69.3729 | 0.43 |  | 29.83
42 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.147 | 4.57 |  | 0.67
43 | 醇酸清漆 | kg | 0.9358 | 13.99 |  | 13.09
44 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.75 |  | 0.08
45 | 酚醛调和漆 | kg | 0.02 | 7.17 |  | 0.14
46 | 厚漆 | kg | 1.0177 | 10.26 |  | 10.44
47 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.4013 | 13.81 |  | 19.35
48 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0919 | 6.2 |  | 0.57
49 | 清油 | kg | 0.3689 | 13.07 |  | 4.82
50 | 汽油综合 | kg | 1.1492 | 10.07 |  | 11.57
51 | 汽油综合 | kg | 4.5001 | 10.07 |  | 45.32
52 | 溶剂油 | kg | 0.9358 | 3.94 |  | 3.69
53 | 电力复合脂 | kg | 0.456 | 14.45 |  | 6.59
54 | 硬脂酸 | kg | 0.0459 | 6.33 |  | 0.29
55 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.4 |  | 0.07
56 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 |  | 12.48
57 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.575 | 2.4 |  | 1.38
58 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.5001 | 2.4 |  | 10.8
59 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.2 | 63.75 |  | 12.75
60 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 53.88 |  | 12.39
61 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 61.606 | 1.88 |  | 115.82
62 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 40.1581 | 1.43 |  | 57.43
63 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 38.5169 | 0.99 |  | 38.13
64 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 28.0263 | 1.17 |  | 32.79
65 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 23.1101 | 0.17 |  | 3.93
66 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 16.8158 | 0.26 |  | 4.37
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3大门-电气 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 19.285 | 1.06 |  | 20.44
68 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 |  | 4.57
69 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 8.12 | 3.17 |  | 25.74
70 | 镀锌地线夹20 | 套 | 123.2539 | 0.36 |  | 44.37
71 | 镀锌地线夹25 | 套 | 89.6842 | 0.53 |  | 47.53
72 | 塑料手套ST型 | 个 | 2.1 | 13.72 |  | 28.81
73 | 塑料圆台 | 块 | 8.4 | 0.58 |  | 4.87
74 | 其他材料费 | 元 | 73.3583 | 1 |  | 73.36
75 | 三极开关 E2033/2A | 个 | 2.04 | 24 |  | 48.96
76 | 单极开关 E2031/2A | 个 | 3.06 | 11.7 |  | 35.8
77 | 安全型二三极组合插座 E3426/10US | 个 | 8.16 | 10.4 |  | 84.86
78 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-6 | m | 95.472 | 4.52 |  | 431.53
79 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 524.161 | 1.92 |  | 1006.39
80 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 285.6816 | 3.05 |  | 871.33
81 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×16 | m | 71.3969 | 62.9 |  | 4490.87
82 | 套接紧定式钢管 JDG25 | m | 112.1052 | 6.34 |  | 710.75
83 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 154.0674 | 4.83 |  | 744.15
84 | 接线盒 86型 | 个 | 19.38 | 2 |  | 38.76
85 | 机上人工 | 工日 | 0.0276 | 227.7 |  | 6.28
86 | 折旧费 | 元 | 251.3846 | 1 |  | 251.38
87 | 检修费 | 元 | 13.9851 | 1 |  | 13.99
88 | 维护费 | 元 | 94.24 | 1 |  | 94.24
89 | 安拆费 | 元 | 271.8407 | 1 |  | 271.84
90 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.5577 | 8.54 |  | 4.76
91 | 电(机械用) | kw·h | 1285.4398 | 0.5 |  | 642.72
92 | 校验费 | 元 | 58.9261 | 1 |  | 58.93
93 | 灯具吊杆 | 根 | 8.16 | 11.52 |  | 94
94 | 单管LED灯 PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 4.04 | 27 |  | 109.08
95 | LED悬挂灯 PAK-H06-130K,30W,带14寸反光罩 | 套 | 14.14 | 80 |  | 1131.2
96 | C3东大门配电箱 | 台 | 1 | 1901.77 |  | 1901.77
| 合计 |  |  |  |  | 32101.09