## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6870.11
1.1 | 给水 | 2108.17
1.2 | 排水 | 4761.94
2 | 措施合计 | 639.93
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 568.4
2.2 | 其他措施费 | 71.53
3 | 其他项目 | 158.9 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 158.9
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 7668.94
5 | 增值税销项税额 | 690.2 |  |  | －
6 | 总造价 | 8359.14
工程造价合计 |  | 8,359.14 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 给水 | [6 empty] | 2108.17
1 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:胶圈电熔双密封聚乙烯复合给水管(RESP) DN25 PN1.0 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 0.14 | 24.73 |  | 3.46
2 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:胶圈电熔双密封聚乙烯复合给水管(RESP) DN20 PN1.0 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 23.2 | 26.76 |  | 620.83
3 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 PN1.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 8.29 | 21.09 |  | 174.84
4 | 031001006032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 PN1.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 2.19 | 27.25 |  | 59.68
5 | 031001006033 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN15 |  | m | 8.29 | 0.6 |  | 4.97
6 | 031001006034 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN20 |  | m | 25.39 | 0.65 |  | 16.5
7 | 031001006035 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN25 |  | m | 0.14 | 0.71 |  | 0.1
8 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 1.50 | 26.01 |  | 39.02
本页小计 | [8 empty] | 919.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 1.5 | 2.11 |  | 3.17
10 | 031003013009 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:铜质截止阀 DN20 1个 |  | 个 | 1 | 172.13 |  | 172.13
11 | 031003013007 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:铜质截止阀 DN15 1个 |  | 个 | 1 | 160.03 |  | 160.03
12 | 031003013008 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:铜质截止阀 DN25 2个、Y型过滤器 DN25 1个、止回阀 DN25 1个 |  | 组 | 1 | 690.31 |  | 690.31
13 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 34.07 |  | 34.07
14 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 2 | 64.53 |  | 129.06
|  | 排水 | [6 empty] | 4761.94
15 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 3 | 25.6 |  | 76.8
本页小计 | [8 empty] | 1265.57
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 1.4 | 27.73 |  | 38.82
17 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 1.54 | 42.09 |  | 64.82
18 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 12.63 | 59.89 |  | 756.41
19 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:聚乙烯缠绕结构C型管 DN200 环刚度不小于8kN/㎡ 2.连接形式:胶圈承插连接 |  | m | 5.35 | 58.78 |  | 314.47
20 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 |  | m | 5.04 | 19.5 |  | 98.28
21 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 |  | m | 15 | 21.62 |  | 324.3
22 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 17.25 | 26.01 |  | 448.67
本页小计 | [8 empty] | 2045.77
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 17.25 | 2.11 |  | 36.4
24 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.材质:洗手盆 2.组装形式:安装参见09S304-53页 3.附件名称、数量:红外感应式龙头 4.满足《节水型生活用水器具》（CJ164-2014)要求和《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011二级用水效率要求 |  | 组 | 2 | 974.76 |  | 1949.52
25 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:防返溢地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质:箅子为不锈钢或铜镀铬材料 |  | 个 | 2 | 89.65 |  | 179.3
26 | 031004006006 | 蹲便器 | 1.名称:陶瓷蹲式大便器 2.规格、类型:大便器低水箱冲洗（分3/5L两档） 3.组装形式:安装参见09S304-83页 4.附件名称、数量:设有两档(4.2L/6.5L)的冲洗水箱 5.满足《节水型生活用水器具》（CJ164-2014)要求和《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011二级用水效率要求 |  | 组 | 1 | 445.29 |  | 445.29
27 | 031002003005 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN32 |  | 个 | 1 | 28.86 |  | 28.86
|  | 措施项目 | [6 empty] | 71.53
28 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 71.53 |  | 71.53
本页小计 | [8 empty] | 2710.9
合 计 | [8 empty] | 6941.64
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 568.4
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 568.4
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 158.9
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 158.9 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 7668.94 | 9 |  | 690.2
合 计 | [6 empty] | 690.2
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 1.01 | 10.4 |  | 10.5
2 | 瓷蹲式大便器水箱配件 | 套 | 1.01 | 21.87 |  | 22.09
3 | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.05 | 0.95 |  | 1
4 | 石灰膏 | m3 | 0.0185 | 378.64 |  | 7
5 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.016 | 294.4 |  | 4.71
6 | 聚乙烯缠绕结构C型管橡胶圈 DN200 | 个 | 1.1021 | 5.73 |  | 6.32
7 | 水砂纸 | 张 | 0.7437 | 0.77 |  | 0.57
8 | 润滑脂 | kg | 0.0749 | 34.61 |  | 2.59
9 | 聚乙烯缠绕结构C型管 DN200 环刚度不小于8kN/㎡ | m | 5.4035 | 40.57 |  | 219.22
10 | 铜制自动排气阀 DN15 | 个 | 2 | 36.11 |  | 72.22
11 | 铜质截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 28 |  | 28.28
12 | 远传水表 DN20 | 个 | 1 | 128.32 |  | 128.32
13 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2813 | 14.68 |  | 4.13
14 | 溶剂汽油 | kg | 0.1369 | 7.17 |  | 0.98
15 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2832 | 8.54 |  | 2.42
16 | PPR塑料给水管 DN20 PN1.6 | m | 2.225 | 4.2 |  | 9.35
17 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个 | 2.6828 | 3.83 |  | 10.28
18 | PPR塑料给水管 DN15 PN1.6 | m | 8.4226 | 2.76 |  | 23.25
19 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个 | 12.6008 | 1.2 |  | 15.12
20 | 铜质截止阀 DN25 | 个 | 2 | 33 |  | 66
21 | Y型过滤器 DN25 | 个 | 1 | 40.71 |  | 40.71
22 | 止回阀 DN25 | 个 | 1 | 89.75 |  | 89.75
23 | 钢板平焊法兰 DN25 | 副 | 3 | 17.4 |  | 52.2
24 | 胶圈电熔双密封聚乙烯复合给水管(RESP) DN25 PN1.0 | m | 0.1428 | 14.82 |  | 2.12
25 | 胶圈电熔双密封聚乙烯复合给水管(RESP) DN20 PN1.0 | m | 23.664 | 16.94 |  | 400.87
26 | 室外塑料给水管热熔管件 DN25 | 个 | 0.0396 | 2.2 |  | 0.09
27 | 室外塑料给水管热熔管件 DN20 | 个 | 6.5656 | 1.76 |  | 11.56
28 | 型钢 | kg | 19.6875 | 5.05 |  | 99.42
29 | 膨胀螺栓综合 | kg | 0.795 | 7.56 |  | 6.01
30 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.0173 | 4.27 |  | 0.07
31 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.345 | 11.97 |  | 4.13
32 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 0.2533 | 8.12 |  | 2.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | m3 | 0.014 | 691.2 |  | 9.68
34 | PVC-u排水管 DN50 | m | 1.4168 | 5.6 |  | 7.93
35 | PVC-u排水管 DN100 | m | 11.9985 | 14.55 |  | 174.58
36 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.42 | 4.75 |  | 2
37 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.11 |  | 0.87
38 | 垫圈M8 | 十个 | 0.412 | 0.09 |  | 0.04
39 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 4.04 | 1.2 |  | 4.85
40 | 黑玛钢弯头DN15 | 个 | 2.02 | 1.92 |  | 3.88
41 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02 | 1.03 |  | 2.08
42 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.42 | 7.71 |  | 3.24
43 | 棉纱 | kg | 0.17 | 11.47 |  | 1.95
44 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 2.472 | 5.94 |  | 14.68
45 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.63 | 6.01 |  | 3.79
46 | 清油 | kg | 0.045 | 13.07 |  | 0.59
47 | 电(机械用) | kw·h | 5.6443 | 0.5 |  | 2.82
48 | 厚漆 | kg | 0.26 | 10.26 |  | 2.67
49 | 橡胶板4~15 | kg | 0.102 | 11.09 |  | 1.13
50 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 6.72 | 0.13 |  | 0.87
51 | 机油综合 | kg | 0.163 | 6.96 |  | 1.13
52 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 0.158 | 5.94 |  | 0.94
53 | 油麻丝 | kg | 0.158 | 8.6 |  | 1.36
54 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 0.186 | 0.49 |  | 0.09
55 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.017 | 13.81 |  | 0.23
56 | 汽油70~90# | kg | 0.004 | 10.07 |  | 0.04
57 | 焊接钢管 | kg | 1.47 | 5.1 |  | 7.5
58 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 8.64 | 2.1 |  | 18.14
59 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 2.369 | 56.57 |  | 134.01
60 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.262 | 4.14 |  | 1.08
61 | 砂子 | kg | 0.567 | 0.08 |  | 0.05
62 | 防水密封胶 | 支 | 0.8 | 8.1 |  | 6.48
63 | 螺纹管件DN15 | 个 | 3.03 | 4.81 |  | 14.57
64 | 方形陶瓷台下盆 | 套 | 2.02 | 235 |  | 474.7
65 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 135 |  | 136.35
66 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 5.2 |  | 5.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 密封膏 | kg | 0.153 | 6.19 |  | 0.95
68 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0077 | 12.82 |  | 0.1
69 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 2.2 | 0.46 |  | 1.01
70 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3957 | 13.81 |  | 5.46
71 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.8448 | 0.94 |  | 1.73
72 | 钢锯条 | 条 | 3.9371 | 0.43 |  | 1.69
73 | 丙酮 | kg | 0.6043 | 9.74 |  | 5.89
74 | 丙酮 | kg | 0.0345 | 9.74 |  | 0.34
75 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.3965 | 14.02 |  | 5.56
76 | PVC-u排水管 DN75 | m | 1.5092 | 9.2 |  | 13.88
77 | 室内塑料排水管件 DN50 | 个 | 0.966 | 2.26 |  | 2.18
78 | 室内塑料排水管件 DN75 | 个 | 1.3629 | 6.23 |  | 8.49
79 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 14.6003 | 13.12 |  | 191.56
80 | 机上人工 | 工日 | 0.0201 | 227.7 |  | 4.58
81 | 破布一级 | kg | 0.002 | 7.18 |  | 0.01
82 | 水 | m3 | 0.3511 | 4.05 |  | 1.42
83 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.1526 | 8.54 |  | 1.3
84 | 电(机械用) | kw·h | 0.3564 | 0.5 |  | 0.18
85 | 人工费调整 | 元 | 71.5299 | 1 |  | 71.53
86 | 材料费调整 | 元 | -0.0019 | 1
87 | 人工费 | 元 | 1487.4181 | 0.99 |  | 1472.54
88 | 钢板8~15 | kg | 0.1113 | 4.82 |  | 0.54
89 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0263 | 25.7 |  | 0.68
90 | 六角螺栓综合 | kg | 0.8091 | 5.58 |  | 4.51
91 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.2824 | 5.96 |  | 7.64
92 | 钢锯条 | 条 | 0.3195 | 0.43 |  | 0.14
93 | 氧气 | m3 | 0.9341 | 5.16 |  | 4.82
94 | 乙炔气 | kg | 0.3133 | 13.3 |  | 4.17
95 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0489 | 5.1 |  | 0.25
96 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0226 | 5 |  | 0.11
97 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0136 | 28 |  | 0.38
98 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0067 | 20 |  | 0.13
99 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0067 | 5.56 |  | 0.04
100 | 水 | m3 | 0.0345 | 4.05 |  | 0.14
101 | 其他材料费 | 元 | 17.8999 | 1 |  | 17.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3大门给排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 检修费 | 元 | 3.0408 | 1 |  | 3.04
103 | 折旧费 | 元 | 13.4354 | 1 |  | 13.44
104 | 安拆费 | 元 | 18.4407 | 1 |  | 18.44
105 | 维护费 | 元 | 8.9929 | 1 |  | 8.99
106 | 电(机械用) | kw·h | 122.6076 | 0.5 |  | 61.3
107 | 漂白粉综合 | kg | 0.007 | 5.31 |  | 0.04
108 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.1823 | 0.94 |  | 0.17
109 | PVC-u排水管 DN25 | m | 5.1509 | 2.84 |  | 14.63
110 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25 | 个 | 3.4272 | 4.79 |  | 16.42
111 | 远传水表 DN25 | 个 | 1 | 160.4 |  | 160.4
112 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.02 | 23.8 |  | 48.08
113 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 3.03 | 25.1 |  | 76.05
114 | 金属软管DN15 | 条 | 5.05 | 16.1 |  | 81.31
115 | 红外感应式龙头 | 套 | 2.02 | 494 |  | 997.88
116 | 冲洗器DN32 | 个 | 1.01 | 57.02 |  | 57.59
117 | PVC-u排水管 DN32 | m | 3.036 | 3.64 |  | 11.05
118 | 室内塑料排水管件 DN32 | 个 | 2.07 | 2.05 |  | 4.24
119 | PVC-u排水管 DN32 | m | 15.3 | 3.64 |  | 55.69
120 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN32 | 个 | 8.295 | 6.13 |  | 50.85
121 | 焊接钢管DN50 | m | 0.2 | 26.98 |  | 5.4
122 | 防返溢地漏 DN50 | 个 | 2 | 67.38 |  | 134.76
123 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 1.01 | 1.14 |  | 1.15
124 | 铜质截止阀 DN15 | 个 | 1.01 | 20 |  | 20.2
125 | 远传水表 DN15 | 个 | 1 | 115.04 |  | 115.04
126 | 铜质截止阀 DN15 | 个 | 1.01 | 20 |  | 20.2
| 合计 |  |  |  |  | 6191.12