## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：C3门卫室 通风空调 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4452.16
2 | 措施合计 | 113.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 106.22
2.2 | 其他措施费 | 7.29
3 | 其他项目 | 29.7 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 29.7
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4595.37
5 | 增值税销项税额 | 413.58 |  |  | －
6 | 总造价 | 5008.95
7 | 人工费 | 244.47
工程造价合计 |  | 5,008.95 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3门卫室 通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 4452.16
1 | 030701003001 | 分体空调机 | 1.名称:分体空调机 2.型号:KF-1HP 3.规格:制冷量：2.5KW；制热量：2KW 噪声：≤45dB(A) |  | 台 | 2 | 2226.08 |  | 4452.16
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7.29
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(通风空调工程) |  | 项 | 1 | 7.29 |  | 7.29
本页小计 | [8 empty] | 4459.45
合 计 | [8 empty] | 4459.45
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3门卫室 通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 106.22
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 106.22
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C3门卫室 通风空调 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项机具费+分部分项人工费 |  | 10 | 29.7
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 29.7 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C3门卫室 通风空调 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4595.37 | 9 |  | 413.58
合 计 | [6 empty] | 413.58
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：C3门卫室 通风空调 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 机上人工 | 工日 | 0.128 | 227.7 |  | 29.15
2 | 棉纱 | kg | 0.4 | 11.47 |  | 4.59
3 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.6 | 16 |  | 25.6
4 | 分体空调机 KF-1HP 制冷量：2.5KW；制热量：2KW 噪声：≤45dB(A) | 台 | 2 | 1991.15 |  | 3982.3
5 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.7735 | 8.54 |  | 15.15
6 | 安拆费 | 元 | 0.2366 | 1 |  | 0.24
7 | 人工费 | 元 | 239.58 | 0.99 |  | 237.18
8 | 维护费 | 元 | 6.0108 | 1 |  | 6.01
9 | 检修费 | 元 | 2.5803 | 1 |  | 2.58
10 | 折旧费 | 元 | 6.227 | 1 |  | 6.23
11 | 电(机械用) | kw·h | 0.8554 | 0.5 |  | 0.43
12 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 |  | 1
13 | 人工费调整 | 元 | 7.2897 | 1 |  | 7.29
| 合计 |  |  |  |  | 4317.75