## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 911294.81
1.1 | 土方工程 | 23275.51
1.2 | 砌筑工程 | 117685.39
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 461893.63
1.4 | 金属结构工程 | 44914.77
1.5 | 门窗工程 | 17917.5
1.6 | 屋面及防水工程 | 82321.21
1.7 | 楼地面装饰工程 | 33243.58
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 110707.38
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 19335.84
2 | 措施合计 | 151110.21
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 70872.99
2.2 | 其他措施费 | 80237.22
3 | 其他项目 | 15984.87 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15984.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1078389.89
5 | 增值税销项税额 | 97055.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 1175444.98
7 | 人工费 | 257803.63
工程造价合计 |  | 1,175,444.98 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 23275.51
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 306 | 2.62 |  | 801.72
2 | 010101003003 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 616.35 | 8.41 |  | 5183.5
3 | 010101004004 | 挖一般土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 163.8 | 5.6 |  | 917.28
4 | 010101004002 | 挖基坑土方（场内平衡） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 3.运距:1km |  | m3 | 125.21 | 20.15 |  | 2522.98
5 | 010101003004 | 挖沟槽土方（场内平衡） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 3.运距:1km |  | m3 | 50.28 | 20.05 |  | 1008.11
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填、符合图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 678.39 | 18.93 |  | 12841.92
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 117685.39
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.砂浆强度等级:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级 M10 |  | m3 | 58.23 | 590.67 |  | 34394.71
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 70.62 | 536.1 |  | 37859.38
9 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 8.61 | 523.25 |  | 4505.18
10 | 010401012006 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M5 |  | m2 | 10.80 | 176.07 |  | 1901.56
本页小计 | [8 empty] | 101936.34
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 010401012007 | 砖砌入口平台 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌入口平台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M5 |  | m3 | 6.6 | 583.94 |  | 3854
12 | 010401014001 | 屋3排水沟 | 1.部位:屋3排水沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 4.侧面抹灰:20mm厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 5.找坡层:最薄处20mm厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 1％纵坡（平均厚度48.5mm) |  | m | 29.50 | 102.7 |  | 3029.65
13 | 010401014002 | 截水暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:400×340 3.垫层材料种类、厚度:70mm厚商品混凝土C20 4.盖板:成品单排六孔混凝土盖板 600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） 5.砂浆强度等级:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m | 89.8 | 272.55 |  | 24474.99
14 | 010401012005 | 砖砌电缆沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 12.15 | 630.94 |  | 7665.92
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 461893.63
本页小计 | [8 empty] | 39024.56
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 54.47 | 571.45 |  | 31126.88
16 | 010501005001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 88.73 | 594.97 |  | 52791.69
17 | 010501005003 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 5.58 | 597.42 |  | 3333.6
18 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 10.86 | 695.69 |  | 7555.19
19 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 31.79 | 584.82 |  | 18591.43
20 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 47.02 | 576.41 |  | 27102.8
本页小计 | [8 empty] | 140501.59
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
21 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 52.35 | 593.28 |  | 31058.21
22 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 1.2 | 772.66 |  | 927.19
23 | 010505006001 | 女儿墙反边 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.35 | 723.22 |  | 4592.45
24 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.09 | 746.02 |  | 2305.2
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.88 | 646.07 |  | 1214.61
26 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.23 | 646.07 |  | 148.6
27 | 010503004002 | 素混凝土门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.24 | 885.41 |  | 212.5
28 | 010507005001 | 压顶（女儿墙） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.85 | 817.42 |  | 2329.65
29 | 010507005003 | 电缆沟素砼压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.04 | 807.32 |  | 2454.25
本页小计 | [8 empty] | 45242.66
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 |  | m2 | 141.8 | 87.54 |  | 12413.17
31 | 010404001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合图纸设计要求 2.填方材料品种:轻质陶粒 |  | m3 | 180.60 | 388.32 |  | 70130.59
32 | 010507001001 | 散水 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C10 |  | m2 | 66.78 | 33.27 |  | 2221.77
33 | 010507007001 | 散水垫层 | 1.材料种类:150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 |  | m3 | 10.02 | 292.01 |  | 2925.94
34 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 |  | t | 0.11 | 5991.69 |  | 659.09
35 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φ10mm以内 |  | t | 7.87 | 5679.67 |  | 44699
36 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φ12~14mm |  | t | 5.31 | 5522.5 |  | 29324.48
37 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φ16~25mm |  | t | 5.68 | 5481.5 |  | 31134.92
38 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Φ10mm |  | t | 0.037 | 5740.87 |  | 212.41
39 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф12~14mm |  | t | 0.16 | 5584 |  | 893.44
40 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 9.61 | 5543 |  | 53268.23
41 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 0.23 | 6819.17 |  | 1568.41
42 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 3.37 | 6908.48 |  | 23281.58
43 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹连接 2.规格:d≥25 |  | 个 | 215 | 15.89 |  | 3416.35
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 44914.77
44 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.部位:内墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ1×20×20 |  | m2 | 44.54 | 15.92 |  | 709.08
45 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙2） | 1.部位:外墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ3.07×25×25 |  | m2 | 368.97 | 17.89 |  | 6600.87
本页小计 | [8 empty] | 283459.33
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
46 | 010607005003 | 压耐碱玻纤网格布（外墙2） | 1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 368.97 | 13.08 |  | 4826.13
47 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌角钢电缆支架 2.规格、尺寸:L45×5mm |  | t | 0.308 | 10761.24 |  | 3314.46
48 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋镀锌角钢 2.规格、尺寸:L50×6mm |  | t | 0.899 | 10700.64 |  | 9619.88
49 | 010606007002 | 电缆沟钢盖板 | 1.盖板种类:钢盖板 2.钢材品种、规格:花纹钢板 δ6、角钢L50×5 |  | t | 2.175 | 8962 |  | 19492.35
50 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:电缆沟钢盖板 2.防护材料种类:红丹一遍打底，面油调和漆一遍 |  | m2 | 35.2 | 10 |  | 352
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 17917.5
51 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号:FM甲1523 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 13.8 | 538.46 |  | 7430.75
52 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.名称:闭门器 |  | 套 | 8 | 99.74 |  | 797.92
53 | 010801006002 | 顺位器安装（双扇防火门） | 1.名称:顺位器 |  | 套 | 4 | 120.14 |  | 480.56
54 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BY0505 2.框、扇材质:铝合金百叶窗 1.8厚 (氟碳漆） |  | m2 | 4.31 | 534.87 |  | 2305.29
55 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0836 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 3.60 | 844.54 |  | 3040.34
56 | 010807001006 | 铝合金上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0836 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 3.6 | 844.54 |  | 3040.34
57 | 010801006003 | 手动开启装置(窗） | 1.品种:手摇开窗器 |  | 套 | 6 | 137.05 |  | 822.3
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 82321.21
本页小计 | [8 empty] | 55522.32
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
58 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋4） | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 |  | m2 | 292.86 | 37.42 |  | 10958.82
59 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋4） | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 292.86 | 32.11 |  | 9403.73
60 | 011101006008 | 平面砂浆找平层（屋4） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找2％坡（平均厚度29mm） |  | m2 | 277.3 | 35.68 |  | 9894.06
61 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(外墙2) | 1.砂浆厚度、配合比:6厚聚合物防水砂浆 |  | m2 | 568.25 | 31.2 |  | 17729.4
62 | 010904003001 | 基础防水 | 1.部位:底板、承台、首层梁板等 2.10厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 754.22 | 44.14 |  | 33291.27
63 | 010904004002 | 散水变形缝 | 1.嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫衬条，填建筑嵌缝膏 |  | m | 80.2 | 12.34 |  | 989.67
64 | 010904003002 | 墙身防潮层(防潮) | 1.部位:-0.06处 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚DW-HR干混普通防水砂浆 P10 一类 M20 |  | m2 | 1.84 | 29.49 |  | 54.26
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 33243.58
65 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（散水） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 |  | m2 | 66.72 | 33.74 |  | 2251.13
66 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（雨棚） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 |  | m2 | 12.25 | 33.74 |  | 413.32
67 | 010507001003 | 卵石（散水、暗沟） | 1.面层材料:白色卵石 粒径50 |  | m2 | 102.00 | 181.55 |  | 18518.1
68 | 010507001004 | 钢丝网（散水、暗沟） | 1.面层材料:上覆网眼20×20×0.8镀锌钢丝网，两端折90度，钉牢于侧壁@1000 |  | m2 | 102.00 | 13.62 |  | 1389.24
69 | 010507001005 | 钢丝网（暗沟盖板） | 1.面层材料:面罩不锈钢网1×10×10,两端折90度卡入盖板缝 |  | m2 | 35.92 | 38.63 |  | 1387.59
70 | 011101006009 | 平面砂浆找平层（地1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 95.52 | 24.82 |  | 2370.81
本页小计 | [8 empty] | 108651.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
71 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100 |  | m2 | 9.9 | 173.02 |  | 1712.9
72 | 011107001001 | 石材台阶面（出入口台阶） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 |  | m2 | 10.8 | 262.07 |  | 2830.36
73 | 011107001002 | 石材楼地面（入口平台） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 |  | m2 | 13.2 | 158.07 |  | 2086.52
74 | 011108001001 | 石材零星项目（台阶侧面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS-HR干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 |  | m2 | 1.35 | 210.08 |  | 283.61
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 110707.38
75 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（外墙2） | 1.墙体类型:外墙（挂网） 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 568.25 | 55.71 |  | 31657.21
76 | 011204003001 | 块料墙面（外墙2） | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 3.结合层:4厚1:1水泥砂浆 加水重20%108胶镶贴 4.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 568.25 | 102.91 |  | 58478.61
本页小计 | [8 empty] | 97049.21
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
77 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙3） | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 85.32 | 49.22 |  | 4199.45
78 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 433.67 | 33.9 |  | 14701.41
79 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 44.54 | 37.51 |  | 1670.7
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 19335.84
80 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（外墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 85.32 | 10.73 |  | 915.48
81 | 011406001002 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 一底两面 |  | m2 | 478.21 | 21.47 |  | 10267.17
82 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙1） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:二道（3厚腻子，2mm+1mm）,砂平 |  | m2 | 478.21 | 10.5 |  | 5021.21
83 | 011406001004 | 无机涂料简易顶棚（顶1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一遍（燃烧性能等级为A级） |  | m2 | 366.92 | 7.11 |  | 2608.8
本页小计 | [8 empty] | 39384.22
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
84 | 011406003002 | 满刮腻子（顶3） | 1.部位:雨蓬板底面 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 |  | m2 | 11.04 | 17.52 |  | 193.42
85 | 011406001005 | 抹灰面油漆（顶3） | 1.部位:雨蓬板底面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 一底两面 |  | m2 | 11.04 | 29.87 |  | 329.76
|  | 措施项目 | [6 empty] | 107722.7
86 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 433.08 | 22.63 |  | 9800.6
87 | 粤011701008002 | 综合脚手架使用费 | 1.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2·天 | 44065.89 | 0.34 |  | 14982.4
88 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | t | 0.697 | 3877.3 |  | 2702.48
89 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 57.88 | 31.06 |  | 1797.75
90 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:5.4m以内 |  | m2 | 86.2 | 63.37 |  | 5462.49
91 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 20.42 | 54.98 |  | 1122.69
92 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.4m |  | m2 | 231.46 | 77.59 |  | 17958.98
93 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度5.4m |  | m2 | 273.28 | 76.55 |  | 20919.58
94 | 011702023001 | 雨篷板 | 1.构件类型:雨蓬模板 直形 |  | m2 | 12.71 | 71.22 |  | 905.21
95 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.4m 1.2内 |  | m2 | 27.38 | 75.85 |  | 2076.77
96 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内 |  | m2 | 22.79 | 67.47 |  | 1537.64
97 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 20.2 | 52.49 |  | 1060.3
98 | 011702008002 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 3.88 | 52.49 |  | 203.66
99 | 011702008003 | 反坎、门槛 | 1.反坎、门槛模板 |  | m2 | 66.08 | 85.05 |  | 5620.1
100 | 011702028001 | 压顶 | 1.扶手断面尺寸:压顶、扶手模板 |  | m | 44.22 | 41.11 |  | 1817.88
101 | 011702026001 | 暗沟垫层 | 1.沟类型:暗沟垫层模板 |  | m2 | 10.98 | 31.06 |  | 341.04
102 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 306 | 38.86 |  | 11891.16
103 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.4m内 |  | m2 | 285.12 | 12.36 |  | 3524.08
本页小计 | [8 empty] | 104247.99
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
104 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.4m内 |  | m2 | 153.00 | 26.13 |  | 3997.89
本页小计 | [8 empty] | 3997.89
合 计 | [8 empty] | 1019017.51
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 43387.51
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 43387.51
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7 | 15984.87
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 15984.87 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1078389.89 | 9 |  | 97055.09
合 计 | [6 empty] | 97055.09
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 制作基价 | 元 | 4002 | 1 |  | 4002
2 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 217.15 | 5.3 |  | 1150.9
3 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 3.1376 | 6600 |  | 20708.16
4 | 折旧费 | 元 | 3672.2557 | 1 |  | 3672.26
5 | 折旧费 | 元 | 1311.6987 | 1 |  | 1311.7
6 | 圆钢φ10以内 | t | 0.2346 | 4750 |  | 1114.35
7 | 圆钢φ10以内 | t | 0.1122 | 4750 |  | 532.95
8 | 圆钉综合 | kg | 1.8449 | 5.36 |  | 9.89
9 | 圆钉50~75 | kg | 120.0327 | 3.54 |  | 424.92
10 | 乙炔气 | kg | 6.6251 | 13.3 |  | 88.11
11 | 氧气 | m3 | 12.0452 | 5.16 |  | 62.15
12 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 5.8572 | 13.5 |  | 79.07
13 | 稀释剂 | kg | 0.9556 | 16.7 |  | 15.96
14 | 维护费 | 元 | 2332.0832 | 1 |  | 2332.08
15 | 维护费 | 元 | 484.658 | 1 |  | 484.66
16 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 9.5558 | 28.76 |  | 274.82
17 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 19.0264 | 28.76 |  | 547.2
18 | 外墙防水防霉涂料 | kg | -10.1531 | 28.76 |  | -292
19 | 土工布 | m2 | 452.9861 | 2.08 |  | 942.21
20 | 铁件综合 | kg | 5.7194 | 4.84 |  | 27.68
21 | 松杂直边板 | m3 | 0.497 | 1211.42 |  | 602.08
22 | 松杂板枋材 | m3 | 3.8849 | 1489 |  | 5784.62
23 | 松节油 | kg | 15.1979 | 8.84 |  | 134.35
24 | 顺位器 | 套 | 4.04 | 85.19 |  | 344.17
25 | 水砂纸 | 张 | 19.1284 | 0.77 |  | 14.73
26 | 水砂纸 | 张 | 0.4416 | 0.77 |  | 0.34
27 | 水 | m3 | 139.1771 | 4.05 |  | 563.67
28 | 手摇开窗器 | 副 | 6.06 | 101.94 |  | 617.76
29 | 石蜡 | kg | 0.81 | 3 |  | 2.43
30 | 石粉 | m3 | 13.1062 | 111 |  | 1454.79
31 | 石材养护液 | kg | 1.2041 | 5.3 |  | 6.38
32 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C15 | m3 | 55.5595 | 451 |  | 25057.33
33 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 65.3762 | 481 |  | 31445.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 79.9922 | 481 |  | 38476.25
35 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 5.6916 | 491 |  | 2794.58
36 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 90.061 | 491 |  | 44219.95
37 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 6.4135 | 461 |  | 2956.62
38 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C10 | m3 | 4.0469 | 431 |  | 1744.21
39 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 29.4744 | 451 |  | 13292.95
40 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 8.1305 | 461 |  | 3748.16
41 | 软填料 | kg | 4.808 | 3.9 |  | 18.75
42 | 人工费调整 | 元 | 0.7688 | 1 |  | 0.77
43 | 人工费 | 元 | 260406.8222 | 0.99 |  | 257802.75
44 | 轻质陶粒 | m3 | 242.004 | 248.16 |  | 60055.71
45 | 墙边胶 | L | 2.0994 | 46.77 |  | 98.19
46 | 嵌缝料 | kg | 13.0843 | 0.58 |  | 7.59
47 | 其他材料费 | 元 | 3636.2537 | 1 |  | 3636.25
48 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 58.8209 | 2.65 |  | 155.88
49 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 9.5982 | 4.2 |  | 40.31
50 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 593.9368 | 1.16 |  | 688.97
51 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 50.2121 | 16.8 |  | 843.56
52 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 113.814 | 22.4 |  | 2549.43
53 | 耐磨砖600×100 | m2 | 10.098 | 72.1 |  | 728.07
54 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 405.867 | 3.07 |  | 1246.01
55 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 28.7256 | 0.32 |  | 9.19
56 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 72.5409 | 8.5 |  | 616.6
57 | 密封胶圈 | 个 | 7.884 | 13.33 |  | 105.09
58 | 门窗密封橡胶条 | m | 61.6854 | 2.55 |  | 157.3
59 | 马钉综合 | kg | 16.5404 | 5.21 |  | 86.18
60 | 麻袋 | 个 | 6.7175 | 1.89 |  | 12.7
61 | 铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 3.4304 | 464.7 |  | 1594.11
62 | 铝合金平开窗50系列无上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 3.4304 | 464.7 |  | 1594.11
63 | 铝合金百叶窗 1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 4.31 | 472 |  | 2034.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
64 | 螺纹钢HRB 400 Φl2~14mm | t | 5.4428 | 4560 |  | 24819.17
65 | 螺纹钢HRB 400E Ф12~14mm | t | 0.164 | 4620 |  | 757.68
66 | 螺纹钢HRB 400E Ф16~25mm | t | 9.8503 | 4580 |  | 45114.37
67 | 螺纹钢HRB 400 Φl6~25mm | t | 5.822 | 4520 |  | 26315.44
68 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 11.4648 | 4540 |  | 52050.19
69 | 螺纹钢HRB 400E Φl0mm以内 | t | 0.0377 | 4600 |  | 173.42
70 | 六角螺栓综合 | kg | 11.7581 | 5.58 |  | 65.61
71 | 聚合物乳液 | kg | 1319.2665 | 10.18 |  | 13430.13
72 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 0.2246 | 15 |  | 3.37
73 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 5.1726 | 5.24 |  | 27.1
74 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.6926 | 5.74 |  | 3.98
75 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.9124 | 5.62 |  | 5.13
76 | 脚手架钢管底座 | 个 | 12.6495 | 7.05 |  | 89.18
77 | 脚手架钢管 | kg | 1729.0574 | 3.42 |  | 5913.38
78 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 22.9947 | 13.08 |  | 300.77
79 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 45.8285 | 1.5 |  | 68.74
80 | 角钢L50×5 | t | 0.4372 | 5010 |  | 2190.37
81 | 建筑油膏 | kg | 68.2101 | 3.2 |  | 218.27
82 | 检修费 | 元 | 932.3156 | 1 |  | 932.32
83 | 检修费 | 元 | 171.1038 | 1 |  | 171.1
84 | 机械费调整 | 元 | -0.504 | 1 |  | -0.5
85 | 机上人工 | 工日 | 54.2999 | 227.7 |  | 12364.09
86 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 41.0075 | 419 |  | 17182.14
87 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.1552 | 419 |  | 65.03
88 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 3.4558 | 419 |  | 1447.98
89 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.4611 | 31.25 |  | 14.41
90 | 环氧富锌底漆 | kg | 4.611 | 70.1 |  | 323.23
91 | 花纹钢板 δ6 | t | 1.8683 | 4686.21 |  | 8755.25
92 | 管箍 | 个 | 1.752 | 9.29 |  | 16.28
93 | 隔离剂 | kg | 84.7853 | 7.05 |  | 597.74
94 | 高压橡胶管综合 | m | 2.628 | 59.37 |  | 156.02
95 | 钢质防火门锁 | 把 | 4.04 | 50 |  | 202
96 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 13.4358 | 497 |  | 6677.59
97 | 钢支撑 | kg | 696.5143 | 3.88 |  | 2702.48
98 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 7.134 | 3.66 |  | 26.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 102.0125 | 3.3 |  | 336.64
100 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 102.501 | 6 |  | 615.01
101 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.8481 | 464 |  | 1321.52
102 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 3.9424 | 13.81 |  | 54.44
103 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 42.8623 | 13.81 |  | 591.93
104 | 酚醛调和漆 | kg | 3.608 | 7.17 |  | 25.87
105 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 761.436 | 7.52 |  | 5726
106 | 仿石外墙砖250×40×8 | m2 | 590.98 | 36.21 |  | 21399.39
107 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 99.3975 | 41.97 |  | 4171.71
108 | 防裂腻子 | kg | 7.1732 | 2 |  | 14.35
109 | 对拉螺栓 | kg | 0.8726 | 5.38 |  | 4.69
110 | 镀锌铁码 | 支 | 137.0968 | 0.47 |  | 64.44
111 | 镀锌角钢L45×5 | kg | 311.08 | 6.27 |  | 1950.47
112 | 镀锌角钢L50×6 | kg | 907.99 | 6.21 |  | 5638.62
113 | 镀锌钢丝网Φ1×20×20 | m2 | 48.994 | 2.88 |  | 141.1
114 | 镀锌钢丝网Φ3.07×25×25 | m2 | 405.867 | 4.67 |  | 1895.4
115 | 镀锌钢丝网20×20×0.8 | m2 | 112.2 | 2.26 |  | 253.57
116 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 132.5911 | 5.6 |  | 742.51
117 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 132.9207 | 5.6 |  | 744.36
118 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.6812 | 5.6 |  | 20.61
119 | 吊装夹具 | 套 | 0.0435 | 180 |  | 7.83
120 | 垫木 | m3 | 0.05 | 1549.95 |  | 77.5
121 | 电(机械用) | kw·h | 4228.0152 | 0.5 |  | 2114.01
122 | 电(机械用) | kw·h | 43.9566 | 0.5 |  | 21.98
123 | 低碳钢焊条综合 | kg | 243.786 | 6.01 |  | 1465.15
124 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 15.0554 | 12.75 |  | 191.96
125 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 12.2063 | 1.5 |  | 18.31
126 | 成品混凝土盖板600×400×50mm | m | 89.8 | 60 |  | 5388
127 | 柴油(机械用)0# | kg | 447.8309 | 8.54 |  | 3824.48
128 | 柴油(机械用)0# | kg | 145.3051 | 8.54 |  | 1240.91
129 | 柴油(机械用)0# | kg | 9.2064 | 8.54 |  | 78.62
130 | 草酸 | kg | 0.3029 | 5.59 |  | 1.69
131 | 材料费调整 | 元 | 0.7525 | 1 |  | 0.75
132 | 不锈钢丝网1×10×10 | m2 | 39.512 | 25 |  | 987.8
133 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 7.6541 | 2.23 |  | 17.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 4.8704 | 13.73 |  | 66.87
135 | 闭门器(国产) | 套 | 8.08 | 65 |  | 525.2
136 | 白色无机涂料 | kg | 51.0386 | 17.7 |  | 903.38
137 | 白色无机防霉涂料 | kg | 5.2092 | 24 |  | 125.02
138 | 白色卵石粒径50 | t | 3.57 | 550 |  | 1963.5
139 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.2745 | 660 |  | 181.17
140 | 白棉纱 | kg | 6.2396 | 11.47 |  | 71.57
141 | 安拆费 | 元 | 1180.1277 | 1 |  | 1180.13
142 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 2.8129 | 422 |  | 1187.04
143 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 2.8129 | 422 |  | 1187.04
144 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | t | 0.0563 | 544 |  | 30.63
145 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | m3 | 3.58 | 843.2 |  | 3018.66
146 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | m3 | 8.3718 | 843.2 |  | 7059.1
147 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 0.4844 | 427 |  | 206.84
148 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 24.3581 | 437 |  | 10644.49
149 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 0.3999 | 427 |  | 170.76
150 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 12.4096 | 393 |  | 4876.97
151 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 19.6139 | 432 |  | 8473.2
152 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 0.041 | 422 |  | 17.3
153 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 17.8618 | 422 |  | 7537.68
154 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 3.2274 | 386 |  | 1245.78
155 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 1.6953 | 396 |  | 671.34
156 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 13.437 | 396 |  | 5321.05
157 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 0.0891 | 396 |  | 35.28
158 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 20.6135 | 405 |  | 8348.47
159 | 903胶 | kg | 16.6037 | 5.5 |  | 91.32
160 | 3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 | m2 | 369.8822 | 19.75 |  | 7305.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所-建筑工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
161 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 18.374 | 101.5 |  | 1864.96
162 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 13.398 | 101.5 |  | 1359.9
163 | 108胶 | kg | 186.6756 | 6.86 |  | 1280.59
| 合计 |  |  |  |  | 906110.9