## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 78811.12
1.1 | 照明工程 | 61354.37
1.2 | 防雷接地工程 | 17456.75
2 | 措施合计 | 7007.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6356.14
2.2 | 其他措施费 | 651.69
3 | 其他项目 | 1776.95 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1776.95
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 87595.9
5 | 增值税销项税额 | 7883.63 |  |  | －
6 | 总造价 | 95479.53
工程造价合计 |  | 95,479.53 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 照明工程 | [6 empty] | 61354.37
1 | 030404017001 | 开闭所配电箱 KBALE | 1.名称:开闭所配电箱 2.箱体编号:KBALE 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1 | 5633.13 |  | 5633.13
2 | 030412005001 | 带蓄电池双管LED灯 | 1.名称:带蓄电池双管LED灯 2.型号:PAK-LED-A02-236-DZ-K-II-Y 3.规格:2×16W 采用T5LED直管,光通量2500 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 27 | 132.5 |  | 3577.5
3 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:PAK-LED-D07-24S-8600 3.规格:24W 光通量1580 lm、显色指数≥80、色温3000K 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 4 | 89.77 |  | 359.08
4 | 030404034004 | 双极开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:E2032/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 28.73 |  | 57.46
5 | 030404034006 | 四极开关 | 1.名称:四极开关 2.规格:E2034/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4 | 52.63 |  | 210.52
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 317.72 | 13.46 |  | 4276.51
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 1080.22 | 3.77 |  | 4072.43
8 | 030408001001 | 矿物绝缘电缆 BTLY-5×16 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:5×16 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 350 | 89.29 |  | 31251.5
本页小计 | [8 empty] | 49438.13
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-BTLY-5×16 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 4.00 | 119.51 |  | 478.04
10 | 030404035001 | 安全型二三极组合插座 | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 15 | 28.72 |  | 430.8
11 | 030404017002 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.箱体编号:KBALEk 3.参数:ESP（1kW）（≥90min） Pe=600W 4.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1 | 4265.07 |  | 4265.07
12 | 030412004001 | 消防应急疏散指示灯 | 1.名称:消防应急疏散指示灯 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 4 | 164.87 |  | 659.48
13 | 030412004002 | 消防应急出口标志灯-安全出口 | 1.名称:消防应急出口标志灯-安全出口 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 4 | 164.87 |  | 659.48
14 | 030412002001 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:2×3W LED DC36V,不带蓄电池 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 12 | 168.48 |  | 2021.76
15 | 030411006001 | 开关（插座）盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 21 | 8.93 |  | 187.53
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 51 | 9.15 |  | 466.65
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 104.47 | 18.6 |  | 1943.14
本页小计 | [8 empty] | 11111.95
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 213.34 | 3.77 |  | 804.29
|  | 防雷接地工程 | [6 empty] | 17456.75
19 | 030409005001 | 接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:女儿墙明装 |  | m | 133.52 | 47.29 |  | 6314.16
20 | 030409008001 | 总等电位联结端子板 MEB | 1.名称:总等电位联结端子板 MEB |  | 块 | 1 | 114.35 |  | 114.35
21 | 030409005002 | 接闪网格 | 1.名称:接闪网格 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:暗敷于隔热层下 |  | m | 10.15 | 26.03 |  | 264.2
22 | 030409003001 | 接闪引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 |  | m | 64.94 | 17.31 |  | 1124.11
23 | 030409002001 | 接地干线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:60×6 4.安装部位:户内 |  | m | 207.88 | 36.95 |  | 7681.17
24 | 030409008003 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 |  | 处 | 2.00 | 114.35 |  | 228.7
25 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 项 | 1 | 1730.06 |  | 1730.06
|  | 措施项目 | [6 empty] | 651.69
26 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  | 项 | 1 | 651.69 |  | 651.69
本页小计 | [8 empty] | 18912.73
合 计 | [8 empty] | 79462.81
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 6356.14
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 6356.14
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 1776.95
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 1776.95 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 87595.9 | 9 |  | 7883.63
合 计 | [6 empty] | 7883.63
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | LED吸顶灯 PAK-LED-D07-24S-8600 24W 光通量1580 lm、显色指数≥80、色温3000K | 套 | 4.04 | 60 |  | 242.4
2 | 人工费 | 元 | 9611.0897 | 0.99 |  | 9514.98
3 | 人工费 | 元 | 6796.7732 | 0.99 |  | 6728.81
4 | 人工费 | 元 | 48.864 | 0.99 |  | 48.38
5 | 人工费调整 | 元 | 651.6474 | 1 |  | 651.65
6 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 8.8808 | 6.63 |  | 58.88
7 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.2916 | 5.6 |  | 12.83
8 | 镀锌扁钢综合 | kg | 15.4802 | 6.32 |  | 97.83
9 | 钢板综合 | kg | 1.47 | 4.65 |  | 6.84
10 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.6095 | 2.06 |  | 1.26
11 | 棉纱 | kg | 2.8601 | 11.47 |  | 32.81
12 | 棉纱 | kg | 0.4267 | 11.47 |  | 4.89
13 | 棉纱 | kg | 0.2079 | 11.47 |  | 2.38
14 | 白布 | kg | 0.2 | 2.75 |  | 0.55
15 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 22.672 | 0.18 |  | 4.08
16 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 3.06 | 1.04 |  | 3.18
17 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 4.368 | 0.43 |  | 1.88
18 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 0.808 | 1.69 |  | 1.37
19 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 21.3045 | 5.04 |  | 107.37
20 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.1803 | 14.12 |  | 30.79
21 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 83.538 | 3.15 |  | 263.14
22 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 |  | 4.75
23 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 12.1 | 0.6 |  | 7.26
24 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 1.6141 | 2.4 |  | 3.87
25 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 4.9088 | 1.58 |  | 7.76
26 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 2.163 | 2.94 |  | 6.36
27 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 11.3475 | 3.81 |  | 43.23
28 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.8 | 0.94 |  | 3.57
29 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.1645 | 6.01 |  | 55.08
30 | 低碳钢焊条综合 | kg | 13.372 | 6.01 |  | 80.37
31 | 焊锡丝综合 | kg | 0.15 | 7.69 |  | 1.15
32 | 焊锡膏 | kg | 0.108 | 47.01 |  | 5.08
33 | 焊锡膏 | kg | 0.0213 | 47.01 |  | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 锡基钎料 | kg | 2.0697 | 52.47 |  | 108.6
35 | 冲击钻头φ10 | 个 | 5.8149 | 6.84 |  | 39.77
36 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048 | 8.55 |  | 0.41
37 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.8946 | 2.76 |  | 2.47
38 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 5.3235 | 3.7 |  | 19.7
39 | 钢锯条 | 条 | 68.3173 | 0.43 |  | 29.38
40 | 醇酸清漆 | kg | 1.4555 | 13.99 |  | 20.36
41 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 7.75 |  | 0.16
42 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1128 | 7.17 |  | 0.81
43 | 酚醛调和漆 | kg | 1.0404 | 7.17 |  | 7.46
44 | 厚漆 | kg | 0.6451 | 10.26 |  | 6.62
45 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.018 | 13.81 |  | 0.25
46 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.6098 | 13.81 |  | 8.42
47 | 清油 | kg | 0.1602 | 13.07 |  | 2.09
48 | 汽油综合 | kg | 7.4296 | 10.07 |  | 74.82
49 | 汽油综合 | kg | 1.0667 | 10.07 |  | 10.74
50 | 溶剂油 | kg | 1.4555 | 3.94 |  | 5.73
51 | 电力复合脂 | kg | 0.82 | 14.45 |  | 11.85
52 | 塑料软管D5 | m | 0.33 | 0.4 |  | 0.13
53 | 固定卡子φ50 | 个 | 4.12 | 1.89 |  | 7.79
54 | 固定卡子φ63 | 个 | 511.875 | 2.43 |  | 1243.86
55 | 扁钢卡子25×4 | kg | 6.676 | 5.37 |  | 35.85
56 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.6166 | 2.4 |  | 18.28
57 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.43 | 53.88 |  | 23.17
58 | 裸铜线25mm2 | m | 3.2 | 16 |  | 51.2
59 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 97.8328 | 1.88 |  | 183.93
60 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 6.108 | 4.55 |  | 27.79
61 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.6648 | 1.11 |  | 4.07
62 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 126.4359 | 1.43 |  | 180.8
63 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 81.8129 | 0.99 |  | 80.99
64 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 26.901 | 1.17 |  | 31.47
65 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 49.0877 | 0.17 |  | 8.34
66 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 16.1406 | 0.26 |  | 4.2
67 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 135.105 | 0.06 |  | 8.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 21.803 | 7.5 |  | 163.52
69 | 塑料接线柱双线 | 个 | 8.24 | 0.85 |  | 7
70 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 39.585 | 1.06 |  | 41.96
71 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.25 |  | 9.14
72 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 16.16 | 4.67 |  | 75.47
73 | 镀锌地线夹20 | 套 | 261.8013 | 0.36 |  | 94.25
74 | 镀锌地线夹25 | 套 | 86.0833 | 0.53 |  | 45.62
75 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 37.3856 | 5.36 |  | 200.39
76 | 塑料圆台 | 块 | 56.7 | 0.58 |  | 32.89
77 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 4 | 0.68 |  | 2.72
78 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.65 |  | 1.4
79 | 其他材料费 | 元 | 118.0444 | 1 |  | 118.04
80 | 带蓄电池双管LED灯 PAK-LED-A02-236-DZ-K-II-Y 2×16W 采用T5LED直管,光通量2500 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 27.27 | 90 |  | 2454.3
81 | 消防应急疏散指示灯 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 4.04 | 126.5 |  | 511.06
82 | 消防应急出口标志灯-安全出口 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 4.04 | 126.5 |  | 511.06
83 | 消防应急照明灯 2×3W LED DC36V,不带蓄电池 | 套 | 12.12 | 126.5 |  | 1533.18
84 | 双极开关 E2032/2A | 个 | 2.04 | 17.9 |  | 36.52
85 | 四极开关 E2034/2A | 个 | 4.08 | 40.9 |  | 166.87
86 | 安全型二三极组合插座 E3426/10US | 个 | 15.3 | 10.4 |  | 159.12
87 | 明装接闪带 热镀锌圆钢φ10 | m | 140.196 | 4.09 |  | 573.4
88 | 接地母线 热镀锌扁钢 -60×6 | m | 218.274 | 14.49 |  | 3162.79
89 | 接闪网格 热镀锌圆钢φ10 | m | 10.6575 | 4.09 |  | 43.59
90 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1188.242 | 2.22 |  | 2637.9
91 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 234.674 | 2.22 |  | 520.98
92 | 矿物绝缘电缆 BTLY-5×16 | m | 350 | 69.19 |  | 24216.5
93 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 327.2516 | 4.83 |  | 1580.63
94 | 套接紧定式钢管 JDG25 | m | 107.6041 | 6.34 |  | 682.21
95 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-5×16 | 套 | 4 | 12.46 |  | 49.84
96 | 接线盒 86型 | 个 | 52.02 | 2 |  | 104.04
97 | 开关（插座）盒 86型 | 个 | 21.42 | 2 |  | 42.84
98 | 开闭所配电箱 KBALE | 台 | 1 | 5277.88 |  | 5277.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：E2开闭所照明工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | A型应急照明集中电源 KBALEk | 台 | 1 | 3982.3 |  | 3982.3
100 | 机上人工 | 工日 | 1.3515 | 227.7 |  | 307.74
101 | 折旧费 | 元 | 306.1468 | 1 |  | 306.15
102 | 检修费 | 元 | 42.6946 | 1 |  | 42.69
103 | 维护费 | 元 | 148.4873 | 1 |  | 148.49
104 | 安拆费 | 元 | 127.7169 | 1 |  | 127.72
105 | 柴油(机械用)0# | kg | 17.4645 | 8.54 |  | 149.15
106 | 电(机械用) | kw·h | 13.5205 | 0.5 |  | 6.76
107 | 电(机械用) | kw·h | 386.0889 | 0.5 |  | 193.04
108 | 电(机械用) | kw·h | 210.3825 | 0.5 |  | 105.19
109 | 校验费 | 元 | 58.9261 | 1 |  | 58.93
110 | 机械费调整 | 元 | -0.0315 | 1 |  | -0.03
111 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 3.1315 | 10.07 |  | 31.53
| 合计 |  |  |  |  | 70812.17