## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 301956.52
1.1 | 综合布线系统 | 181924.11
1.2 | 信息网络系统 | 16615.34
1.3 | 视频监控系统 | 25212.29
1.4 | 公共广播系统 | 71800.82
1.5 | 五方通话系统 | 6403.96
2 | 措施合计 | 47048.26
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 24785.04
2.2 | 其他措施费 | 22263.22
3 | 其他项目 | 6929 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6929
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 355933.78
5 | 增值税销项税额 | 32034.04 |  |  | －
6 | 总造价 | 387967.82
工程造价合计 |  | 387,967.82 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 181924.11
1 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:标准机柜 42U 2.材质:优质冷轨钢板,厚1.3mm 3.规格:2000mm×600mm×600mm 4.安装方式:壁装 |  | 台 | 8 | 3283.49 |  | 26267.92
2 | 030502010001 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 1.名称:24口六类非屏蔽网络配线架 |  | 个 | 7 | 582.41 |  | 4076.87
3 | 030502010004 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.产品材质:加厚冷轧钢板 3.包含配件:光纤适配器、尾纤扎带、机柜螺丝 4.类型:标准1U19英寸机架式 |  | 个 | 8 | 690.37 |  | 5522.96
4 | 030502009004 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 21 | 50.3 |  | 1056.3
5 | 030502009005 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 |  | 条 | 34 | 62.68 |  | 2131.12
6 | 030502018001 | 2:8分光器 | 1.名称:2:8分光器 2.规格:光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC 3.安装方式:机箱内安装 |  | 个 | 7 | 115.67 |  | 809.69
7 | 030502010005 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 |  | 个 | 2 | 958.59 |  | 1917.18
8 | 030411002001 | 弱电桥架 200mm×100mm×1.5mm | 1.名称:弱电桥架 2.材质:热镀锌喷塑桥架 3.规格:200mm×100mm×1.5mm |  | m | 856.56 | 117.55 |  | 100688.63
9 | 030502007005 | 8芯单模光纤 | 1.名称:8芯单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 1113.82 | 3.99 |  | 4444.14
10 | 030502007006 | 24芯室外单模光缆 | 1.名称:24芯室外单模光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 267 | 10.49 |  | 2800.83
11 | 030502005001 | 数据信号线 UTP CAT6 | 1.名称:数据信号线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 2323.83 | 3.33 |  | 7738.35
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 477.5 | 18.87 |  | 9010.43
13 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:金属线槽支架 2.材质:型钢 3.规格:综合 |  | kg | 428.3 | 27.14 |  | 11624.06
本页小计 | [8 empty] | 178088.48
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除微锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍 |  | kg | 428.3 | 1.14 |  | 488.26
15 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 3 | 445.31 |  | 1335.93
16 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 21 | 11.24 |  | 236.04
17 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:Φ110 |  | 个 | 6 | 295.9 |  | 1775.4
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 16615.34
18 | 030501012005 | 设备网-8口POE-ONU | 设备网-8口POE-ONU（含跳线模块） 1、网络侧接口：10G GPON 2、用户侧接口：8GE（PoE/PoE+） 3、接口类型：SC/UPC 4、工作环境温度：-40℃～+55℃ 5、支持TYPE B单归属&双归属（二层转发模式下支持）,Type C保护 6、支持环网检测、PPPoE仿真/DHCP仿真； 7、支持IGMP v2/v3 snooping，IGMP/MLD协议报文限速，MLDv1/MLDv2 snooping 8、支持支持802.1X、DoS/ARP 防攻击、静态MAC地址绑定 9、支持默认/静态/策略/业务路由，DDNS/DMZ/DNS/NAPT 10、PoE输出最大功率：不低于120W 11、防雷能力：网口：共摸6kv,差摸1.5kv;电源：共摸6kv,差摸6kv； |  | 台 | 7 | 2373.62 |  | 16615.34
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 25212.29
本页小计 | [8 empty] | 20450.97
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 030507008001 | 网络彩色摄像机 | 网络摄像机 200万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V |  | 台 | 37 | 457.95 |  | 16944.15
本页小计 | [8 empty] | 16944.15
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
本页小计 | [8 empty] | 16944.15
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
20 | 030507008002 | 半球彩色摄像机 | 1.半球彩色摄像机 400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（三极管：超过30 mA建议加继电器） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆 |  | 台 | 2 | 620.8 |  | 1241.6
本页小计 | [8 empty] | 1241.6
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
口 产品尺寸: Ø121 × 92 mm 设备重量: 440 g 带包装重量: 640 g 防护: IP66，IK10
21 | 030501009002 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.型号:TL-S2-1KM 3.适用频段:2.4GHz 4.工作温度:-30°C～70°C |  | 台 | 4 | 1079.4 |  | 4317.6
22 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 2.类别:摄像机 |  | 台 | 39 | 69.46 |  | 2708.94
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 71800.82
23 | 030506001003 | 扬声器（模拟音箱） | 扬声器（模拟音箱） 10W 1.音质清晰，明亮，结构坚固，轻便安装，壁挂室内墙上； 2.喇叭单元：6.5寸低音纸盆； 3.功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.阻抗黑-COM红-1.1kΩ；白-3.3kΩ； 6.频率响应：80-16KHz； 7.尺寸：185×120×275mm； 8.重量：1.2kg |  | 台 | 58 | 348.56 |  | 20216.48
24 | 030904001001 | 一氧化碳探测器 | 1.名称:一氧化碳探测器 2.型号:GT-B60固定式气体探测器 3.规格:外形尺寸200×150×95mm 4.参数:工作湿度0-95%RH（无冷凝）;信号输出:三线制4-20MA;响应时间:＜30S;工作电压:DC24V±10%;输出电流4-20MA;工作温度-20°C～50°C;继电器控制端口:无源继电器输出满载功率1KW |  | 个 | 8 | 1390.64 |  | 11125.12
本页小计 | [8 empty] | 38368.14
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 030506001002 | 350W功放 | 1.名称:350W功放 2.型号:HG-350A 3.规格:尺寸485×390×90mm 4.参数:信噪比：＞85dB；输出方式：4-16Ω，70-110V；失真度：＜0.1%；频率响应：50Hz-18KHz±3dB；输入灵敏度77.5MV |  | 台 | 1 | 7461.55 |  | 7461.55
26 | 030506005002 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试 |  | 系统 | 1 | 2788.52 |  | 2788.52
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 1144.29 | 18.87 |  | 21592.75
28 | 030502005002 | 数据信号线 UTP CAT6 | 1.名称:数据信号线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 150 | 3.33 |  | 499.5
29 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVVP 4.规格:2×1.0 |  | m | 250 | 5.42 |  | 1355
30 | 030411004011 | 广播线 | 1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5mm2 |  | m | 2371.36 | 2.83 |  | 6710.95
31 | 030411004012 | 广播线 | 1.名称:广播线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5mm2 |  | m | 17.51 | 2.91 |  | 50.95
|  | 五方通话系统 | [6 empty] | 6403.96
32 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 121.38 | 18.87 |  | 2290.44
33 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVVP 4.规格:6×1.0 |  | m | 125.22 | 9.32 |  | 1167.05
本页小计 | [8 empty] | 43916.71
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
34 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-RVVP 4.规格:6×1.0 |  | m | 317.85 | 9.27 |  | 2946.47
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2604.12
35 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
36 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 2.脚手架搭拆费(通信设备及线路工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 4.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 2604.12 |  | 2604.12
本页小计 | [8 empty] | 5550.59
合 计 | [8 empty] | 304560.64
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 24785.04
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 19659.1
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 44444.14
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 6929
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 6929 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 355933.78 | 9 |  | 32034.04
合 计 | [6 empty] | 32034.04
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 光盘5″ | 片 | 4 | 4.44 |  | 17.76
2 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5 | m | 2626.8815 | 1.37 |  | 3598.83
3 | 人工费 | 元 | 53676.4712 | 0.99 |  | 53139.71
4 | 人工费 | 元 | 6695.01 | 0.99 |  | 6628.06
5 | 人工费 | 元 | 5820.597 | 0.99 |  | 5762.39
6 | 人工费调整 | 元 | 2604.111 | 1 |  | 2604.11
7 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.801 | 5.6 |  | 4.49
8 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 16.6473 | 5.6 |  | 93.22
9 | 扁形塑料绑带 | m | 26.469 | 0.72 |  | 19.06
10 | 棉纱 | kg | 6.854 | 11.47 |  | 78.62
11 | 棉纱 | kg | 0.8 | 11.47 |  | 9.18
12 | 白布 | kg | 1.2849 | 2.75 |  | 3.53
13 | 六角螺栓M5 | 十套 | 6.936 | 0.57 |  | 3.95
14 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 89.9388 | 10.38 |  | 933.56
15 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 1.224 | 0.58 |  | 0.71
16 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 513.936 | 0.43 |  | 220.99
17 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 29.467 | 5.04 |  | 148.51
18 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 59.16 | 2.8 |  | 165.65
19 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 3.264 | 8.41 |  | 27.45
20 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 26.932 | 3.81 |  | 102.61
21 | 铁砂布0~2# | 张 | 11.7312 | 0.94 |  | 11.03
22 | 低碳钢焊条综合 | kg | 13.7056 | 6.01 |  | 82.37
23 | 焊锡膏 | kg | 0.3122 | 47.01 |  | 14.68
24 | 锡基钎料 | kg | 4.2696 | 52.47 |  | 224.03
25 | 钢锯条 | 条 | 65.1441 | 0.43 |  | 28.01
26 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1285 | 12.82 |  | 1.65
27 | 醇酸清漆 | kg | 5.7526 | 13.99 |  | 80.48
28 | 酚醛调和漆 | kg | 0.8566 | 7.17 |  | 6.14
29 | 厚漆 | kg | 12.3766 | 10.26 |  | 126.98
30 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.2849 | 13.81 |  | 17.74
31 | 汽油综合 | kg | 14.1459 | 10.07 |  | 142.45
32 | 溶剂汽油 | kg | 1.6704 | 7.17 |  | 11.98
33 | 溶剂油 | kg | 4.6119 | 3.94 |  | 18.17
34 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 14.45 |  | 0.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 1.1 | 8.2 |  | 9.02
36 | 酒精 | kg | 1.54 | 7.34 |  | 11.3
37 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 287.2744 | 1.97 |  | 565.93
38 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 16.6112 | 2.4 |  | 39.87
39 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 303.207 | 1.88 |  | 570.03
40 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 217.9945 | 2.8 |  | 610.38
41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 24.48 | 3.32 |  | 81.27
42 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 369.2625 | 0.06 |  | 22.16
43 | 铜端子6mm2 | 个 | 24.48 | 1.74 |  | 42.6
44 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1113.1884 | 0.36 |  | 400.75
45 | 脱脂棉 | kg | 0.19 | 25.13 |  | 4.77
46 | 脱脂棉 | kg | 0.74 | 25.13 |  | 18.6
47 | 脱脂棉 | kg | 0.04 | 25.13 |  | 1.01
48 | 脱脂棉 | kg | 0.78 | 25.13 |  | 19.6
49 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 29.6571 | 0.68 |  | 20.17
50 | 其他材料费 | 元 | 837.9112 | 1 |  | 837.91
51 | 材料费调整 | 元 | 0.0318 | 1 |  | 0.03
52 | 圆钢 | kg | 34.264 | 4.75 |  | 162.75
53 | 扁钢 | kg | 94.226 | 5.12 |  | 482.44
54 | 角钢 | kg | 321.225 | 5.01 |  | 1609.34
55 | 醇酸调和漆 | kg | 3.4264 | 14.68 |  | 50.3
56 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.9683 | 13.81 |  | 68.61
57 | 焊接钢管 SC20 | m | 1795.4651 | 8.49 |  | 15243.5
58 | 浪涌保护器 极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 | 个 | 3 | 350 |  | 1050
59 | 绝缘电线 ZR-RVVP6×1.0 | m | 333.7425 | 6.73 |  | 2246.09
60 | 数据信号线 UTP CAT6 | m | 2523.3066 | 1.75 |  | 4415.79
61 | 消防联动线 ZR-RVVP2×1.0 | m | 270 | 3.79 |  | 1023.3
62 | 绝缘电线 ZR-RVVP6×1.0 | m | 135.2376 | 6.73 |  | 910.15
63 | 8芯单模光纤 | m | 1136.0964 | 1.15 |  | 1306.51
64 | 热镀锌喷塑桥架 200mm×100mm×1.5mm | m | 882.2568 | 80.37 |  | 70906.98
65 | 2:8分光器 光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC | 个 | 7 | 65 |  | 455
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 半球彩色摄像机 400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 | 台 | 2 | 463.1 |  | 926.2
67 | 网络彩色摄像机 200万 1/3"CMOS红外筒型网络摄像机 | 台 | 37 | 264 |  | 9768
68 | 光纤跳线 | 条 | 21 | 13.94 |  | 292.74
69 | 网络跳线 | 条 | 34 | 53.1 |  | 1805.4
70 | 无线网桥 TL-S2-1KM | 台 | 4 | 425 |  | 1700
71 | 扬声器（模拟音箱） 10W | 台 | 58 | 315 |  | 18270
72 | 350W功放 HG-350A 信噪比：＞85dB；输出方式：4-16Ω，70-110V；失真度：＜0.1%；频率响应：50Hz-18KHz±3dB；输入灵敏度77.5MV | 台 | 1 | 7350 |  | 7350
73 | 设备网-8口POE-ONU | 台 | 7 | 2123.89 |  | 14867.23
74 | 光纤配线架 标准1U19英寸机架式 | 个 | 8 | 329.2 |  | 2633.6
75 | 48口光纤配线架 | 个 | 2 | 272.57 |  | 545.14
76 | 标准机柜 42U | 个 | 8 | 2750 |  | 22000
77 | 机上人工 | 工日 | 4 | 227.7 |  | 910.8
78 | 机上人工 | 工日 | 0.1884 | 227.7 |  | 42.9
79 | 折旧费 | 元 | 564.4747 | 1 |  | 564.47
80 | 折旧费 | 元 | 47.9112 | 1 |  | 47.91
81 | 检修费 | 元 | 92.6245 | 1 |  | 92.62
82 | 检修费 | 元 | 14.176 | 1 |  | 14.18
83 | 维护费 | 元 | 228.469 | 1 |  | 228.47
84 | 维护费 | 元 | 49.3848 | 1 |  | 49.38
85 | 安拆费 | 元 | 183.8841 | 1 |  | 183.88
86 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 21.168 | 10.07 |  | 213.16
87 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 29.92 | 10.07 |  | 301.29
88 | 柴油(机械用)0# | kg | 87.1531 | 8.54 |  | 744.29
89 | 电(机械用) | kw·h | 90.8913 | 0.5 |  | 45.45
90 | 电(机械用) | kw·h | 5.3563 | 0.5 |  | 2.68
91 | 电(机械用) | kw·h | 10.64 | 0.5 |  | 5.32
92 | 电(机械用) | kw·h | 1.556 | 0.5 |  | 0.78
93 | 电(机械用) | kw·h | 374.7808 | 0.5 |  | 187.39
94 | 校验费 | 元 | 124.6132 | 1 |  | 124.61
95 | 校验费 | 元 | 0.3232 | 1 |  | 0.32
96 | 铜膨胀螺栓M8 | 十套 | 32.64 | 21.88 |  | 714.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-智能化 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
97 | 一氧化碳探测器 GT-B60固定式气体探测器 | 套 | 8 | 650 |  | 5200
98 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 5.4468 | 5.6 |  | 30.5
99 | 扁钢30×4 | kg | 0.801 | 5.17 |  | 4.14
100 | 玻璃钢管D33~40 | m | 1.3884 | 8 |  | 11.11
101 | 电缆托板 | 块 | 12.9495 | 19.27 |  | 249.54
102 | 24芯单模光缆 | m | 272.34 | 1.96 |  | 533.79
103 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 个 | 7 | 221.24 |  | 1548.68
104 | 钢板 | kg | 36.9 | 4.65 |  | 171.59
105 | 焊接钢管 | kg | 30.84 | 5.1 |  | 157.28
106 | 扁钢综合 | kg | 5.25 | 5.12 |  | 26.88
107 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.288 | 3.04 |  | 0.88
108 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.478 | 5.96 |  | 14.77
109 | 氧气 | m3 | 6.888 | 5.16 |  | 35.54
110 | 乙炔气 | kg | 2.31 | 13.3 |  | 30.72
111 | 油麻丝 | kg | 9.792 | 8.6 |  | 84.21
112 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 48 | 0.46 |  | 22.08
| 合计 |  |  |  |  | 270268.77