## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 337873.9
1.1 | 火灾自动报警 | 337873.9
2 | 措施合计 | 64929.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 33283.95
2.2 | 其他措施费 | 31645.28
3 | 其他项目 | 9304.99 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9304.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 412108.12
5 | 增值税销项税额 | 37089.73 |  |  | －
6 | 总造价 | 449197.85
工程造价合计 |  | 449,197.85 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 火灾自动报警 | [6 empty] | 337873.9
1 | 030904003004 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 |  | 个 | 51 | 171.4 |  | 8741.4
2 | 030904008001 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 |  | 个 | 56 | 195.94 |  | 10972.64
3 | 030904008002 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 25 | 179.94 |  | 4498.5
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 51 | 191.56 |  | 9769.56
5 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:XD接线箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 6 | 243.18 |  | 1459.08
6 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:挂装 |  | 部 | 9 | 230.42 |  | 2073.78
7 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 51 | 123.4 |  | 6293.4
8 | 030904001001 | 智能烟感探测器 | 1.名称:智能烟感探测器 |  | 个 | 392 | 103.37 |  | 40521.04
9 | 030904001002 | 智能温感探测器 | 1.名称:智能温感探测器 |  | 个 | 85 | 98.37 |  | 8361.45
10 | 030904008003 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块 |  | 个 | 16 | 179.94 |  | 2879.04
11 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:防火门门磁开关 2.型号:KFM 3.功能:用于单、双开常闭门监视,内置通信模块,具有门磁开关功能 |  | 套 | 42 | 96.45 |  | 4050.9
12 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR100×50×1.5 |  | m | 553.53 | 62.52 |  | 34606.7
13 | 030411004006 | 电源线干线 | 1.名称:电源线干线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 40.75 | 4.48 |  | 182.56
14 | 030411004008 | 电源线干线 | 1.名称:电源线干线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 1591.13 | 4.97 |  | 7907.92
15 | 030411004007 | 电源支线 | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 3098.04 | 3.44 |  | 10657.26
本页小计 | [8 empty] | 152975.23
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 030411004005 | 广播线/总回路线 | 1.名称:广播线/总回路线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2×2.5 |  | m | 4668.06 | 6.56 |  | 30622.47
17 | 030411004009 | 广播线/总回路线 | 1.名称:广播线/总回路线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2×2.5 |  | m | 795.5 | 6.67 |  | 5305.99
18 | 030411004002 | 电话线 | 1.名称:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJSP 4.规格:2×1.0 |  | m | 1188.46 | 5.69 |  | 6762.34
19 | 030411004010 | 电话线 | 1.名称:电话线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RYJSP 4.规格:2×1.0 |  | m | 795.50 | 5.86 |  | 4661.63
20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KVV 3.规格:7×1.5 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 1195.96 | 29.94 |  | 35807.04
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 4566.58 | 18.87 |  | 86171.36
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 84.83 | 31.21 |  | 2647.54
23 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.内容:消防报警系统调试 2.点数:500点以下 |  | 系统 | 1 | 12920.3 |  | 12920.3
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4026.39
24 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 3.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 项 | 1 | 4026.39 |  | 4026.39
本页小计 | [8 empty] | 188925.06
合 计 | [8 empty] | 341900.29
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 33283.95
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 27618.89
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 60902.84
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 9304.99
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 9304.99 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 412108.12 | 9 |  | 37089.73
合 计 | [6 empty] | 37089.73
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 92992.9127 | 0.99 |  | 92062.98
2 | 人工费调整 | 元 | 4026.3814 | 1 |  | 4026.38
3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 44.4124 | 5.6 |  | 248.71
4 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 4.77 | 108.16 |  | 515.92
5 | 扁形塑料绑带 | m | 178.9228 | 0.72 |  | 128.82
6 | 棉纱 | kg | 27.5561 | 11.47 |  | 316.07
7 | 白布 | kg | 3.5879 | 2.75 |  | 9.87
8 | 白布宽900 | m | 20.51 | 4.94 |  | 101.32
9 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 32.64 | 3.4 |  | 110.98
10 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 5.1 | 0.75 |  | 3.83
11 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 1.8 | 0.26 |  | 0.47
12 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 192.11 | 0.68 |  | 130.63
13 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 4.08 | 1.25 |  | 5.1
14 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 58.1207 | 10.38 |  | 603.29
15 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 351.518 | 0.43 |  | 151.15
16 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 36.5964 | 3.9 |  | 142.73
17 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.448 | 2.8 |  | 6.85
18 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 199.61 | 0.6 |  | 119.77
19 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 1.3106 | 7.72 |  | 10.12
20 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 70.5537 | 3.81 |  | 268.81
21 | 焊片φ3.5 | 个 | 126 | 0.2 |  | 25.2
22 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.42 | 32.11 |  | 13.49
23 | 焊锡膏 | kg | 10.1596 | 47.01 |  | 477.6
24 | 锡基钎料 | kg | 33.395 | 52.47 |  | 1752.24
25 | 冲击钻头φ8 | 个 | 5.9004 | 3.42 |  | 20.18
26 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 18.57 | 2.76 |  | 51.25
27 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 2.04 | 0.55 |  | 1.12
28 | 钢锯条 | 条 | 150.6536 | 0.43 |  | 64.78
29 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 12.04 | 12.31 |  | 148.21
30 | 醇酸清漆 | kg | 15.5193 | 13.99 |  | 217.12
31 | 厚漆 | kg | 33.517 | 10.26 |  | 343.88
32 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 33.39 | 8.1 |  | 270.46
33 | 汽油综合 | kg | 57.8519 | 10.07 |  | 582.57
34 | 汽油综合 | kg | 24.1064 | 10.07 |  | 242.75
35 | 溶剂油 | kg | 11.3076 | 3.94 |  | 44.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 酒精 | kg | 0.56 | 7.34 |  | 4.11
37 | 801胶 | kg | 4.77 | 6.15 |  | 29.34
38 | 塑料异型管D5 | m | 54.21 | 3.07 |  | 166.42
39 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 752.5724 | 1.97 |  | 1482.57
40 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 13.98 | 3.12 |  | 43.62
41 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 85.9556 | 2.4 |  | 206.29
42 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 815.1222 | 1.88 |  | 1532.43
43 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 140.8734 | 2.8 |  | 394.45
44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.5 |  | 7.64
45 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 108.437 | 3.65 |  | 395.8
46 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 705.5366 | 0.06 |  | 42.33
47 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 13.1062 | 0.22 |  | 2.88
48 | 镀锌地线夹20 | 套 | 2916.218 | 0.36 |  | 1049.84
49 | 镀锌地线夹32 | 套 | 54.1724 | 0.79 |  | 42.8
50 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 279.8546 | 2.3 |  | 643.67
51 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.32 | 133.33 |  | 42.67
52 | 电池 | 节 | 96 | 1.03 |  | 98.88
53 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 251.4738 | 0.68 |  | 171
54 | 其他材料费 | 元 | 695.3985 | 1 |  | 695.4
55 | 材料费调整 | 元 | 0.1592 | 1 |  | 0.16
56 | 焊接钢管 SC20 | m | 4703.5774 | 8.49 |  | 39933.37
57 | 焊接钢管 SC32 | m | 87.3749 | 17.13 |  | 1496.73
58 | 智能烟感探测器 | 个(对) | 392 | 60 |  | 23520
59 | 智能温感探测器 | 个(对) | 85 | 55 |  | 4675
60 | 声光报警器 | 个 | 51 | 109 |  | 5559
61 | 单输入单输出模块 | 个 | 56 | 71 |  | 3976
62 | 单输入模块 | 个 | 16 | 55 |  | 880
63 | 隔离模块 | 台 | 25 | 55 |  | 1375
64 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 51 | 109 |  | 5559
65 | 消火栓按钮 | 个 | 51 | 61 |  | 3111
66 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 1714.6965 | 3.05 |  | 5229.82
67 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 3407.844 | 1.92 |  | 6543.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 广播线/总回路线 WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 835.275 | 4.81 |  | 4017.67
69 | 电话线 WDZBN-RYJSP-2×1.0 | m | 835.275 | 4.04 |  | 3374.51
70 | 电话线 WDZBN-RYJSP-2×1.0 | m | 1283.746 | 4.04 |  | 5186.33
71 | 广播线/总回路线 WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 5041.5048 | 4.81 |  | 24249.64
72 | 控制电缆 WDZBN-KVV-7×1.5 | m | 1213.8994 | 22.09 |  | 26815.04
73 | 金属线槽 MR100×50×1.5 | m | 570.1359 | 26.94 |  | 15359.46
74 | 消防电话分机 | 部 | 9 | 215.04 |  | 1935.36
75 | 防火门门磁开关 KFM | 套 | 42 | 50.44 |  | 2118.48
76 | 机上人工 | 工日 | 0.3588 | 227.7 |  | 81.7
77 | 折旧费 | 元 | 384.6897 | 1 |  | 384.69
78 | 折旧费 | 元 | 46.0446 | 1 |  | 46.04
79 | 检修费 | 元 | 8.0825 | 1 |  | 8.08
80 | 维护费 | 元 | 131.3323 | 1 |  | 131.33
81 | 维护费 | 元 | 14.3673 | 1 |  | 14.37
82 | 安拆费 | 元 | 0.3303 | 1 |  | 0.33
83 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 3.0474 | 10.07 |  | 30.69
84 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.4002 | 8.54 |  | 29.04
85 | 电(机械用) | kw·h | 95.3399 | 0.5 |  | 47.67
86 | 电(机械用) | kw·h | 2.7696 | 0.5 |  | 1.38
87 | 校验费 | 元 | 187.0221 | 1 |  | 187.02
88 | 校验费 | 元 | 26.1381 | 1 |  | 26.14
89 | XD接线箱 | 个 | 6 | 114 |  | 684
| 合计 |  |  |  |  | 296858.45