## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2948592.57
1.1 | 动力及照明工程 | 2814527.8
1.2 | 集中电源集中控制型疏散照明系统 | 77446.37
1.3 | 电气火灾监控系统 | 2721.18
1.4 | 消防设备电源监控系统 | 8021.63
1.5 | 智能照明控制系统 | 4808.21
1.6 | 防雷接地工程 | 41067.38
2 | 措施合计 | 309149.18
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 161755.14
2.2 | 其他措施费 | 147394.04
3 | 其他项目 | 45220.89 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 45220.89
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3302962.64
5 | 增值税销项税额 | 297266.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 3600229.28
工程造价合计 |  | 3,600,229.28 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 动力及照明工程 | [6 empty] | 2814527.8
1 | 030404017001 | 车库照明配电总箱 -1AL | 1.名称:车库照明配电总箱 2.箱体编号:-1AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 6.含继电器输出模块 |  | 台 | 1.00 | 3386.02 |  | 3386.02
2 | 030404017033 | 车库照明配电箱 -1AL1～4 | 1.名称:车库照明配电箱 2.箱体编号:-1AL1～4 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 7.含继电器输出模块 |  | 台 | 4.00 | 6165.34 |  | 24661.36
3 | 030404017034 | 照明配电箱 -1AL5 | 1.名称:车库照明配电箱 2.箱体编号:-1AL5 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 7.含继电器输出模块 |  | 台 | 1.00 | 5164.9 |  | 5164.9
4 | 030404017009 | 消防潜污泵配电箱 (3kW) -1QWB1～32 | 1.名称:消防潜污泵配电箱 (3kW) 2.箱体编号:-1QWB1～32 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 32.00 | 2895.03 |  | 92640.96
5 | 030404017035 | 消防潜污泵配电箱 (15kW) -1QWB33～36 | 1.名称:消防潜污泵配电箱 (15kW) 2.箱体编号:-1QWB33～36 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 4.00 | 4082.42 |  | 16329.68
本页小计 | [8 empty] | 142182.92
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
6 | 030404017022 | 地下室扶梯配电箱 -1APft1～2 | 1.名称:地下室扶梯配电箱 2.箱体编号:-1APft1～2 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 1115.51 |  | 2231.02
7 | 030404017024 | 充电桩配电箱 -1APcd1 | 1.名称:充电桩配电箱 2.箱体编号:-1APcd1 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 2648 |  | 2648
8 | 030404017036 | 充电桩配电箱 -1APcd2、-1APcd4 | 1.名称:充电桩配电箱 2.箱体编号:-1APcd2、-1APcd4 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 2485.51 |  | 4971.02
9 | 030404017037 | 充电桩配电箱 -1APcd3 | 1.名称:充电桩配电箱 2.箱体编号:-1APcd3 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 2566.75 |  | 2566.75
10 | 030404017038 | 充电桩配电箱 -1APcd5 | 1.名称:充电桩配电箱 2.箱体编号:-1APcd5 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 2526.13 |  | 2526.13
11 | 030404017039 | 充电桩配电箱 -1APcd6 | 1.名称:充电桩配电箱 2.箱体编号:-1APcd6 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 2566.75 |  | 2566.75
12 | 030404017040 | 充电桩配电箱 -1APcd7 | 1.名称:充电桩配电箱 2.箱体编号:-1APcd7 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 2242.55 |  | 2242.55
本页小计 | [8 empty] | 19752.22
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 030404017023 | 地下室预留普通动力配电箱 -1AP | 1.名称:地下室预留普通动力配电箱 2.箱体编号:-1AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5847.87 |  | 5847.87
14 | 030404017027 | 地下室消防风机总箱 -1APE、-1APE* | 1.名称:地下室消防风机总箱 2.箱体编号:-1APE、-1APE* 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 2702.15 |  | 5404.3
15 | 030404017025 | 生活泵配电箱 SHB | 1.名称:生活泵配电箱 2.箱体编号:SHB 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.防护等级:不低于IP55 5.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 6.安装方式:挂墙明装 7.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5126.93 |  | 5126.93
16 | 030404017030 | 喷淋泵控制箱 PLP | 1.名称:喷淋泵控制箱 2.箱体编号:PLP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.防护等级:不低于IP55 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3788.14 |  | 3788.14
17 | 030404017031 | 消火栓泵控制箱 XFP | 1.名称:消火栓泵控制箱 2.箱体编号:XFP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.防护等级:不低于IP55 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3788.14 |  | 3788.14
本页小计 | [8 empty] | 23955.38
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
18 | 030404017018 | 地下室消防风机箱 -1APE1～6 | 1.名称:地下室消防风机箱 2.箱体编号:-1APE1～6 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 6.00 | 6002.15 |  | 36012.9
19 | 030404017041 | 地下室消防风机箱 -1APE7～8 | 1.名称:地下室消防风机箱 2.箱体编号:-1APE7～8 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 6002.15 |  | 12004.3
20 | 030404017042 | 地下室消防风机箱 -1APE9～10 | 1.名称:地下室消防风机箱 2.箱体编号:-1APE9～10 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 6002.15 |  | 12004.3
21 | 030404017043 | 地下室消防风机箱 -1APE11 | 1.名称:地下室消防风机箱 2.箱体编号:-1APE11 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 6002.15 |  | 6002.15
22 | 030404017017 | 消防泵配电箱 XFB | 1.名称:消防泵配电箱 2.箱体编号:XFB 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.防护等级:不低于IP55 5.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 6.安装方式:挂墙明装 7.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 7182.03 |  | 7182.03
本页小计 | [8 empty] | 73205.68
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 030404017019 | 人防值班室平时配电箱 RFAT | 1.名称:人防值班室平时配电箱 2.箱体编号:RFAT 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4464.98 |  | 4464.98
24 | 030404017020 | 潜污泵配电总箱 -1QWB、-1QWB* | 1.名称:潜污泵配电总箱 2.箱体编号:-1QWB、-1QWB* 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 4400.38 |  | 8800.76
25 | 030404017011 | 地下室应急照明总配电箱 -1ALE | 1.名称:地下室应急照明总配电箱 2.箱体编号:-1ALE 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.双电源自动切换开关:均为PC级,带检修隔离功能 5.安装方式:挂墙明装 6.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3660.38 |  | 3660.38
26 | 030404017045 | 电梯配电箱 1DTkt1、1DTkt2 | 1.名称:电梯配电箱 2.箱体编号:1DTkt1、1DTkt2 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 5306.5 |  | 10613
27 | 030408001022 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 499.38 | 242.77 |  | 121234.48
本页小计 | [8 empty] | 148773.6
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
28 | 030408001023 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×35+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×35+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 92.06 | 127.46 |  | 11733.97
29 | 030408001042 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×50+1×25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 35.82 | 176.09 |  | 6307.54
30 | 030408001048 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×25+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 135.15 | 98.42 |  | 13301.46
31 | 030408001043 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 208.80 | 76.19 |  | 15908.47
32 | 030408001030 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×185+2×95 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3×185+2×95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 36.31 | 850.17 |  | 30869.67
33 | 030408001046 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×185+1×95 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3×185+1×95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 34.90 | 738.97 |  | 25790.05
本页小计 | [8 empty] | 103911.16
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
34 | 030408001027 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×120+2×70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3×120+2×70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 35.54 | 570.64 |  | 20280.55
35 | 030408001047 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×120+1×70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3×120+1×70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 33.41 | 488.88 |  | 16333.48
36 | 030408001031 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×185 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3×185 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 55.81 | 633.71 |  | 35367.36
37 | 030408001028 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×120 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3×120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 55.00 | 414.25 |  | 22783.75
38 | 030408001025 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×25+1×16 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:4×25+1×16 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 117.34 | 113.39 |  | 13305.18
39 | 030408001015 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×150+1×95 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:4×150+1×95 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 248.42 | 540.24 |  | 134206.42
本页小计 | [8 empty] | 242276.74
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
40 | 030408001026 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×240+1×120 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:4×240+1×120 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 226.26 | 821.13 |  | 185788.87
41 | 030408001029 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 158.25 | 16.73 |  | 2647.52
42 | 030408001034 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 86.18 | 55.07 |  | 4745.93
43 | 030408001032 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 10425.97 | 30.14 |  | 314238.74
44 | 030408001038 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 1447.75 | 20.85 |  | 30185.59
45 | 030408001035 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 29.34 | 24.21 |  | 710.32
本页小计 | [8 empty] | 538316.97
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
46 | 030408001041 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:3×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 415.01 | 13.56 |  | 5627.54
47 | 030408001036 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 84.54 | 17.01 |  | 1438.03
48 | 030408001037 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 399.11 | 28.65 |  | 11434.5
49 | 030408001040 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 14.09 | 47.59 |  | 670.54
50 | 030408001033 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 3101.47 | 109 |  | 338060.23
51 | 030408001044 | 电力电缆 YQSYJY-4×4 | 1.名称:轻型橡套电缆 2.型号:YQSYJY 3.规格:4×4 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 86.5 | 14.06 |  | 1216.19
52 | 030408001045 | 电力电缆 YQSYJY-4×2.5 | 1.名称:轻型橡套电缆 2.型号:YQSYJY 3.规格:4×2.5 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 697.23 | 10.05 |  | 7007.16
本页小计 | [8 empty] | 365454.19
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
53 | 030408002004 | 控制电缆 YQSKVV-3×1.5 | 1.名称:轻型橡套控制电缆 2.型号:YQSKVV 3.规格:3×1.5 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 9.89 | 10.17 |  | 100.58
54 | 030408001039 | 电力电缆 WDZB-YJY-3×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 2543.96 | 30.06 |  | 76471.44
55 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 51.00 | 99.36 |  | 5067.36
56 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2.00 | 155.47 |  | 310.94
57 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 7.00 | 196.79 |  | 1377.53
58 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 10.00 | 254.54 |  | 2545.4
59 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 11.00 | 305.43 |  | 3359.73
60 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-4×240+1×120 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 4.00 | 246.95 |  | 987.8
61 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-4×150+1×95 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 4.00 | 221.73 |  | 886.92
本页小计 | [8 empty] | 91107.7
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
62 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-4×25+1×16 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 2.00 | 126.52 |  | 253.04
63 | 030411003004 | 桥架 CT200×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT200×100×1.5 3.类型:槽式 |  | m | 242.61 | 117.55 |  | 28518.81
64 | 030411003015 | 桥架 CT300×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT300×100×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 42.29 | 198.83 |  | 8408.52
65 | 030411003016 | 桥架 CT400×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT400×100×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 81.34 | 257.75 |  | 20965.39
66 | 030411003013 | 桥架 CT600×150 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT600×150×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 467.70 | 385.99 |  | 180527.52
67 | 030411002001 | 线槽 MR100×100 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR100×100×1.5 |  | m | 260.61 | 70.85 |  | 18464.22
68 | 030411002002 | 线槽 MR150×100 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR150×100×1.5 |  | m | 36.63 | 78.85 |  | 2888.28
69 | 030411002006 | 吸线槽(MR:75×50) | 1.名称:吸线槽 2.材质:金属 3.规格:MR75×50×1.5 |  | m | 2064.37 | 42.81 |  | 88375.68
70 | 030411003018 | 消防桥架 CT200×100 | 1.名称:消防桥架（封闭式热镀锌桥架） 2.规格:CT200×100×1.5 3.类型:槽式 4.含防火漆 |  | m | 314.63 | 138.13 |  | 43459.84
71 | 030411003019 | 消防桥架 CT200×150 | 1.名称:消防桥架（封闭式热镀锌桥架） 2.规格:CT200×150×1.5 3.类型:槽式 4.含防火漆 |  | m | 9.34 | 153.06 |  | 1429.58
72 | 030411003020 | 消防桥架 CT400×150 | 1.名称:消防桥架（封闭式热镀锌桥架） 2.规格:CT400×150×2.0 3.类型:槽式 4.含防火漆 |  | m | 526.73 | 290.66 |  | 153099.34
本页小计 | [8 empty] | 546390.22
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
73 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架、金属线槽支架 2.材质:型钢 3.规格:综合 |  | kg | 5136.49 | 27.14 |  | 139404.34
74 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 微锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍 |  | kg | 5136.49 | 1.14 |  | 5855.6
75 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 14999.61 | 3.44 |  | 51598.66
76 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 15165.76 | 3.77 |  | 57174.92
77 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 10039.47 | 13.46 |  | 135131.27
78 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 911.77 | 18.6 |  | 16958.92
79 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 42.52 | 21.66 |  | 920.98
80 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 279.24 | 29.97 |  | 8368.82
81 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 419.31 | 34.14 |  | 14315.24
本页小计 | [8 empty] | 429728.75
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
82 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 15.00 | 34.79 |  | 521.85
83 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 268.61 | 11.04 |  | 2965.45
84 | 030404034007 | 单极开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:E2031/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 67.00 | 21.76 |  | 1457.92
85 | 030404034008 | 双极开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:E2032/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 29.00 | 28.73 |  | 833.17
86 | 030404034009 | 三极开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:E2033/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4.00 | 35.17 |  | 140.68
87 | 030404034010 | 带消防强启红外感应开关 | 1.名称:带消防强启红外感应开关 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 6.00 | 32.44 |  | 194.64
88 | 030404035001 | 安全型二三极组合插座 | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 62.00 | 28.72 |  | 1780.64
89 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:PAK-LED-D07-24S-8600 3.规格:24W 光通量1580 lm、显色指数≥80、色温3000K 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 22.00 | 89.77 |  | 1974.94
90 | 030412005019 | 单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 12.00 | 85.64 |  | 1027.68
本页小计 | [8 empty] | 10896.97
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
91 | 030412005024 | 壁装单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:壁装 |  | 套 | 130.00 | 51.27 |  | 6665.1
92 | 030412005020 | 车库用单管LED灯 | 1.名称:车库用单管LED灯 2.型号:PAK-LED-0T5-14WB-65-HYS(带自适应T5电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 15W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊式 |  | 套 | 506.00 | 104.83 |  | 53043.98
93 | 030412005023 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:PAK-A02-228-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 2×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 8.00 | 116.61 |  | 932.88
94 | 030412005022 | 壁灯 | 1.名称:壁灯(带蓄电池) 2.型号:PAK-YP-3A11W-864 3.规格:11W 光通量500lm、显色指数≥80、色温6400K 4.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 60.00 | 90.11 |  | 5406.6
95 | 030412001002 | 带红外开关LED吸顶灯 | 1.名称:带红外开关LED吸顶灯 2.型号:PAK-LED-D07-12S-8400(带电子镇流器) 3.规格:12W,光通量800 lm、显色指数≥80、色温6400K 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 15.00 | 138.25 |  | 2073.75
96 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 753.00 | 9.15 |  | 6889.95
本页小计 | [8 empty] | 75012.26
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
97 | 030411006009 | 开关（插座）盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 168.00 | 8.93 |  | 1500.24
98 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:防护密闭穿墙管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 |  | 个 | 8.00 | 257.85 |  | 2062.8
|  | 集中电源集中控制型疏散照明系统 | [6 empty] | 77446.37
99 | 030404017044 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.箱体编号:-1ALE1k~-1ALE5k 3.参数:ESP（1kW）（≥90min） Pe=600W 4.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 5.00 | 4265.07 |  | 21325.35
100 | 030412005014 | 消防应急出口标志灯-疏散出口 | 1.名称:消防应急出口标志灯-疏散出口 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 27.00 | 164.87 |  | 4451.49
101 | 030412005018 | 消防应急多信息复合标志灯（双面） | 1.名称:消防应急多信息复合标志灯（双面） 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 6.00 | 172.45 |  | 1034.7
102 | 030412004001 | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格:DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 16.00 | 164.87 |  | 2637.92
103 | 030412005016 | 消防应急疏散指示灯 | 1.名称:消防应急疏散指示灯 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 114.00 | 164.87 |  | 18795.18
104 | 030412005017 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:2×3W LED DC36V,不带蓄电池 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 156.00 | 168.48 |  | 26282.88
本页小计 | [8 empty] | 78090.56
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
105 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 319.00 | 9.15 |  | 2918.85
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 2721.18
106 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 1.00 | 445.31 |  | 445.31
107 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 39.73 | 7.78 |  | 309.1
108 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 198.89 | 7.87 |  | 1565.26
109 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 29.83 | 13.46 |  | 401.51
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 8021.63
110 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 2.00 | 445.31 |  | 890.62
111 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 58.30 | 7.78 |  | 453.57
112 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 368.13 | 7.87 |  | 2897.18
113 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 |  | m | 116.69 | 2.83 |  | 330.23
本页小计 | [8 empty] | 10211.63
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
114 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 |  | m | 737.65 | 2.91 |  | 2146.56
115 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 96.84 | 13.46 |  | 1303.47
|  | 智能照明控制系统 | [6 empty] | 4808.21
116 | 粤030503011001 | 智能面板 | 1.名称:智能面板 2.型号:A1-86DI-2788 3.规格:尺寸:86mm×86mm×15mm |  | 台 | 1 | 1666.04 |  | 1666.04
117 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVSP 4.规格:4×0.75 |  | m | 14.60 | 6.2 |  | 90.52
118 | 030411004018 | 通讯总线 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:RVSP 4.规格:4×0.75 |  | m | 387.19 | 6.46 |  | 2501.25
119 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 4.70 | 22.36 |  | 105.09
120 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 1.00 | 445.31 |  | 445.31
|  | 防雷接地工程 | [6 empty] | 41067.38
121 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:利用基础主筋（两条） |  | m | 3760.73 | 7.82 |  | 29408.91
122 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:60×6 4.安装部位:户内 |  | m | 92.89 | 36.95 |  | 3432.29
本页小计 | [8 empty] | 41099.44
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
123 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:50×4 4.安装部位:户内 |  | m | 13.51 | 30.27 |  | 408.95
124 | 030409008007 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 MEB 2.端子板材质、规格:紫铜板310×50×4mm |  | 台 | 1.00 | 342.22 |  | 342.22
125 | 030409008006 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 LEB 2.端子板材质、规格:镀锌扁钢250×50×4mm |  | 台 | 29.00 | 80.45 |  | 2333.05
126 | 030409008008 | 接地预埋件 | 1.名称:接地预埋件 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100×100×6 |  | 块 | 30 | 113.73 |  | 3411.9
127 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1.00 | 1730.06 |  | 1730.06
|  | 措施项目 | [6 empty] | 17421.61
128 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
129 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 17421.61 |  | 17421.61
本页小计 | [8 empty] | 25647.79
合 计 | [8 empty] | 2966014.18
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 161755.14
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 129972.43
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 291727.57
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 45220.89
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 45220.89 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3302962.64 | 9 |  | 297266.64
合 计 | [6 empty] | 297266.64
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 436406.6568 | 0.99 |  | 432042.59
2 | 人工费 | 元 | 1209.921 | 0.99 |  | 1197.82
3 | 人工费调整 | 元 | 17420.4057 | 1 |  | 17420.41
4 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 376.073 | 6.63 |  | 2493.36
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 65.2726 | 5.6 |  | 365.53
6 | 扁钢综合 | kg | 5.88 | 5.12 |  | 30.11
7 | 镀锌扁钢综合 | kg | 7.5544 | 6.32 |  | 47.74
8 | 热镀锌钢板6 | kg | 12.39 | 6.08 |  | 75.33
9 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 140.9845 | 26.42 |  | 3724.81
10 | 三色塑料带综合 | kg | 18.32 | 10.3 |  | 188.7
11 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 2.4338 | 2.06 |  | 5.01
12 | 扁形塑料绑带 | m | 99.8557 | 0.72 |  | 71.9
13 | 棉纱 | kg | 74.1063 | 11.47 |  | 850
14 | 棉纱 | kg | 0.2334 | 11.47 |  | 2.68
15 | 棉纱 | kg | 0.0277 | 11.47 |  | 0.32
16 | 棉纱 | kg | 0.1064 | 11.47 |  | 1.22
17 | 白布 | kg | 115.0475 | 2.75 |  | 316.38
18 | 油麻丝 | kg | 13.056 | 8.6 |  | 112.28
19 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 475.28 | 0.18 |  | 85.55
20 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 30.15 | 0.68 |  | 20.5
21 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 424.8566 | 10.38 |  | 4410.01
22 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 30.6 | 1.04 |  | 31.82
23 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 1.632 | 0.58 |  | 0.95
24 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1597.476 | 0.43 |  | 686.91
25 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 2.02 | 1.69 |  | 3.41
26 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 89.3236 | 2.98 |  | 266.18
27 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.3026 | 3.9 |  | 1.18
28 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 437.9163 | 5.04 |  | 2207.1
29 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 11.6 | 5.09 |  | 59.04
30 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.064 | 14.12 |  | 15.02
31 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 32.3079 | 2.8 |  | 90.46
32 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 141.3033 | 3.15 |  | 445.11
33 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 32.64 | 5.82 |  | 189.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 303.1495 | 0.6 |  | 181.89
35 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 14.0868 | 2.4 |  | 33.81
36 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.6569 | 3.09 |  | 2.03
37 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 10.7926 | 6.52 |  | 70.37
38 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 0.2318 | 9.27 |  | 2.15
39 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 161.2895 | 1.58 |  | 254.84
40 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 17.304 | 2.94 |  | 50.87
41 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 238.52 | 3.81 |  | 908.76
42 | 砂轮片φ100 | 片 | 3.3686 | 12.87 |  | 43.35
43 | 砂轮片φ400 | 片 | 3.3686 | 26.64 |  | 89.74
44 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.312 | 3.04 |  | 0.95
45 | 铁砂布0~2# | 张 | 228.5298 | 0.94 |  | 214.82
46 | 低碳钢焊条综合 | kg | 173.732 | 6.01 |  | 1044.13
47 | 低碳钢焊条综合 | kg | 124.4581 | 6.01 |  | 747.99
48 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.8 | 5.96 |  | 16.69
49 | 焊锡丝综合 | kg | 12.05 | 7.69 |  | 92.66
50 | 焊锡膏 | kg | 4.2681 | 47.01 |  | 200.64
51 | 焊锡膏 | kg | 0.0015 | 47.01 |  | 0.07
52 | 锡基钎料 | kg | 48.5591 | 52.47 |  | 2547.9
53 | 锡基钎料 | kg | 0.0175 | 52.47 |  | 0.92
54 | 冲击钻头φ10 | 个 | 9.8358 | 6.84 |  | 67.28
55 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.92 | 8.55 |  | 16.42
56 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 31.4567 | 2.76 |  | 86.82
57 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 9.0046 | 3.7 |  | 33.32
58 | 钢锯条 | 条 | 498.8067 | 0.43 |  | 214.49
59 | 钢丝刷子 | 把 | 1.5409 | 12.82 |  | 19.75
60 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 32.3424 | 4.57 |  | 147.8
61 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 64 | 0.46 |  | 29.44
62 | 醇酸清漆 | kg | 41.5541 | 13.99 |  | 581.34
63 | 酚醛磁漆 | kg | 0.8 | 7.75 |  | 6.2
64 | 酚醛调和漆 | kg | 12.733 | 7.17 |  | 91.3
65 | 酚醛调和漆 | kg | 1.1121 | 7.17 |  | 7.97
66 | 厚漆 | kg | 13.4237 | 10.26 |  | 137.73
67 | 防锈漆C53-1 | kg | 15.6795 | 13.81 |  | 216.53
68 | 沥青绝缘漆 | kg | 13.8432 | 6.2 |  | 85.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 8.7431 | 13.81 |  | 120.74
70 | 汽油综合 | kg | 300.2627 | 10.07 |  | 3023.65
71 | 汽油综合 | kg | 0.0847 | 10.07 |  | 0.85
72 | 溶剂汽油 | kg | 20.0323 | 7.17 |  | 143.63
73 | 溶剂油 | kg | 46.6864 | 3.94 |  | 183.94
74 | 电力复合脂 | kg | 35.937 | 14.45 |  | 519.29
75 | 硬脂酸 | kg | 6.9494 | 6.33 |  | 43.99
76 | 氧气 | m3 | 8.176 | 5.16 |  | 42.19
77 | 乙炔气 | kg | 2.744 | 13.3 |  | 36.5
78 | 塑料软管D5 | m | 13.11 | 0.4 |  | 5.24
79 | 固定卡子φ50 | 个 | 2.06 | 1.89 |  | 3.89
80 | 固定卡子φ63 | 个 | 171.6098 | 2.43 |  | 417.01
81 | 固定卡子φ90 | 个 | 869.3196 | 3.03 |  | 2634.04
82 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 184.7648 | 2.4 |  | 443.44
83 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.165 | 2.4 |  | 0.4
84 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 13.5 | 63.75 |  | 860.63
85 | 裸铜线10mm2 | kg | 17.11 | 53.88 |  | 921.89
86 | 裸铜线25mm2 | m | 11.2 | 16 |  | 179.2
87 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 2840.1942 | 1.88 |  | 5339.57
88 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 984.8923 | 2.8 |  | 2757.7
89 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 82.458 | 4.55 |  | 375.18
90 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 74.6703 | 1.11 |  | 82.88
91 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2441.0247 | 1.43 |  | 3490.67
92 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 2688.1584 | 0.99 |  | 2661.28
93 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 234.7808 | 1.17 |  | 274.69
94 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 10.9489 | 1.84 |  | 20.15
95 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 71.9043 | 2.78 |  | 199.89
96 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 107.9723 | 2.78 |  | 300.16
97 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 3.8625 | 3.24 |  | 12.51
98 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 6.7774 | 0.1 |  | 0.68
99 | 镀锌电线管卡子40 | 个 | 284.6696 | 0.38 |  | 108.17
100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 1612.895 | 0.17 |  | 274.19
101 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 147.4378 | 0.26 |  | 38.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 45.4601 | 0.44 |  | 20
103 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 64.7834 | 0.44 |  | 28.5
104 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 2558.24 | 0.06 |  | 153.49
105 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 10.64 | 7.5 |  | 79.8
106 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.1425 | 370 |  | 422.73
107 | 塑料接线柱双线 | 个 | 145.23 | 0.85 |  | 123.45
108 | 塑料接线柱双线 | 个 | 16.48 | 0.85 |  | 14.01
109 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 913.5 | 1.06 |  | 968.31
110 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 16.24 | 1.06 |  | 17.21
111 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 162.4 | 2.25 |  | 365.4
112 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 237.51 | 3.17 |  | 752.91
113 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 40.4 | 4.67 |  | 188.67
114 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.09 | 4.67 |  | 28.44
115 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 21.315 | 7.26 |  | 154.75
116 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 30.45 | 13.98 |  | 425.69
117 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 33.495 | 20.58 |  | 689.33
118 | 镀锌地线夹20 | 套 | 8602.1068 | 0.36 |  | 3096.76
119 | 镀锌地线夹25 | 套 | 751.2985 | 0.53 |  | 398.19
120 | 镀锌地线夹32 | 套 | 35.0365 | 0.79 |  | 27.68
121 | 镀锌地线夹40 | 套 | 230.0938 | 1.05 |  | 241.6
122 | 镀锌地线夹40 | 套 | 345.5114 | 1.05 |  | 362.79
123 | 镀锌地线夹50 | 套 | 12.36 | 1.52 |  | 18.79
124 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 2.3143 | 2.3 |  | 5.32
125 | 塑料手套ST型 | 个 | 85.05 | 13.72 |  | 1166.89
126 | 塑料圆台 | 块 | 1104.6 | 0.58 |  | 640.67
127 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 121.8831 | 0.68 |  | 82.88
128 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.8979 | 45.5 |  | 86.35
129 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.4939 | 116.35 |  | 57.47
130 | 钢垫板1~2 | kg | 12.1 | 4.65 |  | 56.27
131 | 其他材料费 | 元 | 2155.6331 | 1 |  | 2155.63
132 | 材料费调整 | 元 | 1.3548 | 1 |  | 1.35
133 | 圆钢 | kg | 410.9192 | 4.75 |  | 1951.87
134 | 扁钢 | kg | 1130.0278 | 5.12 |  | 5785.74
135 | 角钢 | kg | 3852.3675 | 5.01 |  | 19300.36
136 | 钢板 | kg | 39.6 | 4.65 |  | 184.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
137 | 醇酸调和漆 | kg | 41.0919 | 14.68 |  | 603.23
138 | 醇酸防锈漆 | kg | 59.5833 | 13.81 |  | 822.85
139 | 镀锌钢管 SC80 壁厚2.5mm | kg | 32.16 | 6.17 |  | 198.43
140 | 楼层显示灯 DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 16.16 | 126.5 |  | 2044.24
141 | LED吸顶灯 PAK-LED-D07-24S-8600 24W 光通量1580 lm、显色指数≥80、色温3000K | 套 | 22.22 | 60 |  | 1333.2
142 | 带红外开关LED吸顶灯 PAK-LED-D07-12S-8400(带电子镇流器) 12W,光通量800 lm、显色指数≥80、色温6400K | 套 | 15.15 | 108 |  | 1636.2
143 | 单管LED灯 PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 143.42 | 27 |  | 3872.34
144 | 车库用单管LED灯 T5 LED直管,15W,PAK-LED-0T5-14WB-65-HYS(带自适应T5电子镇流器),光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 511.06 | 46 |  | 23508.76
145 | 双管LED灯 PAK-A02-228-AD-K(带电子镇流器) T5 LED直管 2×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 8.08 | 51 |  | 412.08
146 | 壁灯(带蓄电池) PAK-YP-3A11W-864 11W 光通量500lm、显色指数≥80、色温6400K | 套 | 60.6 | 60.18 |  | 3646.91
147 | 消防应急出口标志灯-疏散出口 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 27.27 | 126.5 |  | 3449.66
148 | 消防应急多信息复合标志灯（双面） 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 6.06 | 126.5 |  | 766.59
149 | 消防应急疏散指示灯 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 115.14 | 126.5 |  | 14565.21
150 | 消防应急照明灯 2×3W LED DC36V,不带蓄电池 | 套 | 157.56 | 126.5 |  | 19931.34
151 | 灯具吊杆 | 根 | 1073.04 | 11.52 |  | 12361.42
152 | 三极开关 E2033/2A | 个 | 4.08 | 24 |  | 97.92
153 | 单极开关 E2031/2A | 个 | 68.34 | 11.7 |  | 799.58
154 | 双极开关 E2032/2A | 个 | 29.58 | 17.9 |  | 529.48
155 | 带消防强启红外感应开关 | 个 | 6.12 | 20 |  | 122.4
156 | 智能面板 A1-86DI-2788 | 台 | 1 | 1557.52 |  | 1557.52
157 | 安全型二三极组合插座 E3426/10US | 个 | 63.24 | 10.4 |  | 657.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
158 | 浪涌保护器 极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 | 个 | 4 | 350 |  | 1400
159 | 接地母线 热镀锌扁钢 -60×6 | m | 97.5345 | 14.49 |  | 1413.27
160 | 接地母线 热镀锌扁钢 -50×4 | m | 14.1855 | 8.12 |  | 115.19
161 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5 | m | 902.8915 | 1.37 |  | 1236.96
162 | 通讯总线 RVSP-4×0.75 | m | 406.5495 | 4.33 |  | 1760.36
163 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 595.371 | 5.96 |  | 3548.41
164 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 16499.571 | 1.92 |  | 31679.18
165 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 16682.336 | 2.22 |  | 37034.79
166 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 62.964 | 5.96 |  | 375.27
167 | 通讯总线 RVSP-4×0.75 | m | 15.768 | 4.33 |  | 68.28
168 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 42.9084 | 5.96 |  | 255.73
169 | 轻型橡套控制电缆 YQSKVV-3×1.5 | m | 10.0384 | 3.53 |  | 35.44
170 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 504.3738 | 221.77 |  | 111854.98
171 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 92.9806 | 113.66 |  | 10568.17
172 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-3×120+2×70 | m | 35.8954 | 538.34 |  | 19323.93
173 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-3×120 | m | 55.55 | 389.65 |  | 21645.06
174 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×2.5 | m | 159.8325 | 13.52 |  | 2160.94
175 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-3×185+2×95 | m | 36.6731 | 807.05 |  | 29597.03
176 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-3×185 | m | 56.3681 | 600.74 |  | 33862.57
177 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-5×4 | m | 10530.2297 | 25.89 |  | 272627.65
178 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×16 | m | 3132.4847 | 95.38 |  | 298776.39
179 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×10 | m | 87.0418 | 49.46 |  | 4305.09
180 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×4 | m | 29.6334 | 20.93 |  | 620.23
181 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×4 | m | 85.3854 | 13.8 |  | 1178.32
182 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×6 | m | 403.1011 | 24.41 |  | 9839.7
183 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-5×2.5 | m | 1462.2275 | 16.69 |  | 24404.58
184 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-3×10 | m | 2569.3996 | 24.69 |  | 63438.48
185 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×10 | m | 14.2309 | 40.53 |  | 576.78
186 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3×2.5 | m | 419.1601 | 10.38 |  | 4350.88
187 | 轻型橡套电缆 YQSYJY-4×4 | m | 87.365 | 10.88 |  | 950.53
188 | 轻型橡套电缆 YQSYJY-4×2.5 | m | 704.2023 | 6.91 |  | 4866.04
189 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×16 | m | 210.888 | 62.9 |  | 13264.86
190 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25 | m | 36.1782 | 155.75 |  | 5634.75
191 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-3×185+1×95 | m | 35.249 | 704.96 |  | 24849.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
192 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-3×120+1×70 | m | 33.7441 | 463.54 |  | 15641.74
193 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 136.5015 | 84.91 |  | 11590.34
194 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×150+1×95 | m | 248.42 | 498.52 |  | 123842.34
195 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×25+1×16 | m | 117.34 | 93.29 |  | 10946.65
196 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×240+1×120 | m | 226.26 | 774.77 |  | 175299.46
197 | 热镀锌喷塑桥架 CT300×100×2.0 | m | 44.4045 | 142.51 |  | 6328.09
198 | 热镀锌喷塑桥架 CT600×150×2.0 | m | 491.085 | 264.06 |  | 129675.91
199 | 热镀锌喷塑桥架 CT400×100×2.0 | m | 85.407 | 178.13 |  | 15213.55
200 | 消防桥架（封闭式热镀锌桥架） CT200×100×1.5 | m | 330.3615 | 80.37 |  | 26551.15
201 | 消防桥架（封闭式热镀锌桥架） CT200×150×1.5 | m | 9.807 | 94.59 |  | 927.64
202 | 消防桥架（封闭式热镀锌桥架） CT400×150×2.0 | m | 553.0665 | 196.16 |  | 108489.52
203 | 热镀锌喷塑桥架 CT200×100×1.5 | m | 249.8883 | 80.37 |  | 20083.52
204 | 金属线槽 MR100×100×1.5 | m | 268.4283 | 35.03 |  | 9403.04
205 | 金属线槽 MR150×100×1.5 | m | 37.7289 | 42.8 |  | 1614.8
206 | 吸线槽(MR:75×50×1.5) | m | 2126.3011 | 22.05 |  | 46884.94
207 | 套接紧定式钢管 JDG25 | m | 939.1231 | 6.34 |  | 5954.04
208 | 套接紧定式钢管 JDG32 | m | 43.7956 | 8.12 |  | 355.62
209 | 套接紧定式钢管 JDG40 | m | 719.5065 | 12.47 |  | 8972.25
210 | 电线管 MT20 | m | 276.6683 | 2.48 |  | 686.14
211 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 10475.9652 | 4.83 |  | 50598.91
212 | 套接紧定式钢管 JDG50 | m | 15.45 | 15.48 |  | 239.17
213 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-4×25+1×16 | 套 | 2 | 19.47 |  | 38.94
214 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-4×240+1×120 | 套 | 4 | 67.26 |  | 269.04
215 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-4×150+1×95 | 套 | 4 | 42.04 |  | 168.16
216 | 接线盒 86型 | 个 | 1093.44 | 2 |  | 2186.88
217 | 开关（插座）盒 86型 | 个 | 171.36 | 2 |  | 342.72
218 | 消防潜污泵配电箱 (3kW) -1QWB1～32 | 台 | 32 | 2612.26 |  | 83592.32
219 | 消防潜污泵配电箱 (15kW) -1QWB33～36 | 台 | 4 | 3799.65 |  | 15198.6
220 | 地下室扶梯配电箱 -1APft1～2 | 台 | 2 | 832.74 |  | 1665.48
221 | A型应急照明集中电源 -1ALE1k~-1ALE5k | 台 | 5 | 3982.3 |  | 19911.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
222 | 车库照明配电总箱 -1AL | 台 | 1 | 3030.77 |  | 3030.77
223 | 地下室应急照明总配电箱 -1ALE | 台 | 1 | 3305.13 |  | 3305.13
224 | 消防泵配电箱 XFB | 台 | 1 | 6826.78 |  | 6826.78
225 | 地下室消防风机箱 -1APE1～6 | 台 | 6 | 5646.9 |  | 33881.4
226 | 人防值班室平时配电箱 RFAT | 台 | 1 | 4109.73 |  | 4109.73
227 | 潜污泵配电总箱 -1QWB、-1QWB* | 台 | 2 | 4045.13 |  | 8090.26
228 | 地下室预留普通动力配电箱 -1AP | 台 | 1 | 5492.62 |  | 5492.62
229 | 充电桩配电箱 -1APcd1 | 台 | 1 | 2292.75 |  | 2292.75
230 | 生活泵配电箱 SHB | 台 | 1 | 4771.68 |  | 4771.68
231 | 地下室消防风机总箱 -1APE、-1APE* | 台 | 2 | 2346.9 |  | 4693.8
232 | 喷淋泵控制箱 PLP | 台 | 1 | 3432.89 |  | 3432.89
233 | 消火栓泵控制箱 XFP | 台 | 1 | 3432.89 |  | 3432.89
234 | 车库照明配电箱 -1AL1～4 | 台 | 4 | 5810.09 |  | 23240.36
235 | 照明配电箱 -1AL5 | 台 | 1 | 4809.65 |  | 4809.65
236 | 充电桩配电箱 -1APcd2、-1APcd4 | 台 | 2 | 2130.26 |  | 4260.52
237 | 充电桩配电箱 -1APcd3 | 台 | 1 | 2211.5 |  | 2211.5
238 | 充电桩配电箱 -1APcd5 | 台 | 1 | 2170.88 |  | 2170.88
239 | 充电桩配电箱 -1APcd6 | 台 | 1 | 2211.5 |  | 2211.5
240 | 充电桩配电箱 -1APcd7 | 台 | 1 | 1887.3 |  | 1887.3
241 | 地下室消防风机箱 -1APE7～8 | 台 | 2 | 5646.9 |  | 11293.8
242 | 地下室消防风机箱 -1APE9～10 | 台 | 2 | 5646.9 |  | 11293.8
243 | 地下室消防风机箱 -1APE11 | 台 | 1 | 5646.9 |  | 5646.9
244 | 电梯配电箱 1DTkt1、1DTkt2 | 台 | 2 | 4951.25 |  | 9902.5
245 | 局部等电位端子箱 LEB | 台 | 29 | 24.78 |  | 718.62
246 | 总等电位端子箱 MEB | 台 | 1 | 193.81 |  | 193.81
247 | 机上人工 | 工日 | 18.1777 | 227.7 |  | 4139.06
248 | 折旧费 | 元 | 2502.6223 | 1 |  | 2502.62
249 | 检修费 | 元 | 703.97 | 1 |  | 703.97
250 | 维护费 | 元 | 1828.6828 | 1 |  | 1828.68
251 | 安拆费 | 元 | 1837.2022 | 1 |  | 1837.2
252 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 4.7214 | 10.07 |  | 47.54
253 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.4935 | 10.07 |  | 55.32
254 | 柴油(机械用)0# | kg | 390.6095 | 8.54 |  | 3335.81
255 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.0025 | 8.54 |  | 25.64
256 | 电(机械用) | kw·h | 8861.6454 | 0.5 |  | 4430.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-电气工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
257 | 校验费 | 元 | 59.7251 | 1 |  | 59.73
258 | 机械费调整 | 元 | 0.0277 | 1 |  | 0.03
| 合计 |  |  |  |  | 2746652.96