## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1396163.48
1.1 | 消火栓工程 | 326855.6
1.2 | 喷淋水工程 | 744404.98
1.3 | 消防泵房 | 324902.9
2 | 措施合计 | 195566.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 104695.22
2.2 | 其他措施费 | 90871.29
3 | 其他项目 | 29269 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 29269
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1620998.99
5 | 增值税销项税额 | 145889.91 |  |  | －
6 | 总造价 | 1766888.9
工程造价合计 |  | 1,766,888.90 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 消火栓工程 | [6 empty] | 326855.6
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 759.22 | 59.04 |  | 44824.35
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 654.84 | 87.7 |  | 57429.47
3 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 6.51 | 137.25 |  | 893.5
4 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 PN1.0 壁厚6.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 48.69 | 234.52 |  | 11418.78
5 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 448.58 | 23.3 |  | 10451.91
6 | 030901002014 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 148.00 | 48.7 |  | 7207.6
7 | 030901002015 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 20.00 | 86.2 |  | 1724
8 | 030901002016 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN200 |  | 个 | 6.00 | 221.25 |  | 1327.5
9 | 030901002026 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 2.00 | 86.2 |  | 172.4
10 | 030901002018 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 3.00 | 136.97 |  | 410.91
本页小计 | [8 empty] | 135860.42
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 030901002019 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 42.00 | 86.2 |  | 3620.4
12 | 030901002020 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 1.00 | 221.25 |  | 221.25
13 | 030901002021 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN65 |  | 个 | 3.00 | 48.7 |  | 146.1
14 | 030901002022 | 管件 | 1.名称:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 8.00 | 86.2 |  | 689.6
15 | 030901002023 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 1.00 | 136.97 |  | 136.97
16 | 030901002024 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 1.00 | 86.2 |  | 86.2
17 | 030901002025 | 管件 | 1.类型:沟槽四通 2.规格:DN100 |  | 个 | 2.00 | 86.2 |  | 172.4
18 | 030901002027 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 351.00 | 21.11 |  | 7409.61
19 | 030901002028 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 160.00 | 32.48 |  | 5196.8
20 | 030901002029 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 |  | 个 | 6.00 | 51.9 |  | 311.4
21 | 030901002030 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN200 |  | 个 | 14.00 | 69.2 |  | 968.8
22 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 806.98 | 26.01 |  | 20989.55
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 806.98 | 2.11 |  | 1702.73
本页小计 | [8 empty] | 41651.81
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
24 | 030901010004 | 室内消火栓箱 | 1.名称:室内消火栓箱（单栓） 2.型号、规格:1000mm×700mm×240mm 3.箱体材质:铝合金 4.附件材质、规格:消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。 |  | 套 | 50.00 | 1033.04 |  | 51652
25 | 030901013002 | 手提式灭火器放置箱 | 1.材质:铝合金灭火器放置箱 2.配置:箱内放置2具磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC5 |  | 具 | 61 | 296.87 |  | 18109.07
26 | 031003003021 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 1 | 688.43 |  | 688.43
27 | 031003003022 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 15 | 443.41 |  | 6651.15
28 | 031002003002 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 |  | 个 | 5 | 106.94 |  | 534.7
29 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器（详见图集99S203） 2.型号:SQS100-A型 3.规格:DN100 PN=1.6MPa 4.附件:平焊法兰 |  | 套 | 4 | 1008.62 |  | 4034.48
30 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2 | 105.26 |  | 210.52
31 | 031003003023 | 防护阀门 | 1.类型:防护阀门 2.材质:铜制阀芯闸阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 21 | 816.41 |  | 17144.61
本页小计 | [8 empty] | 99024.96
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
32 | 031003003024 | 防护阀门 | 1.类型:防护阀门 2.材质:铜制阀芯闸阀 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 6 | 549.17 |  | 3295.02
33 | 031003003025 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 541.41 |  | 1082.82
34 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:先导式可调节减压阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:Y型过滤器 DN200 1个、不锈钢软接 DN200 1个、明杆软密封闸阀 DN200 3个、安全阀 DN200 1个 |  | 组 | 2 | 14338.15 |  | 28676.3
35 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 14 | 295.9 |  | 4142.6
36 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN200 |  | 个 | 2 | 475.01 |  | 950.02
37 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN65 |  | 个 | 3 | 253.55 |  | 760.65
38 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 50 | 228.22 |  | 11411
|  | 喷淋水工程 | [6 empty] | 744404.98
39 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN1.0 壁厚3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 1680.29 | 42.44 |  | 71311.51
本页小计 | [8 empty] | 121629.92
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
40 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN1.0 壁厚3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 1723.75 | 50.03 |  | 86239.21
41 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 395.96 | 61.34 |  | 24288.19
42 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 443.58 | 71.06 |  | 31520.79
43 | 030901002006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 183.59 | 59.04 |  | 10839.15
44 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 230.01 | 70.78 |  | 16280.11
45 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 184.29 | 87.7 |  | 16162.23
本页小计 | [8 empty] | 185329.68
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
46 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 477.75 | 137.25 |  | 65571.19
47 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌加厚钢管 DN200 PN1.0 壁厚7.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 163.52 | 271.29 |  | 44361.34
48 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 1073.12 | 23.3 |  | 25003.7
49 | 030903002001 | 泡沫管道 | 1.材质:不锈钢管 2.规格:DN50 3.焊接方式:卡压连接 |  | m | 17 | 161.67 |  | 2748.39
50 | 030903008001 | 泡沫罐 | 1.名称:泡沫罐 2.材质:S30408不锈钢 3.型号、规格:泡沫液采用水成膜泡沫液,容积2T,立式安装 |  | 台 | 1 | 52557.36 |  | 52557.36
51 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.类型:比例混合器 2.型号、规格:PBH100 DN150 |  | 台 | 2 | 4134.37 |  | 8268.74
52 | 030901002031 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 13.00 | 48.7 |  | 633.1
53 | 030901002044 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN80 |  | 个 | 5.00 | 64.36 |  | 321.8
54 | 030901002032 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 2.00 | 86.2 |  | 172.4
55 | 030901002045 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN150 |  | 个 | 19.00 | 136.97 |  | 2602.43
56 | 030901002033 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN200 |  | 个 | 12.00 | 221.25 |  | 2655
57 | 030901002034 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 35.00 | 64.36 |  | 2252.6
58 | 030901002035 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 23.00 | 86.2 |  | 1982.6
本页小计 | [8 empty] | 209130.65
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
59 | 030901002036 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 13.00 | 136.97 |  | 1780.61
60 | 030901002052 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 4.00 | 221.25 |  | 885
61 | 030901002037 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN65 |  | 个 | 9.00 | 48.7 |  | 438.3
62 | 030901002057 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 6.00 | 64.36 |  | 386.16
63 | 030901002055 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 9.00 | 86.2 |  | 775.8
64 | 030901002063 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 8.00 | 136.97 |  | 1095.76
65 | 030901002038 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 7.00 | 221.25 |  | 1548.75
66 | 030901002039 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN80 |  | 个 | 4.00 | 64.36 |  | 257.44
67 | 030901002040 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 4.00 | 86.2 |  | 344.8
68 | 030901002041 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 9.00 | 136.97 |  | 1232.73
69 | 030901002068 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN200 |  | 个 | 3.00 | 221.25 |  | 663.75
70 | 030901002042 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN65 |  | 个 | 31.00 | 48.7 |  | 1509.7
71 | 030901002075 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 62.00 | 64.36 |  | 3990.32
72 | 030901002069 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 45.00 | 86.2 |  | 3879
73 | 030901002072 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 85.00 | 136.97 |  | 11642.45
74 | 030901002095 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 7.00 | 221.25 |  | 1548.75
75 | 030901002043 | 管件 | 1.类型:沟槽四通 2.规格:DN150 |  | 个 | 2.00 | 136.97 |  | 273.94
76 | 030901002099 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 91.00 | 21.11 |  | 1921.01
77 | 030901002100 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN80 |  | 个 | 223.00 | 25.98 |  | 5793.54
78 | 030901002101 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 165.00 | 32.48 |  | 5359.2
本页小计 | [8 empty] | 45327.01
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
79 | 030901002102 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 |  | 个 | 275.00 | 51.9 |  | 14272.5
80 | 030901002103 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN200 |  | 个 | 65.00 | 69.2 |  | 4498
81 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 3113.27 | 26.01 |  | 80976.15
82 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 3113.27 | 2.11 |  | 6569
83 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.类型:直立型喷头 2.材质、型号、规格:K=80,喷头玻璃球直径5mm 动作温度68°C 3.规格:DN25 4.装饰盘设计要求:无吊顶 |  | 个 | 1512 | 36.76 |  | 55581.12
84 | 031003003026 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 1 | 688.43 |  | 688.43
85 | 031003003027 | 防护阀门 | 1.类型:防护阀门 2.材质:铜制阀芯闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 1501.43 |  | 3002.86
86 | 031003003028 | 防护阀门 | 1.类型:防护阀门 2.材质:铜制阀芯闸阀 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 10 | 2347.57 |  | 23475.7
87 | 031003001027 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 228.16 |  | 1368.96
88 | 031002003006 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 |  | 个 | 2 | 179.68 |  | 359.36
89 | 030904004001 | 水力警铃 | 1.名称:水力警铃 |  | 个 | 3 | 90.8 |  | 272.4
90 | 030901012001 | 喷淋水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器（详见图集99S203） 2.型号:SQS100-A型 3.规格:DN100 PN=1.6MPa 4.附件:平焊法兰 |  | 套 | 3.00 | 1008.62 |  | 3025.86
本页小计 | [8 empty] | 194090.34
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
91 | 031003003001 | 遥控信号阀 | 1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 7 | 940.54 |  | 6583.78
92 | 031003003002 | 沟槽阀门 | 1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.电磁开关接线 |  | 个 | 4 | 1065.32 |  | 4261.28
93 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 |  | 台 | 3 | 140.69 |  | 422.07
94 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组成:试水接头 1个、压力表 1块、铜质截止阀 1个 |  | 组 | 3 | 224.84 |  | 674.52
95 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢DN150 |  | 个 | 3 | 276.68 |  | 830.04
96 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2 | 2835.89 |  | 5671.78
97 | 030901004003 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 | 4435.59 |  | 4435.59
98 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 83.52 |  | 83.52
99 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3 | 230.06 |  | 690.18
100 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 |  | 个 | 3 | 545.66 |  | 1636.98
101 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式:沟槽法兰连接 |  | 个 | 2 | 835.64 |  | 1671.28
102 | 031003001013 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 5 | 105.26 |  | 526.3
103 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 6 | 361.41 |  | 2168.46
104 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN200 |  | 个 | 4 | 475.01 |  | 1900.04
本页小计 | [8 empty] | 31555.82
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
105 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN65 |  | 个 | 1 | 253.55 |  | 253.55
106 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN50 |  | 个 | 2 | 206.57 |  | 413.14
107 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN32 |  | 个 | 10 | 206.57 |  | 2065.7
108 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN25 |  | 个 | 14 | 206.57 |  | 2891.98
109 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN80 |  | 个 | 1 | 253.55 |  | 253.55
110 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 5 | 356.41 |  | 1782.05
|  | 消防泵房 | [6 empty] | 324902.9
111 | 030109001001 | 室内消火栓泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.规格:Q=40L/s，H=100m，N=75kW 3.减振装置形式、数量:JGS型低频橡胶隔振器 4个 |  | 台 | 2 | 28828.33 |  | 57656.66
112 | 030109001002 | 喷淋消火泵 | 1.名称:喷淋消火泵 2.规格:额定工况 Q=80L/S,H=90m,N=75KW 当Q=30L/S时,H=95m;当Q=80L/S时,H=65m 3.减振装置形式、数量:JGS型低频橡胶隔振器 4个 |  | 台 | 2 | 30653.33 |  | 61306.66
113 | 031006002001 | 室内消火栓稳压泵 | 1.设备名称:室内消火栓稳压泵 2.水泵主要技术参数:稳压泵 Q=1.5L/s，H=82m，N=3kW(一用一备) 3.附件名称、规格、数量:气压罐:φ1000×2850(立式) 4.JGS型低频橡胶隔振器 |  | 套 | 2 | 11898.81 |  | 23797.62
本页小计 | [8 empty] | 150420.91
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
114 | 031006002002 | 喷淋泵稳压泵 | 1.设备名称:喷淋泵稳压泵 2.水泵主要技术参数:稳压泵 Q=1.5L/s，H=82m，N=3kW(一用一备) 3.附件名称、规格、数量:气压罐:φ1000×2850(立式) 4.JGS型低频橡胶隔振器 |  | 套 | 2 | 11898.81 |  | 23797.62
115 | 030901002110 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 5.10 | 58.24 |  | 297.02
116 | 030901002111 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 4.20 | 66.52 |  | 279.38
117 | 030901002109 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 41.28 | 59.04 |  | 2437.17
118 | 030901002112 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 28.19 | 87.7 |  | 2472.26
119 | 030901002113 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 PN1.0 壁厚6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 66.47 | 234.52 |  | 15588.54
本页小计 | [8 empty] | 44871.99
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
120 | 030901002114 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN250 PN1.0 壁厚7.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 17.14 | 394.57 |  | 6762.93
121 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 18.35 | 59.04 |  | 1083.38
122 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 23.49 | 137.25 |  | 3224
123 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 PN1.0 壁厚6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 52.1 | 234.52 |  | 12218.49
124 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 126.06 | 23.3 |  | 2937.2
125 | 030901002115 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 23.00 | 48.7 |  | 1120.1
126 | 030901002117 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 2.00 | 86.2 |  | 172.4
127 | 030901002118 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN150 |  | 个 | 10.00 | 136.97 |  | 1369.7
128 | 030901002119 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN200 |  | 个 | 21.00 | 221.25 |  | 4646.25
129 | 030804001005 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN250 |  | 个 | 4 | 359.15 |  | 1436.6
130 | 030901002120 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 2.00 | 221.25 |  | 442.5
本页小计 | [8 empty] | 35413.55
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
131 | 030901002121 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN250 |  | 个 | 4.00 | 359.15 |  | 1436.6
132 | 030901002122 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 10.00 | 221.25 |  | 2212.5
133 | 030901002123 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN65 |  | 个 | 7.00 | 48.7 |  | 340.9
134 | 030901002124 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 2.00 | 136.97 |  | 273.94
135 | 030901002125 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN200 |  | 个 | 13.00 | 221.25 |  | 2876.25
136 | 030804001015 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN250 |  | 个 | 2 | 359.15 |  | 718.3
137 | 030901002126 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 2.00 | 221.25 |  | 442.5
138 | 030901002127 | 管件 | 1.类型:沟槽四通 2.主管规格:DN200 |  | 个 | 3.00 | 221.25 |  | 663.75
139 | 030901002104 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 76.00 | 21.11 |  | 1604.36
140 | 030901002105 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 6.00 | 32.48 |  | 194.88
141 | 030901002106 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 |  | 个 | 28.00 | 51.9 |  | 1453.2
142 | 030901002107 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN200 |  | 个 | 122.00 | 69.2 |  | 8442.4
143 | 030901002108 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN250 |  | 个 | 18.00 | 86.5 |  | 1557
144 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 199.13 | 26.01 |  | 5179.37
145 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 199.13 | 2.11 |  | 420.16
146 | 040502011007 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN32,PN=1.6 3.安装方式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 207.28 |  | 829.12
147 | 040502011008 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN40,PN=1.0 3.安装方式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 240.69 |  | 962.76
本页小计 | [8 empty] | 29607.99
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
148 | 040502011005 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN200,PN=1.0 3.安装方式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 1173.63 |  | 2347.26
149 | 040502011006 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN200,PN=1.6 3.安装方式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 1173.63 |  | 4694.52
150 | 040502011009 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN250,PN=1.0 3.安装方式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 1559.83 |  | 3119.66
151 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:JD745X-10型 DN150,PN=1.6 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 1743.76 |  | 3487.52
152 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:JD745X-10型 DN200,PN=1.6 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 2703.01 |  | 5406.02
153 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:阀体:球墨铸铁;阀板:球墨铸铁外覆橡胶;阀杆:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32,PN=1.6 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4 | 338.06 |  | 1352.24
154 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:阀体:球墨铸铁;阀板:球墨铸铁外覆橡胶;阀杆:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40,PN=1.6 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4 | 432.2 |  | 1728.8
155 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:阀体:球墨铸铁;阀板:球墨铸铁外覆橡胶;阀杆:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50,PN=1.6 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3 | 535.09 |  | 1605.27
本页小计 | [8 empty] | 23741.29
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
156 | 031003003004 | 沟槽阀门 | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:阀体:球墨铸铁;阀板:球墨铸铁外覆橡胶;阀杆:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65,PN=1.6 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 5 | 684.04 |  | 3420.2
157 | 031003003017 | 沟槽阀门 | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:阀体:球墨铸铁;阀板:球墨铸铁外覆橡胶;阀杆:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100,PN=1.6 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 1 | 935.68 |  | 935.68
158 | 031003003006 | 沟槽阀门 | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:阀体:球墨铸铁;阀板:球墨铸铁外覆橡胶;阀杆:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150,PN=1.0 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 6 | 1439.97 |  | 8639.82
159 | 031003003016 | 沟槽阀门 | 1.类型:软密封闸阀 2.材质:阀体:球墨铸铁;阀板:球墨铸铁外覆橡胶;阀杆:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200,PN=1.0 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 7 | 2115.14 |  | 14805.98
160 | 030804003001 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 2 | 492.53 |  | 985.06
161 | 030804003002 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN250 |  | 个 | 2 | 670.07 |  | 1340.14
162 | 030804003003 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2 | 165.92 |  | 331.84
163 | 031003003014 | 沟槽阀门 | 1.类型:电动阀（常闭) 2.规格、压力等级:DN65,PN=1.6 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.电磁开关接线 |  | 个 | 4 | 2209 |  | 8836
164 | 031101063001 | 流量测试装置 | 1.名称:流量测试装置 2.规格:DN150 |  | 个 | 1 | 596.7 |  | 596.7
本页小计 | [8 empty] | 39891.42
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
165 | 031101063002 | 压力检测装置 | 1.名称:压力检测装置 2.规格:DN150 |  | 个 | 1 | 546.7 |  | 546.7
166 | 030601002004 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 4 | 285.8 |  | 1143.2
167 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.类型:防水锤消声止回阀 2.规格、压力等级:DN40,PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4 | 313.51 |  | 1254.04
168 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2 | 2835.89 |  | 5671.78
|  | 措施项目 | [6 empty] | 13624.73
169 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
170 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 4.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 5.脚手架搭拆费(通风空调工程) 6.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 7.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 项 | 1 | 13624.73 |  | 13624.73
本页小计 | [8 empty] | 22240.45
合 计 | [8 empty] | 1409788.21
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 104695.22
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 77246.56
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 181941.78
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 29269
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 29269 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1620998.99 | 9 |  | 145889.91
合 计 | [6 empty] | 145889.91
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 260012.0175 | 0.99 |  | 257411.9
2 | 人工费 | 元 | 76.96 | 0.99 |  | 76.19
3 | 人工费调整 | 元 | 13623.5686 | 1 |  | 13623.57
4 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.47 | 4.75 |  | 6.98
5 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.04 | 5.6 |  | 0.22
6 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.2782 | 5.6 |  | 1.56
7 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 35.3636 | 5.6 |  | 198.04
8 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 1.106 | 5.94 |  | 6.57
9 | 扁钢综合 | kg | 47.425 | 5.12 |  | 242.82
10 | 钢板综合 | kg | 1.2 | 4.65 |  | 5.58
11 | 钢板1.6~1.9 | kg | 0.96 | 4.65 |  | 4.46
12 | 钢板8~15 | kg | 0.0714 | 4.82 |  | 0.34
13 | 钢板12~20 | kg | 487.5602 | 4.82 |  | 2350.04
14 | 橡胶板1~3 | kg | 0.017 | 25.7 |  | 0.44
15 | 橡胶板4~15 | kg | 3.505 | 11.09 |  | 38.87
16 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 29.307 | 7.71 |  | 225.96
17 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 6.492 | 11.61 |  | 75.37
18 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 2.906 | 7.19 |  | 20.89
19 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1853.6362 | 0.13 |  | 240.97
20 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 6.688 | 2.1 |  | 14.04
21 | 棉纱 | kg | 75.2325 | 11.47 |  | 862.92
22 | 棉纱 | kg | 1.1082 | 11.47 |  | 12.71
23 | 棉纱 | kg | 0.8 | 11.47 |  | 9.18
24 | 白布 | kg | 91.8002 | 2.75 |  | 252.45
25 | 白布宽900 | m | 0.06 | 4.94 |  | 0.3
26 | 细白布宽0.9m | m | 0.35 | 4.94 |  | 1.73
27 | 破布一级 | kg | 0.6181 | 7.18 |  | 4.44
28 | 油麻丝 | kg | 17.274 | 8.6 |  | 148.56
29 | 油麻丝 | kg | 77.472 | 8.6 |  | 666.26
30 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.36 | 0.75 |  | 0.27
31 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.63 | 0.68 |  | 0.43
32 | 六角螺栓综合 | kg | 241.8858 | 5.58 |  | 1349.72
33 | 六角螺栓M6×25 | kg | 31.355 | 5.44 |  | 170.57
34 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 17.304 | 5.94 |  | 102.79
35 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 19.776 | 8.66 |  | 171.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 19.76 | 36.5 |  | 721.24
37 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.8 | 0.43 |  | 0.34
38 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 2.472 | 14.98 |  | 37.03
39 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×150以内 | 十套 | 5.768 | 15.97 |  | 92.11
40 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 9.888 | 27.92 |  | 276.07
41 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 20.6 | 2.63 |  | 54.18
42 | 膨胀螺栓综合 | kg | 174.6617 | 7.56 |  | 1320.44
43 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.63 | 0.6 |  | 0.38
44 | 六角螺母M8 | 十套 | 1.442 | 2.11 |  | 3.04
45 | 垫圈M8 | 十个 | 1.442 | 0.09 |  | 0.13
46 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 3.075 | 4.27 |  | 13.13
47 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 3.7898 | 4.27 |  | 16.18
48 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 5.6808 | 3.04 |  | 17.27
49 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 189.4591 | 11.97 |  | 2267.83
50 | 木砂纸 | 张 | 0.128 | 0.17 |  | 0.02
51 | 铁砂布0~2# | 张 | 30.3802 | 0.94 |  | 28.56
52 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.504 | 6.01 |  | 3.03
53 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 354.0724 | 5.96 |  | 2110.27
54 | 不锈钢焊条综合 | kg | 5.61 | 45.49 |  | 255.2
55 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.386 | 8.98 |  | 3.47
56 | 焊锡丝综合 | kg | 0.45 | 7.69 |  | 3.46
57 | 焊锡膏 | kg | 0.15 | 47.01 |  | 7.05
58 | 焊锡膏 | kg | 0.03 | 47.01 |  | 1.41
59 | 锡基钎料 | kg | 0.06 | 52.47 |  | 3.15
60 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.21 | 3.42 |  | 0.72
61 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 55.6528 | 8.12 |  | 451.9
62 | 钢锯条 | 条 | 7.228 | 0.43 |  | 3.11
63 | 钢丝刷子 | 把 | 1.2818 | 12.82 |  | 16.43
64 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 0.204 | 35 |  | 7.14
65 | 平垫铁综合 | kg | 13.8 | 4.22 |  | 58.24
66 | 斜垫铁综合 | kg | 12 | 6.23 |  | 74.76
67 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 206.5 | 0.46 |  | 94.99
68 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 377.76 | 0.46 |  | 173.77
69 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 3.8 | 0.49 |  | 1.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | 砂子 | kg | 11.393 | 0.08 |  | 0.91
71 | 板枋材综合 | m3 | 0.008 | 1489 |  | 11.91
72 | 枕木 | m3 | 0.2 | 1329.2 |  | 265.84
73 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.03 | 12.31 |  | 0.37
74 | 醇酸清漆 | kg | 1.782 | 13.99 |  | 24.93
75 | 厚漆 | kg | 9.874 | 10.26 |  | 101.31
76 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.287 | 13.81 |  | 3.96
77 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.09 | 8.1 |  | 0.73
78 | 密封膏 | kg | 2.514 | 6.19 |  | 15.56
79 | 清油 | kg | 0.08 | 13.07 |  | 1.05
80 | 煤油 | kg | 3.152 | 4.29 |  | 13.52
81 | 煤油 | kg | 4.2 | 4.29 |  | 18.02
82 | 汽油综合 | kg | 2.796 | 10.07 |  | 28.16
83 | 汽油综合 | kg | 1.59 | 10.07 |  | 16.01
84 | 汽油综合 | kg | 0.72 | 10.07 |  | 7.25
85 | 汽油70~90# | kg | 0.071 | 10.07 |  | 0.71
86 | 溶剂汽油 | kg | 181.6654 | 7.17 |  | 1302.54
87 | 机油综合 | kg | 60.9998 | 6.96 |  | 424.56
88 | 黄甘油 | kg | 0.808 | 6.46 |  | 5.22
89 | 黄甘油 | kg | 1.008 | 6.46 |  | 6.51
90 | 酒精 | kg | 20.584 | 7.34 |  | 151.09
91 | 润滑剂 | kg | 10.855 | 4.53 |  | 49.17
92 | 氮气 | m3 | 3.85 | 4.57 |  | 17.59
93 | 氧气 | m3 | 265.7136 | 5.16 |  | 1371.08
94 | 乙炔气 | kg | 88.5882 | 13.3 |  | 1178.22
95 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.64 | 21.19 |  | 55.94
96 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0289 | 8.47 |  | 0.24
97 | 焊接钢管DN100 | m | 6.06 | 55.49 |  | 336.27
98 | 镀锌钢管DN15 | m | 10 | 6.26 |  | 62.6
99 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.9 | 6.26 |  | 5.63
100 | 镀锌钢管DN20 | m | 50 | 8.11 |  | 405.5
101 | 镀锌钢管DN25 | m | 21.4 | 10.42 |  | 222.99
102 | 镀锌钢管DN80 | m | 10 | 33.72 |  | 337.2
103 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 1 | 6.21 |  | 6.21
104 | 塑料异型管D5 | m | 0.15 | 3.07 |  | 0.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
105 | 塑料软管D6 | m | 7.5 | 0.4 |  | 3
106 | 塑料软管D25 | m | 1.917 | 3.09 |  | 5.92
107 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0136 | 5 |  | 0.07
108 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 14.14 | 2.49 |  | 35.21
109 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 7.07 | 3.85 |  | 27.22
110 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 1.01 | 1.15 |  | 1.16
111 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 4.04 | 12.25 |  | 49.49
112 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 8.08 | 15.19 |  | 122.74
113 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 12.12 | 20.77 |  | 251.73
114 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 7.07 | 1.88 |  | 13.29
115 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 5.05 | 4.09 |  | 20.65
116 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 3.03 | 5.93 |  | 17.97
117 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 10.1 | 1.13 |  | 11.41
118 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 20.2 | 1.7 |  | 34.34
119 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 10.1 | 2.67 |  | 26.97
120 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 10.1 | 27.06 |  | 273.31
121 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 1527.12 | 2.4 |  | 3665.09
122 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 151.2 | 1.26 |  | 190.51
123 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 3.03 | 0.95 |  | 2.88
124 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 4 | 0.73 |  | 2.92
125 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 4.04 | 0.37 |  | 1.49
126 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0085 | 28 |  | 0.24
127 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 4.178 | 20 |  | 83.56
128 | 盲板综合 | kg | 1.75 | 6.09 |  | 10.66
129 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 15.2897 | 80 |  | 1223.18
130 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 4.1431 | 20 |  | 82.86
131 | 压力表弯管DN15 | 个 | 4.1431 | 5.56 |  | 23.04
132 | 仪表接头 | 套 | 4 | 12.82 |  | 51.28
133 | 仪表接头 | 套 | 3 | 12.82 |  | 38.46
134 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 26.08 | 2.4 |  | 62.59
135 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.24 | 2.4 |  | 0.58
136 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.15 | 8.15 |  | 1.22
137 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 94.165 | 0.5 |  | 47.08
138 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 15 | 1.11 |  | 16.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
139 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.459 | 3.65 |  | 1.68
140 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.02 | 19.36 |  | 0.39
141 | 水 | m3 | 656.8341 | 4.05 |  | 2660.18
142 | 电 | kW·h | 1.44 | 0.5 |  | 0.72
143 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 3 | 0.68 |  | 2.04
144 | 铝牌 | 个 | 5 | 0.86 |  | 4.3
145 | 位号牌 | 个 | 4 | 2.08 |  | 8.32
146 | 钢垫板1~2 | kg | 47.76 | 4.65 |  | 222.08
147 | 其他材料费 | 元 | 2291.4676 | 1 |  | 2291.47
148 | 材料费调整 | 元 | -0.4119 | 1 |  | -0.41
149 | 型钢 | kg | 4325.349 | 5.05 |  | 21843.01
150 | 钢板 | kg | 336.65 | 4.65 |  | 1565.42
151 | 醇酸调和漆 | kg | 388.0473 | 14.68 |  | 5696.53
152 | 醇酸防锈漆 | kg | 543.3484 | 13.81 |  | 7503.64
153 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 187.0544 | 65.84 |  | 12315.66
154 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 233.4602 | 50.6 |  | 11813.09
155 | 焊接钢管 | kg | 360.88 | 5.1 |  | 1840.49
156 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm | m | 1017.4767 | 40.78 |  | 41492.7
157 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm | m | 6.5751 | 109.09 |  | 717.28
158 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 PN1.0 壁厚6.0mm | m | 49.1769 | 199.31 |  | 9801.45
159 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 PN1.0 壁厚6mm | m | 119.7557 | 199.31 |  | 23868.51
160 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN250 PN1.0 壁厚7.0mm | m | 17.3114 | 347.71 |  | 6019.35
161 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 693.2755 | 65.84 |  | 45645.26
162 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm | m | 506.2524 | 109.09 |  | 55227.07
163 | 内外热浸镀锌加厚钢管 DN200 PN1.0 壁厚7.0mm | m | 165.1552 | 235.71 |  | 38928.73
164 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN1.0 壁厚3.5mm | m | 450.0189 | 29.86 |  | 13437.56
165 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN1.0 壁厚3.25mm | m | 1688.6915 | 14.96 |  | 25262.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
166 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN1.0 壁厚3.25mm | m | 1732.3688 | 19.14 |  | 33157.54
167 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN1.0 壁厚3.5mm | m | 403.0653 | 24.26 |  | 9778.36
168 | 不锈钢管 DN50 | m | 16.779 | 103.5 |  | 1736.63
169 | 金属波纹管 DN250,PN=1.0 | 个 | 2 | 690.27 |  | 1380.54
170 | 金属波纹管 DN200,PN=1.6 | 个 | 4 | 552.21 |  | 2208.84
171 | 金属波纹管 DN200,PN=1.0 | 个 | 2 | 552.21 |  | 1104.42
172 | 金属波纹管 DN32,PN=1.6 | 个 | 4 | 110.44 |  | 441.76
173 | 金属波纹管 DN40,PN=1.0 | 个 | 4 | 138.05 |  | 552.2
174 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 991.3711 | 2.36 |  | 2339.64
175 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 1184.2163 | 4.72 |  | 5589.5
176 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 344.2723 | 6.19 |  | 2131.05
177 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 361.172 | 10.22 |  | 3691.18
178 | 沟槽异径三通 DN200 | 套 | 18.09 | 159.45 |  | 2884.45
179 | 沟槽三通 DN65 | 套 | 10.05 | 32.62 |  | 327.83
180 | 沟槽四通 DN100 | 套 | 2.01 | 52.67 |  | 105.87
181 | 沟槽弯头 DN80 | 套 | 5.025 | 40.48 |  | 203.41
182 | 沟槽弯头 DN150 | 套 | 29.145 | 87.27 |  | 2543.48
183 | 沟槽大小头 DN80 | 套 | 35.175 | 40.48 |  | 1423.88
184 | 沟槽大小头 DN200 | 套 | 6.03 | 159.45 |  | 961.48
185 | 沟槽异径三通 DN65 | 套 | 9.045 | 32.62 |  | 295.05
186 | 沟槽异径三通 DN80 | 套 | 6.03 | 40.48 |  | 244.09
187 | 沟槽异径三通 DN150 | 套 | 8.04 | 87.27 |  | 701.65
188 | 沟槽三通 DN80 | 套 | 4.02 | 40.48 |  | 162.73
189 | 沟槽三通 DN200 | 套 | 16.08 | 159.45 |  | 2563.96
190 | 沟槽异径四通 DN65 | 套 | 31.155 | 32.62 |  | 1016.28
191 | 沟槽异径四通 DN150 | 套 | 85.425 | 87.27 |  | 7455.04
192 | 沟槽异径四通 DN80 | 套 | 62.31 | 40.48 |  | 2522.31
193 | 沟槽异径四通 DN200 | 套 | 9.045 | 159.45 |  | 1442.23
194 | 沟槽四通 DN150 | 套 | 2.01 | 87.27 |  | 175.41
195 | 沟槽弯头 DN65 | 套 | 184.92 | 32.62 |  | 6032.09
196 | 沟槽弯头 DN100 | 套 | 24.12 | 52.67 |  | 1270.4
197 | 沟槽弯头 DN200 | 套 | 39.195 | 159.45 |  | 6249.64
198 | 沟槽大小头 DN100 | 套 | 25.125 | 52.67 |  | 1323.33
199 | 沟槽大小头 DN150 | 套 | 16.08 | 87.27 |  | 1403.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
200 | 沟槽异径三通 DN100 | 套 | 51.255 | 52.67 |  | 2699.6
201 | 沟槽三通 DN100 | 套 | 12.06 | 52.67 |  | 635.2
202 | 沟槽三通 DN150 | 套 | 12.06 | 87.27 |  | 1052.48
203 | 沟槽异径四通 DN100 | 套 | 46.23 | 52.67 |  | 2434.93
204 | 沟槽弯头 DN250 | 套 | 4.02 | 278.17 |  | 1118.24
205 | 沟槽大小头 DN250 | 套 | 4.02 | 278.17 |  | 1118.24
206 | 沟槽三通 DN250 | 套 | 2.01 | 278.17 |  | 559.12
207 | 沟槽四通 DN200 | 套 | 3.015 | 159.45 |  | 480.74
208 | 不锈钢对焊管件 | 个 | 2 | 106.19 |  | 212.38
209 | 不锈钢吸水喇叭口 DN200 | 个 | 2 | 221 |  | 442
210 | 不锈钢吸水喇叭口 DN250 | 个 | 2 | 270 |  | 540
211 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN50 | 个 | 10.761 | 50.39 |  | 542.25
212 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 2 | 1441.59 |  | 2883.18
213 | 不锈钢软接 DN200 | 个 | 2 | 799.12 |  | 1598.24
214 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 38 | 51.9 |  | 1972.2
215 | 卡箍连接件(含胶圈) DN200 | 套 | 46 | 69.2 |  | 3183.2
216 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 | 套 | 30 | 21.11 |  | 633.3
217 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 78 | 32.48 |  | 2533.44
218 | 电动阀（常闭) DN65,PN=1.6 | 个 | 4 | 2063.72 |  | 8254.88
219 | 明杆闸阀 DN50 | 个 | 6.06 | 170 |  | 1030.2
220 | 软密封闸阀 DN32,PN=1.6 | 个 | 4.04 | 303.29 |  | 1225.29
221 | 软密封闸阀 DN40,PN=1.0 | 个 | 4.04 | 379.12 |  | 1531.64
222 | 软密封闸阀 DN50,PN=1.0 | 个 | 3.03 | 473.89 |  | 1435.89
223 | 防水锤消声止回阀 DN40,PN=1.6 | 个 | 4.04 | 261.6 |  | 1056.86
224 | 止回阀 DN20 | 个 | 1.01 | 68.75 |  | 69.44
225 | 止回阀 DN50 | 个 | 3.03 | 171.88 |  | 520.8
226 | 明杆软密封闸阀 DN200 | 个 | 6 | 1742.57 |  | 10455.42
227 | 安全阀 DN200 | 个 | 2 | 1703.54 |  | 3407.08
228 | 试水接头 DN25 | 个 | 3.03 | 32 |  | 96.96
229 | 遥控信号阀 DN150 | 个 | 7 | 608 |  | 4256
230 | 软密封闸阀 DN150,PN=1.0 | 个 | 6 | 1143.54 |  | 6861.24
231 | 软密封闸阀 DN200,PN=1.0 | 个 | 7 | 1742.57 |  | 12197.99
232 | 对夹蝶阀 DN100 | 个 | 15 | 261 |  | 3915
233 | 防护阀门 DN100 | 个 | 21 | 634 |  | 13314
234 | 防护阀门 DN65 | 个 | 6 | 440 |  | 2640
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
235 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | 359 |  | 718
236 | 对夹蝶阀 DN150 | 个 | 2 | 392 |  | 784
237 | 防护阀门 DN150 | 个 | 2 | 1205 |  | 2410
238 | 防护阀门 DN200 | 个 | 10 | 1975 |  | 19750
239 | 遥控信号阀 DN200 | 个 | 4 | 656.64 |  | 2626.56
240 | 多功能水泵控制阀 JD745X-10型 DN150,PN=1.6 | 个 | 2 | 1447.33 |  | 2894.66
241 | 多功能水泵控制阀 JD745X-10型 DN200,PN=1.6 | 个 | 2 | 2330.44 |  | 4660.88
242 | 软密封闸阀 DN65,PN=1.6 | 个 | 5 | 574.87 |  | 2874.35
243 | 软密封闸阀 DN100,PN=1.6 | 个 | 1 | 753.27 |  | 753.27
244 | 先导式可调节减压阀 DN200 | 个 | 2 | 2698.41 |  | 5396.82
245 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 6 | 71.1 |  | 426.6
246 | 沟槽法兰 DN200 | 片 | 4 | 93.3 |  | 373.2
247 | 碳钢平焊法兰 DN200 | 副 | 10 | 186.6 |  | 1866
248 | 钢板平焊法兰 DN50 | 副 | 0.5 | 40.8 |  | 20.4
249 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 4 | 142.2 |  | 568.8
250 | 钢板平焊法兰 DN200 | 副 | 7 | 186.6 |  | 1306.2
251 | 钢板平焊法兰 DN32 | 副 | 4 | 27.2 |  | 108.8
252 | 钢板平焊法兰 DN40,PN=1.0 | 副 | 4 | 33 |  | 132
253 | 钢板平焊法兰 DN250 | 副 | 2 | 252 |  | 504
254 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 3.5 | 78 |  | 273
255 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 3 | 142.2 |  | 426.6
256 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 2 | 142.2 |  | 284.4
257 | 铝合金室内消火栓箱 1000mm×700mm×240mm（消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。） | 套 | 50 | 887.5 |  | 44375
258 | 铜制自动排气阀 DN25 | 个 | 7 | 58.05 |  | 406.35
259 | JGS型低频橡胶隔振器 | 个 | 32 | 120 |  | 3840
260 | 磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC5 | 个 | 122 | 83.85 |  | 10229.7
261 | 喷淋水泵接合器 SQS100-A型 DN100 | 套 | 3 | 663 |  | 1989
262 | 消防水泵接合器 SQS100-A型 DN100 | 套 | 4 | 663 |  | 2652
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
263 | 铝合金灭火器放置箱 | 个 | 61 | 92.5 |  | 5642.5
264 | 泡沫罐 泡沫液采用水成膜泡沫液,容积2T,S30408不锈钢,立式安装 | 台 | 1 | 50000 |  | 50000
265 | 比例混合器 PBH100 DN150 | 台 | 2 | 2500 |  | 5000
266 | 水流指示器 DN150 | 个 | 3 | 122.65 |  | 367.95
267 | 水流指示器 DN200 | 个 | 2 | 269.84 |  | 539.68
268 | 直立型喷头 DN25 K=80,喷头玻璃球直径5mm 动作温度68°C | 个 | 1527.12 | 10.3 |  | 15729.34
269 | 湿式报警阀ZSFZ DN150 | 套 | 4 | 1294 |  | 5176
270 | 湿式报警阀ZSFZ DN200 | 套 | 1 | 2536 |  | 2536
271 | 水力警铃 | 个 | 3 | 46.02 |  | 138.06
272 | 减压孔板 不锈钢 DN150 | 个 | 3 | 35.66 |  | 106.98
273 | 压力表 | 块 | 3 | 49.49 |  | 148.47
274 | 压力仪表 | 台 | 3 | 39.82 |  | 119.46
275 | 压力开关 | 台 | 4 | 128.32 |  | 513.28
276 | 铜质截止阀 DN25 | 个 | 3 | 33 |  | 99
277 | 取源部件 | 套 | 7 | 21.56 |  | 150.92
278 | 室内消火栓稳压泵 Q=1.5L/s，H=82m，N=3kW(一用一备);气压罐:φ1000×2850(立式) | 套 | 2 | 8275 |  | 16550
279 | 喷淋泵稳压泵 Q=1.5L/s，H=82m，N=3kW(一用一备);气压罐:φ1000×2850(立式) | 套 | 2 | 8275 |  | 16550
280 | 流量测试装置 | 个 | 1 | 250 |  | 250
281 | 压力检测装置 | 个 | 1 | 200 |  | 200
282 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | m3 | 3.0895 | 691.2 |  | 2135.46
283 | 卡箍 DN65 | 个 | 518 | 21.11 |  | 10934.98
284 | 卡箍 DN100 | 个 | 331 | 32.48 |  | 10750.88
285 | 卡箍 DN150 | 个 | 309 | 51.9 |  | 16037.1
286 | 卡箍 DN200 | 个 | 201 | 69.2 |  | 13909.2
287 | 卡箍 DN80 | 个 | 223 | 25.98 |  | 5793.54
288 | 卡箍 DN250 | 个 | 18 | 86.5 |  | 1557
289 | 机上人工 | 工日 | 26.4211 | 227.7 |  | 6016.08
290 | 折旧费 | 元 | 5545.7921 | 1 |  | 5545.79
291 | 检修费 | 元 | 1632.4867 | 1 |  | 1632.49
292 | 维护费 | 元 | 4287.5405 | 1 |  | 4287.54
293 | 安拆费 | 元 | 3152.9805 | 1 |  | 3152.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 消防水工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
294 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 10.7016 | 10.07 |  | 107.77
295 | 柴油(机械用)0# | kg | 76.7425 | 8.54 |  | 655.38
296 | 柴油(机械用)0# | kg | 35.604 | 8.54 |  | 304.06
297 | 柴油(机械用)0# | kg | 295.9382 | 8.54 |  | 2527.31
298 | 电(机械用) | kw·h | 19395.3414 | 0.5 |  | 9697.67
299 | 电(机械用) | kw·h | 2325.204 | 0.5 |  | 1162.6
300 | 校验费 | 元 | 111.5633 | 1 |  | 111.56
301 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 8.16 | 3.62 |  | 29.54
302 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 8.128 | 6.82 |  | 55.43
303 | 中砂 | m3 | 0.352 | 188 |  | 66.18
304 | 碎石20 | m3 | 0.384 | 151 |  | 57.98
305 | 木板 | m3 | 0.024 | 1630.62 |  | 39.13
306 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 1.4 | 18.06 |  | 25.28
307 | 室内消火栓泵 Q=40L/s，H=100m，N=75kW | 台 | 2 | 27250 |  | 54500
308 | 喷淋消火泵 额定工况 Q=80L/S,H=90m,N=75KW 当Q=30L/S时,H=95m;当Q=80L/S时,H=65m | 台 | 2 | 29075 |  | 58150
| 合计 |  |  |  |  | 1271471.84