## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 811706.62
1.1 | 给水 | 79395.99
1.2 | 排水 | 489404.79
1.3 | 泵房 | 242905.84
2 | 措施合计 | 80008.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 43430.06
2.2 | 其他措施费 | 36578.3
3 | 其他项目 | 12141.48 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12141.48
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 903856.46
5 | 增值税销项税额 | 81347.08 |  |  | －
6 | 总造价 | 985203.54
工程造价合计 |  | 985,203.54 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 给水 | [6 empty] | 79395.99
1 | 031001007021 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN20 PN1.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 415.18 | 51.9 |  | 21547.84
2 | 031001007015 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN25 PN1.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 133.44 | 68.36 |  | 9121.96
3 | 031001007016 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN32 PN1.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 124.94 | 80.13 |  | 10011.44
4 | 031001007017 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN40 PN1.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 15.85 | 87.08 |  | 1380.22
5 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN50 PN1.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 33.67 | 102.13 |  | 3438.72
6 | 031001007022 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN150 PN1.0 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 37.7 | 284.32 |  | 10718.86
本页小计 | [8 empty] | 56219.04
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 031001006001 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN20 |  | m | 415.18 | 0.65 |  | 269.87
8 | 031001006002 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN25 |  | m | 133.44 | 0.71 |  | 94.74
9 | 031001006003 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN32 |  | m | 124.94 | 0.77 |  | 96.2
10 | 031001006004 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN40 |  | m | 15.85 | 0.83 |  | 13.16
11 | 031001006005 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN50 |  | m | 33.67 | 0.89 |  | 29.97
12 | 031001006006 | 管道消毒、冲洗 | 1.名称:管道消毒、冲洗 2.规格:DN150 |  | m | 37.7 | 1.66 |  | 62.58
13 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 27.44 | 26.01 |  | 713.71
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 27.44 | 2.11 |  | 57.9
15 | 031003013006 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:球墨铸铁闸阀 DN150 1个 |  | 个 | 1 | 2759 |  | 2759
16 | 031003013005 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:球墨铸铁闸阀 DN150 1个、Y型过滤器 DN150 1个、止回阀 DN150 1个 |  | 组 | 1 | 3873.7 |  | 3873.7
17 | 031003013007 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:球墨铸铁闸阀 DN150 1个、Y型过滤器 DN150 1个 |  | 组 | 1 | 3265.7 |  | 3265.7
本页小计 | [8 empty] | 11236.53
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
18 | 031003013004 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:球墨铸铁闸阀 DN50 1个 |  | 组 | 1 | 652.52 |  | 652.52
19 | 031003001007 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 230.06 |  | 230.06
20 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 1 | 197.54 |  | 197.54
21 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 42.36 |  | 254.16
22 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 58.23 |  | 116.46
23 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4 | 76.18 |  | 304.72
24 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 105.85 |  | 211.7
25 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 328.62 |  | 657.24
26 | 031003001009 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 152.45 |  | 152.45
27 | 031003003017 | 沟槽阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 1 | 1058.38 |  | 1058.38
28 | 031003003018 | 沟槽阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 890.37 |  | 1780.74
本页小计 | [8 empty] | 5615.97
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
29 | 031003003019 | 沟槽阀门 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 1509.84 |  | 3019.68
30 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 4 | 361.41 |  | 1445.64
31 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN50 |  | 个 | 4 | 206.57 |  | 826.28
32 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:预埋防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN50 |  | 个 | 5 | 206.57 |  | 1032.85
|  | 排水 | [6 empty] | 489404.79
33 | 031001007031 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力流排水管 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管 DN80 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 139.13 | 142.07 |  | 19766.2
34 | 031001007029 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力流排水管 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 539.35 | 179.11 |  | 96602.98
35 | 031001007030 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力流排水管 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 168.96 | 252.2 |  | 42611.71
本页小计 | [8 empty] | 165305.34
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
36 | 031001007032 | 内外涂塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力流排水管 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管 DN200 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 1.31 | 322.79 |  | 422.85
37 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 1052.89 | 26.01 |  | 27385.67
38 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 1052.89 | 2.11 |  | 2221.6
39 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:防返溢地漏 2.型号、规格:DN200 3.材质:箅子为不锈钢 |  | 个 | 6 | 283.92 |  | 1703.52
40 | 030109011001 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m³/h，H=22m，N=7.5kW |  | 台 | 12 | 5547.03 |  | 66564.36
41 | 030109011002 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=25m³/h，H=15m，N=2.2kW |  | 台 | 60 | 1238.18 |  | 74290.8
42 | 031003003003 | 沟槽阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 12 | 600.55 |  | 7206.6
43 | 031003003004 | 沟槽阀门 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 12 | 1114.59 |  | 13375.08
44 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12 | 486.88 |  | 5842.56
45 | 031003003005 | 沟槽阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 60 | 493.88 |  | 29632.8
46 | 031003003006 | 沟槽阀门 | 1.类型:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 60 | 900 |  | 54000
本页小计 | [8 empty] | 282645.84
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
47 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 60 | 360.16 |  | 21609.6
48 | 031003003007 | 防护阀门 | 1.类型:防护阀门 2.材质:铜制阀芯闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 6 | 1501.43 |  | 9008.58
49 | 031003003008 | 防护阀门 | 1.类型:防护阀门 2.材质:铜制阀芯闸阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 9 | 816.41 |  | 7347.69
50 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:车库冲洗用水龙头 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 28 | 20.65 |  | 578.2
51 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 9 | 361.41 |  | 3252.69
52 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 2 | 295.9 |  | 591.8
53 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 10 | 361.41 |  | 3614.1
54 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:预留防护套管 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 6 | 295.9 |  | 1775.4
|  | 泵房 | [6 empty] | 242905.84
55 | 030801003001 | 钢塑复合压力管 | 1.安装部位:泵房内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN15 PN1.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 15.6 | 44.06 |  | 687.34
本页小计 | [8 empty] | 48465.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
56 | 030801003002 | 钢塑复合压力管 | 1.安装部位:泵房内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN65 PN1.0 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 45.94 | 128.52 |  | 5904.21
57 | 030801003003 | 钢塑复合压力管 | 1.安装部位:泵房内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN80 PN1.0 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 13.26 | 157.55 |  | 2089.11
58 | 030801003004 | 钢塑复合压力管 | 1.安装部位:泵房内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN100 PN1.0 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 99.56 | 209.34 |  | 20841.89
59 | 030801003005 | 钢塑复合压力管 | 1.安装部位:泵房内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN150 PN1.0 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 104.4 | 284.32 |  | 29683.01
60 | 030801003006 | 钢塑复合压力管 | 1.安装部位:泵房内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合压力管 DN300 PN1.0 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.含管件及卡箍连接件（含胶圈） |  | m | 2.9 | 528.91 |  | 1533.84
本页小计 | [8 empty] | 60052.06
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
61 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 336.63 | 26.01 |  | 8755.75
62 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 336.63 | 2.11 |  | 710.29
63 | 031006002001 | 校区成套变频加压给水设备 | 1.设备名称:校区成套变频加压给水设备 2.水泵主要技术参数:主泵性能参数：立式单级离心泵（带变频器）Q=12m³/h,H=75m,N=5.5kW（三用一备） 3.附件名称、规格、数量:气压罐：SQL600-1.6 1个 4.减震装置形式:JGS型低频橡胶隔振器 5.成套机组附件:蝶阀、止回阀、压力表、压力传感器等 6.每台变频泵要求独立设置变频器 |  | 套 | 1 | 43864.2 |  | 43864.2
64 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢生活水箱 2.型号、规格:6.0×5.0×3.0(H) 70m³ 3.附件:液位传感器接口、玻璃液位计、通气管、溢流管（末端设18目防虫网）、放空管、检修人孔、吸水喇叭 |  | 台 | 1 | 71212.5 |  | 71212.5
65 | 040502011001 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN80,PN≥1.0 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 434.32 |  | 1737.28
66 | 040502011002 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.规格:DN65,PN≥1.0 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 360.94 |  | 1443.76
67 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.型号、规格:JD745X-25型 DN65,PN≥1.6 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 692.86 |  | 2771.44
本页小计 | [8 empty] | 130495.22
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
68 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN65,PN≥1.6 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8 | 654.46 |  | 5235.68
69 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN80,PN≥1.0 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 705.93 |  | 2823.72
70 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN150,PN≥1.0 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8 | 1325.67 |  | 10605.36
71 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:漩涡防止器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 845.85 |  | 1691.7
72 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动遥控浮球阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 1710.88 |  | 3421.76
73 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN65 3.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 12 | 113.71 |  | 1364.52
74 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN80 3.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 4 | 131.99 |  | 527.96
75 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN150 3.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 12 | 231.34 |  | 2776.08
76 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:Y-65型 0~1.6MPa |  | 台 | 2 | 119.45 |  | 238.9
77 | 031006011001 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.规格:10L/s |  | 台 | 2 | 11492.77 |  | 22985.54
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4847.78
78 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 51671.22
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 4.脚手架搭拆费(通风空调工程) 5.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) |  | 项 | 1 | 4847.78 |  | 4847.78
本页小计 | [8 empty] | 4847.78
合 计 | [8 empty] | 816554.4
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 43430.06
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 31730.52
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 75160.58
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 12141.48
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 12141.48 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 903856.46 | 9 |  | 81347.08
合 计 | [6 empty] | 81347.08
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 六角螺栓综合 | kg | 0.2316 | 5.58 |  | 1.29
2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0756 | 5.96 |  | 0.45
3 | 氧气 | m3 | 0.1605 | 5.16 |  | 0.83
4 | 人工费 | 元 | 106836.5549 | 0.99 |  | 105768.19
5 | 人工费调整 | 元 | 4847.7819 | 1 |  | 4847.78
6 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 16.6247 | 5.6 |  | 93.1
7 | 扁钢综合 | kg | 38.43 | 5.12 |  | 196.76
8 | 钢板综合 | kg | 7.2 | 4.65 |  | 33.48
9 | 钢板1.6~1.9 | kg | 0.576 | 4.65 |  | 2.68
10 | 钢板3.5~4.0 | kg | 3.534 | 4.63 |  | 16.36
11 | 钢板8~15 | kg | 10.0519 | 4.82 |  | 48.45
12 | 钢板12~20 | kg | 28.56 | 4.82 |  | 137.66
13 | 钢板12~20 | kg | 16.758 | 4.82 |  | 80.77
14 | 橡胶板1~3 | kg | 2.1036 | 25.7 |  | 54.06
15 | 橡胶板4~15 | kg | 0.276 | 11.09 |  | 3.06
16 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 40.705 | 7.71 |  | 313.84
17 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 6.994 | 11.61 |  | 81.2
18 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 48.96 | 0.13 |  | 6.36
19 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1063.5075 | 2.1 |  | 2233.37
20 | 棉纱 | kg | 1.176 | 11.47 |  | 13.49
21 | 破布一级 | kg | 34.7839 | 7.18 |  | 249.75
22 | 油麻丝 | kg | 59.232 | 8.6 |  | 509.4
23 | 六角螺栓综合 | kg | 113.346 | 5.58 |  | 632.47
24 | 六角螺栓M10×20~50 | 十套 | 0.8 | 1.73 |  | 1.38
25 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 128.544 | 8.66 |  | 1113.19
26 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 14.616 | 12.45 |  | 181.97
27 | 膨胀螺栓综合 | kg | 60.0791 | 7.56 |  | 454.2
28 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.3036 | 4.27 |  | 5.57
29 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 7.97 | 3.04 |  | 24.23
30 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 29.2102 | 11.97 |  | 349.65
31 | 铁砂布0~2# | 张 | 12.849 | 0.94 |  | 12.08
32 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.92 | 6.01 |  | 47.6
33 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 185.3661 | 5.96 |  | 1104.78
34 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 19.1431 | 8.12 |  | 155.44
35 | 合金钢钻头综合 | 个 | 2.3533 | 5.29 |  | 12.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 钢锯条 | 条 | 62.9358 | 0.43 |  | 27.06
37 | 钢丝刷子 | 把 | 0.4251 | 12.82 |  | 5.45
38 | 垫铁 | kg | 23.592 | 4.87 |  | 114.89
39 | 平垫铁综合 | kg | 5.08 | 4.22 |  | 21.44
40 | 斜垫铁综合 | kg | 5.1 | 6.23 |  | 31.77
41 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 294.26 | 0.46 |  | 135.36
42 | 板枋材综合 | m3 | 0.007 | 1489 |  | 10.42
43 | 枕木 | m3 | 0.065 | 1329.2 |  | 86.4
44 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.005 | 119.81 |  | 0.6
45 | 厚漆 | kg | 3.036 | 10.26 |  | 31.15
46 | 清油 | kg | 0.27 | 13.07 |  | 3.53
47 | 煤油 | kg | 3.65 | 4.29 |  | 15.66
48 | 煤油 | kg | 14.4 | 4.29 |  | 61.78
49 | 汽油综合 | kg | 0.676 | 10.07 |  | 6.81
50 | 溶剂汽油 | kg | 10.3438 | 7.17 |  | 74.17
51 | 机油综合 | kg | 35.958 | 6.96 |  | 250.27
52 | 黄甘油 | kg | 0.876 | 6.46 |  | 5.66
53 | 黄甘油 | kg | 3.6 | 6.46 |  | 23.26
54 | 漂白粉综合 | kg | 0.3506 | 5.31 |  | 1.86
55 | 润滑剂 | kg | 7.7341 | 4.53 |  | 35.04
56 | 氧气 | m3 | 141.7056 | 5.16 |  | 731.2
57 | 乙炔气 | kg | 47.1314 | 13.3 |  | 626.85
58 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 0.59 | 21.19 |  | 12.5
59 | 焊接钢管DN20 | kg | 3.5441 | 5.1 |  | 18.07
60 | 焊接钢管DN150 | m | 0.6 | 90.89 |  | 54.53
61 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.96 | 6.21 |  | 5.96
62 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.44 | 6.21 |  | 2.73
63 | 塑料软管D25 | m | 1.92 | 3.09 |  | 5.93
64 | 塑料软管D25 | m | 0.836 | 3.09 |  | 2.58
65 | 橡胶软管DN20 | m | 1.5267 | 5 |  | 7.63
66 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 6.06 | 1.15 |  | 6.97
67 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02 | 8.75 |  | 17.68
68 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 4.04 | 12.25 |  | 49.49
69 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 2.02 | 15.19 |  | 30.68
70 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 5.05 | 20.77 |  | 104.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.3129 | 28 |  | 8.76
72 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.4972 | 20 |  | 9.94
73 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.4972 | 5.56 |  | 2.76
74 | 水 | m3 | 65.8974 | 4.05 |  | 266.88
75 | 位号牌 | 个 | 2 | 2.08 |  | 4.16
76 | 其他材料费 | 元 | 1182.9253 | 1 |  | 1182.93
77 | 材料费调整 | 元 | -0.1417 | 1 |  | -0.14
78 | 型钢 | kg | 1487.808 | 5.05 |  | 7513.43
79 | 钢板 | kg | 274.45 | 4.65 |  | 1276.19
80 | 车库冲洗用水龙头 DN20 | 个 | 28.28 | 15.07 |  | 426.18
81 | 不锈钢防返溢地漏 DN200 | 个 | 6 | 229.32 |  | 1375.92
82 | 醇酸调和漆 | kg | 21.2545 | 14.68 |  | 312.02
83 | 醇酸防锈漆 | kg | 29.8979 | 13.81 |  | 412.89
84 | 焊接钢管 | kg | 288.04 | 5.1 |  | 1469
85 | 钢塑复合压力管 DN65 PN1.0 | m | 44.4699 | 60 |  | 2668.19
86 | 钢塑复合压力管 DN80 PN1.0 | m | 12.8357 | 71.39 |  | 916.34
87 | 钢塑复合压力管 DN100 PN1.0 | m | 96.3741 | 95.27 |  | 9181.56
88 | 钢塑复合压力管 DN300 PN1.0 | m | 2.8362 | 321.14 |  | 910.82
89 | 内外涂塑钢管 DN100 | m | 522.0908 | 95.27 |  | 49739.59
90 | 内外涂塑钢管 DN150 | m | 165.2429 | 160.57 |  | 26533.05
91 | 内外涂塑钢管 DN80 | m | 134.6778 | 71.39 |  | 9614.65
92 | 内外涂塑钢管 DN200 | m | 1.2812 | 214.09 |  | 274.29
93 | 钢塑复合压力管 DN150 PN1.0 | m | 138.9738 | 160.57 |  | 22315.02
94 | 金属波纹管 DN80,PN≥1.0 | 个 | 4 | 230.09 |  | 920.36
95 | 金属波纹管 DN65,PN≥1.6 | 个 | 4 | 186.95 |  | 747.8
96 | 钢塑复合压力管 DN20 PN1.0 | m | 411.4434 | 14.21 |  | 5846.61
97 | 钢塑复合压力管 DN15 PN1.0 | m | 15.4596 | 11.55 |  | 178.56
98 | 排水室内钢管沟槽管件 DN150 | 个 | 31.7645 | 31.39 |  | 997.09
99 | 室内钢塑给水管接头零件 DN300 | 个 | 0.4669 | 372.01 |  | 173.69
100 | 排水室内钢管沟槽管件 DN100 | 个 | 194.166 | 22.94 |  | 4454.17
101 | 排水室内钢管沟槽管件 DN80 | 个 | 57.5998 | 13.65 |  | 786.24
102 | 排水室内钢管沟槽管件 DN200 | 个 | 0.2188 | 69.45 |  | 15.2
103 | 室内钢塑给水管接头零件 DN150 | 个 | 26.7148 | 202.26 |  | 5403.34
104 | 室内钢塑给水管接头零件 DN65 | 个 | 19.5704 | 27.61 |  | 540.34
105 | 室内钢塑给水管接头零件 DN80 | 个 | 5.4896 | 51.03 |  | 280.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
106 | 室内钢塑给水管接头零件 DN100 | 个 | 35.8416 | 106.9 |  | 3831.47
107 | 室内钢塑给水管接头零件 DN40 | 个 | 12.4581 | 14.03 |  | 174.79
108 | 室内钢塑给水管接头零件 DN15 | 个 | 22.6044 | 1.58 |  | 35.71
109 | 室内钢塑给水管接头零件 DN25 | 个 | 152.1216 | 8.17 |  | 1242.83
110 | 室内钢塑给水管接头零件 DN32 | 个 | 122.816 | 11.6 |  | 1424.67
111 | 室内钢塑给水管接头零件 DN50 | 个 | 22.2559 | 21.28 |  | 473.61
112 | 室内钢塑给水管接头零件 DN20 | 个 | 502.3678 | 4.73 |  | 2376.2
113 | 钢塑复合压力管 DN40 PN1.0 | m | 15.8817 | 32.6 |  | 517.74
114 | 钢塑复合压力管 DN25 PN1.0 | m | 132.239 | 19.95 |  | 2638.17
115 | 钢塑复合压力管 DN32 PN1.0 | m | 123.8155 | 26.24 |  | 3248.92
116 | 钢塑复合压力管 DN50 PN1.0 | m | 33.7373 | 41.08 |  | 1385.93
117 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1.01 | 138.05 |  | 139.43
118 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 12 | 242 |  | 2904
119 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 个 | 60 | 155 |  | 9300
120 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 82.858 | 51.9 |  | 4300.33
121 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 74 | 32.48 |  | 2403.52
122 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 553.0405 | 32.48 |  | 17962.76
123 | 卡箍连接件(含胶圈) DN80 | 套 | 389.4946 | 25.98 |  | 10119.07
124 | 卡箍连接件(含胶圈) DN200 | 套 | 0.5814 | 69.2 |  | 40.23
125 | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 69.6859 | 51.9 |  | 3616.7
126 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 | 套 | 46.1146 | 21.11 |  | 973.48
127 | 卡箍连接件(含胶圈) DN300 | 套 | 1.2348 | 103.8 |  | 128.17
128 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 14 | 51.9 |  | 726.6
129 | 铜质截止阀 DN20 | 个 | 6.06 | 28 |  | 169.68
130 | 铜质截止阀 DN25 | 个 | 2.02 | 33 |  | 66.66
131 | 不锈钢软密封闸阀 DN65,PN≥1.6 | 个 | 8 | 574.87 |  | 4598.96
132 | 止回阀 DN50 | 个 | 1.01 | 171.88 |  | 173.6
133 | 真空破坏器 DN50 | 个 | 1.01 | 95.04 |  | 95.99
134 | 球墨铸铁闸阀 DN50 | 个 | 2.02 | 269.47 |  | 544.33
135 | 铜质截止阀 DN32 | 个 | 4.04 | 44 |  | 177.76
136 | 铜质截止阀 DN40 | 个 | 2.02 | 56 |  | 113.12
137 | 多功能水泵控制阀 DN100 | 个 | 12 | 932.18 |  | 11186.16
138 | 球墨铸铁闸阀 DN100 | 个 | 12 | 418.14 |  | 5017.68
139 | 多功能水泵控制阀 JD745X-25型 DN65,PN≥1.6 | 个 | 4 | 613.27 |  | 2453.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
140 | 不锈钢软密封闸阀 DN80,PN≥1.0 | 个 | 4 | 610.8 |  | 2443.2
141 | 漩涡防止器 DN150 | 个 | 2 | 663.72 |  | 1327.44
142 | 不锈钢软密封闸阀 DN150,PN≥1.0 | 个 | 8 | 1143.54 |  | 9148.32
143 | 电动阀 DN100 | 个 | 2 | 1327.43 |  | 2654.86
144 | 球墨铸铁闸阀 DN80 | 个 | 60 | 354.34 |  | 21260.4
145 | 多功能水泵控制阀 DN80 | 个 | 60 | 760.46 |  | 45627.6
146 | 防护阀门 DN150 | 个 | 6 | 1205 |  | 7230
147 | 防护阀门 DN100 | 个 | 9 | 634 |  | 5706
148 | 电磁阀 DN100 | 个 | 2 | 707.96 |  | 1415.92
149 | 球墨铸铁闸阀 DN150 | 个 | 1 | 761.95 |  | 761.95
150 | 球墨铸铁闸阀 DN150 | 个 | 3 | 761.95 |  | 2285.85
151 | 球墨铸铁闸阀 DN50 | 个 | 1.01 | 269.47 |  | 272.16
152 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 364.5 |  | 729
153 | 止回阀 DN150 | 个 | 1 | 608 |  | 608
154 | 电动遥控浮球阀 DN150 | 个 | 2 | 1471.86 |  | 2943.72
155 | 碳钢平焊法兰 DN65 | 副 | 12 | 55.6 |  | 667.2
156 | 碳钢平焊法兰 DN80 | 副 | 4 | 66.8 |  | 267.2
157 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 副 | 12 | 142.2 |  | 1706.4
158 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 12 | 78 |  | 936
159 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 2 | 142.2 |  | 284.4
160 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 6 | 142.2 |  | 853.2
161 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 4 | 55.6 |  | 222.4
162 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 64 | 66.8 |  | 4275.2
163 | JGS型低频橡胶隔振器 | 个 | 16 | 120 |  | 1920
164 | 远传水表 DN150 | 个 | 3 | 962.39 |  | 2887.17
165 | 远传水表 DN50 | 个 | 1 | 320.8 |  | 320.8
166 | 压力表 Y-65型 0~1.6MPa | 台 | 2 | 39.82 |  | 79.64
167 | 取源部件 | 套 | 2 | 21.56 |  | 43.12
168 | 不锈钢生活水箱 材质SUS304，尺寸：6.0×5.0×3.0(H) 70m³ | 台 | 1 | 69026.55 |  | 69026.55
169 | 潜污泵 Q=40m³/h，H=22m，N=7.5kW | 台 | 12 | 5300 |  | 63600
170 | 潜污泵 Q=25m³/h，H=15m，N=2.2kW | 台 | 60 | 991.15 |  | 59469
171 | 校区成套变频加压给水设备 主泵:立式单级离心泵（带变频器）Q=12m³/h,H=75m,N=5.5kW（三用一备）,气压罐：SQL600-1.6 | 套 | 1 | 35663.72 |  | 35663.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室 给排水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
172 | 紫外线消毒器 10L/s | 台 | 2 | 10800 |  | 21600
173 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | m3 | 1.0628 | 691.2 |  | 734.61
174 | 机上人工 | 工日 | 17.2809 | 227.7 |  | 3934.86
175 | 折旧费 | 元 | 1812.1631 | 1 |  | 1812.16
176 | 检修费 | 元 | 515.293 | 1 |  | 515.29
177 | 维护费 | 元 | 1543.9101 | 1 |  | 1543.91
178 | 安拆费 | 元 | 1496.3964 | 1 |  | 1496.4
179 | 柴油(机械用)0# | kg | 83.0084 | 8.54 |  | 708.89
180 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.3343 | 8.54 |  | 182.19
181 | 电(机械用) | kw·h | 7518.4156 | 0.5 |  | 3759.21
182 | 电(机械用) | kw·h | 2017.2935 | 0.5 |  | 1008.65
183 | 电(机械用) | kw·h | 1368.1316 | 0.5 |  | 684.07
184 | 校验费 | 元 | 0.2009 | 1 |  | 0.2
| 合计 |  |  |  |  | 757343.78