## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1923854.52
2 | 措施合计 | 128748.79
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 128748.79
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 35993.51 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 35993.51
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2088596.82
5 | 增值税销项税额 | 187973.71 |  |  | －
6 | 总造价 | 2276570.53
工程造价合计 |  | 2,276,570.53 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1923854.52
1 | 030404017001 | 道路照明配电箱 AL1 | 1.名称:道路照明配电箱 2.箱体编号:AL1 3.箱体材质:304不锈钢箱体 4.防护等级:IP65 5.箱内元器件:详见配电箱系统图 6.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1 | 8809.56 |  | 8809.56
2 | 030404017002 | 配电箱基础 | 1.名称:配电箱基础 2.垫层:C15商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 3.基础:P6商品防水混凝土 C30 4.钢筋制作安装 |  | 座 | 1 | 2110.7 |  | 2110.7
3 | 030404016001 | 路灯自动化监控终端 | 1.名称:路灯自动化监控终端 |  | 台 | 1 | 8255.77 |  | 8255.77
4 | 040805002001 | 单挑臂路灯(灯具安装高度为12米)整灯功率为150W 半截光型LED灯具 | 1.名称:单挑臂路灯 2.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷，壁厚约为5～6mm，灯高12m 3.灯架形式及臂长:挑臂3米，壁厚不小于2.5mm 4.光源数量:LED光源150W 5.表面处采用先热镀锌再喷粉最后喷塑 6.路灯杆号 |  | 套 | 13 | 3576.27 |  | 46491.51
5 | 040805002002 | 单挑臂路灯(灯具安装高度为12米)整灯功率为250W 半截光型LED灯具 | 1.名称:单挑臂路灯 2.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷，壁厚约为5～6mm，灯高12m 3.灯架形式及臂长:挑臂3米，壁厚不小于2.5mm 4.光源数量:LED光源250W 5.表面处采用先热镀锌再喷粉最后喷塑 6.路灯杆号 |  | 套 | 6 | 4030.77 |  | 24184.62
本页小计 | [8 empty] | 89852.16
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
6 | 040805002003 | 双挑臂路灯(灯具安装高度为8米/6米) 整灯功率为120W/45W 半截光型LED灯具 | 1.名称:双挑臂路灯 2.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷，壁厚约为5～6mm，灯高8m/6m 3.灯架形式及臂长:挑臂2米/1.5米，壁厚不小于2.5mm 4.光源数量:LED光源120W/45W 5.表面处采用先热镀锌再喷粉最后喷塑 6.路灯杆号 |  | 套 | 54 | 3009.35 |  | 162504.9
7 | 040805002004 | 三头路灯(灯具安装高度为12米)整灯功率为3×150W 泛光型LED灯具 | 1.名称:三头路灯 2.灯杆材质、高度:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷，壁厚约为5～6mm，灯高12m 3.灯架形式及臂长:挑臂1.7米，壁厚不小于2.5mm 4.光源数量:LED光源3×150W 5.表面处采用先热镀锌再喷粉最后喷塑 6.路灯杆号 |  | 套 | 6 | 4939.77 |  | 29638.62
8 | 040805002005 | 路灯基础 | 1.名称:路灯基础 2.路灯高度:12m 3.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100厚C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 4.基础:材料品种、强度等级:C30商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.钢筋制作安装 |  | 套 | 25 | 4546.95 |  | 113673.75
9 | 040805002006 | 路灯基础 | 1.名称:路灯基础 2.路灯高度:8m 3.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100厚C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 4.基础:材料品种、强度等级:C30商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.钢筋制作安装 |  | 套 | 54 | 2454.7 |  | 132553.8
本页小计 | [8 empty] | 438371.07
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 030404019001 | 电磁式漏电保护开关(磁吸方式安装于灯杆内壁) | 1.名称:电磁式漏电保护开关 2.型号、规格:防水盒、防水接头等级IP68/额定电流16A/极数1P+N/剩余动作电流30mA |  | 个 | 79 | 134.09 |  | 10593.11
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 3960 | 3.3 |  | 13068
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4×35+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 89.24 | 126.22 |  | 11263.87
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 2547.72 | 377.52 |  | 961815.25
14 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE 3.规格:Φ75 厚度3.5mm 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 2118 | 28.92 |  | 61252.56
15 | 030408003002 | 过路保护管 4×Ф100镀锌钢管，砼包封处理 | 1.名称:电缆保护管（过路埋管） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:Φ100 4.排列方式:2层2列 5.包封:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度1 00±20mm) 6.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 522.22 | 512.98 |  | 267888.42
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装部位:路灯配管槽内 |  | m | 2437.12 | 27.91 |  | 68020.02
17 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1 | 1730.06 |  | 1730.06
本页小计 | [8 empty] | 1395631.29
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
措施项目
18 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 1923854.52
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 128748.79
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 128748.79
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 35993.51
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 35993.51 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2088596.82 | 9 |  | 187973.71
合 计 | [6 empty] | 187973.71
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 331518.7264 | 0.99 |  | 328203.54
2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0086 | 4750 |  | 40.85
3 | 螺纹钢筋（HRB400）φ12~14 | t | 0.0698 | 4620 |  | 322.48
4 | 螺纹钢筋（HRB400）φ12~14 | t | 0.0665 | 4620 |  | 307.23
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 96.4739 | 5.6 |  | 540.25
6 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 21.0344 | 5.6 |  | 117.79
7 | 镀锌扁钢综合 | kg | 175.5355 | 6.32 |  | 1109.38
8 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 170.0971 | 26.42 |  | 4493.97
9 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 63.54 | 1.74 |  | 110.56
10 | 棉纱 | kg | 116.5241 | 11.47 |  | 1336.53
11 | 白布 | kg | 182.7375 | 2.75 |  | 502.53
12 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 16.432 | 0.68 |  | 11.17
13 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 64.464 | 5.94 |  | 382.92
14 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 16.116 | 0.58 |  | 9.35
15 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.02 | 5.04 |  | 5.14
16 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 24.3712 | 14.12 |  | 344.12
17 | 六角螺栓M12×14~75 | 十套 | 22.032 | 7.3 |  | 160.83
18 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 17.38 | 0.6 |  | 10.43
19 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 64.78 | 1.75 |  | 113.37
20 | 圆钉50~75 | kg | 34.1266 | 3.54 |  | 120.81
21 | 扒钉 | kg | 41.0164 | 7.03 |  | 288.35
22 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.94 |  | 0.94
23 | 低碳钢焊条综合 | kg | 181.0965 | 6.01 |  | 1088.39
24 | 焊锡丝综合 | kg | 0.15 | 7.69 |  | 1.15
25 | 焊锡膏 | kg | 0.396 | 47.01 |  | 18.62
26 | 锡基钎料 | kg | 6.336 | 52.47 |  | 332.45
27 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.1218 | 2.76 |  | 3.1
28 | 钢锯条 | 条 | 455.512 | 0.43 |  | 195.87
29 | 油漆刷25~40 | 把 | 4.74 | 2.56 |  | 12.13
30 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 26.6819 | 4.57 |  | 121.94
31 | 铁件综合 | kg | 2917.082 | 4.84 |  | 14118.68
32 | 木枋综合 | m3 | 4.5735 | 1707.86 |  | 7810.9
33 | 木板 | m3 | 2.0339 | 1630.62 |  | 3316.52
34 | 枕木 | m3 | 0.5456 | 1329.2 |  | 725.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 白酚醛漆 | kg | 0.6715 | 6.85 |  | 4.6
36 | 酚醛磁漆 | kg | 42.03 | 7.75 |  | 325.73
37 | 酚醛调和漆 | kg | 12.2656 | 7.17 |  | 87.94
38 | 沥青清漆 | kg | 270.51 | 6.45 |  | 1744.79
39 | 防锈漆C53-1 | kg | 21 | 13.81 |  | 290.01
40 | 酚醛黑板漆 | kg | 1.264 | 9.97 |  | 12.6
41 | 沥青绝缘漆 | kg | 16.6762 | 6.2 |  | 103.39
42 | 汽油综合 | kg | 222.1601 | 10.07 |  | 2237.15
43 | 溶剂油 | kg | 0.79 | 3.94 |  | 3.11
44 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 14.45 |  | 0.72
45 | 硬脂酸 | kg | 8.3381 | 6.33 |  | 52.78
46 | 氧气 | m3 | 275.7322 | 5.16 |  | 1422.78
47 | 乙炔气 | kg | 62.6664 | 13.3 |  | 833.46
48 | 塑料软管D5 | m | 0.8 | 0.4 |  | 0.32
49 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 125.8 | 2.4 |  | 301.92
50 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 243.712 | 7.5 |  | 1827.84
51 | 水 | m3 | 66.2797 | 4.05 |  | 268.43
52 | 钢模板 | kg | 510.4337 | 4.44 |  | 2266.33
53 | 钢垫板1~2 | kg | 0.4 | 4.65 |  | 1.86
54 | 钢垫板2.5~5 | kg | 47 | 4.69 |  | 220.43
55 | 其他材料费 | 元 | 1355.4245 | 1 |  | 1355.42
56 | 材料费调整 | 元 | 1.2739 | 1 |  | 1.27
57 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 9.8768 | 441 |  | 4355.67
58 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 60.5706 | 451 |  | 27317.34
59 | 镀锌钢管 SC100 | m | 2151.5464 | 43.73 |  | 94087.12
60 | 电缆保护管 HDPEΦ75 厚度3.5mm | m | 2223.9 | 13.72 |  | 30511.91
61 | 高低臂双挑8/6m,臂长2/1.5米 LED光源120/45W(含灯架） | 套 | 54.54 | 2600.5 |  | 141831.27
62 | 单挑臂路灯12m，挑臂:3米 LED光源250W(含灯架） | 套 | 6.06 | 3575 |  | 21664.5
63 | 单挑臂路灯12m，挑臂:3米 LED光源150W(含灯架） | 套 | 13.13 | 3125 |  | 41031.25
64 | 三头路灯12m，LED光源3×150W(含灯架） | 套 | 6.06 | 4475 |  | 27118.5
65 | 接地母线 热镀锌圆钢 Φ12 | m | 2558.976 | 5.88 |  | 15046.78
66 | 绝缘电线 ZR-BVV-2.5 | m | 4276.8 | 1.83 |  | 7826.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：市政照明工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4×35+1×16 | m | 90.1324 | 112.43 |  | 10133.59
68 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5×16 | m | 12865.986 | 62.22 |  | 800521.65
69 | 接线盒 86型 | 个 | 80.58 | 2 |  | 161.16
70 | 道路照明配电箱 AL1 | 台 | 1 | 8069.03 |  | 8069.03
71 | 电磁式漏电保护开关(磁吸方式安装于灯杆内壁) 防水接头等级IP68/额定电流6A/极数1P+N/剩余动作电流30mA | 个 | 79 | 93.52 |  | 7388.08
72 | P6商品防水混凝土 C30 | m3 | 0.736 | 496 |  | 365.06
73 | 机上人工 | 工日 | 53.6723 | 227.7 |  | 12221.18
74 | 折旧费 | 元 | 2962.1755 | 1 |  | 2962.18
75 | 检修费 | 元 | 813.0887 | 1 |  | 813.09
76 | 维护费 | 元 | 2758.7647 | 1 |  | 2758.76
77 | 安拆费 | 元 | 888.186 | 1 |  | 888.19
78 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 622.1873 | 10.07 |  | 6265.43
79 | 柴油(机械用)0# | kg | 365.7986 | 8.54 |  | 3123.92
80 | 电(机械用) | kw·h | 3631.859 | 0.5 |  | 1815.93
81 | 校验费 | 元 | 58.9261 | 1 |  | 58.93
82 | 机械费调整 | 元 | 0.5222 | 1 |  | 0.52
83 | 六角螺栓M12×55 | 十套 | 10.2 | 2.63 |  | 26.83
84 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 81.7908 | 10.07 |  | 823.63
85 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C30 | m3 | 135.67 | 471 |  | 63900.57
86 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 101.1894 | 5.96 |  | 603.09
87 | 圆钢 Φ10以内 | t | 1.6143 | 4750 |  | 7667.93
88 | 螺纹钢筋（HRB400） φ16~25 | t | 4.471 | 4580 |  | 20477.18
89 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 5 | 2.19 |  | 10.95
90 | 胶木线夹 | 个 | 8 | 0.4 |  | 3.2
91 | 路灯自动化监控终端 | 台 | 1 | 7840 |  | 7840
| 合计 |  |  |  |  | 1749331.34