## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1472961.11
1.1 | 开闭所到变电所电缆 | 837409.04
1.2 | 低压电缆埋管 | 635552.07
2 | 措施合计 | 66979.31
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 66979.31
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 18725 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 18725
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1558665.42
5 | 增值税销项税额 | 140279.89 |  |  | －
6 | 总造价 | 1698945.31
工程造价合计 |  | 1,698,945.31 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 开闭所到变电所电缆 | [6 empty] | 837409.04
1 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3×120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):8.7/15kV |  | m | 2420.32 | 342.86 |  | 829830.92
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV热缩式电缆终端头 2.规格:3×120 3.材质、类型:户内热缩式 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 12 | 631.51 |  | 7578.12
|  | 低压电缆埋管 | [6 empty] | 635552.07
3 | 030411001001 | 防水预埋管 SC150 | 1.名称:防水预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 610.31 | 138.31 |  | 84411.98
4 | 030411001002 | 防水预埋管 SC100 | 1.名称:防水预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 261.4 | 89.6 |  | 23421.44
5 | 030411001003 | 防水预埋管 SC50 | 1.名称:防水预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 105.12 | 38.71 |  | 4069.2
6 | 030411001004 | HPDE预埋管DN150 | 1.名称:电力预埋管 2.材质:HDPE 3.规格:DN150 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 8012.94 | 56.32 |  | 451288.78
7 | 030411001005 | HPDE预埋管DN100 | 1.名称:电力预埋管 2.材质:HDPE 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 119.48 | 33.1 |  | 3954.79
8 | 040101002003 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式:人工辅助,机械为主 |  | m3 | 2525.39 | 9.94 |  | 25102.38
9 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计规范 2.填方材料品种:场内开挖土 |  | m3 | 1864.73 | 18.92 |  | 35280.69
本页小计 | [8 empty] | 1464938.3
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 040101002004 | 挖运沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:人工辅助，机械为主 4.装车方式:挖掘机装土 5.运距:1km |  | m3 | 380.95 | 21.06 |  | 8022.81
措施项目
11 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 8022.81
合 计 | [8 empty] | 1472961.11
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 66979.31
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 66979.31
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 18725
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 18725 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1558665.42 | 9 |  | 140279.89
合 计 | [6 empty] | 140279.89
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 165434.4143 | 0.99 |  | 163780.07
2 | 人工费调整 | 元 | 0.0126 | 1 |  | 0.01
3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.9073 | 5.6 |  | 21.88
4 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 40.6621 | 5.6 |  | 227.71
5 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 37.515 | 26.42 |  | 991.15
6 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 243.9726 | 1.74 |  | 424.51
7 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.96 | 2.06 |  | 1.98
8 | 聚四氟乙烯带 | kg | 3.36 | 221.51 |  | 744.27
9 | 棉纱 | kg | 406.621 | 11.47 |  | 4663.94
10 | 白布 | kg | 21.7219 | 2.75 |  | 59.74
11 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.92 | 5.04 |  | 24.8
12 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 4.92 | 5.09 |  | 25.04
13 | 焊锡丝综合 | kg | 5.04 | 7.69 |  | 38.76
14 | 焊锡膏 | kg | 1.008 | 47.01 |  | 47.39
15 | 钢锯条 | 条 | 828.1586 | 0.43 |  | 356.11
16 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 3.3884 | 4.57 |  | 15.48
17 | 醇酸磁漆 | kg | 3.5709 | 9.37 |  | 33.46
18 | 醇酸磁漆 | kg | 9.9603 | 9.37 |  | 93.33
19 | 厚漆 | kg | 7.9212 | 10.26 |  | 81.27
20 | 厚漆 | kg | 21.6294 | 10.26 |  | 221.92
21 | 沥青绝缘漆 | kg | 3.6305 | 6.2 |  | 22.51
22 | 汽油综合 | kg | 11.52 | 10.07 |  | 116.01
23 | 汽油综合 | kg | 22.993 | 10.07 |  | 231.54
24 | 溶剂油 | kg | 3.1604 | 3.94 |  | 12.45
25 | 溶剂油 | kg | 8.9838 | 3.94 |  | 35.4
26 | 电力复合脂 | kg | 0.72 | 14.45 |  | 10.4
27 | 丙酮 | kg | 11.52 | 9.74 |  | 112.2
28 | 硬脂酸 | kg | 1.9363 | 6.33 |  | 12.26
29 | 固定卡子φ90 | 个 | 24.72 | 3.03 |  | 74.9
30 | 镀锌钢管接头150×4.5 | 个 | 50.2895 | 22.66 |  | 1139.56
31 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 406.621 | 2.4 |  | 975.89
32 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.2 | 2.4 |  | 17.28
33 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 3.6 | 63.75 |  | 229.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：开闭所到变电所电缆-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 201.4937 | 1.88 |  | 378.81
35 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 123.5756 | 1.88 |  | 232.32
36 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.856 | 370 |  | 1056.72
37 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 12.18 | 3.17 |  | 38.61
38 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 36.54 | 13.98 |  | 510.83
39 | 镀锌地线夹150 | 套 | 100.5791 | 4.21 |  | 423.44
40 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 145.2192 | 0.68 |  | 98.75
41 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 4.7438 | 45.5 |  | 215.84
42 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.2344 | 116.35 |  | 143.62
43 | 其他材料费 | 元 | 666.3608 | 1 |  | 666.36
44 | 防水预埋管(镀锌钢管） SC150 | m | 628.6193 | 85.94 |  | 54023.54
45 | HPDE预埋管DN150 | m | 8413.587 | 39.82 |  | 335029.03
46 | 铜芯电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3×120 | m | 2444.5232 | 318.93 |  | 779631.78
47 | 10KV热缩式电缆终端头 3×120 | 套 | 12.24 | 167 |  | 2044.08
48 | 机上人工 | 工日 | 26.3234 | 227.7 |  | 5993.84
49 | 折旧费 | 元 | 4329.2656 | 1 |  | 4329.27
50 | 检修费 | 元 | 1269.3923 | 1 |  | 1269.39
51 | 维护费 | 元 | 3275.1833 | 1 |  | 3275.18
52 | 安拆费 | 元 | 1008.555 | 1 |  | 1008.56
53 | 柴油(机械用)0# | kg | 744.5948 | 8.54 |  | 6358.84
54 | 电(机械用) | kw·h | 28.0618 | 0.5 |  | 14.03
55 | 电(机械用) | kw·h | 2447.555 | 0.5 |  | 1223.78
56 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十套 | 2.1539 | 101.96 |  | 219.61
57 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 21.5394 | 0.73 |  | 15.72
58 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 40.3863 | 8.5 |  | 343.28
59 | 镀锌地线夹100 | 套 | 161.5452 | 2.84 |  | 458.79
60 | 防水预埋管(镀锌钢管） SC100 | m | 269.242 | 43.73 |  | 11773.95
61 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.8662 | 16.48 |  | 14.27
62 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 8.6619 | 0.34 |  | 2.95
63 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 17.3238 | 5.38 |  | 93.2
64 | 镀锌地线夹50 | 套 | 67.1296 | 1.52 |  | 102.04
65 | 防水预埋管(镀锌钢管） SC50 | m | 108.2736 | 18.25 |  | 1975.99
66 | HPDE预埋管DN100 | m | 125.454 | 17.7 |  | 2220.54
| 合计 |  |  |  |  | 1390029.68