## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 981736.74
2 | 措施合计 | 57005.32
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 57005.32
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 20729.21 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 20729.21
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1059471.27
5 | 增值税销项税额 | 95352.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 1154823.68
工程造价合计 |  | 1,154,823.68 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 981736.74
1 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:通信小号人孔井直通型 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.内壁抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 6.外壁抹灰:20mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 7.盖板材质:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 8.钢筋制作安装 9.PVC塑料排水管 Φ200 10.其他:详见图号TX-07做法 |  | 座 | 27 | 5738.66 |  | 154943.82
本页小计 | [8 empty] | 154943.82
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
2 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1.名称:通信小号人孔井三通型 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.内壁抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 6.外壁抹灰:20mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 7.盖板材质:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 8.钢筋制作安装 9.PVC塑料排水管 Φ200 10.其他:详见图号TX-08-01、02做法 |  | 座 | 26 | 8208.95 |  | 213432.7
本页小计 | [8 empty] | 213432.7
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
3 | 040205001003 | 人(手)孔井 | 1.名称:通信小号人孔井四通型 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.内壁抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 6.外壁抹灰:20mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 7.盖板材质:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 8.钢筋制作安装 9.PVC塑料排水管 Φ200 10.其他:详见图号TX-09-01、02做法 |  | 座 | 3 | 8447.3 |  | 25341.9
本页小计 | [8 empty] | 25341.9
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
4 | 040205001007 | 人(手)孔井 | 1.名称:通信手孔井 2.尺寸:700×900mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 4.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 5.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 6.内壁抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 7.外壁抹灰:20mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 8.盖板材质:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 9.钢筋制作安装 10.PVC塑料排水管 Φ200 11.其他:详见图号TX-06-01做法 |  | 座 | 16 | 1988.75 |  | 31820
本页小计 | [8 empty] | 31820
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
5 | 040205001008 | 人(手)孔井 | 1.名称:通信手孔井 2.尺寸:900×1200mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 4.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 5.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 6.内壁抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 7.外壁抹灰:20mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 8.盖板材质:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 9.钢筋制作安装 10.PVC塑料排水管 Φ200 11.其他:详见图号TX-06-02做法 |  | 座 | 3 | 3065.18 |  | 9195.54
本页小计 | [8 empty] | 9195.54
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
6 | 040205001005 | 人(手)孔井 | 1.名称:通信手孔井 2.尺寸:1200×1700mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 4.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 5.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 6.内壁抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 7.外壁抹灰:20mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 8.盖板材质:C15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 9.钢筋制作安装 10.PVC塑料排水管 Φ200 11.其他:详见图号TX-06-03做法 |  | 座 | 33 | 3743.12 |  | 123522.96
7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:钢筋网架 2.材料种类:圆钢 3.钢筋规格:φ10以内 |  | t | 1.271 | 6499.89 |  | 8261.36
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.挖土方式:人工辅助,机械为主 |  | m3 | 5010.91 | 9.56 |  | 47904.3
9 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计规范 2.填方材料品种:场内开挖土 |  | m3 | 4357.31 | 18.2 |  | 79303.04
10 | 040103001003 | 垫层 | 1.名称:垫层 100mm厚砂 |  | m3 | 390.27 | 226.08 |  | 88232.24
11 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计规范 2.填方材料品种:细砂 |  | m3 | 815.2 | 195.65 |  | 159493.88
本页小计 | [8 empty] | 506717.78
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 040101002002 | 挖运沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:人工辅助，机械为主 4.装车方式:挖掘机装土 5.运距:1km |  | m3 | 1987.42 | 20.27 |  | 40285
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 40285
合 计 | [8 empty] | 981736.74
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16.5 | 57005.32
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 57005.32
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 6 | 20729.21
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 20729.21 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1059471.27 | 9 |  | 95352.41
合 计 | [6 empty] | 95352.41
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 272847.1141 | 0.99 |  | 270118.64
2 | 人工费调整 | 元 | -0.1358 | 1 |  | -0.14
3 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 2.8232 | 4750 |  | 13410.2
4 | 螺纹钢筋(HRB335)φ12~14 | t | 4.8682 | 4520 |  | 22004.26
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 24.1215 | 5.6 |  | 135.08
6 | 塑料薄膜 | m2 | 1180.4962 | 0.26 |  | 306.93
7 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 186.75 | 6.8 |  | 1269.9
8 | 水砂纸 | 张 | 47.52 | 0.77 |  | 36.59
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 45.1717 | 6.01 |  | 271.48
10 | 中砂（回填） | m3 | 1544.9093 | 134 |  | 207017.85
11 | 混凝土普通砖240×115×53 | 千块 | 184.2582 | 440 |  | 81073.61
12 | 丙酮 | kg | 3.888 | 9.74 |  | 37.87
13 | 胶粘剂 | kg | 2.592 | 1.88 |  | 4.87
14 | 水 | m3 | 322.1233 | 4.05 |  | 1304.6
15 | 其他材料费 | 元 | 3449.3971 | 1 |  | 3449.4
16 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 90.4565 | 441 |  | 39891.32
17 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 46.8146 | 451 |  | 21113.38
18 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 115.9518 | 405 |  | 46960.48
19 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 97.6504 | 432 |  | 42184.97
20 | PVC塑料排水管 Φ200 | m | 432 | 59.67 |  | 25777.44
21 | 圆形铸铁检查井盖座 Ф700(重型) | 套 | 56.56 | 254 |  | 14366.24
22 | 铸铁平篦 400×400×50 | 套 | 56 | 85.33 |  | 4778.48
23 | 电缆沟支架 | 副 | 754.47 | 7.08 |  | 5341.65
24 | 机上人工 | 工日 | 117.0679 | 227.7 |  | 26656.36
25 | 折旧费 | 元 | 7966.3768 | 1 |  | 7966.38
26 | 折旧费 | 元 | 3672.0472 | 1 |  | 3672.05
27 | 检修费 | 元 | 2536.5912 | 1 |  | 2536.59
28 | 检修费 | 元 | 666.1756 | 1 |  | 666.18
29 | 维护费 | 元 | 6563.314 | 1 |  | 6563.31
30 | 维护费 | 元 | 2353.217 | 1 |  | 2353.22
31 | 安拆费 | 元 | 3068.0607 | 1 |  | 3068.06
32 | 柴油(机械用)0# | kg | 1329.9583 | 8.54 |  | 11357.84
33 | 柴油(机械用)0# | kg | 827.8281 | 8.54 |  | 7069.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：通信排管-市政部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.4464 | 8.54 |  | 20.89
35 | 电(机械用) | kw·h | 6874.1725 | 0.5 |  | 3437.09
| 合计 |  |  |  |  | 876222.72