罗定市发展和改革局文件

罗发改投审〔2022〕60号

______________________________

关于广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目可行性研究报告的批复

罗定市亿汇投资开发有限公司：

报来《关于审核<广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目可行性研究报告>的申请》及有关材料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告批复如下：

一、为完善工业园区排水和污水处理系统，消减工业园区的生产生活废水的污染物质，减小工业园区生产对周围环境的影响，我局同意批准该项目可行性研究报告。

二、项目代码：2204-445381-04-01-964370。

三、项目建设地点位于云浮市罗定市双东街道罗定产业转移工业园内。

四、项目建设规模及内容：建设1座污水处理能力为4000立方米/天的工业污水处理厂，3座规模为200立方米/小时的一体化提升泵站，配套管网管径分别为DN250和DN300，污水配套管网总长度为15817米，其中DN250污水管道长度为9430米；DN300污水管道长度为6387米。新建道路面积约4000平方米。

五、项目拟建设工期：24个月。

六、项目估算总投资10644.30万元，其中：工程费8192.74万元、工程建设其他费用1690.78万元（含项目建设期贷款利息）、预备费760.78万元。项目建设所需资金由地方财政安排解决。

七、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号)文件精神，同意该项目采用EPC总承包模式招标。项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按审批部门招标核准意见执行（见附件）。

附：广东省工程招标核准意见表

罗定市发展和改革局

2022年4月13日

公开方式：主动公开

抄送：肖承宾常务副市长，市统计局，市审计局，市财政局，市住建局，市自然资源局，市水务局，市工信局，市交通运输局，市公路事务中心，市人社局，云浮市生态环境局罗定分局，双东街道办事处。