## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防电
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称：区域火灾报警控制器 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 台 | 1
2 | 030904001001 | 智能烟感探测器连底座 | 1、名称：智能烟感探测器 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 94
3 | 030904002001 | 总线路隔离器 | 1、名称：总线路隔离器 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 22
4 | 030904008002 | 单输入单输出模块 | 1、名称：单输入单输出模块 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 22
5 | 030904008003 | 双输入双输出模块 | 1、名称：双输入双输出模块 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 1
6 | 030904006001 | 手动火灾报警按钮 | 1、名称：手动火灾报警按钮 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 38
7 | 030904006002 | 消火栓按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 62
8 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1、名称：火灾声光报警器 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 38
9 | 030904011001 | 楼层火灾显示盘 | 1、名称：楼层火灾显示盘 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 台 | 6
10 | 030904006003 | 消防电话分机 | 1、名称：消防电话分机 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 部 | 3
11 | 030904007001 | 吸顶式扬声器 | 1、名称：吸顶式扬声器 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 36
12 | 030904007002 | 挂墙扬声器 | 1、名称：挂墙扬声器 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030506001001 | 自定义网络寻呼控制台 | 1、名称：自定义网络寻呼控制台 2、规格、型号：采用4.3寸全彩液晶触摸显示屏，可显示各种系统状态、进行分区、分组或全区寻呼及实现多种广播控制功能。 |  | 台 | 1
14 | 030501012001 | 分布式智能系统控制器 | 1、名称：分布式智能系统控制器 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 台 | 1
15 | 030506004001 | 240W功率放大器 | 1、名称：240W功率放大器 2、规格、型号：具有1/2/4个独立的通道；每个通道采用100V或70V输出。 |  | 台 | 2
16 | 030501012002 | 8口交换机 | 1、名称：8口交换机 2、规格、型号：按设计图纸要求 |  | 台 | 1
17 | 030411002001 | 金属线槽MR100*100*1.0（品牌：天来牌、广州文兴、广州永昌隆、广州考品、白云万洲） | 1、规格：金属线槽MR100*100*1.0 2、接地要求：按规范要求 |  | m | 163.54
18 | 030411001014 | 配管 SC20（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、名称：配管 SC20 2、敷设方式：暗敷 3、其他：详见图纸 |  | m | 2202.71
19 | 030411001015 | 配管 SC20（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、名称：配管 SC20 2、敷设方式：明敷 3、其他：详见图纸 |  | m | 25.2
20 | 030411001016 | 配管 SC25（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、名称：配管 SC25 2、敷设方式：暗敷 3、其他：详见图纸 |  | m | 2130.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411004007 | 配线WDZN-BYJ1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：配线 WDZN-BYJ-1.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 1705.8
22 | 030411004008 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：配线 WDZN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 51.92
23 | 030411004009 | 配线WDZN-RYS-2*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-RYS-2*1.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 1496.14
24 | 030408002001 | 控制电缆WDZN-RYYP-2*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-RYYP-2*1.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 706.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030408002002 | 控制电缆WDZN-YJFE-7*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-YJFE-7*1.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 200.3
26 | 030408002003 | 控制电缆WDZN-RYY-3*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-RYY-3*1.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 200.3
27 | 030408002004 | 控制电缆WDZN-RYY-2*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-RYY-2*1.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 671.15
28 | 030408002005 | 控制电缆WDZN-BYY-2*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-BYY-2*1.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 200.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030408002006 | 控制电缆WDZN-RYSP-2*1.5mm2（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-RYSP-2*1.5mm2 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 206.57
30 | 030408002007 | 控制电缆WDZAN-RYYP-4*2.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZAN-RYYP-4*2.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 483.12
31 | 030411004010 | 配线WDZN-RYS-2*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、型号规格：WDZN-RYS-2*1.5mm2 2、其他：详见图纸 |  | m | 25.96
32 | 030411004011 | 配线WDZN-BYJ1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：线槽内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 |  | m | 19.8
33 | 030411004012 | 配线WDZN-BYJ4（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：线槽内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-4 |  | m | 76.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411004013 | 配线WDZN-RYS-2*1.5（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：线槽内穿线 2、型号：WDZN-RYS-2*1.5 |  | m | 455.96
35 | 030904001002 | 电气火灾监控探测器 | 1、名称：电气火灾监控探测器 2、类型：智能型 |  | 个 | 8
36 | 030904008004 | 消防电源监控模块 | 1、名称：消防电源监控模块 2、类型：智能型 |  | 个 | 2
37 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 64点以下 |  | 系统 | 1
消防电合计
消防水
38 | 030901002001 | 消火栓钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、材质及规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 2、连接形式：沟槽连接 3、含卡箍、沟槽管件（弯头、三通、异径管等） 4、压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 461.53
39 | 030901002002 | 消火栓钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、材质及规格：热浸锌镀锌钢管 DN65 2、连接形式：沟槽连接 3、含卡箍、沟槽管件（弯头、三通、异径管等） 4、压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 46.67
40 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、 除锈级别：除轻锈 2、 涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆和红色调和漆各两道 |  | m2 | 162.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030901010001 | 非减压稳压消火栓 | 1、 名称：室内消防栓 2、 型号、规格：消火栓箱规格：1800X700X180，室内消火栓一个,口径φ65，φ65x19直流水枪1支，φ65尼龙衬胶水带25米长1条，消防软管卷盘，直流喷雾喷枪，快速接口(全铜)，快速接头(全铜)，DN25阀门(全铜)。参考图集15S202-21页 |  | 套 | 40
42 | 030901010002 | 减压稳压型消火栓 | 1、 名称：室内消防栓 2、 型号、规格：消火栓箱规格：1800X700X180，室内消火栓一个,口径φ65，φ65x19直流水枪1支，φ65尼龙衬胶水带25米长1条，消防软管卷盘，直流喷雾喷枪，快速接口(全铜)，快速接头(全铜)，DN25阀门(全铜)。参考图集15S202-21页 |  | 套 | 20
43 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、 名称：试验用消火栓 2、 型号、规格：带压力表 |  | 套 | 2
44 | 030901013001 | 灭火器 | 1、 名称：5Kg手提式ABC干粉灭火器 |  | 具 | 202
45 | 030901013002 | 灭火器 | 1、 名称：灭火器放置箱 2、 规格型号：5kg*2 |  | 具 | 7
46 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1、 名称：自动排气阀 2、 型号：DN25 |  | 个 | 1
47 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1、 名称：闸阀 2、 型号：DN100 |  | 个 | 26
48 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1、 名称：活塞式液压水位控制阀 2、 型号：DN100 |  | 个 | 1
49 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、 名称：消防水泵接合器 2、 型号：SQS-100A型 |  | 套 | 1
50 | 031002003015 | 穿屋面防水钢套管 | 1、 类型：穿屋面防水钢套管 2、 规格：DN150（穿DN100管） 3、 其他详见设计图纸 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031002003016 | 穿楼板钢套管 | 1、 类型：穿楼板钢套管 2、 规格：DN150（穿DN100管） 3、 其他详见设计图纸 |  | 个 | 50
52 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：0~1、6MPa,Y-100 |  | 台 | 1
53 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：水灭火控制装置调试 |  | 点 | 60
消防水合计
通风防排烟工程
54 | 030404033002 | 排气扇（品牌：金羚牌、正野牌、美的牌） | 1、名称：壁式换气扇BP-100 2、规格：电源：1φ/220V/50Hz，风量：100CMH，静压：50Pa，功率：25W，噪音：≤40dB(A) 3、安装方式：墙上安装 |  | 台 | 344
55 | 030404033003 | 排气扇（品牌：金羚牌、正野牌、美的牌） | 1、名称：壁式换气扇BP-200（带70℃防火阀） 2、规格：电源：1φ/220V/50Hz，风量：200CMH，静压：50Pa，功率：30W，噪音：≤42dB(A) 3、安装方式：墙上安装 |  | 台 | 13
56 | 030404033004 | 排气扇（品牌：金羚牌、正野牌、美的牌） | 1、名称：壁式换气扇BP-300 2、规格：电源：1φ/220V/50Hz，风量：300CMH，静压：50Pa，功率：45W，噪音：≤42dB(A) 3、安装方式：墙上安装 |  | 台 | 6
57 | 030404033005 | 排气扇（品牌：金羚牌、正野牌、美的牌） | 1、名称：壁式换气扇BP-300（带70℃防火阀） 2、规格：电源：1φ/220V/50Hz，风量：300CMH，静压：50Pa，功率：45W，噪音：≤42dB(A) 3、安装方式：墙上安装 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030404033006 | 排气扇（品牌：金羚牌、正野牌、美的牌） | 1、名称：壁式换气扇BP-500 2、规格：电源：1φ/220V/50Hz，风量：500CMH，静压：50Pa，功率：120W，噪音：≤43dB(A)，带活性炭除臭装置 3、安装方式：墙上安装 |  | 台 | 6
59 | 030702001001 | 电动挡烟垂壁 | 1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：A级防火板 3、具体做法详图集L13J7-3第85页。 |  | m2 | 74.17
通风防排烟工程合计
分部分项合计
措施项目
60 | 031302007003 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(消防工程) 2.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(建筑智能化工程) 3.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 4.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) 5.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：12#学生宿舍-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 3.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 4.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 5.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 6.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08