## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |  | 金 额（元）
A | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 17596.32
A1 | 人工费 | 分部分项、措施项目人工费 |  |  | 5453.92
B | 措施项目费 | 文明工地增加费+其他措施项目费 |  |  | 410.93
B.1 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 1 |  | 54.13
B.2 | 其他措施项目费 | 其他措施项目的技术措施费 |  |  | 356.8
C | 其他项目费 | 预算包干费 |  |  | 541.3
C.2 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 541.3
E | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 1669.37
F | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费) | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金 |  |  | 20217.92
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 1936.22
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 |  | 174.26
G | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金 |  |  | 2110.48
I.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 1759.63
I.2 | 暂列金额税金 | 暂列金额 | 9 |  | 158.37
I | 暂列金额含税工程造价 | 暂列金额+暂列金额税金 |  |  | 1918
J | 风险包干费 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 1 |  | 223.28
K | 暂估价 | 暂估价合计
Z | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额含税工程造价+风险包干费+暂估价 |  |  | 24469.68

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
空调工程
1 | 031002003017 | 穿墙套管 | 1、套管材质：钢套管 2、制作套管管材规格：DN80mm 3、填料材质：按设计图纸要求 | 个 | 336 |  | 52.37 | 17596.32
|  | 【空调工程】分部小计 | [5 empty] | 17596.32
本页小计 | [7 empty] | 17596.32
合 计 | [7 empty] | 17596.32

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
空调工程
1 | 031002003017 | 穿墙套管 | 个 | 336 | 15.17 | 28.57 | 0.94 | 4.47 |  | 3.22 | 52.37
| C10-2-27 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 个 | 336 | 15.17 | 28.57 | 0.94 | 4.47 |  | 3.22 | 52.37 | 52.37
|  | 合计 |  |  | 15.17 | 28.57 | 0.94 | 4.47 |  | 3.22 | 52.37 | 52.37

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 1936.22
2 | 措施其他项目
031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 1 |  | 54.13
DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000004 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 1990.35
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007004 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程) | 项 | 1 |  | 101.94 | 101.94
2.1.1 | BM371 | 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 101.94 | 101.94
2.2 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 项 | 1 |  | 254.86 | 254.86
2.2.1 | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 254.86 | 254.86
小 计 | [7 empty] | 356.8
本页小计 | [7 empty] | 356.8
合 计 | [7 empty] | 356.8
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 5.1-2单位工程人材机汇总表(输出配比明细)
单位工程人材机汇总表
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 53.088 | 4.59 | 243.67
2 | 02270180 | 破布一级 | kg | 1.008 | 7.18 | 7.24
3 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 8.736 | 11.97 | 104.57
4 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.008 | 12.82 | 12.92
5 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 82.32 | 0.43 | 35.4
6 | 04030001 | 砂子 | kg | 246.624 | 0.08 | 19.73
7 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 6.72 | 10.04 | 67.47
8 | 13350200 | 密封膏 | kg | 54.768 | 6.19 | 339.01
9 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 1.68 | 11.33 | 19.03
10 | 990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 2.352 | 29.86 | 70.23
11 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 3.024 | 81.18 | 245.49
12 | 17010075@1 | 焊接钢管 | kg | 1095.36 | 6.07 | 6648.84
13 | 00010010 | 人工费 | 元 | 5097.12 | 1 | 5097.12
14 | 99450640 | 检修费 | 元 | 6.2899 | 1 | 6.29
15 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 34.8163 | 1 | 34.82
16 | 99450650 | 维护费 | 元 | 16.6051 | 1 | 16.61
17 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 38.556 | 1 | 38.56
18 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 348.3547 | 0.63 | 219.46
19 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 168 | 1 | 168
20 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 356.7984 | 1 | 356.8
21 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 6.384 | 8.23 | 52.54
22 | 14390070 | 氧气 | m3 | 8.064 | 5.32 | 42.9
23 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 2.688 | 13.3 | 35.75
24 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 209.328 | 8.6 | 1800.22
|  | 合计 |  |  |  | 15682.67

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 |  | 541.3 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  |  | 541.30 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：12#学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 1669.37
合计 |  |  |  |  | 1669.37